固原市公共消防设施管理办法

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条 为加强公共消防设施建设和管理，提高抗御火灾的能力，根据《中华人民共和国消防法》、《宁夏回族自治区公共消防设施管理办法》（宁夏回族自治区政府令第119号）等有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称公共消防设施，是指为保障公民人身、财产安全和公共财产安全所设置的消防站、消防供水、消防通道、消防通信、消防装备等。

第三条 本市区域内公共消防设施的建设、管理和维护，适用本办法。

第四条 各级人民政府应当将公共消防设施的建设纳入国土空间规划，并组织有关行政主管部门实施。

县级以上人民政府应当将公共消防设施建设和维护资金列入同级财政年度预算。

第五条 消防救援机构负责公共消防设施的监督管理工作。发展改革、财政、住房和城乡建设、工业和信息化等行政主管部门以及供水、供电等公用企业，按照各自职责做好公共消防设施的保障、建设和维护工作。

第二章  公共消防设施建设

第六条 各级人民政府必须按照国土空间规划编制、修订消防规划。消防规划必须包括详尽的公共消防设施建设内容。

国土空间规划区内的建设活动必须符合消防规划要求。

第七条 公共消防设施应当与其它基础设施同步建设。

县（区）人民政府应当将公共消防设施建设和属于固定资产投资范围的消防装备购置纳入年度固定资产投资计划，保证公共消防设施建设同经济建设和社会发展相适应。

第八条 国土空间规划确定的公共消防设施建设用地，由自然资源主管部门进行控制，任何单位和个人不得擅自改变用途。确需改变用途的，应当经自然资源主管部门和消防救援机构同意后按照法定程序报批，并应当另行确定符合规范要求的建设用地。

第九条 县（区）人民政府应当按照国土空间规划、国家有关技术标准和规定建设消防站，并配备符合国家标准的消防装备和模拟训练设施。

第十条 建设、改造供水管网时，建设单位应当按照国家有关技术标准，统一建设公共消火栓等公共消防供水设施。供水管网不能满足消防用水要求的，应当进行改造或者修建消防水池等储水设施。

第十一条 国土空间规划区内有河流、湖泊、水渠和水塘等天然水源的，住房和城乡建设等行政主管部门应当修建通向天然水源的消防车通道和取水设施，水利等有关行政主管部门应当予以配合。

第十二条 消防救援机构应当为公共消火栓、消防水池等公共消防供水设施的布局和建设提供技术支持和服务。

有关公共消防供水设施建设、改造项目竣工后，住房和城乡建设等行政主管部门应当会同消防救援机构进行综合验收。未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

经验收合格的，有关建设、管理和维护单位应当在验收后的30日内，向县（区）消防救援机构备案。

第十三条 道路的间距和宽度、转弯半径、净空高度、承载力及回车场等应当符合国家防火设计规范，保证消防车通行。设置道路栏杆的，应当在合适位置预留消防车通道。

室外集贸市场、广场等公众聚集场所，应当设有消防车通道，保障消防车通行。

第十四条 民用建筑设计和施工应当符合消防设计要求，有关建设单位和开发单位应当建设室外消防供水、消防通道等公共消防设施。

第十五条 消防通信设施建设应当符合国家《消防通信指挥系统设计规范》规定的标准。消防调度指挥机构应当设置与消防站、供水、供电、供气、急救、交通管理等单位之间的调度专线。

县（区）人民政府应当建设消防安全重点单位火灾监控系统，集中实施消防安全动态监控和火灾早期预警。

第十六条 公共消防设施的建设、管理和维护单位应当为公共消防设施设置醒目的消防安全标志。

第三章 公共消防设施维护

第十七条 全市公共消防设施维护工作推行目标管理责任制。市、县（区）消防救援机构应当与管辖范围内的公共消防设施建设、管理和维护单位签订公共消防设施维护目标管理责任书。

第十八条  公共消防设施管理、使用和维护单位应当明确内部工作职责，确定专人负责维护管理工作，保证公共消防设施完好有效。

消防救援机构应当定期对公共消防设施进行测试，及时发现故障隐患并即时通知有关单位排除。

第十九条 市、县（区）供水单位负责对消防水源、市政消火栓等公共消防基础设施进行维护和管理；单位、住宅小区建设单位或物业公司负责对小区公共消火栓进行维护和管理；乡（镇）、农村饮水供水单位负责对乡（镇）公共消火栓进行维护和管理。

第二十条 住房和城乡建设部门、城市管理部门、综合执法部门、消防救援机构应加强对公共消防设施的管理，对圈占、埋压、擅自使用和损坏公共消防设施的行为进行制止，并依法处理。

第二十一条 电信运营商应当将保持火警信号传输线路畅通纳入日常检查维护范围，确保消防通信畅通。

第二十二条 村民委员会、居民委员会应当将保护消火栓和消防器材、维护消防水源、保持消防车通道畅通等要求纳入防火安全公约，并教育村民、居民自觉遵守。

第二十三条 任何单位和个人不得损坏或者擅自挪用、移动、拆除、停用公共消防设施，不得埋压、圈占公共消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。确需挪用、移动、拆除、停用公共消防设施的，应当在开始施工10日前，向县（区）消防救援机构申报并承担有关费用。

第二十四条 任何单位和个人不得擅自挖掘或者占用消防车通道。必须临时挖掘或者占用的，有关单位应当在挖掘或者占用前，将理由、时间等内容书面通知消防救援机构，并应当在有关工作结束后及时恢复原状。

第二十五条 消防救援机构应当与住房和城乡建设、工业和信息化、交通运输等行政主管部门以及供水、供电、供气、急救等公用企业建立信息共享机制。

公用企业计划内停水、停电、截断通信线路可能影响公共消防设施使用的，应当在5日前书面通知县（区）消防救援机构。

第四章 经费保障

第二十六条 住房和城乡建设部门应当将城市公共消防设施建设投资纳入年度城市发展计划，合理安排资金，用于城市公共消防设施的建设和维护。

第二十七条 财政部门应当根据财力逐步增加城市公共消防设施维护资金的投入，并根据年度城市公共消防设施建设计划，筹集资金，用于城市公共消防设施建设。

第二十八条 城市公共消防设施的维护费用，在城市维护费中列支；单位内的公共消防设施的维护费用，由本单位解决；居民区内的公共消防设施的维护费用，由房屋产权单位或物业管理单位解决。

第二十九条 消防通信调度指挥中心与有关单位调度、通信专线的建设使用资金由当地人民政府和有关单位解决，电信部门子以优惠。

第五章 监督措施

第三十条 上级人民政府应当定期对下级人民政府和本级人民政府有关行政主管部门履行公共消防设施建设、管理和维护职责的情况进行检查，必要时可以随时抽查。

下级人民政府应当将本行政区域建设、管理和维护公共消防设施的年度工作情况向上一级人民政府报告。

第三十一条 消防救援机构依法单独或者联合有关行政主管部门对公共消防设施的建设、管理和维护情况进行监督检查。

消防救援机构在监督检查工作中，发现国家机关工作人员有违法违纪行为的，应当依法移送有关部门处理。

第三十二条 消防救援机构的工作人员在公共消防设施监督检查工作中不得有下列行为：

（一）故意刁难被监督检查单位；

（二）向被监督检查单位索取财物或者牟取其它利益；

（三）其它滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

消防救援机构的工作人员有前款行为之一的，任何单位和个人都有权举报。

第三十三条 公共消防设施建设、管理和维护单位、消防救援机构，应当建立健全公共消防设施档案。

市、县（区）消防救援机构应当建立本行政区域的公共消防设施布局图。

第三十四条 任何单位和个人应当爱护公共消防设施。对破坏公共消防设施的行为，任何单位和个人有权制止或者向消防救援机构举报。

对在公共消防设施建设、管理和维护工作中做出显著成绩的单位和个人，县级以上人民政府和有关行政主管部门应当给予表彰、奖励。

第六章 法律责任

第三十五条 各级人民政府及有关部门违反本办法，有下列情形之一的，由上级人民政府、上级主管部门或者监察机关按照规定责令限期改正，通报批评，并对直接负责的主管人员和其它直接责任人员依法给予处分：

公共消防设施建设达不到国家有关标准或者规划要求，且未制定整改计划的；

对公共消防设施管理工作不履行监督检查职责的；

对有关人民政府协调解决的公共消防设施建设、管理事项拒不办理或者拖延办理的；

违反本办法的其它情形。

第三十六条 违反本办法，有下列情形之一的，由消防救援机构依照《中华人民共和国消防法》第六十条的规定处罚：

（一）消防供水压力达不到国家规定标准的；

未按照规定检查、维护消火栓、消防水池、消防取水平台（码头）等公共消防设施，导致不能正常使用的；

未按照规定建设、维护火警信号传输线路，致使延误灭火救援的；

破坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

占用、堵塞、封闭消防车通道的；

埋压、圈占、遮挡消火栓的。

第三十七条 违反本办法，有下列行为之一，影响灭火救援的，依照《中华人民共和国消防法》第六十四条的规定处罚：

（一）拒绝消防救援机构使用水源的；

（二）拒不按照火灾现场指挥员的命令加压供水的。

第三十八条 违反本办法规定，通过公共消火栓盗用水或者盗窃消防井盖等公共消防设施的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处理；造成损失的，责令赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 消防救援机构的工作人员在公共消防设施监督检查工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，有本办法第三十三条第一款所列行为之一，尚不构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其它直接责任人员依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十条 法律、法规对单位和个人违反公共消防设施建设、管理和维护的行为另有处理、处罚规定的，从其规定。

第七章 附则

第四十一条 本办法自发布之日起施行。