附件1

2022年固原市现代高效节水灌溉工程建设任务安排表

| 序  号 | 县  区  名  称 | 灌  区  名  称 | 水源工程 | | | 配水工程 | | 田间工程 | | | | | 毛需  水量  （万m³） | 投资匡算（万元） | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程  名称 | 建  设  性  质 | 地理  位置 | 工程  名称 | 建  设  性  质 | 工程名称 | 新建面积  （万亩） | 提升改造面积  （万亩） | 合计  面积  （万亩） | 灌溉方式 | 水源  工程 | 配水  工程 | 田间  工程 | 合计 |
| 固原市合计 | | | 新增：4  除险加固：11 | | | 新建：32  提升改造：5 | | 新增：23  提升改造：31 | 17.76 | 15.60 | 33.36 |  | 5143.6 | 12055 | 62548 | 84486 | 159089 |
| **原州区小计** | | | **新增：1**  **除险加固：2** | | | **新建：14**  **提升改造：0** | | **新增：7**  **提升改造：8** | **10.95** | **3.99** | **14.94** |  | **2311** | **4100** | **30501** | **40836** | **75437** |
| 1 | 原州区 | 十二干渠 扬黄灌区 | 固扩十二干渠 | 已建 | 黄铎堡  老庄村、金堡村 |  |  | 黄铎堡镇老庄村、金堡村高效节水灌溉工程 | 1.17 | 1.33 | 2.50 | 滴灌 | 400 |  |  | 6170 | 6170 |
| 2 | 已建 | 三营镇甘沟村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 三营镇甘沟村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.11 | 0.11 | 滴灌 | 18 |  | 112 | 224 | 336 |
| 3 | 已建 | 黄铎堡镇曹堡村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 黄铎堡镇曹堡村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.34 | 0.34 | 滴灌 | 54 |  | 330 | 680 | 1010 |
| 4 | 原州区 | 十二干渠 扬黄灌区 | 固扩十二干渠 | 已建 | 三营镇鸦儿沟村、团结村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 三营镇鸦儿沟、团结村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.24 | 0.24 | 滴灌 | 38 |  | 340 | 480 | 820 |
| 5 | 已建 | 头营镇南塬、三和村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 头营镇南塬村、三和村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.13 | 0.13 | 滴灌 | 20 |  | 200 | 254 | 454 |
| 6 | 已建 | 头营镇穆滩村、杨庄村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 头营镇穆滩村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.27 | 0.27 | 滴灌 | 44 |  | 800 | 548 | 1348 |
| 7 | 已建 | 头营镇马庄村、陶庄村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 头营镇马庄、陶庄等村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.91 | 0.91 | 滴灌 | 146 |  | 890 | 1820 | 2710 |
| 8 | 原州区 | 何家沟扬黄灌区 | 何  家  沟  水  库 | 已建 | 黄铎堡镇何家沟村 | 现代化灌区建设项目 | 新建 | 黄铎堡镇穆滩片区、铁沟片区高效节水灌溉工程 | 3.00 |  | 3.00 | 滴灌 | 400 |  | 5580 | 9000 | 14580 |
| 9 | 已建 | 彭堡镇彭堡村、别庄村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 彭堡镇节水改造工程 |  | 0.6 | 0.6 | 滴灌 | 96 |  | 730 | 1200 | 1930 |
| 10 | 已建 | 开城镇寇庄村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 中河乡黄沟片区、高坡片区高效节水灌溉工程 | 0.6 |  | 0.6 | 滴灌 | 96 |  | 926 | 1800 | 2726 |
| 11 | 新 建 | 黄铎堡镇何家沟村 | 现代化灌区建设项目 | 新 建 | 蒋口、深沟村现代化灌区建设项目 | 3.00 |  | 3.00 | 滴灌 | 480 |  | 5934 | 9000 | 14934 |
| 12 | 沈家河水库灌区 | 沈  家  河  水  库 | 已建 | 头营镇马园村 | 头营镇徐河村高效节水灌溉工程 | 新 建 | 头营镇徐河村高效节水灌溉工程 |  | 0.06 | 0.06 | 滴灌 | 10 |  | 90 | 120 | 210 |
| 13 | 原州区 | 毛家沟水库灌区 | 毛家沟水库除险加固工程 | 除险加固 | 头营镇石羊村 | 固原市尾水资源化利用工程 | 新 建 | 2020-2022现代化生态灌区建设项目（张崖片区） | 0.70 |  | 0.70 | 滴灌 | 112 | 3500 | 5904 | 2100 | 11504 |
| 14 | 毛家沟水库 | 已建 | 头营镇石羊村 | 三营镇大北山现代化灌区供水工程 | 新 建 | 三营镇大北山现代化灌区建设项目 | 1.25 |  | 1.25 | 滴灌 | 200 |  | 5200 | 3750 | 8950 |
| 15 | 张易水库灌区 | 张易水库除险加固工程 | 除险加固 | 张易镇张易村 | 张易镇现代化灌区供水工程 | 新 建 | 张易镇现代化灌区建设项目 | 1.23 |  | 1.23 | 滴灌 | 197 | 600 | 3465 | 3690 | 7755 |
| **西吉县小计** | | | **新增：2**  **除险加固：2** | | | **新建：8**  **提升改造：2** | | **新增：7**  **提升改造：19** | **0.81** | **7.03** | **7.84** |  | **1310.5** | **2975** | **7822** | **16490** | **27287** |
| 1 | 西吉县 | 葫芦河中型灌区 | 库坝连通工程 | 已建 | 硝河乡马昌、新庄村 | 西吉县硝河乡鱼儿河高效节水灌溉工程 | 新 建 | 西吉县硝河乡鱼儿河高效节水灌溉工程 | 0.10 |  | 0.10 | 滴灌 | 20.0 |  | 220 | 300 | 520 |
| 2 | 黄河水水源替换工程 | 已建 | 将台堡镇东坡村 | 西吉县将台堡镇东坡村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县将台堡镇东坡村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.21 | 0.21 | 滴灌 | 42 |  |  | 420 | 420 |
| 3 | 西吉县 | 葫芦河中型灌区 | 黄河水  水源  替换  工程 | 已建 | 将台堡镇明荣村、保林村 | 西吉县将台堡镇明荣、保林村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县将台堡镇明荣、保林村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 1.20 | 1.20 | 滴灌 | 240 |  |  | 2400 | 2400 |
| 4 | 已建 | 吉强镇杨坊村 | 西吉县吉强镇杨坊村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县吉强镇杨坊村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.15 | 0.15 | 滴灌 | 23 |  |  | 300 | 300 |
| 5 | 当地  地表水  水源  替换  工程 | 已建 | 兴隆镇罗庄村 | 西吉县兴隆镇罗庄村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县兴隆镇罗庄村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.20 | 0.20 | 滴灌 | 40 |  |  | 400 | 400 |
| 6 | 河道截潜 | 已建 | 兴隆镇  张节子村 | 西吉县兴隆镇张节子村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县兴隆镇张节子村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.10 | 0.10 | 滴灌 | 20 |  |  | 200 | 200 |
| 7 | 黄河水水源替换工程 | 已建 | 兴隆镇玉桥村 | 西吉县兴隆镇玉桥村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县兴隆镇玉桥村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.10 | 0.10 | 滴灌 | 20 |  |  | 200 | 200 |
| 8 | 西吉县 | 葫芦河中型灌区 | 黄河水水源替换工程 | 已建 | 兴隆镇范沟村 | 西吉县兴隆镇范沟村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县兴隆镇范沟村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.10 | 0.10 | 滴灌 | 20 |  |  | 200 | 200 |
| 9 | 下堡、前嘴骨干坝 | 已建 | 偏城乡北庄村 | 西吉县偏城乡北庄村高效节水灌溉工程 | 已建 | 西吉县偏城乡北庄村高效节水灌溉工程 | 0.20 |  | 0.20 | 滴灌 | 40 |  |  | 600 | 600 |
| 10 | 河道取水 | 已建 | 偏城乡赵堡村 | 西吉县偏城乡赵堡村高效节水灌溉工程 | 已建 | 西吉县偏城乡赵堡村高效节水灌溉工程 | 0.10 |  | 0.10 | 滴灌 | 20 |  |  | 300 | 300 |
| 11 | 黄河水水源替换工程 | 已建 | 马莲乡巴都沟、张堡塬、火家沟 | 西吉县马莲乡高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县马莲乡高效节水灌溉提升改造工程 |  | 1.50 | 1.50 | 滴灌 | 225 |  |  | 3000 | 3000 |
| 12 | 当地地表水水源替换工程 | 已建 | 吉强镇夏寨村 | 吉强灌区骨干管网与田间管网连通工程 | 新 建 | 吉强灌区骨干管网与田间管网连通工程 |  | 0.45 | 0.45 | 滴灌 | 68 |  | 1682 | 900 | 2582 |
| 13 | 西吉县 | 葫芦河中型灌区 | 当地地表水水源替换工程 | 已建 | 马莲乡北山村 | 马莲灌区骨干管网与田间管网连通工程 | 新 建 | 马莲灌区骨干管网与田间管网连通工程 |  | 0.70 | 0.70 | 滴灌 | 105 |  | 1632 | 1400 | 3032 |
| 14 | 已建 | 将台乡西坪村 | 将台灌区骨干管网与田间管网连通工程 | 新 建 | 将台灌区骨干管网与田间管网连通工程 |  | 1.27 | 1.27 | 滴灌 | 191 |  | 1963 | 2540 | 4503 |
| 15 | 黄河水水源替换工程 | 已建 | 硝河乡  和美新村 | 西吉县硝河乡和美新村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县硝河乡和美新村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.14 | 0.14 | 滴灌 | 21 |  |  | 280 | 280 |
| 16 | 已建 | 硝河乡隆堡村 | 西吉县硝河乡和隆堡村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县硝河乡和隆堡村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.06 | 0.06 | 滴灌 | 9 |  |  | 120 | 120 |
| 17 | 已建 | 什字乡余堡村 | 西吉县什字乡余堡村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县什字乡余堡村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.10 | 0.10 | 滴灌 | 15 |  |  | 200 | 200 |
| 18 | 西吉县 | 葫芦河上游支流灌区 | 泉儿湾骨干坝 | 新 建 | 吉强镇  泉儿湾村 | 西吉县吉强镇泉儿湾高效节水灌溉工程 | 新 建 | 西吉县吉强镇泉儿湾高效节水灌溉工程 | 0.11 |  | 0.11 | 滴灌 | 20 | 1000 | 242 | 330 | 1572 |
| 19 | 黄河水水源替换工程 | 已建 | 新营乡陈阳川、黑城河村 | 西吉县新营乡陈阳川、黑城河村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县新营乡陈阳川、黑城河村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.20 | 0.20 | 滴灌 | 30 |  |  | 400 | 400 |
| 20 | 已建 | 吉强镇万崖村 | 西吉县吉强镇万崖村高效节水灌溉提升改造工程 | 已建 | 西吉县吉强镇万崖村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.10 | 0.10 | 滴灌 | 15 |  |  | 200 | 200 |
| 21 | 坟湾淤地坝 | 除险加固 | 吉强镇袁河村坟湾组 | 西吉县吉强镇坟湾村高效节水灌溉工程 | 新 建 | 西吉县吉强镇坟湾村高效节水灌溉工程 | 0.10 |  | 0.10 | 滴灌 | 20 | 760 | 220 | 300 | 1280 |
| 22 | 西吉县 | 葫芦河下游支流灌区 | 北坡骨干坝 | 已建 | 马莲乡北坡村 | 西吉县马莲乡北坡村高效节水灌溉配水工程 | 新建 | 西吉县马莲乡北坡村新建高效节水灌溉工程 |  | 0.10 | 0.10 | 滴灌 | 15 |  | 165 | 200 | 365 |
| 23 | 黑大庄水库 | 已建 | 将台堡镇火家集村 | 西吉县将台堡镇火家集村高效节水灌溉提升改造工程 | 改造提升 | 西吉县将台堡镇火家集村高效节水灌溉提升改造工程 |  | 0.10 | 0.10 | 滴灌 | 38 |  | 413 | 200 | 613 |
| 24 | 二岔口水库 | 除险加固 | 王民乡红太村 | 西吉县王民乡红太村高效节水灌区提升改造工程 | 改造提升 | 西吉县王民乡红太村高效节水灌区提升改造工程 |  | 0.25 | 0.25 | 滴灌 | 15 | 100 | 65 | 500 | 665 |
| 25 | 东坡水库 | 新 建 | 将台堡镇李家咀头村 | 西吉县将台堡镇李家咀头高效节水灌溉工程 | 新 建 | 西吉县将台堡镇李家咀头高效节水灌溉工程 | 0.10 |  | 0.10 | 滴灌 | 20 | 1115 | 1220 | 300 | 2635 |
| 26 | 清水河灌区 | 黄河水水源替换工程 | 已建 | 火石寨乡大庄村、沙岗村 | 西吉县火石寨乡大庄村、沙岗村高效节水灌溉工程 | 已建 | 火石寨大庄村节水灌溉改造提升工程 | 0.10 |  | 0.10 | 滴灌 | 20 |  |  | 300 | 300 |
| **隆德县小计** | | | **新增：0**  **除险加固：4** | | | **新建：1**  **提升改造：1** | | **新增：0**  **提升改造：2** |  | **2.48** | **2.48** |  | **396.8** | **3020** | **7250** | **4960** | **15230** |
| 1 | 隆德县 | 渝河灌区 | 前河水库除险加固工程、高坪水库除险加固工程、庞庄水库除险加固工程 | 除险加固 | 凤岭乡巩龙村、联财镇张楼村、神林乡庞庄村 | 渝河中型灌区配水改造工程 | 提升改造 | 渝河中型灌区节水改造续建及配套工程。 |  | 0.88 | 0.88 | 管灌、滴管、微喷灌 | 140.8 | 1200 | 2050 | 1760 | 5010 |
| 2 | 温堡灌区 | 桃山水库除险加固工程 | 除险加固 | 温堡乡新庄村 | 甘渭河流域库坝联通工程 | 新 建 | 温堡灌区田间配套工程 |  | 1.60 | 1.60 | 管灌、滴管、微喷灌 | 256.0 | 1820 | 5200 | 3200 | 10220 |
| **泾源县小计** | | | **新增：1**  **除险加固：3** | | | **新建：0**  **提升改造：2** | | **新增：0**  **提升改造：2** |  | **2.1** | **2.1** |  | **336** | **810** | **4310** | **4200** | **9320** |
| 1 | 泾源县 | 兴盛 灌区 | 红峡取水坝改造工程、盛义河取水坝改造工程 | 除险加固 | 兴盛乡红旗村、兴盛村 | 兴盛川高效节水灌溉补短板工程 | 提升改造 | 兴盛川高效节水灌溉补短板工程 |  | 1.00 | 1.00 | 滴灌 | 160.0 | 360 | 2210 | 2000 | 4570 |
| 2 | 大湾 灌区 | 红沟水库取水设施改造工程、新建大湾取水坝工程 | 除险加固 | 大湾乡绿源村 | 大湾高效节水灌溉工程 | 提升改造 | 大湾高效节水灌溉工程 |  | 1.10 | 1.10 | 滴灌 | 176.0 | 450 | 2100 | 2200 | 4750 |
| **彭阳县小计** | | | **新增：0**  **除险加固：0** | | | **新建：9**  **提升改造：0** | | **新增：9**  **提升改造：0** | **6.0** |  | **6.0** |  | **789.4** | **1150** | **12665** | **18000** | **31815** |
| 1 | 彭阳县 | 乃河灌区 | 乃河水库/上温沟水库 | 已建 | 古城镇海口村，温沟村 | 彭阳县西沟流域综合治理项目供水骨干工程 | 新 建 | 彭阳县西沟流域综合治理高效节水灌溉工程 | 0.16 |  | 0.16 | 滴灌、喷灌 | 27 | 1150 | 650 | 480 | 2280 |
| 2 | 乃河水库 | 已建 | 古城镇海口村 | 彭阳县乃河灌区骨干供水工程 | 新 建 | 彭阳县乃河灌区现代化高效节水灌溉工程 | 1.80 |  | 1.80 | 滴灌、喷灌 | 241 |  | 2700 | 5400 | 8100 |
| 3 | 庙台灌区 | 庙台水库 | 已建 | 王洼镇东洼村 | 彭阳县庙台灌区供水骨干工程 | 新 建 | 彭阳县庙台灌区高效节水灌溉工程 | 0.56 |  | 0.56 | 滴灌、喷灌 | 75 |  | 1400 | 1680 | 3080 |
| 4 | 草庙灌区 | 乃河水库+石头崾岘水库 | 已建 | 古城镇海口村，白阳镇罗堡村 | 彭阳县北部调水工程 | 新 建 | 彭阳县金鸡坪灌区高效节水灌溉工程 | 1.14 |  | 1.14 | 滴灌、喷灌 | 134 |  | 2765 | 3420 | 6185 |
| 5 | 彭阳县 | 草庙灌区 | 雅石沟水库、梁壕水库等 | 已建 | 草庙乡祁崾岘村，王洼镇梁壕村等 | 彭阳县2022年小型节水补灌工程 | 新 建 | 彭阳县草庙灌区现代化高效节水灌溉工程 | 0.40 |  | 0.40 | 滴灌、喷灌 | 54 |  | 600 | 1200 | 1800 |
| 6 | 石头崾岘灌区 | 石头崾岘水库 | 已建 | 白阳镇罗堡村 | 彭阳县石头崾岘灌区骨干供水工程 | 新建 | 彭阳县石头崾岘现代化高效节水灌溉工程 | 0.44 |  | 0.44 | 滴灌、喷灌 | 59 |  | 1100 | 1320 | 2420 |
| 7 | 庙咀灌区 | 庙咀水库 | 已建 | 红河镇宽坪、什字村 | 彭阳县红河镇什字高效节灌供水工程 | 新 建 | 彭阳县红河镇什字、上王现代化高效节水灌溉工程 | 0.30 |  | 0.30 | 滴灌、喷灌 | 40 |  | 750 | 900 | 1650 |
| 8 | 吴川灌区 | 吴川水库 | 已建 | 城阳乡刘河村 | 彭阳县吴川灌区骨干供水工程 | 新 建 | 彭阳县吴川灌区现代化高效节水灌溉工程 | 0.60 |  | 0.60 | 滴灌、喷灌 | 80 |  | 1500 | 1800 | 3300 |
| 9 | 店洼灌区 | 店洼水库 | 已建 | 白阳镇双磨村、周沟村 | 店洼吴川灌区骨干供水工程 | 新 建 | 彭阳县店洼灌区现代化高效节水灌溉工程 | 0.60 |  | 0.60 | 滴灌、喷灌 | 80 |  | 1200 | 1800 | 3000 |