固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验（2018年第四季度）结果表一	                                                                                                                                          共3页/第1页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 |
| 001 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.29 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 3.85 | 119.9 | 389 | 252.4 | 0.20 |
| 002 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.31 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.5 | 143.0 | 442 | 263.6 | 0.40 |
| 003 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.31 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 14.3 | 120.3 | 398 | 255.0 | 0.24 |
| 004 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.28 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.6 | 143.9 | 398 | 256.4 | 0.32 |
| 005 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.29 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.8 | 144.3 | 445 | 265.0 | 0.40 |
| 006 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.38 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 13.6 | 121.3 | 397 | 254.2 | 0.48 |
| 007 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.33 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.7 | 143.9 | 445 | 267.2 | 0.36 |
| 008 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.32 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.8 | 143.9 | 443 | 267.0 | 0.44 |
| 009 | 火车站 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.38 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.5 | 142.2 | 443 | 268.4 | 0.24 |
| 010 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.20 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.8 | 144.7 | 455 | 270.8 | 0.48 |
| 11 | 彭堡镇学校 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.19 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 37.5 | 351.1 | 939 | 527.3 | 0.44 |

检验人:张恒  钱峰                        审核人：高毅平                    签发人：   张志军           报告日期 ：2018年12月28日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验（2018年第四季度）结果表二	                                                                                                                                          共3页/第2页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挥发性 酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 三氯 甲烷 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸 盐氮 |
| 001 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0162 | 0.0024 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.18 | 0.72 |
| 002 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0156 | 0.0028 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.24 | 0.68 |
| 003 | 晨光家具城 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0084 | 0.0027 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.19 | 0.72 |
| 004 | 正祥饭店 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0107 | 0.0025 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.24 | 0.69 |
| 005 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0103 | 0.0026 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.24 | 0.69 |
| 006 | 固原市水务局 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0125 | 0.0025 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.18 | 0.71 |
| 007 | 原州区政府 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0132 | 0.0023 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.23 | 0.69 |
| 008 | 原州区医院 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0120 | 0.0020 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.23 | 0.69 |
| 009 | 火车站 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0195 | 0.0022 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.22 | 0.69 |
| 010 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0152 | 0.0025 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.23 | 0.69 |
| 011 | 彭堡镇学校 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0131 | 0.0021 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.76 | 0.90 |

检验人:张恒  钱峰                        审核人：高毅平                    签发人：   张志军           报告日期 ：2018年12月28日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验

（2018年第四季度）结果表三

共3页/第3页

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 四氯 化碳 | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 余氯 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100 mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |
| 001 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ---- | ---- | 0.000137 | ---- | ---- | 0.02 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 002 | 原州区疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.06 | 99 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 003 | 晨光家具城 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000133 | ---- | ---- | 0.14 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 004 | 正祥饭店 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000134 | ---- | ---- | 0.01 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 005 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.02 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 006 | 固原市水务局 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000136 | ---- | ---- | 0.02 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 007 | 原州区政府 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.01 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 008 | 原州区医院 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.01 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 009 | 火车站 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000134 | ---- | ---- | 0.02 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 010 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000134 | ---- | ---- | 0.01 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 011 | 彭堡镇学校 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000136 | ---- | ---- | 0.01 | 43 | 200.5 | 未检出 | 未检出 |

检验人:张恒  钱峰                        审核人：高毅平                    签发人：   张志军           报告日期 ：2018年12月28日