2019年第一季度固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表一	                                                                                                                                          共3页/第1页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 |
| 001 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 8.35 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 13.3 | 185.8 | 477 | 270.0 | 0.24 |
| 002 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 8.27 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 12.7 | 179.1 | 468 | 261.8 | 0.48 |
| 003 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 8.26 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 14.4 | 186.5 | 479 | 272.4 | 0.24 |
| 004 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 8.30 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 12.3 | 168.1 | 448 | 259.6 | 0.16 |
| 005 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 8.28 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 8.08 | 188.2 | 489 | 286.7 | 0.56 |
| 006 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 8.33 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 7.25 | 142.6 | 403 | 247.0 | 0.40 |
| 007 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 8.31 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 8.02 | 182.4 | 458 | 261.6 | 0.24 |
| 008 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | 0.01 | 无 | 无 | 8.32 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 14.5 | 190.4 | 485 | 275.2 | 0.40 |
| 009 | 火车站 | 末梢水 | <5 | 0.02 | 无 | 无 | 8.29 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 7.64 | 163.4 | 432 | 258.0 | 0.50 |
| 010 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 8.20 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 12.9 | 208.6 | 508 | 278.9 | 0.16 |

检验人：   钱峰、佘娟           审核人：  高毅平               签发人：  张志军          报告日期 ：  2019 年  4  月 8  日

2019年第一季度固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表二	                                                                                                                                          共3页/第2页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挥发性 酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 三氯 甲烷 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸 盐氮 |
| 001 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0083 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.37 | 0.85 |
| 002 | 正祥饭店 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0156 | 0.0010 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.35 | 1.04 |
| 003 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0152 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.46 | 0.83 |
| 004 | 晨光家具城 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0083 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.38 | 0.83 |
| 005 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0125 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.35 | 0.80 |
| 006 | 固原市水务局 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0102 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.26 | 0.89 |
| 007 | 原州区政府 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0120 | 0.0011 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.45 | 0.88 |
| 008 | 原州区医院 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0139 | 0.0011 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.46 | 0.84 |
| 009 | 火车站 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0119 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.43 | 0.88 |
| 010 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0102 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.36 | 2.26 |

检验人：   钱峰、佘娟           审核人：  高毅平               签发人：  张志军          报告日期 ：  2019 年  4  月 8  日

2019年第一季度固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表三

共3页/第3页

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 四氯 化碳 | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 余氯 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100 mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |
| 001 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ---- | ---- | 0.000136 | ---- | ---- | 0.03 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 002 | 正祥饭店 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000136 | ---- | ---- | 0.02 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 003 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.04 | 280 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 004 | 晨光家具城 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000137 | ---- | ---- | 0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 005 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.03 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 006 | 固原市水务局 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000134 | ---- | ---- | 0.03 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 007 | 原州区政府 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000134 | ---- | ---- | 0.02 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 008 | 原州区医院 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 009 | 火车站 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000136 | ---- | ---- | 0.03 | 160 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 010 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000133 | ---- | ---- | 0.01 | 88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

检验人：   钱峰、佘娟           审核人：  高毅平               签发人：  张志军          报告日期 ：  2019 年  4  月 8  日