固原市行政审批服务局拟批清水河流域三营国控断面水体达标综合治理工程环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对以下清水河流域三营国控断面水体达标综合治理工程环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2018年9月7日-2018年9月13日（5个工作日）。

联系电话：0954-2688663     传真：0954-2669699      通讯地址：固原市民生大厦335室

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出建设项目环境影响评价文件审批决定要求听证。

附件

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价类别 | 环境影响 评价机构 | 建设项目 概 况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水河流域三营国控断面水体达标综合治理工程 | 位于固原市原州区境内。 | 固原市原州区交通乡镇建设环保局 | 报告表 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 本项目清水河流域三营国控断面水体综合治理工程共分为三个子项，分别为清水河固原城市过境段人工湿地II期工程、三营污水处理厂尾水人工湿地工程、沈家河水库至三营段清水河水质提升工程。清水河流域三营国控断面水体综合治理工程总占地为401.85亩，共分为三个子项： 子项一：清水河固原城市过境段人工湿地II期工程：建设固原市污水处理厂20000 m3 /d尾水处理人工湿地，将污水处理厂达到一级A排放标准的尾水深度处理，达到地表水IV类水质标准。人工湿地总占地面积为7.1h㎡，工艺采用潜流湿地+表流湿地组合工艺。其中潜流湿地占地面积为4.28h㎡，表流湿地占地面积为1.2h㎡。通过填充料过滤、水生植物吸收、自然好氧厌氧处理等过程，达到净化水质的目的。 子项二：三营污水处理厂尾水人工湿地工程：建设三营污水处理厂10000 m3 /d尾水处理人工湿地，将污水处理厂达到一级A排放标准的尾水深度处理，达到地表水IV类水质标准。人工湿地总占地面积为3.8h㎡，工艺采用潜流湿地+表流湿地组合工艺。其中潜流湿地占地面积为2.46h㎡，表流湿地占地面积为0.11h㎡。通过填充料过滤、水生植物吸收、自然好氧厌氧处理等过程，达到净化水质的目的。 子项三：沈家河水库至三营段清水河水质提升工程：建设约30公里长的河流型表流湿地生态处理系统。利用沈家河水库至三营段清水河河道，建设河流型表流湿地，有效面积为15.89h㎡，种植水生植物，形成植被缓冲带，稳定处理提升水质的同时，增加生物多样性。通过填充料过滤、水生植物吸收、自然好氧厌氧处理等过程，达到净化水质的目的。清水河两岸实现完全截污且截流的污水达到相应预处理目标后及本项目实施后，清水河三营国控断面水体主要指标（COD、BOD5、NH3-N、TP）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。本项目总投资8986.53万元，资金来源为国家和自治区环保专项资金。其中，工程费用7621.85万元，工程建设其他费用为699.01万元，基本预备费为665.67万元。 | 施工期 - 大气环境影响： - ⑴施工机械废气：主要来自施工机械和运输原材料、设备的汽车，其主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放，且场址地形平坦，有利于施工机械废气的扩散。施工车辆应加强管理，选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输车辆，确保其废气排放符合国家有关标准，保证行驶的机动车尾气完全达标。减少机动车辆尾气对大气环境造成污染。 - ⑵扬尘：在整个施工过程期间，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。施工扬尘的大小随施工季节、气象条件、工程内容和施工管理不同差别较大，影响范围可达100m～300m。本项目子项一、子项二距离居民区最近距离为300m，子项三距离居民区最近距离为10m，本项目子项一、子项二施工区域集中，且距离居民区相对较远，通过设置施工围挡可有效控制施工扬尘对周围村庄产生的影响。子项三沿清水河河道分段施工，在一段河道的施工时间较短。施工作业多数为水中作业，基本无扬尘产生，扬尘产生的主要来源于施工营地，施工物料的运输、堆存、施工道路产生的扬尘等。建设单位拟采取以下措施减少扬尘对周围环境保护目标的影响。 - ①施工营地均远离居民区布设； - ②施工现场设置围挡，以减少施工过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； - ③要求施工单位文明施工，使用商品混凝土，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生的扬尘对周边环境造成影响； - ④加强施工运输管理，运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得向清水河及沿路抛洒；对站区路面、主要施工点周围地面采取临时硬化和洒水等防尘措施。 - ⑤施工采取有效措施，防止施工扬尘对环境的影响。施工期临时堆置的沙、土堆，要进行防尘遮护；在干燥天气条件下，应对施工道路及施工场地定期洒水，抑制扬尘。尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业。 - 水环境影响： - （1）施工废水 - 施工废水主要为机械和车辆及工具冲洗废水，施工废水仅含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。因此，施工期废水不入河道，对地表水环境不会造成影响。 - （2）生活污水 - 施工期废水主要为施工人员生活污水，按施工人员50人、施工期8个月核查，参照同类型项目指标，工作用水定额按0.04m3/人·d计算，其污水排放系数0.85。则项目施工期日排放污水量1.7m3。 - 项目施工产生的生活污水量较少，拟设置旱厕，洗漱用水直接泼洒、自然蒸发，旱厕定期清淘。因此，施工期生活污水不会对地表水环境产生影响。 - 噪声环境影响： ①本项目施工营地均远离居民区设置，在距离居民区域的一侧设置隔声围挡。 ②施工单位所使用施工机械应选用低噪声机械设备，严格按照标准操作规程使用各类施工机械设备，并定期维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 ③要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须情况外，严禁在12:00～14:00和22:00～次日6:00施工。尽可能避免高噪声设备同时施工，若因工程作业技术要求确需夜间施工的，必须在施工前向环保部门申请，经同意后才能施工。 ④施工场地合理布局：要求施工单位将高噪声设备分散布置，避免由于高噪声设备集中布置导致声级过高。 ⑤对物料、土方等运输过程产噪的控制首先应根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 - 固体废物环境影响： - 施工期产生的施工弃渣及施工人员生活垃圾。 - 施工单位在施工区设置生活垃圾收集桶，将生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理；子项一、子项三弃渣运往固原市生活垃圾填埋场，子项二运往三营弃土场。在固体废弃物、施工余土以及建筑垃圾等运输过程中，必须按照规定进行处理处置，不得随意倾倒，不得向水体倾倒。 - 五、生态环境影响分析 - 项目建设需要在施工期对河滩荒地进行开挖，施工会改变局部地形地貌，改变土地使用功能，改变生态系统、破坏土壤、植被等生态环境问题。 - （1）对野生动物的影响 - 对野生动物的影响，主要来自于施工机械噪声的影响。各种施工噪声将干扰动物原有的栖息环境，使动物无法在施工场址范围内觅食、筑巢和繁殖，会在短期内减少施工场址附近的动物数量。从对当地居民的询问调查来看，区域内没有大型野生动物及重点保护动植物。因此，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物的多样性的减少。因此，施工期对野生动物的影响很小。 - （2）对水生生物的影响 - 根据调查了解，目前水中植物主要为芦苇等，施工期不可避免的使部分芦苇草丛遭到破坏，随着人工湿地的建成运营，取而代之的是大量新种植的芦苇和香蒲等水生植物。所以随着施工期的结束，相当于对区域进行了生态恢复。 - 本项目建设不可避免的对动物生存环境的改变，但对整体的影响不大。因此，本项目建设对区域生态环境影响在可接受的范围内。 - 上述污染源和污染物对环境的影响是短暂的、局部的、不会对环境产生不可逆的污染影响，并随着施工的结束而随之消失。施工期拟采取以下措施减少对周围生态环境的影响： - ①要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档；合理安排工期，下雨做好防排水工作，以减少工程造成的水土流失。 - ②施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面，减少水土流失。 - ③施工道路等应控制在规定范围内，减小施工扰动范围，采取拦挡、排水等措施；临时道路在施工结束后进行迹地恢复；施工结束后对施工场地及时平整后进行恢复。 - ④施工前划定施工界限，严禁破坏征地范围外的植被。 - ⑤减少地表的裸露时间，暴风雨天或大风天气应加强临时防护。雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随压，避免产生水土流失。 - ⑥施工场地的选择与布置，应尽量少占用项目红线范围外面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质。 - 六、对清水河环境影响分析 - 本项目子项一、子项二均紧邻清水河，子项三位于现有沈家河水库至三营国控断面清水河河道上，因此，施工期应加强对施工人员管理，严格按照设计施工，落实对清水河的各项生态恢复和污染防治措施。 - （1）施工期对人员的管理 - 建设单位应在施工期间设置专人负责施工现场环境管理工作，加强对施工人员管理，确保各项环境保护措施得到落实，如发现有违反环境保护的行为应及时纠正。 - 施工前加强对施工人员生态环保知识宣和培训，以公告、宣传册或者讲座的形式，对施工人员进行宣传教育，禁止随意扩散施工作业面积，禁止随意破坏清水河周围的植被，禁止非法猎捕当地野生动物，禁止向清水河中随意丢弃废弃物。 - （2）对水环境的影响分析 - 本项目施工期产生的废水，主要为施工废水和生产废水。施工废水仅含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。项目产生的生活废水较少，拟设置旱厕，洗漱用水直接泼洒、自然蒸发，旱厕定期清淘。项目施工期产生的废水均不排入河道，对清水河水环境无影响。 - 子项三主要在清水河水施工，施工期机械施工时，会扰动清水河河水，导致水中悬浮物增多，水质变差。但由于子项三沿清水河施工，在同一段河流中施工时间段，施工量少，因机械施工导致水质变差，是短暂的，且随着河流的自然流动而消失。因此，施工期对清水河水质的影响是较小的。 - （3）固体废弃物的影响分析 - 施工期产生的施工弃渣及施工人员生活垃圾。施工单位在施工区设置生活垃圾收集桶，将生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理；子项一、子项三弃渣运往固原市生活垃圾填埋场，子项二运往三营弃土场。在落实以上措施后对清水河环境没有影响。 - （4）对野生动物的影响 - 对野生动物的影响，主要来自于施工机械噪声的影响。各种施工噪声将干扰清水河周边动物原有的栖息环境，使动物无法在施工场址范围内觅食、筑巢和繁殖，会在短期内减少施工场址附近的动物数量。从对当地居民的询问调查来看，区域内没有大型野生动物及重点保护动植物。因此，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物的多样性的减少。因此，施工期对清水河周围野生动物的影响很小。 - （5）对清水河周边植物的影响 - 根据调查了解，目前水中植物主要为芦苇等，施工期不可避免的使部分芦苇草丛遭到破坏，随着人工湿地的建成运营，取而代之的是大量新种植的芦苇和香蒲等水生植物。所以随着施工期的结束，相当于对区域进行了生态恢复。 - 本项目建设不可避免的对动物生存环境的改变，但对整体的影响不大。因此，本项目建设对区域生态环境影响在可接受的范围内。施工期拟采取以下措施减少对周围生态环境的影响： - ①要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档；合理安排工期，下雨做好防排水工作，以减少工程造成的水土流失。 - ②施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面，减少水土流失。 - ③施工道路等应控制在规定范围内，减小施工扰动范围，采取拦挡、排水等措施；临时道路在施工结束后进行迹地恢复；施工结束后对施工场地及时平整后进行植被恢复。 - ④施工前划定施工界限，严禁破坏征地范围外的植被。 - ⑤减少地表的裸露时间，暴风雨天或大风天气应加强临时防护。雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随压，避免产生水土流失。 - ⑥施工场地的选择与布置，应尽量少占用项目红线范围外面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质。在采取以上措施后，施工期对清水河周边植物的影响较小。 - 运营期 - 一、大气环境影响 - 本项目本身属于一项环保工程，拟建人工湿地为生态型污水处理工艺，对污水具有良好的净化效果。本项目进水已被污水处理厂处理，恶臭浓度大大降低，因此，本项目恶臭产生量较小，且人工湿地周围绿化覆盖率较高，污染物排放条件较好，故本项目对环境空气影响较小。 - 二、水环境影响 - （1）子项一、子项二：清水河固原城市过境段人工湿地II期工程、三营污水处理厂尾水人工湿地工程 - 本项目子项一、子项目二采用人工湿地处理工艺为“预处理+潜流人工湿地+功能性表流湿地”的组合工艺对固原市污水处理厂、三营污水处理厂的尾水进行处理，可削减尾水中的污染物质，使出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，最终排入清水河。 - 固原市污水处理厂，污水总处理规模为40000m3/d。该污水处理厂产生的40000m3/d 尾水中，其中20000m3/d尾水现拟通过固原市污水处理厂污水处理提标改造工程及清水河固原城市过境段人工湿地工程处理达到地表水Ⅳ类标准排入清水河，余下的20000m3/d尾水，拟通过本项目子项一建设的人工湿地进行处理达到地表水Ⅳ类标准后，排入清水河。 - 三营污水处理厂位于三营镇老三营村，是原州区清水河流域环境综合治理项目之一，设计日处理规模为10000t/d，同时建设截污管网等配套工程，将清水河头营、三营、彭堡等乡镇、庄点的生活污水做到统一收集、统一处理，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理工艺采用“二级生化处理+深度处理”的工艺。目前该项目正在建设中。 - 本项目子项一建设的人工湿地设计处理规模为20000m3/d，主要任务是处理固原市污水处理厂余下的20000m3/d尾水使其达到地表水IV标准；子项二建设的人工湿地设计处理规模为10000m3/d，主要任务是将投运后三营污水处理厂产生的尾水处理达到地表水IV类标准。本项目拟在子项一、子项二的人工湿地的进、出水口处设置在线监测设备，以保证人工湿地的正常运行，若出水水质不满足标准的要求，则返回湿地重新进行处理，直至达标后排入清水河。 - （2）子项目三：沈家河水库至三营段清水河水质提升工程 - 本工程处理规模为10000 m3/d，处理主要对象为沈家河水库尾水及沿线两岸面源污染汇水。本工程利用现有清水河河道，采用表流湿地处理工艺，通过建立的表流湿地系统稳定水质、进一步削减清水河污染物。表流湿地内种植的水生植物，形成植物缓冲带，稳定水质的同时，还能营造景观效果，增加生物多样性。 - （3）生活污水 - 本项目工作人员，食宿均在固原市污水处理厂或者三营污水处理厂内，产生的生活污水依托污水处理厂原有污水处理设施进行处理。因此，项目产生的废水不会对周围水环境造成污染影响。。 - 三、声环境影响 - 本项目拟在子项二设置1座提升泵房，运行期噪声源主要来源于水泵产生的噪声，其噪声值引用《噪声控制工程》（高红武主编）中的相关资料，噪声值在50~80dB（A）之间。子项二距离村庄较远，拟采用低噪音设备，并采取隔声、减震等措施，通过距离衰减及周围绿色植被的消减，对周围声环境影响较小。 - 四、固体废物环境影响 - 营运期产生的固体废物主要是职工生活垃圾、收割的湿地植物及少量的污泥。 - （1）生活垃圾 - 工作人员产生的生活垃圾，依托固原市污水处理厂和三营污水处理厂固废处理设施进行处理。 - （2）收割的湿地植物 - 收割的湿地植被，冬季作为保温层覆盖，春季运走，交由环卫部门处理。 - （3）人工湿地导膜管清理出的淤泥作为表流人工湿地的底泥，不外排。 - 五、地下水影响分析 - 人工湿地进水污染物可能导致污水下渗造成局部地下水的污染，必须加强对人工湿地的管理，保证湿地系统正常运行，避免对地下水水质造成不良影响。 - 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价类别为IV类，属于一般防渗区。本项目潜流人工湿地在底部和侧面进行防渗处理，首先在湿地底部进行粘土夯实防渗处理，密实度不小于95%。底部及四周均铺设高密度HDPE防渗土工膜，采用200/300/200g/m2，两布一膜，膜厚度为δ≥0.3mm，渗透系数<10-8m/s。表流湿地采用300mm厚的黏土进行防渗。通过采取以上措施，本项目对地下水影响很小。 - 六、生态环境影响分析 - 湿地建成后，利用湿地系统中的物理、化学和生物的三重协同作用对水中的污染物进一步进行降解、净化。这样不但可以有效的降解水污染物、减轻水体富营养化程度，改善水质，而且可以恢复排水沟的自然生态，确保水质的长期稳定性。湿地既是一种重要的自然资源也是一种独特的生态系统，湿地的消长变化，与生态平衡、人类的生存和社会经济的可持续发展息息相关。湿地的建设可有效降解废水中的污染物，有利于水质改善，消减COD和氨氮排放量。通过湿地的建设可保护生物多样性，对于维护当地及周边地区的生态平衡具有重要意义。 - 因此，本项目建设运营后对当地的生态环境起到了积极作用。 - 七、对清水河的环境影响分析 - （1）对清水河水质的影响分析 - 本项目子项一，子项二运行后可将《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准的水质处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，排入清水河，可有效降低清水河污染物。子项三通过表流湿地处理工艺，建立的表流湿地系统稳定水质、可进一步削减清水河中污染物，达到提升清水河水质的目的。因此，本项目运行后，可较大幅度降低清水河中污染物，净化清水河水质，为清水河三营国控断面水质达标奠定基础，待清水河两岸其他拟建、在建水质整治工程运行后且达到处理要求时，清水河三营国控断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 - （2）对清水河生态环境的影响 - 湿地建成后，不仅可以有效的降解水污染物、减轻水体富营养化程度，改善水质，而且可以恢复排水沟的自然生态，确保水质的长期稳定性。因此，本项目建设运营后对当地的生态环境起到了积极作用。湿地系统可以提供适宜生物、动物生长的生境，增加人工湿地生态系统生物物种多样性，构建生态系统的稳定性和完整性，利于建立健康的自然生态系统，也将给清水河景观带来了巨大的改善。 - （3）防洪的影响分析 - 子项一：清水河固原城市过境段人工湿地II期工程 - 潜流湿地设置于清水河左岸远离主河槽，表流湿地靠近于主河槽。潜流湿地种植地面标高为1673.0-1672.6，潜流湿地四周均设置宽3m道路，路面高程为1673.7-1673.2m。潜流湿地四周路面均高于防洪水位（1669.19），另外，潜流湿地距离清水河右岸最窄距离为120m。可满足60m宽洪水过水断面。 - 子项二：三营污水处理厂尾水人工湿地工程设置于清水河滩地外侧，不涉及防洪问题。 - 子项三：沈家河水库至三营段清水河水质提升工程，表流湿地建设在河道内，生态滤水潜坝为0.5m平时主要作用为跌水富氧，行洪时洪水漫过潜坝，河道内植物均种植在河道两侧，且为多年生长植物，行洪时部分植物倒伏，来年水生植物均恢复，不影响行洪。 - 综上所述，本工程对行洪无影响且能达到合理利用水资源的作用。 - 八、清水河对本项目的影响分析 - 运行期清水河对本项目的影响主要体现在雨季洪水使得清水河河水水质、水量发生变化，对本项目带来的影响。 - 子项一、子项二处理对象均为污水处理厂尾水，污水处理厂尾水通过管线输送至子项一、子项二建设的人工湿地中，由防洪的影响分析章节可知，本项目子项一、子项二可满足防洪要求，因此，在雨水多发季节，清水河河水突增，不会影响本项目子项一、子项二的正常运行。 - 子项三建设在现有清水河河道中，雨季，清水河河水突增，将对子项三带来一定的影响，河道内植物均种植在河道两侧，且为多年生长植物，行洪时部分植物倒伏，来年水生植物均恢复。 - 九、运行期人工湿地的管理措施 - 子项一、子项二均设置了管理人员对人工湿地进行管理，管理人员主要负责人工湿地设备的正常运行维护、建立水质监测数据档案、对人工湿地进行管理。 - （1）水质的管理 - 人工湿地表面有机负荷与其进出水污染物是否达标，有着紧密的关系，故对人工湿地进行进水水质管理非常重要。 - ①定期委托监测单位对人工湿地进、出水口水质进行常规监测，监测指标主要包括流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷等，监测次数应不少于每月1 次，出具水质监测报告并备案。 - ②本项目在子项一、子项二进出水口处安装了水质时实在线监测装置，管理人员应每天对进出口子项一、子项二水质进行查看，检查子项一、子项二进口的水质是否达到标准，如出水水质监测不达标，则重新返回人工湿地，再次进行处理，直至满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002）IV类标准后，排入清水河。 - （2）植物管理 - 冬季死亡的植物是引起人工湿地堵塞的重要原因之一，死亡的植物还会影响湿地景观。本项目应采取以下措施对湿地植被进行管理。 - ①管理人员应在每年3-4年月组织人员对人工湿地植株目的进行统计，湿地植物密度不低于设计种植密度的80%，发生死亡情况及时种补，种补应选择在春季，且不宜悬着苗龄过小的植物。 - ②在植物生长过程中，注意观察植物是否发生病虫害，发现时应及时进行治理；适当控制杂草数量，让湿地植被占据生长优势，这样既可以保证水质处理效率，又可以提高生态系统生物多样性，维系生态系统的平衡。 - ③在每年秋冬初对子项一、子项二湿地植被进行收割，既能防止冬季枯萎植被对湿地造成的堵塞，又能使来年湿地植被生长更加旺盛和美观。 - （3）防堵塞管理 - 为减少湿地系统内邮寄堵塞或者固体悬浮物堵塞，本项目应采取以下措施防治湿地堵塞。 - ①人工湿地应在各单元进水管口采用不锈钢钢丝网对管口进行包扎，包扎的钢丝网应定期进行清洗，防止植物根系及藻类丝状物等进入湿地系统引起的湿地堵塞。 - ②根据湿地的运行情况，应定期对湿地进行清淤，及时将湿地运行过程中产生的沉淀物、截留无及剥落的生物膜排出湿地单元，保证湿地基质层的孔隙率，使湿地水体稳定流动。 - ③人工湿地运行中应严格控制水位变化，定期检查集、配水均匀性和填料区水流畅通性。 - ④对湿地植物、布水管道、提升泵站、湿地填料等加强管理和维护，保持湿地水面无漂浮垃圾，保障人工湿地的正常运行。 - （4）档案的管理 - 管理人员应建立完整的子项一、子项二人工湿地水质监测数据档案，包括进水口和出水口水质监测数据，并定期向主管部门进行汇报。如进出口监测水质出现不达标，应及时整改，分析原因并进行资料存档。 |