固原市生态环境局

固环评审〔2026〕8号

关于宁夏西吉工业园区污水处理厂（二期）建设项目环境影响报告书的批复

宁夏西吉工业园区管理委员会：

你单位报来《宁夏西吉工业园区污水处理厂（二期）建设项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，提出审批意见如下：

一、基本情况

本项目位于宁夏西吉工业园区规划道路小桥路—滨河大道－大桥路－永平路的地块范围内，现有厂区预留二期用地及二期征用用地内，需新增用地面积11174.47m²（合16.76亩）。扩建污水处理厂二期工程处理规模为3500m³/d，主要由污水处理相关池体及配套设施构成，主要包括主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程等。项目总投资4817.68万元，均为环保投资。
经专家评审，项目建设在落实报告书提出的各项污染防治措施的基础上，工程建设导致的不利环境影响能够得到一定缓解和控制，原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施，你单位应严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设和运营。
二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）大气环境影响减缓措施

施工期作业面及运输道路定期洒水降尘；物料临时存放点及运输车辆进行遮盖。

运营期预处理、生化处理单元及污泥处理单元产生恶臭污染物经产臭构筑物加盖封闭、负压收集后送1套碱洗+生物除臭塔装置处理后由25m高排气筒排放，NH3、H2S、臭气浓度排放执满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求；燃气锅炉、沼气锅炉燃烧废气经低氮燃烧后由17m排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的限值要求；火炬燃烧废气经低氮燃烧后由火炬排放，颗粒物、SO2、NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。通过加强管理、绿化、增加车间内通风换气频率，定期清洗污泥处理设备等措施减少无组织恶臭气体排放，厂界恶臭排放需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织限值要求。
（二）水环境污染防治措施

施工生活污水排入现有污水处理厂，洗漱废水洒水抑尘；施工生产废水用于施工作业区域洒水降尘综合利用。

运营期本项目产生废水排入本项目污水收集池内储存，由污水提升泵提升后再回流至厂前区的细格栅间配水渠内，之后进入污水处理工艺流程处理，厂区雨污分流，宁夏西吉工业园区污水处理厂（二期）建设项目处理规模为3500m³/d，采用“细格栅+曝气沉砂池+混凝沉淀+气浮+水解酸化+UASB+AAO+二沉池”的处理工艺，污水处理厂尾水从严满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、西吉县污水处理厂进水水质要求及一期工程《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入西吉县污水处理厂进一步处理，出口设置在线监测装置。
（三）噪声污染防治措施

施工期禁止夜间施工，加强施工管理，合理安排施工机械顺序，设置临时隔声围护等。

运营期选择低噪声设备，采取吸声、减振、隔声、距离衰减等措施，需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（四）固体废物污染防治措施

施工期建筑垃圾集中收集后统一清运至指定的建筑垃圾堆置点。施工人员生活垃圾交由园区环卫部门统一收集处置。

运营期生活垃圾收集后交由环卫部门；污泥属于一般工业固体废物，送至宁夏天楹环保能源有限公司固原市垃圾焚烧发电厂无害化处理；栅渣为一般工业固体废物，按照相关要求送工业固体废物填埋厂填埋处置；脱硫剂、废离子交换树脂由厂家直接回收；絮凝剂、混凝剂包装袋属于一般工业固废，外售综合利用；废片碱包装袋属于危险废物，与废脱硫剂、在线监测废液、废矿物油及废油桶暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理处置。

（五）环境风险防范措施
应按照标准要求做好危险废物贮存点的防渗措施，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案及生产安全事故应急预案，定期进行培训及演练。
三、有关要求

本审批意见仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目建成后3个月内，最长不超过一年，按照规定程序实施竣工环境保护验收。建设单位应自觉履行生态环境保护责任，并接受属地生态环境保护部门的监管。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

建设单位联系人：党洁    联系方式：13289593335
固原市生态环境局

2026年2月13日

抄送：市生态环境保护综合执法支队、市生态环境局原州分局。
固原市生态环境局办公室       2026年2月13日印发


