固原市生态环境局

固环评审〔2026〕9号

关于固原市原州区彭堡镇蒋口村共享储能电站（250MW/1000MWh）环境影响报告表的批复
宁夏恒动新能源科技有限公司：

你单位报来《固原市原州区彭堡镇蒋口村共享储能电站（250MW/1000MWh）环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，提出审批意见如下：

一、基本情况

本项目新建250MW/1000MWh共享储能电站1座、配套建设330升压站1座、综合楼（960平方米）、配电室（185平方米）、二次设备、消防（250平方米）等附属设施，购置安装储能成套系统预制舱等设备。本项目总投资191838万元，环保投资171万元，环保投资占比0.089%。
经专家评审，本项目建设在落实报告表提出的各项污染防治措施的基础上，工程建设导致的不利环境影响能够得到一定缓解和控制，原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施，你单位应严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。
二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）生态影响减缓措施
施工期加强环境管理，强化施工人员环保意识，规范施工，做好施工组织安排工作。场地平整开挖出来的土方应合理处置，分层堆放，在土方回填过程中，表土全部回填至站区绿化区域以及围墙至用地红线范围的缓冲区域，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。尽量以当地植物对项目占地范围内生产生活区的空地以及围墙与红线之间的区域进行绿化或植被恢复。

（二）电磁环境保护措施

升压站内电气设备采取集中布置方式，按有关规程采取一系列的控制过电压、电磁感应场强水平的措施，如保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等，确保工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中标准限值要求。

（三）大气环境影响减缓措施

施工期对施工道路适时洒水，遇较大风力应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。运输建筑材料和设备的车辆不得超载，并用篷布蒙严盖实，不得沿路抛洒。对站区路面、主要施工点周围地面采取临时硬化和洒水等防尘措施。施工场地出入口应设置清洗设施。

（四）水环境污染防治措施

施工期采用商品混凝土，车辆清洗废水经施工现场设置的临时沉淀池沉淀后全部泼洒抑尘，不外排；施工营地设临时防渗旱厕1座。

运营期废水主要为生活污水，经化粪池（10m3）处理后，定期拉运至固原市原州区彭堡镇污水处理厂处理，确保废水不外排。

（五）噪声污染防治措施

施工期严格控制施工时间，禁止夜间施工，采用低噪声设备，对施工机械设备进行定期的维修、养护，控制施工场界噪声满足《建筑施工场界噪声标准限值》(GB12523-2011)中的要求。
运营期在设备选型上选用符合国家噪声标准的主变压器等设备。

（六）固体废物污染防治措施

施工前应做好施工单位及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的施工垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至政府管理部门指定的地点处置。施工过程中产生的包装材料、剩余边角料等，尽量回收利用。施工场地设置垃圾收集装置，施工期间生活垃圾集中堆放。做到挖土石方填平衡，无弃方。
运营期产生的生活垃圾设置生活垃圾分类收集桶，集中分类收集后定期送至垃圾中转站处理。废磷酸铁锂电池更换时由厂家直接回收，不在厂区暂存。废旧铅酸蓄电池、废机油、废冷却液及废变压器油在危废贮存库贮存，定期交有资质单位处理；变压器下方各设置1座主变事故油坑（20m3），铺有卵石层，事故状态下废变压器油排至主变事故油坑，经排油槽排入事故油池（65m3）暂存，及时交由有资质的单位处置。
（七）环境风险防范措施
对于运营期磷酸铁锂电池起火、爆炸产生的电解液泄露以及升压站变压器油泄露等环境风险，建设单位应编制储能电站事故应急预案，并定期演练。增加感温、感烟等各类火灾报警装置、自动消防灭火装置等，加强对储能系统的巡查和维护，做好运营期间的管理工作。储能电站电池舱采取防爆泄压措施，采取保温、隔音、不易燃烧的建筑材料。
三、有关要求

本审批意见仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目建成后3个月内，最长不超过一年，按照规定程序实施竣工环境保护验收。建设单位应自觉履行生态环境保护责任，并接受属地生态环境保护部门的监管。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

建设单位联系人：王新院    联系方式：13619575336
固原市生态环境局

2026年2月25日

抄送：市生态环境保护综合执法支队、市生态环境局原州分局。
固原市生态环境局办公室       2026年2月25日印发


