固原市科财牛羊屠宰精深加工项目

环境影响报告书

- 建设单位：固原市科财肉制品加工有限公司

- 编制单位：环创（宁夏）生态环境设计院有限公司

二〇二六年五月

概 述

# 1.项目实施背景

近年来，随着畜牧养殖业步入新的发展阶段，积极推动其向“高质、精细、强效”转型升级，加速实现从“规模大”向“实力强”的跨越，旨在促进固原市畜牧养殖业的结构调整。通过不断提升畜牧产品的附加值，逐步构建起涵盖畜牧繁育、养殖、屠宰及深加工的全产业链体系。

当前，随着人们生活水平的持续提升，肉类食品的消费需求稳中有增，有效拉动了畜牧生产的发展。畜牧产业作为劳动密集型产业，在中国农村人口众多的背景下，发展畜牧产品加工不仅能显著提升农产品的附加值，还能有效解决广大农业地区农民的就业问题。此外，畜牧产业的发展还将带动偏远地区的产业规范与转型，创造更多经济价值，助力缩小东西部经济差距，实现全国经济协调共进的和谐发展目标。

因此，固原市科财肉制品加工有限公司决定投资2500万元在固原经济开发区轻工产业园（中河乡）建设“固原市科财牛羊屠宰精深加工项目”，计划建设年屠宰牛10000头、屠宰羊15万只的屠宰加工车间，同时配套必要的基础设施。固原经济开发区轻工产业园总体重点发展纺织、食品、轻工等产业，辅助发展装备制造、建材产业，主要安排特色农产品精深加工和新型建材项目。屠宰加工车间建成后，预计每年将向市场供应4750吨优质牛肉和羊肉。此外，项目还将加快固原市畜牧业实现较快发展，推进当地优质肉牛产业化的经营水平，提高农产品的科技含量；进一步提高畜牧产品的商品化率，增强固原市肉牛产品的市场竞争力，提高农业生产的综合效益，可带动当地养殖户发展种草养殖产业。项目已于2026年4月2日获得宁夏固原经济开发区管理委员会颁发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2507-640940-04-01-416427）。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等文件的有关规定，在项目建设前必须对项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“十、农副食品加工业”中“18、屠宰及肉类加工135”的“屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”类别，应编制环境影响报告书。固原市科财肉制品加工有限公司（以下简称“建设单位”）委托我公司对“固原市科财牛羊屠宰精深加工项目”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作，并编制环境影响报告书。我公司在接受委托后，对该项目的建设地进行了现场踏勘、调查、收集了有关该项目的资料，并在此基础上编制了《固原市科财牛羊屠宰精深加工项目环境影响报告书》供审查。

# 2.建设项目的特点

本项目建设特点如下：

（1）选址特点

本项目位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），轻工产业园重点发展纺织、食品、轻工等产业，项目属于牛羊肉加工生产项目，项目符合园区规划。

（2）生产工艺特点

本项目为牛羊屠宰精深加工项目，牛、羊屠宰生产线均选用国内先进的带同步卫检功能的悬挂式成套全自动流水生产线，主要生产工序涵盖待宰静养、放血褪毛、去蹄去皮、开膛取内脏、胴体修整、分割检验、预冷包装及速冻仓储，全程严格落实质量管控要求。项目生产过程中，屠宰产生的各类副产物将分类收集外售；同时生产环节布局紧凑，有效缩短物料转运距离，提升生产效率。

（3）环境影响特点

本项目运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声及固体废物。

本项目待宰圈产生的废气经车间负压收集，由风机引入二级活性炭吸附装置处理后经20m高排气筒（DA001）排放；项目建设地下式污水处理站，并对污水处理站各池体加盖封闭，产生的恶臭气体经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放；屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，待宰圈定期喷洒除臭剂、消毒，以减少恶臭气体对环境空气质量的影响。

项目产生的屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准；生活污水经化粪池收集，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后一起排至城区污水处理厂处理。

本项目噪声来源主要为屠宰车间牛羊叫声及各类机械噪声，各个机械设备均置于厂房内，并采取基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

本项目屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；牛粪便（含牛尿）、羊粪便（含羊尿）运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；病变内脏、不合格胴体、病死牛、病死羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；污水处理站污泥脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；废活性炭更换后交有资质单位处置，不在厂区内储存；废机油、废机油桶、检疫废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置，危废贮存库贮存期限不得超过一年，最大贮存量不得超过3吨。

（4）污水治理工艺特点

本项目污水处理站采用“格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺，符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）要求。根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》：轻工产业园地块国道309北侧区域及长城梁地块的污水经由长城梁地块北侧的污水提升泵站，沿兴业路接入固原市污水管网，排入城市污水处理厂进行处理。轻工产业园地块国道309南侧的污水经由地块北侧的污水提升泵站，沿国道309接入固原市污水管网，由城区污水处理厂进行处理。经处理后的废水达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂处理。项目废水去向符合《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》相关要求。

# 3.环境影响评价工作过程

项目已于2026年4月2日取得宁夏固原经济开发区管理委员会下发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2507-640940-04-01-416427）。建设单位于2025年8月8日委托环创（宁夏）生态环境设计院有限公司承担《固原市科财牛羊屠宰精深加工项目环境影响报告书》的评价工作。我单位在接受委托后，根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中环境影响评价工作程序开展评价工作：

第一阶段：在接受委托后，组织有关专业人员赴现场进行踏勘、收集资料，听取了建设单位对项目的具体情况介绍，并踏勘了本工程周围环境现状及周边的环境保护目标，收集了评价区域内的基础资料等；进行初步的工程分析，开展初步的环境现状调查；结合上述进行环境影响识别和评价因子筛选、明确评价重点和保护目标、确定工作等级、评价范围和评价标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；根据对项目工程分析成果，确定各污染因子的污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价。

第三阶段：对项目采取环保措施进行调查和技术经济论证，给出项目污染物排放清单、根据一、二阶段的工作成果，最终给出项目环境影响评价结论。

具体开展环评工作的程序见图1。

图1   环境影响评价工作程序图

# 4.分析判定相关情况

（1）本项目属于屠宰及肉类加工项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，因此，本项目属于允许类，符合国家现行的产业政策。

（2）根据《宁夏回族自治区现代农业“十四五”发展规划》中提出“提升农产品精深加工水平重点围绕粮油、牛羊肉、蔬菜、葡萄等农产品，开发一批即食性、功能性精深加工产品，加快推进食品加工产业化和现代化进程”。固原市科财肉制品加工有限公司以“高标准、高水平、高要求”规划、建设牛羊肉加工生产项目，有利于推进固原市原州区食品加工产业化和现代化进程，带动并促进地方经济的发展。项目的实施与《宁夏回族自治区现代农业“十四五”发展规划》相符。

（3）本项目为牛羊屠宰加工项目，位于固原市固原经济开发区轻工产业园（中河乡），占地属于工业用地。固原经济开发区轻工产业园总体重点发展纺织、食品、轻工等产业，辅助发展装备制造、建材产业，主要安排特色农产品精深加工和新型建材项目。综上所述，本项目符合固原经济开发区轻工产业园发展定位。

项目选址严格遵循《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）对食品企业选址的相关规定。该选址满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及国家和地方环境准入的负面清单要求，避免了森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区域。项目产生的污染物均达到标准排放限值，因此从环境保护的角度来看，项目选址是合理且适宜的。

（4）根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号），本项目位于大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土壤环境一般管控区、原州区宁夏固原经济开发区重点管控单元，项目符合管控区的相关要求。

综上所述，本项目建设属于国家允许类项目，符合国家的产业政策。同时项目符合固原市生态环境分区管控相关要求。

# 5关注的主要环境问题及影响

根据项目特点及现场调查结果，项目关注的主要环境问题为：

（1）项目建设期施工扬尘、废水、噪声、固废等对环境的影响；

（2）本项目运营期对周边环境的影响以大气污染为主，其污染因子包括氨和硫化氢等恶臭气体。项目评价范围内涉及环境空气保护目标，评价重点关注项目废气治理措施的技术合理性及达标排放可行性，通过模型计算判定污染影响范围和程度；

（3）根据工程技术方案，本项目产生的屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池收集。屠宰废水、车辆冲洗废水及生活污水一起排至城区污水处理厂处理。因此重点关注废水治理措施的技术可行性以及废水外排的可行性；

（4）本次评价重点关注项目运营期危险废物的产生种类、产生量，采取的处置措施能否做到“减量化、资源化、无害化”，实现从产生、收集、贮存、转移、处置等全过程合理处置情况；

（5）项目运营期设备噪声对区域声环境质量的影响。建设单位通过优选设备、合理布局、加强管理等综合防治措施，确保生产噪声厂界达标排放。

（6）对项目建设引起的环境污染提出可行的减缓或补偿措施，使项目建设带来的负面影响减少到最低程度。

通过上述工作，论证项目在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

# 6报告的主要结论

评价单位依据环境影响评价流程，对建设项目的初步设计和建设方提供的资料进行了深入研究与分析，并对拟建项目进行了现场勘查。此外，对周边环境进行了详尽的现状调查和监测。结合国家及地方的环保政策和要求，完成了《固原市科财牛羊屠宰精深加工项目环境影响报告书》的编写工作。

本项目的建设符合国家产业政策，与主体功能区划、产业发展规划、环境保护相关规划相容，项目选址可行，平面布局合理；通过对本项目施工期及运营期产生的污染源强及对环境的影响进行预测、分析，结果表明本项目所采用的生产工艺技术合理，拟采取的污染治理方案可行，技术经济上合理，在切实落实本报告中提出的各项污染物防治措施以及生产设施正常运行状况下，各污染物排放不会改变周围环境质量现状水平。环评公示期间，未接到公众的反对意见。

从环境保护的角度来看，本项目在该区域内建设是可行的。

目录

1总则	1

1.1编制依据	1

1.2评价因子与评价重点	6

1.3环境功能区划	8

1.4评价因子与评价标准	8

1.5评价工作等级及评价范围	15

1.6环境保护目标	23

2.1项目概况	26

2.2工艺流程分析	42

2.3非正常工况分析	68

3区域环境概况及环境质量现状评价	70

3.1区域环境概况	70

3.2环境质量现状监测与评价	74

4施工期环境影响预测与评价	81

4.1施工期大气环境影响评价	81

4.2施工期声环境影响评价与分析	81

4.3施工期水环境影响分析	81

4.4施工期固体废物处理处置影响分析	82

4.5施工期生态环境影响分析	82

5运营期环境影响预测与评价	84

5.1环境空气影响预测与评价	84

5.2地表水环境影响分析	92

5.3地下水环境影响分析	97

5.4声环境影响分析与评价	108

5.5固体废弃物影响分析与评价	112

5.6环境风险分析	115

5.7运营期生态环境影响分析	131

6环境保护措施及其可行性论证	133

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	133

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	135

6.3项目投资及环保投资	152

7环境影响经济损益分析	154

7.1环境保护措施投资	154

7.2环境经济损失	154

7.3社会效益	156

7.4环境经济效益综合评述	157

8环境管理与监测计划	158

8.1环境管理	158

8.2监测计划	162

8.3总量控制	163

8.4排污口规范化管理	165

8.5环境保护措施竣工验收管理	168

8.6污染物排放清单及管理要求	169

9相关产业政策符合性分析	174

9.1主体功能区划符合性分析	174

9.2项目与产业政策的符合性分析	174

9.3相关规划符合性分析	175

9.4项目与《固原市生态环境分区管控实施方案》管控要求符合性分析	185

9.5选址合理性分析	188

10结论	192

10.1项目基本情况	192

10.2产业政策符合性分析	192

10.3选址合理性分析	192

10.4平面布置合理性分析	192

10.5环境质量现状评价结论	193

10.6污染防治与达标排放可行性	194

10.7公众参与	195

10.8总结论	196

10.9建议及要求	196

1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》（2020年9月1日）；

（8）《中华人民共和国水土保持法（修订）》（2011年3月1日）；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日）；

（10）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（修订）（2018年10月26日）；

（12）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日）；

（13）《中华人民共和国食品安全法》（2021年4月29日）；

（14）《中华人民共和国农产品质量安全法》（2023年1月1日）；

（15）《中华人民共和国土地管理法（修订）》（2020年1月1日）；

（16）《中华人民共和国黄河保护法》（2023年4月1日）；

（17）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（2022年7月1日）。

### 1.1.2国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017年10月1日；

（2）国务院《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（国令第693号），2018年1月1日；

（3）国务院《排污许可管理条例》（国令第736号），2021年3月1日；

（4）国务院《地下水管理条例》（国令第784号），2021年12月1日；

（5）国务院《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号），2019年9月6日；

（6）国务院《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号），2010年5月11日；

（7）国务院《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），2016年11月10日；

（8）中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，2021年10月8日；

（9）《动物防疫条件审查办法》（2022年12月1日）。

### 1.1.3部门规章及规范性文件

（1）生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号），2021年1月1日；

（2）生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），2019年12月20日；

（3）生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019年1月1日；

（4）生态环境部《排污许可管理办法》（部令第32号），2024年4月1日；

（5）原环境保护部《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），2015年6月5日；

（6）原环境保护部《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发2015〔178〕号），2015年12月30日；

（7）原环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），2014年12月30日；

（8）原环境保护部《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号），2013年11月15日；

（9）原环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），2012年8月7日；

（10）原环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012年7月3日；

（11）原环境保护部《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号），2011年12月29日；

（12）原环境保护部《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号），2018年1月25日；

（13）原环境保护部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环环评〔2017〕84号），2017年11月14日；

（14）原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），2016年10月26日；

（15）生态环境部《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》（2018年版）（公告2018年 第76号），2019年1月2日；

（16）原环境保护部《国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》和《国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）》（公告2015年 第82号），2015年12月7日；

（17）中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年）》（第7号令），2024年2月1日。

### 1.1.4地方性法规及政策

（1）宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会《宁夏回族自治区土壤污染防治条例》，2021年11月1日；

（2）宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会《宁夏回族自治区水污染防治条例》，2020年3月1日；

（3）宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》，2019年1月1日；

（4）宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区环境保护条例（2024修订）》（2025年1月1日起实施）；

（5）宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2019修订）》（2019年3月26日）；

（6）宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2018〕23号《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（2018年6月30日）；

（7）宁夏回族自治区第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2018年11月29日）；

（8）《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）；

（9）宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》的通知；

（10）宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会公告第58号，《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》（2018年1月1日）；

（11）宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区节约用水条例》（修订）（2025年3月28日）；

（12）宁夏回族自治区人民政府《关于进一步加强环境保护的决定》；宁政发〔2012〕58号；

（13）宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2010〕169号《自治区人民政府办公厅转发环境保护厅等部门关于推进大气污染联防联控工作实施方案的通知》（2010年11月15日）；

（14）关于印发《自治区生态环境厅关于稳经济保增长促发展的若干措施》的通知，（宁环发〔2022〕33号，2022年6月2日）；

（15）固原市人民政府办公室关于印发《固原市产业发展指导目录（2021年本）的通知》（2021年8月18日）；

（16）固原市人民政府办公室关于印发《固原市环境保护“十四五”规划》的通知，（固政办发〔2021〕56号）（2021年12月7日）；

（17）固原市人民政府办公室关于印发《黄河流域固原市生态保护和高质量发展规划》的通知，（固政办发〔2021〕53号）（2021年12月7日）；

（18）固原市人民政府关于印发《固原市土壤污染防治工作实施方案》的通知，（2017年3月8日）；

（19）《固原市生态环境分区管控实施方案的通知》（固政发〔2024〕28号）（2024年9月12日）；

（20）《固原市人民政府办公室关于印发“四县一区”城市区域声功能区划分方案》的通知，（固政办发〔2022〕15号，2022年3月29日）；

（21）宁夏回族自治区人民政府，《宁夏回族自治区人民政府关于加快产业转型升级促进现代农业发展的意见》（宁政发〔2014〕43号，2014年5月20日）。

（22）国家发展改革委关于印发《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》的通知（发改地区〔2022〕654号，2022年4月27日）。

### 1.1.5相关规划

（1）《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（2）《宁夏主体功能区规划》；

（3）《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（2021-2025年）；

（4）《宁夏回族自治区环境保护“十四五”规划》（2021-2025年）；

（5）《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（2021-2025年）；

（6）《固原市环境保护“十四五”规划》（2021-2025年）；

（7）《固原市城市总体规划》（2011-2030年）；

（8）《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》。

### 1.1.6相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）；

（10）《排污许可单位自行监测技术指南 农副食品加工》（HJ986-2018）；

（11）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

（12）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（13）《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；

（14）《鲜、冻肉运输条件》（GB/T20799-2014）；

（15）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T236195-2018）；

（16）《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）；

（17）《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）；

（18）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）；

（19）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

### 1.1.7项目其他相关资料

（1）固原市科财肉制品加工有限公司“固原市科财牛羊屠宰精深加工项目”委托书，2025年8月8日；

（2）宁夏固原经济开发区管理委员会，“宁夏回族自治区企业投资项目备案证”项目代码：2507-640940-04-01-416427；

（3）《固原市科财牛羊屠宰精深加工项目可行性研究报告》；

（4）建设单位提供的其他相关资料。

## 1.2评价因子与评价重点

### 1.2.1评价目的

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其基本目的是贯彻“保护环境”这项基本国策，认真执行“以防为主，防治结合，综合利用”的环境管理方针。通过评价，查清建设项目所在区域的环境现状，根据该项目的工程特征和污染特征，分析项目建设对当地环境可能造成的不良影响，弄清影响程度和范围，从而制定减少污染的防治对策，为项目实现合理布局、最佳设计提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

环境影响评价的原则是突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，应坚持以下原则：

（1）依法评价原则：贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效益关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 1.2.3评价内容

（1）结合国家产业政策、《宁夏回族自治区现代农业“十四五”发展规划》《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》以及《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）等开展评价工作，分析本项目建设与各规划的相符性和主要环境制约因素，从环保角度论述项目选址的合理性和可行性；

（2）查清项目厂区及周围的环境状况，在工程分析的基础上，确定项目施工期与营运期各环节的污染源、主要污染物产生量，提出避免或减少污染、防止对环境质量造成破坏的对策和建议，预测项目建成后排放的主要污染物对周围环境可能造成影响的范围和程度；

（3）通过现场调查与监测分析数据，了解工程所在区域的地表水、地下水、环境空气以及声环境现状；

（4）调查分析本项目的主要污染物产生情况及污染防治措施，并提出有针对性的对策和防范措施；针对工程的污染特征进行达标排放措施分析；

（5）依据国家有关环境标准，论证污染治理和环保措施的可行性和合理性，提出污染物控制措施的对策、建议，为该项目的选址、布局和工程设计从环境保护角度提供科学依据，对项目建设的环境可行性作出明确结论；

（6）通过对工程的环境经济分析，论述工程的社会、经济和环境效益。

### 1.2.4评价重点

根据项目生产特点、排污特征，综合考虑项目所在地周边自然环境状况，确定本次环境影响评价重点：在深入开展工程分析及区域自然环境状况调查的基础上，以环境空气影响评价、地下水环境影响及环境风险评价与管理为重点，并且在综合评价的基础上，分析污染防治措施的经济合理性和技术可靠性，确定评价项目建设的环境可行性。

## 1.3环境功能区划

### 1.3.1环境空气功能区划

本项目位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），确定所在区域属于环境空气二类功能区。

### 1.3.2地表水环境功能区划

本项目评价区域内地表水体为大营河，位于项目西侧400m处，大营河为冬至河右岸支流，属清水河流域。根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中清水河（三营断面）水质考核目标，该断面考核目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体。

### 1.3.3地下水功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

### 1.3.4声环境功能区划

根据《固原市人民政府办公室关于印发“四县一区”城市区域声功能区划分方案的通知》（固政办发〔2022〕15号，2022年3月29日）中“固原市原州区城市区域声环境功能区划分方案”，项目位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，项目与固原市原州区城市区域声环境功能区位置关系图见图1.3-1。

## 1.4评价因子与评价标准

### 1.4.1评价因子

#### 1.4.1.1环境影响因子识别

（1）施工期环境影响要素识别

本项目施工期间对环境的影响因素主要包括：场地的平整作业、建筑物基础的开挖，以及建构筑物的砌筑和建筑材料的运输装卸过程中产生的扬尘，这些活动以及施工机械设备排放的废气可能会对环境空气质量产生负面影响；施工过程中产生的生产废水可能对水环境造成不利影响；工程建设中各类施工机械运行和作业产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声，可能会对声环境造成干扰；施工人员产生的生活垃圾和工程建筑垃圾若处理不当，可能会对生态环境产生不良影响。本项目建设施工期间的环境影响是阶段性的，属于短期影响，随着施工建设阶段的结束，这些影响也将随之消失。

（2）运营期环境影响要素识别

在初步工程分析的基础上，结合本项目采用的生产工艺技术情况、生产车间及辅助设施产污、排污途径及周围环境特点，项目在生产运营期产生的主要影响有：屠宰加工车间、污水处理站产生的恶臭废气等。废水主要包括屠宰废水（包括待宰圈地面冲洗用水内脏及胴体清洗用水设备及屠宰车间冲洗用水等）、车辆冲洗废水及生活污水，噪声源主要包括放血提升机、牛扯皮机、四分体提升机、洗肚机、热缩机等；固废包括牛屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物、病变内脏、不合格胴体、牛粪便（含牛尿）、病死牛，羊屠宰过程产生的分割边角料、胃内容物、病变内脏、不合格胴体、羊粪便（含羊尿）、病死羊，污水处理站污泥、废活性炭、废机油、废机油桶、检疫废物及职工产生的生活垃圾。

#### 1.4.1.2评价因子筛选

通过对项目的环境污染因素分析，筛选并确定如表1.4-1所示环境影响评价因子。

表1.4-1                   本次环境影响评价因子

| 阶段 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气环境 | 影响分析 | 施工扬尘 |
|  | 声环境 |  | 施工场界噪声（LAeq） |
|  | 水环境 |  | 施工废水 |
|  | 固体废物 |  | 建筑垃圾、生活垃圾 |
|  | 生态环境 |  | 植被、水土流失 |
| 运 营 期 | 环境空气 | 现状评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 影响评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 地下水 | 现状评价 | 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。 基本水质因子：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硫化物、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数 |
|  |  | 影响评价 | NH3-N、耗氧量 |
| 运 营 期 | 地表水 | 现状评价 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、挥发酚、COD、BOD5、氨氮、总氮、氟化物、铜、硒、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 |
|  |  | 影响评价 | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP |
|  | 声环境 | 现状评价 | Ld、Ln |
|  |  | 影响评价 | Ld、Ln |
|  | 固体废物 | 影响评价 | 一般固废、危险废物、生活垃圾 |
|  | 生态环境 | 影响评价 | 植被、动物、土壤等 |

### 1.4.2环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本次基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3达标区判定执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；环境影响预测及评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准；2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度限值。环境空气质量评价因子执行标准见表1.4-2。

表1.4-2           环境空气质量评价因子执行标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 单位 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均时间 | 过渡阶段二级限值 | 二级限值 |
|  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 | SO2 | μg/m3 | 年平均 | 60 | 20 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150 | 50 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 500 | 150 |
|  |  | NO2 |  | 年平均 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 日平均 | 80 | 50 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |
|  |  | PM10 |  | 年平均 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 日平均 | 120 | 100 |
|  |  | PM2.5 |  | 年平均 | 30 | 25 |
|  |  |  |  | 日平均 | 60 | 50 |
|  |  | CO | mg/m3 | 日平均 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 1h平均 | 10 | 10 |
|  |  | O3 | μg/m3 | 日最大8h平均 | 160 | 160 |
|  |  |  |  | 1h平均 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | 日平均 | / | 7 |
|  | 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D | H2S | mg/m3 | 1h平均 | / | 10 |
|  |  | NH3 |  | 1h平均 | / | 200 |

（2）地表水环境质量标准

项目评价区域内地表水体为大营河，位于项目西侧400m处，大营河为冬至河右岸支流，属清水河流域，清水河（三营断面）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准限值详见表1.4-3。

表1.4-3   地表水环境质量标准限值一览表    单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 项目 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | Ⅳ类标准值 |
| 1 | pH |  | 无量纲 | 6-9 |
| 2 | 溶解氧 |  | mg/L | ≥3 |
| 3 | 高锰酸盐指数 |  | mg/L | ≤10 |
| 4 | 化学需氧量 |  | mg/L | ≤30 |
| 5 |  | 五日生化需氧量 | mg/L | ≤6 |
| 6 |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |
| 7 |  | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |
| 8 |  | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
| 9 |  | 锌 | mg/L | ≤2.0 |
| 10 |  | 氟化物（以F计） | mg/L | ≤1.5 |
| 11 |  | 硒 | mg/L | ≤0.02 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | ≤0.1 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
| 16 |  | 铅 | mg/L | ≤0.05 |
| 17 |  | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |
| 18 |  | 挥发酚 | mg/L | ≤0.01 |
| 19 |  | 石油类 | mg/L | ≤0.5 |
| 20 |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
| 21 |  | 硫化物 | mg/L | ≤0.5 |
| 22 |  | 总氮 | mg/L | 1.5 |
| 23 |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 20000 |

（3）地下水环境质量标准

评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。地下水质量评价执行标准见表1.4-4。

表1.4-4                地下水质量评价执行标准限值

| 序号 | 项目 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | Ⅲ类标准 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 2 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.50 |
| 3 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |
| 4 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |
| 5 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 13 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 14 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 15 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |
| 16 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 17 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 18 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 19 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 20 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 21 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 22 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 23 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |
| 24 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 |
| 25 | 钠 | mg/L | ≤200 |

（4）声环境质量标准

本项目所处区域及其周边环境敏感区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区。因此，本项目所在固原经济开发区轻工产业园内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.4-5。

表1.4-5                声环境质量执行标准                  单位：dB(A)

| 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | dB (A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准 |
| 夜间 | 55 | dB (A) |  |

### 1.4.3污染物排放标准

（1）废气排放标准

①施工期：本项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值见表1.4-6。

表1.4-6         《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 控制点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 无组织周界外浓度最高点 | 1.0 |

②运营期：项目运营期产生的恶臭污染物NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，具体标准要求见表1.4-7、1.4-8。

表1.4-7              本项目有组织废气排放标准一览表

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | / | 8.7 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 |
| H2S | / | 0.58 |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 6000 | / |  |

表1.4-8               本项目无组织废气排放标准一览表

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点 | 浓度（mg/m3） |  |
| NH3 | 厂界外浓度最高点 | 1.5（厂界二级新扩改建） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| H2S |  | 0.06（厂界二级新扩改建） |  |
| 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |  |

（2）废水排放标准

本项目产生的废水主要包括屠宰废水、车辆冲洗废水以及生活污水。屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准；生活污水经化粪池收集，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后一起排至城区污水处理厂处理。

表1.4-9                  本项目废水排放标准一览表

| 污染项目 | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 本项目废水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水量 | 牛：2.5m3/头 | / | / | 牛：2.5m3/头 |
|  | 羊：0.3m3/头 | / | / | 羊：0.3m3/头 |
| pH（无量纲） | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6~9 |
| SS（mg/L） | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| BOD5（mg/L） | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
| COD（mg/L） | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 氨氮（mg/L） | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
| 动植物油（mg/L） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 总大肠菌群数（MPN/L） | / | / | / | / |
| 总氮（mg/L） | ≤70 | ≤70 | / | ≤70 |
| 总磷（mg/L） | ≤8 | ≤8 | / | ≤8 |
| 色度（稀释倍数） | / | 64 | / | 64 |

（3）噪声排放标准

①施工期：项目施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。标准值见表1.4-10。

表1.4-10            建筑施工噪声排放标准              单位：dB（A）

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |
| 备注：夜间场界噪声最大声级超过排放限值的幅度不得高于15dB(A)。 |  |

②运营期：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表1.4-11。

表1.4-11     《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB(A) | 55dB(A) |

（4）固体废物处置标准

本项目产生的一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

## 1.5评价工作等级及评价范围

### 1.5.1环境空气

#### 1.5.1.1环境影响识别与评级因子筛选

按《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的要求及工程分析识别大气环境影响因素，本项目的预测因子为NH3、H2S。

#### 1.5.1.2评价工作等级筛选

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）评价工作等级判别表

评价工作等级按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中表2的分级判据进行划分，具体划分要求见表1.5-1。

表1.5-1                 评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% | 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 二级评价 | 1%≤Pmax﹤10% |  |
| 三级评价 | Pmax＜1% |  |

（2）Pmax及D10%的确定

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值的10%时，所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表1.5-2。

表1.5-2                     污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 （μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 |  |

（4）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表1.5-3~1.5-4：

表1.5-3        （近）圆形面源污染物排放源强及参数一览表

| 污染源名称 | 面源中心点坐标 |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 屠宰加工车间 | 106.186605 | 36.004912 | 1833 | 12.5 | 5.8140 | 21.3 | 2640 | 正常排放 | 0.00076 | 0.011 |
| 待宰圈 | 106.186712 | 36.004938 | 1833 | 12.5 | 5.8140 | 9.8 | 7920 | 正常排放 | 0.000076 | 0.0011 |

表1.5-4             点源污染物排放源强及源参数一览表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) | H2S | NH3 |
| 待宰圈DA001 | 106.186594 | 36.004979 | 1833 | 20 | 0.6 | 25 | 13.76 | 0.00027 | 0.0039 |
| 污水处理站DA002 | 106.187039 | 36.004768 | 1833 | 20 | 0.2 | 25 | 8.85 | 0.000053 | 0.0013 |

（5）项目参数

项目采用估算模型参数见表1.5-5。

表1.5-5               估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 | 参数来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 | 项目位于固原经济开发区，3km范围内半数以上为城市建成区或规划区，因此选择城市。 |
|  | 人口数（城市人口数） | 19461 | 宁夏回族自治区第七次全国人口普查公报 |
| 最高环境温度 |  | 34.4 | 固原气象站距离为25.8km，根据固原市气象站2004-2023年的气象统计数据 |
| 最低环境温度 |  | -24.1 |  |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 | 土地利用类型图见图1.5-1 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 | 本项目处于中温带亚干旱大区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 本项目为环境影响报告书，需考虑地形参数 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | 本项目周边无大型水体无需考虑岸边熏烟 |
|  | 海岸线距离/km | / |  |
|  | 海岸线方向/o | / |  |

（6）评价工作等级确定

根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大落地浓度Cmax（mg/m3）以及对应的占标率Pi（%）、达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（m）。项目估算模式的计算结果见表1.5-6。

表1.5-6                   估算模式计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) | 判定评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈 | NH3 | 200.0 | 0.9972 | 0.4986 | / | 三级 |
|  | H2S | 10.0 | 0.0689 | 0.6890 | / |  |
| 屠宰加工车间 | NH3 | 200.0 | 6.9833 | 3.4916 | / | 二级 |
|  | H2S | 10.0 | 0.4825 | 4.8248 | / |  |
| 待宰圈DA001 | NH3 | 200.0 | 0.4194 | 0.2097 | / | 三级 |
|  | H2S | 10.0 | 0.0290 | 0.2904 | / |  |
| 污水处理站DA002 | NH3 | 200.0 | 0.1405 | 0.0702 | / | 三级 |
|  | H2S | 10.0 | 0.0057 | 0.0573 | / |  |

估算得出：本项目Pmax最大值出现为屠宰精深加工车间排放的H2S，Pmax值为4.8248%，Cmax为0.4825μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 1.5.1.3评价范围

本项目大气评价等级为二级，经计算D10%不存在，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目最终评价范围确定为以厂区为中心边长为5km×5km的矩形区域。项目大气评价范围见图1.5-2。

### 1.5.2地表水环境评价

#### 1.5.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见表1.5-7。

表1.5-7             水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200或W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本项目产生的废水主要为屠宰废水、车辆冲洗废水及生活污水，产生量为18927.88m3/a。屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准；生活污水经化粪池收集，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后一起排至城区污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定，本项目地表水评价等级为三级B。

#### 1.5.2.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），三级B评价可不考虑评价时期，评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性的要求。因此，确定本次地表水环境影响评价范围为厂内废水产生节点至污水收集处理设施范围。

#### 1.5.2.3评价时期

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定，三级B评价，可不考虑评价时期。

综合以上分析，本项目地表水环境评价等级为三级B，不进行水环境影响预测，主要评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、可行性。

### 1.5.3地下水

#### 1.5.3.1评价等级

（1）地下水环境影响评价行业分类

本项目为牛羊肉屠宰精深加工项目，年屠宰牛10000头，屠宰羊15万只。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于N轻工的98屠宰“年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上”，地下水环境影响评价分类为Ⅲ类。

（2）水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表1.5-8。

表1.5-8            建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水。 |  |

本项目建设场地位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），所在区域周围无集中或分散水源地等敏感目标，建设场地属于不敏感区域。

（3）地下水评价等级判定

建设项目地下水环境影响评价工作等级分级判定表1.5-9。

表1.5-9                  建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.5-9可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

#### 1.5.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用导则中推荐的查表法确定项目的地下水评价范围，地下水环境现状调查评价范围参照表见表1.5-10。

表1.5-10          地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二 | 6-20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

本项目地下水影响评价等级为三级，根据导则（HJ630.13-2016）“8.2.2.1”中关于评价范围的确定方法和依据，在结合本项目实际情况及周围环境特征的基础上，本次评价地下水评价范围采用《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ630.13-2016）中公式计算法确定地下水评价范围，因此，本次在满足上述调查评价范围原则的前提下，采用公式法划定调查评价区边界，计算如下：

式中：L—下游迁移距离，m；

ɑ—变化系数，ɑ≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，根据固原市地下水调查结果，轻工产业园含水层为砾石含水层，由抽水试验可知渗透系数为1.46m/d；

I—水力坡度，无量纲，项目区周边地形平坦，根据项目所在区域水文地质资料可知，水力坡度为5‰；

T—质点迁移天数，不小于5000d，本次取7300d；

ne—有效空隙度，根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及场地调查结果，本项目n取0.04。

经计算，L为266m。评价范围至少包含场地下游266m，地下水流向两侧不小于133m；考虑整体水文地质单元边界，确定拟建项目地下水评价范围为上游（南）外扩1000m，下游（北）外扩2000m，厂址侧游（东）外扩1000m，厂址侧游（西）边界为400m处的大营河，最终确定本项目评价面积约4.2067km2。

项目地下水评价范围见图1.5-2。

### 1.5.4声环境

#### 1.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.5-11。

表1.5-11           声环境影响评价工作级别划分依据表

| 评价等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A）以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。 |
| 本项目 | 本项目声环境评价等级为三级 |

本项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区。根据评价工作级别划分依据，本次声环境影响评价工作等级确定为三级。

#### 1.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）规定，评价范围为本项目厂界外200m内区域。

### 1.5.5土壤环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目所属行业为附录A中的“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

### 1.5.6生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中6.1.8：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”

本项目为牛羊肉屠宰加工项目，位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），轻工产业园重点发展纺织、食品、轻工等产业，辅助发展装备制造、建材产业。项目符合《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》相关要求，且项目周边不涉及生态敏感区，因此不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 1.5.7环境风险

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.5-12确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评级；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.5-12                 环境风险评价等级评判表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

（2）环境风险潜势判定

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

本项目为牛羊屠宰加工项目，针对企业的生产原料、燃料、辅助生产物料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，本项目消毒剂过氧乙酸、次氯酸钠及危废废机油为环境风险物质，该项目危险物质数量与临界量比值情况具体见表1.5-13。

表1.5-13       本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算

| 序号 | 物质名称 | CAS | 存在量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 1 | 5 | 0.2 |
| 3 | 废机油 | / | 0.64 | 2500 | 0.000256 |
| 合计（Q） |  |  | 0.800256 |  |  |

由计算可知，本项目Q值为0.800256，因此本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.800256＜1，风险潜势为I。

- （3）评价等级、评价范围确定

- 建设项目环境风险潜势为Ⅰ，根据表1.5-12环境风险评价等级判定可知，项目环境风险评价等级为进行简单分析。

## 1.6环境保护目标

- 项目位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡）。项目北侧、西侧、东侧均为空地，南侧为宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司。

### 1.6.1大气环境保护目标

本次评价环境空气评价范围为以厂址为中心边长为5km的矩形区域作为评价范围，项目大气环境保护目标见表1.6-1，见图1.5-2。

表1.6-1                项目大气环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 坐标（经纬度） |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 106°11′2.375″ | 36°0′7.738″ | 油坊沟村 | 居民，约100户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区 | S | 140 |
|  | 106°9′54.416″ | 36°0′29.947″ | 上潘家庄 | 居民，约50户 |  | W | 2000 |
|  | 106°10′19.194″ | 36°0′30.990″ | 潘家庄 | 居民，约150户 |  | W | 1346 |
|  | 106°10′30.259″ | 36°0′47.405″ | 下潘家庄 | 居民，约200户 |  | NW | 1394 |
|  | 106°10′12.067″ | 35°59′33.595″ | 孙家庄 | 居民，约350户 |  | SW | 1800 |
|  | 106°11′6.758″ | 35°58′53.812″ | 吴庄村 | 居民，约2000户 |  | S | 2110 |
|  | 106°11′47.661″ | 36°0′7.197″ | 上苦井儿 | 居民，约600户 |  | E | 400 |
|  | 106°11′36.228″ | 36°0′6.966″ | 苦井村 | 居民，约1200户 |  | E | 650 |
|  | 106°12′1.367″ | 36°0′19.591″ | 下苦井儿 | 居民，约500户 |  | E | 1260 |
|  | 106°12′20.839″ | 35°59′9.687″ | 深沟村 | 居民，约2800户 |  | SE | 2280 |
|  | 106°10′34.932″ | 36°1′27.187″ | 中河村 | 居民，约3200户 |  | NW | 1900 |
|  | 106°11′26.090″ | 36°1′32.479″ | 大营城 | / |  | N | 2300 |
|  | 106°12′24.798″ | 36°1′29.698″ | 庙湾村 | 居民，约3500户 |  | NE | 2200 |
|  | 106°9′42.424″ | 35°59′35.371″ | 后磨河 | 居民，约120户 |  | SW | 2479 |
|  | 106°12′39.841″ | 36°0′34.195″ | 长城村 | 居民，约150户 |  | E | 1920 |

### 1.6.2地表水环境保护目标

本项目所在区域主要地表水体为潘家庄水库和大营河。项目地表水环境保护目标见表1.6-2，图1.5-2。

表1.6-2               项目地表水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 潘家庄水库 | 地表水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | W | 1476 |
|  | 大营河 | 地表水体 |  | W | 400 |

### 1.6.3地下水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水保护目标：潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水源地，以及建设项目环境影响评价分类管理名录中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

地下水环境保护目标为评价范围内的潜水含水层，保护要求执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 1.6.4声环境保护目标

本项目所在区域声环境评价范围内环境保护目标主要为油坊沟村，具体见表1.6-3，图1.5-2。

表1.6-1               项目声环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 坐标（经纬度） |  | 保护对象 | 保护内容 | 声环境 功能区 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 106°11′2.375″ | 36°0′7.738″ | 油坊沟村 | 居民，约40户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 | S | 140 |

地下水流向

图1.5-2   项目环境影响评价范围及环境保护目标图

2建设项目概况及工程分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目基本情况

项目名称：固原市科财牛羊屠宰精深加工项目

建设单位：固原市科财肉制品加工有限公司

建设性质：新建

占地面积：项目总用地面积为6702m2，约10.05亩。

项目总投资：2500万元

行业类别：C1351牲畜屠宰

建设地点：项目位于宁夏固原市固原经济开发区轻工产业园（中河乡）。项目北侧、西侧、东侧均为空地，南侧为宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司。项目与固原市位置关系图见图2.1-1，与固原经济开发区轻工产业园位置关系图见图2.1-2。

项目厂区中心地理坐标为：北纬36°0′16.708″、东经106°11′12.140″。

建设内容及规模：计划建设年屠宰牛10000头，屠宰羊15万只的屠宰加工车间一座及项目所需的基础配套设施。

定额核定：本项目年屠宰肉牛10000头（头/0.5吨），年屠宰羊150000头（头/0.03吨）。依据《宁夏工业项目建设用地控制指标》（2019年版）宁夏农副食品加工业建设用地指标，年生产规模≥10000吨/年，单位用地指标0.5平方米/吨，项目用地定额为（10000×0.5+150000×0.03）×0.5=4750平方米，合7.13亩，实际申请用地10.05亩，符合用地标准。

劳动定员：项目拟配备劳动定员为26人。

工作制度：年工作日330d，每天工作8h。

### 2.1.2项目建设内容

本项目规划用地面积6702m2，约10.05亩，计划建设年屠宰牛10000头，屠宰羊15万只的屠宰加工车间、冷库及项目所需配套基础设施。项目主要建设内容见表2.1-1。

表2.1-1                                    项目建设内容一览表

| 类别 | 工程名称 |  |  |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 屠宰加工车间 | 2F，高12.5m，框架结构，建筑面积6012m2，一层主要分为牛待宰圈、羊待宰圈、隔离圈、急宰间、散户屠宰区、加工区、冷藏库、速冻库、包装区等；二层主要分为办公区、展厅、冷藏库、速冻库、包装区、加工区、羊待宰圈等。 |  |  |  |
|  |  | 一层 |  | 牛待宰圈 | 包含3个牛待宰圈，待宰牛留观24小时，确认健康无病的牛随后进入加工区进行屠宰作业。若发现疫病迹象的牛，在急宰间急宰后，拉运至原州区动物疫病控制中心指定的场所进行无害化处理。 |
|  |  |  |  | 羊待宰圈 | 包含6个羊待宰圈，待宰羊留观24小时，确认健康无病的羊随后进入加工区进行屠宰作业。若发现疫病迹象的羊，在急宰间急宰后，拉运至原州区动物疫病控制中心指定的场所进行无害化处理。 |
|  |  |  |  | 加工区 | 设置1条年屠宰牛10000头生产线；包含司磅间、剥皮区、更衣室、皮张间、白脏处理间、红脏处理间、头蹄加工间、剔骨区、包装区等，主要设备为活牛称重系统、旋转翻板箱、宰杀站台及接血槽、放血提升机、胴体加工输送机、劈半防溅屏、带式劈半锯等；主要工艺为检疫验收-宰杀放血-预剥扯皮-去头降尾-胴体加工-副产品加工-胴体排酸-剔骨分割包装。 |
|  |  |  |  | 剔骨区 | 对屠宰完成后的牛肉进行剔骨分割，批发外售。 |
|  |  |  |  | 散户屠宰区 | 对散户拉运回来的牲畜进行宰杀剥皮，剔骨分割后直接外售。 |
|  |  |  |  | 排酸库 | 排酸库温度设置为0~4℃，屠宰工序完成后的牛肉放置于排酸车间，进行牛肉排酸。 |
|  |  |  |  | 副产冷藏库 | 设1间副产品冷藏库，温度设置为-18℃，用于速冻好的牛副产品储存。 |
|  |  |  |  | 副产速冻库 | 设1间副产品速冻库，温度设置为-30℃，用于牛副产品的速冻。 |
|  |  |  |  | 速冻库 | 设2间速冻库，温度为-35℃，用于屠宰后新鲜牛肉的速冻。 |
|  |  |  |  | 冷藏库 | 共设置1间冷藏库，制冷剂为R507，温度为-18℃，用于速冻好的牛肉贮存。 |
|  |  |  |  | 二次包装区 | 用于产品外售时的二次包装。 |
|  |  |  |  | 内包材库 | 共设置1件内包材库，用于生产过程耗材暂存。 |
|  |  |  |  | 检疫室 | 设置1间检疫室，用于产品检疫。 |
|  |  |  |  | 隔离圈 | 设置2间隔离圈，分别用于病牛、病羊隔离观察。 |
|  |  |  |  | 急宰间 | 设置1间急宰间，用于疫病牛宰杀。 |
|  |  | 二层 |  | 羊待宰圈 | 包含1个羊待宰圈，1楼确认健康无病的羊转运至2楼待宰圈暂存，等待宰杀。 |
|  |  |  |  | 加工区 | 设置1条年屠宰15万只羊生产线；包含卧剥区、扯皮取内脏区、凉肉修整区、称重室等。主要设备为集血槽、宰杀放血输送线、一次转挂后腿-换轨站台、羊气动斜拉式扯皮机、羊屠宰线中央控制系统、洗肚机等；主要工艺为检疫验收-宰杀放血-预剥扯皮-去头降尾-胴体加工-副产品加工-胴体排酸-剔骨分割包装； |
|  |  |  |  | 羊排酸库 | 排酸库温度设置为0~4℃，屠宰工序完成后的羊肉放置于排酸车间，进行羊肉排酸。 |
|  |  |  |  | 剔骨区 | 对屠宰完成后的羊肉进行剔骨分割，批发外售。 |
|  |  |  |  | 排酸车间 | 排酸车间温度设置为0~4℃，屠宰工序完成后的羊肉放置于排酸车间，进行羊肉排酸。 |
|  |  |  |  | 二次包装区 | 用于产品外售时的二次包装。 |
|  |  |  |  | 速冻库 | 共设置两间速冻库，温度为-35℃，用于屠宰后新鲜羊肉的速冻。 |
|  |  |  |  | 冷藏库 | 共设置1间冷藏库，制冷剂为R507，温度为-18℃，用于速冻好的羊肉贮存。 |
|  |  |  |  | 检疫室 | 设置1间检疫室，用于产品检疫。 |
| 辅助 工程 | 办公区 |  |  |  | 位于屠宰加工车间2楼，用于员工日常办公使用。 |
|  | 休息室 |  |  |  | 位于屠宰加工车间2楼，用于员工休息使用。 |
|  | 检疫室、门卫 |  |  |  | 位于厂区北侧，1F，建筑面积30m2，用于日常检疫及人员进出检查。 |
|  | 门房 |  |  |  | 1F，位于厂区南侧，建筑面积30m2，用于人员进出检查。 |
|  | 装卸大厅 |  |  |  | 1F，建筑面积400m2。 |
|  | 急宰间 |  |  |  | 1F，高8m，位于厂区东北角，建筑面积50m2，用于疫病牛、羊宰杀。 |
|  | 研发中心 |  |  |  | 2F，建筑面积700m2，用于员工日常办公及产品展出等。 |
|  | 消防水池及泵房 |  |  |  | 位于屠宰加工车间内，建筑高度17.6m，建筑层数为地上二层（局部地下一层），地下占地面积170m2，消防水池容积为256m3。 |
|  | 污水处理站 |  |  |  | 新建一座地下式污水处理站，占地面积190m2，设计处理规模100m3/d，采用“格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺。 |
| 储运 工程 | 道路运输 |  |  |  | 项目原料、成品运输方式为公路运输；生产区之间道路主、次干道宽6m。 |
|  | 危废贮存库 |  |  |  | 在一层北侧设置一处危废贮存库，建筑面积为15m2，内置两台冰柜，用于危废暂存。 |
| 公用工程 | 给水 |  |  |  | 项目用水由园区供水管网提供，项目新鲜水总用量为69.31m3/d（22873.2m3/a），其中生活用新鲜水量为1.9m3/d（650m3/a），生产用新鲜水水量为67.13m3/d（22153.2m3/a），项目生产用水主要为待宰牛饮用水、屠宰用水（包括待宰圈地面冲洗用水内脏及胴体清洗用水设备及屠宰车间冲洗用水）及车辆冲洗用水；绿化用新鲜水水量为70m3/a。 |
|  | 排水 |  |  |  | 本项目废水主要为营运过程产生的屠宰废水、车辆冲洗废水和工作人员生活污水，废水产生总量为18927.88m3/a。其中，屠宰废水为18000m3/a，车辆冲洗废水为407.88m3/a，生活污水为520m3/a。屠宰废水、车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池收集，一起排至城区污水处理厂处理。 |
|  | 供暖 |  |  |  | 由六盘山热电厂供热管网统一供给。 |
|  | 制冷 |  |  |  | 本项目冷藏库、速冻库采用氟利昂R507环保冷媒进行制冷。 |
|  | 供电 |  |  |  | 本项目供电由园区供电电网统一供给。 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 污水处理站 |  | 建设1座地下式污水处理站，并对污水处理站各池体加盖封闭，污水处理站产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放。 |
|  |  |  | 屠宰加工车间 |  | 屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒。 |
|  |  |  | 待宰圈 |  | 待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | 废水 |  | 本项目产生的废水主要为屠宰废水、车辆冲洗废水及生活污水，产生总量为18927.88m3/a，屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区建设的污水处理站进行处理，污水处理站设计处理规模100m3/d，采用“格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺；生活污水经化粪池收集，屠宰废水、车辆冲洗废水及生活污水排至城区污水处理厂处理。 |  |  |
|  | 噪声 |  | 基础减振，厂房隔声。 |  |  |
|  | 固废 |  | 牛屠宰 |  | 分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；牛粪便（含牛尿）清理后运至固原富田有机肥有限公司生产肥料； |
|  |  |  |  |  | 病变内脏、不合格胴体、病死牛集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置； |
|  |  |  | 羊屠宰 |  | 分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；羊粪便（含羊尿）清理后运至固原富田有机肥有限公司生产肥料； |
|  |  |  |  |  | 病变内脏、不合格胴体、病死羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置； |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门统一处置。 |
|  |  |  | 废活性炭、废机油、废机油桶、检疫废物 |  | 废机油、检疫废物采用塑料桶储存，与废机油桶暂存于危废贮存库，交有资质单位集中处置；废活性炭更换后立即交有资质单位处置，不在厂区储存。 |
|  |  |  | 污水处理站污泥 |  | 脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料。 |
| 环保工程 | 绿化 |  | 厂区绿化面积为700m2。 |  |  |
|  | 防渗 |  | 重点防渗区：危废贮存库地面铺设2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；污水处理站地面采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s； 一般防渗区：屠宰加工车间及化粪池，地面采取硬化防渗处理，采用水泥砂浆防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |
|  | 地下水监测 |  | 在厂区布设1口地下水跟踪监测井，坐标为106°11′13.641″、36°0′17.439″。 |  |  |

### 2.1.3项目产品方案及产品指标

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），牛的活屠重为500kg/头，羊的活屠重为50kg/只。考虑到项目所在地区养殖情况，本项目取牛的活屠重为500kg/头，羊的活屠重为30kg/只。项目产品方案见表2.1-2。

表2.1-2                项目屠宰车间产品方案一览表

| 种类 | 屠宰量 | 产品名称 |  | 占比（%） | 产量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛 | 10000头（每头牛按500kg计） | 主产品 | 分割牛肉 | 50.0 | 2500 | 外售 |
|  |  | 副产品 | 头、尾、蹄 | 10.0 | 500 | 外售 |
|  |  |  | 牛骨 | 10.0 | 500 | 外售 |
|  |  |  | 牛内脏 | 9.0 | 450 | 外售 |
|  |  |  | 牛皮 | 6.00 | 300 | 外售 |
|  |  |  | 牛血 | 3.00 | 150 | 外售 |
| 羊 | 150000只（每只羊按30kg计） | 主产品 | 分割羊肉 | 50.0 | 2250 | 外售 |
|  |  | 副产品 | 头、尾、蹄 | 8.00 | 360 | 外售 |
|  |  |  | 羊皮 | 10.0 | 450 | 外售 |
|  |  |  | 羊内脏 | 8.00 | 360 | 外售 |
|  |  |  | 羊血 | 2.00 | 90 | 外售 |
|  |  |  | 羊骨 | 12.0 | 540 | 外售 |

项目产品分割牛肉执行国家标准《鲜、冻分割牛肉》（GB/T17238-2022），分割羊肉执行《鲜、冻羊肉》（GB/T9961-2026），具体指标见表2.1-3、2.1-4。

表2.1-3                     分割牛肉产品质量标准

| 项目 |  | 鲜牛肉 | 冻牛肉（解冻后） |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官 要求 | 色泽 | 肌肉有光泽，色鲜红或深红，脂肪呈乳白或淡黄色 | 肌肉色鲜红或深红，有光泽；脂肪呈乳白或微黄色 |
|  | 组织状态 | 指压后的凹陷可恢复 | 肌肉结构紧密，有坚实感，肌纤维韧性强 |
|  | 气味 | 具有鲜牛肉正常的气味 | 具有产品的气味，无异味 |
|  | 杂质 | 无正常视力可见外来异物 |  |

表2.1-4                     分割羊肉产品质量标准

| 项目 |  | 热鲜羊肉 | 冷却羊肉 | 冻羊肉（解冻后） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官 指标 | 色泽 | 肌肉色泽鲜红，有光泽，脂肪呈乳白色或淡黄色。 | 肌肉色泽浅红，有光泽，脂肪呈乳白色或淡黄色。 | 肌肉略有光泽，脂肪呈乳白色或淡黄色。 |
|  | 状态 | 肉质紧密，质地正常，指按后能基本恢复。 | 肉质紧密，质地正常，指按后能基本恢复。 | 肉质紧密，质地正常，指按后能部分恢复。 |
|  | 黏度 | 切面湿润，不黏手。 | 外表微干或有风干膜，切面湿润，不黏手。 | 湿润，不黏手。 |
|  | 气味 | 具有羊肉正常气味，无异味。 |  |  |
|  | 煮沸后肉汤 | 透明澄清，脂肪团聚于液面，无异常滋味和气味。 |  |  |
|  | 杂质 | 无正常视力可见外来异物 |  |  |
| 理化 指标 | 解冻失水率g/100g | -- | -- | ≤5 |
|  | 水分g/100g | ≤78 |  |  |

### 2.1.4主要原辅材料消耗及理化性质

本项目主要原辅材料消耗情况见表2.1-5，理化性质见表2.1-6。

表2.1-5        项目主要的原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅材料及能源名称 | 数量 | 最大储存量 | 储存位置 | 来源 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛 | 10000头/a | 30头 | 待宰圈 | 外购 | / |
| 2 | 羊 | 15万只/a | 455只 | 待宰圈 | 外购 | / |
| 3 | 塑料复合袋 | 360万只/a | 10万只 | 内包材库 | 外购；规格为2.5kg/只 | / |
| 4 | 纸箱 | 90万个/a | 10万个 | 内包材库 | 外购；规格为10kg/个 | / |
| 燃料、制冷剂及动力消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 22873.2m3/a | / | / | 由园区供水管网统一供给 | / |
| 2 | 电 | 210.5万kWh/a | / | / | 由园区供电电网统一供给 | / |
| 3 | R507 | 4.0t/a | 1.0 | 库房 | 外购 | / |
| 辅料（消毒剂） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碘伏 | 40t/a | 0.5t/a | 内包材库 | 外购，厂区最大储存量为1t。 | / |
| 2 | 酒精 | 30t/a | 1t/a | 内包材库 | 外购，厂区最大储存量为1t。 | / |
| 3 | 84消毒液（次氯酸钠） | 30t/a | 1.0t/a | 内包材库 | 外购，液态，浓度为10%，厂区最大储存量为1t。 | 0.2 |
| 4 | 过氧乙酸 | 70t/a | 3t/a | 内包材库 | 外购，厂区最大储存量为2t。 | 0.6 |
| 5 | 火碱 | 40t/a | 1t/a | 内包材库 | 外购，厂区最大储存量为1t。 | / |
| 6 | 医用双氧水 | 8t/a | 0.5t/a | 内包材库 | 外购，厂区最大储存量为0.5t。 | / |

表2.1-6                                            本项目原料理化性质

| 名称 | 主要成分 | 理化性质 | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘伏 | 碘 | 碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，也可处理烫伤、治疗滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、皮肤霉菌感染等。也可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒以及阴道手术前消毒等。 | 人员 消毒 |
|  |  | 过敏反应重者可发生喉水肿、哮喘样发作或休克。处理眼或皮肤污染时立即用清水彻底冲洗，如症状不能缓解或加重，应专科医院就诊。经口摄入中毒后，可服用大量淀粉、米汤，注意防治喉痉挛和肺水肿。发生过敏反应时给予抗过敏药物及对症处理。 |  |
| 酒精 | 酒精 | 无色、透明，具有特殊香味的液体，密度比水小，能跟水以任意比互溶，用于燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。 | 人员消毒 |
|  |  | 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | 微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味，不稳定，见光分解，不燃，具腐蚀性。 | 污水处理站消毒 |
|  |  | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐。 |  |
| 过氧乙酸 | 过氧乙酸 | 溶于水、醇、醚、硫酸。属强氧化剂，极不稳定。在-20℃也会爆炸，浓度大于45%就有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。 | 车间消毒 |
|  |  | 皮肤接触，脱去污染衣物，用肥皂水及清水彻底冲洗；眼睛接触，立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟，就医；吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时，给氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医；食入，误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |  |

续表2.1-6                                            本项目原料理化性质

| 名称 | 主要成分 | 理化性质 | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火碱 | NaOH | 易溶于水并形成碱性溶液，易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳。 | 车间消毒 |
|  |  | 皮肤接触：先用水冲洗（稀液）/用布擦干（浓液），再用5%～10%硫酸镁或3%硼酸溶液清洗并就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：少量误食时立即用食醋、3%～5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。 |  |
| 医用双氧水 | 双氧水 | 无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂—二氧化锰或用短波射线照射。分解之后会生成氧气和水。是初中化学中实验室制氧气的一个重点。但过氧化氢也是世界卫生组织公布的致癌物。 | 车间消毒 |
|  |  | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具。 眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴氯丁橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |  |
| 制冷剂R507 | / | 是R-502制冷剂的长期替代品（HFC类物质），ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。 | 冷藏库、速冻库 |

### 2.1.5主要工艺设备

本项目主要工艺设备见表2.1-7。

表2.1-7                       生产设备一览表

| 序号 |  |  |  | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛屠宰加工流水线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 活牛称重系统 | 套 | 1 |  |
| 2 |  |  |  | 旋转翻板箱 | 台 | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 宰杀站台及接血槽 | 套 | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 接牛栏 | 套 | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 放血提升机 | 套 | 2 |  |
| 6 |  | 放血线 |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 滑轮回空系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 自动加载器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 放血吊链 |  |  | 个 | 10 |  |
| 10 |  | 不锈钢沥血槽 |  |  | 个 | 1 |  |
| 11 |  | 安全桩 |  |  | 根 | 15 |  |
| 12 |  | 预剥后肢站台 |  |  | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 毛牛换轨提升机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 毛牛换轨站台 |  |  | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 后蹄滑槽 |  |  | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 管轨滑轮提升机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 胴体加工输送机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 管轨滑轮吊钩 |  |  | 只 | 50 |  |
| 19 |  | 管轨滑轮吊钩运输车 |  |  | 辆 | 1 |  |
| 20 |  | 气动双柱升降台 |  |  | 台 | 2 |  |
| 21 |  | 牛扯皮机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 气动单柱升降台 |  |  | 台 | 2 |  |
| 23 |  | 取白脏升降台 |  |  | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 红白脏接收滑槽 |  |  | 台 | 2 |  |
| 25 |  |  | 取红脏站台 |  | 台 | 1 |  |
| 26 |  |  | 劈半防溅屏 |  | 台 | 1 |  |
| 27 |  |  | 屠宰线中央控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 28 |  |  | 牛胴体轨道电子秤 |  | 台 | 4 |  |
| 29 |  |  | 四分体下降系统 |  | 套 | 1 |  |
| 30 |  |  | 四分体提升机 |  | 台 | 1 |  |
| 31 |  |  | 开胸锯 |  | 台 | 1 |  |
| 32 |  |  | 带式劈半锯 |  | 台 | 1 |  |
| 33 |  |  | 牛羊车间用带刀具消毒器的洗手装置 |  | 套 | 6 |  |
| 34 |  |  | 白内脏接收台 |  | 套 | 1 |  |
| 35 |  |  | 红内脏接收台 |  | 套 | 1 |  |
| 36 |  |  | 大肠接收台 |  | 台 | 1 |  |
| 37 |  |  | 大肠翻洗池 |  | 台 | 1 |  |
| 38 |  |  | 胃清洗整理台 |  | 台 | 1 |  |
| 39 |  |  | 洗肚机 |  | 台 | 1 |  |
| 40 |  |  | 胃容物吹送系统 |  | 套 | 1 |  |
| 41 |  |  | 包装工作台 |  | 台 | 1 |  |
| 羊屠宰加工流水线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 集血槽 |  | 件 | 1 |  |
| 2 |  |  | 宰杀放血输送线 |  | 套 | 1 |  |
| 3 |  |  | 一次转挂后腿-换轨站台 |  | 套 | 1 |  |
| 4 |  |  | 预剥后蹄站台 |  | 套 | 2 |  |
| 5 |  |  | 羊气动斜拉式扯皮机 |  | 台 | 1 |  |
| 6 |  |  | 水平预剥后蹄输送线 |  | 套 | 2 |  |
| 7 |  |  | 掏内脏胴体输送线 |  | 套 | 1 |  |
| 8 |  |  | 落地式红白脏输送线 |  | 套 | 1 |  |
| 9 |  |  | 白脏滑槽 |  | 件 | 1 |  |
| 10 | 红脏滑槽 |  |  |  | 件 | 1 |  |
| 13 | 取内脏站台 |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 14 | 羊屠宰线中央控制系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 15 |  |  | 内脏接收台 |  | 套 |  | 1 |
| 16 |  |  | 大肠接收台 |  | 台 |  | 1 |
| 17 |  |  | 大肠翻洗池 |  | 台 |  | 1 |
| 18 |  |  | 胃清洗整理台 |  | 台 |  | 1 |
| 19 |  |  | 洗肚机 |  | 台 |  | 1 |
| 20 |  |  | 胃容物吹送系统 |  | 套 |  | 1 |
| 21 |  |  | 牛羊车间用带刀具消毒器的洗手装置 |  | 套 |  | 10 |
| 22 |  |  | 热缩机 |  | 台 |  | 1 |
| 23 |  |  | 分割线电器控制 |  | 套 |  | 1 |
| 24 |  |  | 锯骨机 |  | 台 | 1 |  |

### 2.1.6公用工程

#### 2.1.6.1给排水

（1）给水

项目用水由市政管网提供。生活用水及屠宰用水定额依据《宁夏回族自治区水利厅 宁夏回族自治区市场监督管理厅关于印发〈宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知〉》（宁水节供发〔2025〕11号）进行核算，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰过程指屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程，屠宰用水包括屠宰过程中所有用水。车辆冲洗废水依据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）进行核算，具体详见表2.1-8。

表2.1-8              项目用水环节及定额一览表

| 用水环节 | 用水定额 | 总用水量 |
| --- | --- | --- |
| 生活用水 | 根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏生活用水定额，表2服务业用水定额表 机关、企事业管理机构和社会团体用水（通用），本项目取25m3/人·a | 项目劳动定员26人，用水量为650m3/a |
| 待宰牛饮用水 | 根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏农业用水定额，表7主畜禽水产养殖用水定额表，牲畜：肉牛50L/（头·d） | 本项目年屠宰牛10000头，每头牛在厂区最多停留1天，待宰牛饮用水量约500m3/a |
| 待宰羊饮用水 | 根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏农业用水定额，表7主畜禽水产养殖用水定额表，牲畜：羊8L/（只·d） | 本项目年屠宰羊15万只，每只羊在厂区最多停留1天，待宰羊饮用水量约1200m3/a |
| 屠宰牛用水 （屠宰用水包括待宰圈地面冲洗用水、内脏及胴体清洗用水、设备及屠宰车间冲洗用水） | 根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏工业用水定额，表3主要工业产品用水定额表（先进），牲畜：牛0.5m3/头·d | 项目年屠宰牛10000头，年用水量5000m3 |
| 屠宰羊用水 （屠宰用水包括待宰圈地面冲洗用水、内脏及胴体清洗用水、设备及屠宰车间冲洗用水） | 根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏工业用水定额，表3主要工业产品用水定额表（先进），牲畜屠宰：羊0.1m3/头·d | 项目年屠宰羊15万只，年用水量15000m3 |
| 车辆冲洗用水 | 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.7，载重汽车高压水枪冲洗80～120L/（辆·次），本次取100L/（辆·次） | 项目设计年屠宰肉牛10000头、羊15万只，车辆平均运输量按20头牛/车次、40只羊/车次计，则原料活牛、羊车辆运输次数约为4250次/年；产品、副产品等运输量为8450t/年，车辆平均运输量按30t/车次计，则产品车辆运输次数约为282次/年，年用水量约453.2m3。 |
| 绿化用水 | 根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏生活用水定额，表2服务业用水定额表中公共设施服务用水，南部山区绿化用水（先进值），取0.1m3/（m2·a） | 项目总绿化面积为700m2，绿化用水量为70m3/a |

（2）给水

项目用水由园区供水管网提供，项目新鲜水总用量为69.31m3/d（22873.2m3/a），其中生活用新鲜水量为1.9m3/d（650m3/a），生产用新鲜水水量为67.13m3/d（22153.2m3/a），项目生产用水主要为待宰牛饮用水、屠宰用水（包括待宰圈地面冲洗用水内脏及胴体清洗用水设备及屠宰车间冲洗用水）及车辆冲洗用水；绿化用新鲜水水量为70m3/a。

①生活用水

生活用水系统主要供给厂区内职工办公生活用水，项目劳动定员26人，用水定额按照“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏生活用水定额，表2服务业用水定额表 机关、企事业管理机构和社会团体用水（通用），取25m3/人·a，则项目生活用水量约为1.9m3/d（650m3/a）。

②待宰牛饮用水

根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏农业用水定额，表7主畜禽水产养殖用水定额表，牲畜：肉牛50L/（头·d）。每头牛在厂区最多停留1天，本项目年屠宰牛10000头，待宰牛饮用水量500m3/a。

③待宰羊用水

根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏农业用水定额，表7主畜禽水产养殖用水定额表，牲畜：羊8L/（只·d），每只羊在厂区最多停留1天，本项目年屠宰羊150000头，待宰羊饮用水量约1200m3/a。

④屠宰牛用水（包括待宰圈地面冲洗用水内脏及胴体清洗用水设备及屠宰车间冲洗用水）

根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏工业用水定额，表3主要工业产品用水定额表（先进），牲畜：牛0.5m3/头·d，项目年屠宰牛10000头，年工作330d，每日屠宰牛总数量约30头，则项目牛屠宰用水总量约为15.15m3/d（5000m3/a）。

⑤屠宰羊用水（包括待宰圈地面冲洗用水内脏及胴体清洗用水设备及屠宰车间冲洗用水）

根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏工业用水定额，表3主要工业产品用水定额表（先进），牲畜屠宰：羊0.1m3/头·d，项目年屠宰羊150000只，年工作330d，每日屠宰羊总数量约455只，则项目羊屠宰用水总量约为45.45m3/d（15000m3/a）。

⑥车辆冲洗用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.7，载重汽车高压水枪冲洗80～120L/（辆·次），本次取100L/（辆·次）。项目设计年屠宰肉牛10000头、羊15万只，车辆平均运输量按20头牛/车次、40只羊/车次计，则原料活牛、羊车辆运输次数约为4250次/年；产品、副产品等运输量为8450t/年，车辆平均运输量按30t/车次计，则产品车辆运输次数约为282次/年，年用水量约453.2m3。

⑦绿化用水

根据“宁水节供发〔2025〕11号”中宁夏生活用水定额，表2服务业用水定额表中公共设施服务用水，南部山区绿化用水（先进值），取0.1m3/（m2·a）。本项目总绿化面积为700m2，绿化用水量为70m3/a。

（3）排水

本项目废水主要为运营过程产生的屠宰废水、车辆冲洗废水和工作人员生活污水，废水产生总量为18927.88m3/a。其中，屠宰废水为18000m3/a，车辆冲洗废水为407.88m3/a，生活污水为520m3/a。

①屠宰牛废水：本项目屠宰牛废水按用水量的90%计，则废水产生量为4500m3/a；

②屠宰羊废水：本项目屠宰羊废水按用水量的90%计，则废水产生量为13500m3/a；

③车辆冲洗废水：本项目车辆冲洗废水产生量按用水量的90%计，则车辆冲洗废水产生量为407.88m3/a（1.236m3/d）；

屠宰废水、车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，水质满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂处理。

④生活污水：生活污水排水量按照用水量80%计算，则排水量为520m3/a（1.58m3/d）。生活污水经化粪池收集后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂处理。

表2.1-9               项目给排水情况表         单位：m3/a

| 序号 | 用水单元 |  | 新鲜水用量 | 消耗量 | 污水产生单元 | 废水产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 |  | 650 | 130 | 生活污水 | 520 |
| 2 | 生 产 用 水 | 待宰牛饮用水 | 500 | 500 | 待宰牛饮用水 | 0 |
| 3 |  | 待宰羊饮用水 | 1200 | 1200 | 待宰羊饮用水 | 0 |
| 4 |  | 屠宰牛用水 | 5000 | 500 | 屠宰牛用水 | 4500 |
| 5 |  | 屠宰羊用水 | 15000 | 1500 | 屠宰羊用水 | 13500 |
| 6 |  | 车辆冲洗用水 | 453.2 | 45.32 | 车辆冲洗 | 407.88 |
| 7 | 绿化用水 |  | 70 | 70 | 绿化用水 | 0 |
| 合计 |  |  | 22873.2 | 3945.32 | / | 18927.88 |

图2.1-3         本项目水平衡图         单位：m3/a

#### 2.1.6.2供电

本项目供电由园区供电电网统一提供。

#### 2.1.6.3供暖及通风

供暖：本项目办公区及生产车间由园区供暖管网统一提供。

通风：本项目屠宰加工车间设置机械通风，可以加强屠宰加工车间内空气流动，改善屠宰加工车间内空气环境。

#### 2.1.6.4制冷

本工程属于屠宰加工项目，综合考虑制冷系统安全、节能、环保及节省后期运行费用等方面，屠宰加工车间采用R507制冷系统，-35℃冷藏库、速冻库采用R507制冷系统，0~4℃排酸库采用R507载冷式制冷系统。

### 2.1.7厂区平面布置

本项目建设地点位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），主要建设内容包括屠宰加工车间、门卫及检疫室、研发中心等。总平面布置依据使用功能与卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切且对环境要求相对一致的建筑物及设施进行功能分区，主要划分为生产区和生活管理区。

- （1）生产区：屠宰加工车间内设有待宰区、屠宰及分割区、冷藏库区、人员卫生用房区、参观走道及辅助用房区五个功能分区。其中待宰区位于夏季主导风向下风向，配备卸畜站台、赶畜道、检疫间、接收栏、待宰圈、隔离间等设施。生产区还包含屠宰加工车间、污水处理站、消防水池及泵房等建设内容。

（2）生活管理区：建有研发中心，整体位于厂区南侧，与生产区分隔开。且处于生产区的上风向，可有效降低恶臭对生活管理区的影响。

项目总平面布置以满足相关技术规范为前提，以保障工艺流程畅通、工艺管线短捷、分区明确、间距合理、管线短截、运输方便、符合环保、安全、卫生、消防相关要求为原则，在充分考虑区域地形、地貌及主导风向等自然因素及周边社会环境组成条件的基础上，将生产区按照生产功能分为生产车间、公用工程区及办公区等，根据各工序生产性质，力求工艺流向合理。

根据固原市多年地面气象观测统计资料可知，项目区域主导风向为SE。项目生产区不在生活办公区的上风向。项目原料供应系统、生产系统紧邻，方便了原料、产品的运输，且减少运输环节产生的物料损失。因此，项目平面布局合理。项目总平面布置见图2.1-4，屠宰加工车间平面布置图见图2.1-5。

### 2.1.8道路运输

根据项目生产特点及需要，项目原料、成品厂外运输方式为公路运输；项目厂内运输采取道路和机械运输相结合的方式；生产区之间主次干道宽度为6m，采用水泥砼路面。道路系统呈网状加环线布置，以满足运输和消防需要。对于有装卸作业的车间均设置相应场地。

### 2.1.9劳动定员及生产制度

项目定员26人，采用年工作330天，每天8小时工作制。

## 2.2工艺流程分析

### 2.2.1施工期工艺流程

本项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、施工机械噪声、施工垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾等。

施工阶段分为场地平整、基础工程、主体工程及装饰工程。具体工艺流程图见下图2.2-1。

图2.2-1   施工期工艺流程及产污环节图

### 2.2.2施工期污染因素分析

针对项目实际和当地气候、环境等特点，项目在施工期对环境的主要污染因素有扬尘、汽车尾气、废水、噪声、建筑施工垃圾和生态植被破坏等。

#### 2.2.2.1废气

施工期环境空气污染物主要为土方挖掘、残土及建筑材料运输过程中产生的各种扬尘、汽车尾气和水泥、石灰等建筑材料在搅拌及堆放过程中产生的粉尘，若不采取有效的防护措施，将对施工场地周围地区的环境空气质量产生不利影响。

#### 2.2.2.2废水

施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水，项目施工期施工人员数量较少且相对分散，其生活污水排放量较小，但若处理不当，会对周围地表水环境产生一定程度的不利影响，但影响较小。

#### 2.2.2.3噪声

施工期，主要噪声影响因素有：机械车辆噪声、建筑施工噪声等。各类施工机械噪声值见表2.2-1。

表2.2-1                施工中主要施工机械噪声值

| 序号 | 主要噪声源 | 测点距施工设备距离（m） | Leqmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗车 | 1 | 90 |
| 2 | 推土机 | 1 | 90 |
| 3 | 挖掘机 | 1 | 83 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 1 | 100 |
| 5 | 木工机械（电锯） | 1 | 110 |
| 6 | 起重机 | 1 | 89 |

#### 2.2.2.4固体废物

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾及建筑垃圾，若处理不当，如随意弃置，将对周围环境产生一定的不利影响，尤其对生态环境、土壤、土地资源、环境空气和地下水等方面的影响突出。

### 2.2.1屠宰加工工艺流程及产污环节

#### 2.2.1.1工艺原理

项目牛、羊屠宰生产线拟选用国内先进的悬挂式成套全自动流水生产线，按国家标准要求进行屠宰、分割加工，屠宰后经过低温排酸处理。

分割牛肉主要技术规格及质量标准执行《鲜、冻分割牛肉》（GB/T17238-2022）的相关标准；分割羊肉执行《鲜、冻羊肉》（GB/T9961-2026）的相关标准。实际生产中，按国家标准要求、客户订单要求，制定相应企业标准。

#### 2.2.1.2工艺流程及产污环节

1、牛屠宰工艺流程

（1）检疫验收

运到生产区的肉牛，卸车前应索取产地动物防疫监督机构开具的合格证明，并临车观察未见异常，证货相符后准予卸车。经清点头数，用轻拍的方式驱赶健康的牛进入待宰圈，按牛的健康状况进行分圈管理。待宰的牛送宰前应停食静养24小时，以便消除运输途中疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员定时观察，发现可疑病牛送隔离圈观察，确定有病的牛送急宰间处理，健康合格的牛在宰前3小时停止饮水。

（2）宰杀放血

活牛致昏后用放血吊链拴住一后腿，通过提升装置将牛提升进入放血自动输送线的轨道上进行宰杀放血。

（3）预剥扯皮

①倒挂预剥：牛用叉挡将牛的两后腿叉开，以便前腿、后腿和胸部的预剥。

②平衡预剥：放血、预剥自动输送线的挂钩勾住牛的后腿，扯皮自动输送线的挂钩勾住牛的两前腿，这两条自动线的速度是同步前进的，牛的腹部朝上，背部朝下，平衡前进，在输送的过程中进行预剥皮。这种预剥的方式可有效的控制在预剥过程中毛粘在胴体上。

③牛用扯皮机的夹皮装置夹住牛皮，从牛的后腿往前腿方向扯下整张牛皮。

④将扯下的牛皮通过牛皮输送机输送到皮张间内。

（4）去头降尾

去除牛头、牛尾、牛蹄等；去下来的头、蹄、尾进入头蹄加工间处理。

（5）胴体加工

①胴体加工工位：开胸、取白内脏、取红内脏、胴体检验、胴体修割等。

②打开牛的胸腔后，从牛的胸膛内取下红、白内脏。把取出的红、白内脏放入同步卫检线的托盘内待检验。

③牛胴体进行修整，修整后进入轨道电子秤进行胴体的称重。根据称重的结果进行分级盖章。

（6）同步卫检

①牛胴体、白内脏、红内脏通过同步卫检线输送到检验区采样检验。

②检验不合格的可疑病胴体，通过道岔进入可疑病胴体轨道，进行复检，确定有病的胴体进入病体轨道线，取下有病胴体放入封闭的车内拉出屠宰加工车间处理。

③检验不合格的红、白内脏，从同步卫检线的托盘内取出，放入封闭的车内拉出屠宰加工车间处理。

④同步卫检线上的红内脏挂钩和白内脏托盘自动通过冷－热－冷水的清洗和消毒。

（7）副产品加工

合格的红、白内脏通过滑槽进入内脏加工间，将清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库。

（8）胴体排酸

①检疫完成后合格的牛胴体进排酸间进行“排酸”。

②排酸间的温度：0-4℃，排酸时间不超过16小时。

排酸的目的主要是利用牛肉中所含的各种分解酶的作用，使游离氨基酸、游离脂肪酸、肌苷酸等与风味有关的成分在肌肉中蓄积，从而改进牛肉的质量，使牛肉色泽变好，风味变佳，柔软细嫩。

（9）剔骨分割包装

①吊剔骨：把排酸后牛胴体推到剔骨区域，牛胴体挂在生产线上，剔骨人员把切下的大块肉放在分割输送机上，自动传送给分割人员，再有分割人员分割成各个部位肉。

②案板剔骨：把排酸后牛胴体推到剔骨区域，把牛胴体从生产线上拿下放在案板上剔骨。

③分割好的部位肉真空包装后，放入冷冻盘内用凉肉架车推到速冻库（-30℃）速冻。

④将速冻好的产品装箱，进冷藏库（-18℃）储存。

⑤剔骨分割间温控：10-15℃，包装间温控：10℃以下。

产污环节：

废气：屠宰加工车间产生的恶臭、牛待宰圈恶臭；

废水：屠宰牛废水；

固体废物：病死牛、分割边角料、胃内容物、病变内脏、不合格胴体、牛粪便（含牛尿）；

噪声：牛及设备产生的噪声；

屠宰牛工艺流程及产污环节图见图2.2-2。

图2.2-2  项目屠宰牛工艺流程及产污环节图

2、羊屠宰工艺流程

（1）检疫验收

运到生产区的羊，卸车前应索取产地动物防疫监督机构开具的合格证明，并临车观察未见异常，证货相符后准予卸车。经清点头数，用轻拍的方式驱赶健康的羊进入待宰圈，按羊的健康状况进行分圈管理。待宰的羊送宰前应停食静养24小时，以便消除运输途中疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员定时观察，发现可疑病羊送隔离圈观察，确定有病的羊送急宰间处理，健康合格的羊在宰前3小时停止饮水。

（2）宰杀放血

活羊致昏后通过提升梯输送至2楼，用放血吊链拴住一后腿，通过提升装置将羊提升进入放血自动输送线的轨道上进行宰杀放血。

（3）预剥扯皮

①倒挂预剥：羊用叉挡将羊的两后腿叉开，以便前腿、后腿和胸部的预剥。

②平衡预剥：放血、预剥自动输送线的挂钩勾住羊的后腿，扯皮自动输送线的挂钩勾住羊的两前腿，这两条自动线的速度是同步前进的，羊的腹部朝上，背部朝下，平衡前进，在输送的过程中进行预剥皮。这种预剥的方式可有效的控制在预剥过程中毛粘在胴体上。

③羊用扯皮机的夹皮装置夹住羊皮，从羊的后腿往前腿方向扯下整张羊皮。

④将扯下的羊皮通过羊皮输送机送到皮张间内。

（4）去头降尾

去除羊头、羊尾、羊蹄等；去下来的头、蹄、尾进入头蹄加工间处理。

（5）胴体加工

①胴体加工工位：开胸、取白内脏、取红内脏、胴体检验、胴体修割等。

②打开羊的胸腔后，从羊的胸膛内取下红、白内脏。把取出的红、白内脏放入同步卫检线的托盘内待检验。

③羊胴体进行修整，修整后进入轨道电子秤进行胴体的称重。根据称重的结果进行分级盖章。

（6）同步卫检

①羊胴体、白内脏、红内脏通过同步卫检线输送到检验区采样检验。

②检验不合格的可疑病胴体，通过道岔进入可疑病胴体轨道，进行复检，确定有病的胴体进入病体轨道线，取下有病胴体放入封闭的车内拉出屠宰加工车间处理。

③检验不合格的红、白内脏，从同步卫检线的托盘内取出，放入封闭的车内拉出屠宰加工车间处理。

④同步卫检线上的红内脏挂钩和白内脏托盘自动通过冷－热－冷水的清洗和消毒。

（7）副产品加工

合格的红、白内脏通过滑槽进入内脏加工间，将清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库。

（8）胴体排酸

①羊胴体进排酸间进行“排酸”。

②排酸间的温度：0-4℃，排酸时间不超过16小时。

排酸的目的主要是利用羊肉中所含的各种分解酶的作用，使游离氨基酸、游离脂肪酸、肌苷酸等与风味有关的成分在肌肉中蓄积，从而改进羊肉的质量，使羊肉色泽变好，风味变佳，柔软细嫩。

（9）剔骨分割包装

①吊剔骨：把排酸后羊胴体推到剔骨区域，羊胴体挂在生产线上，剔骨人员把切下的大块肉放在分割输送机上，自动传送给分割人员，再有分割人员分割成各个部位肉。

②案板剔骨：把排酸后羊胴体推到剔骨区域，把羊胴体从生产线上拿下放在案板上剔骨。

③分割好的部位肉真空包装后，放入冷冻盘内用凉肉架车推到速冻库（-30℃）速冻。

④将速冻好的产品装箱，进冷藏库（-18℃）储存。

⑤剔骨分割间温控：10-15℃，包装间温控：10℃以下。

产污环节：

废气：屠宰加工车间产生的恶臭、待宰圈产生的恶臭；

废水：屠宰羊废水；

固体废物：病死羊、分割边角料、胃内容物、病变内脏、不合格胴体、羊粪便（含羊尿）；

噪声：羊及设备产生的噪声；

屠宰羊工艺流程及产污环节图见图2.2-3。

图2.2-3   项目羊屠宰工艺流程及产污环节图

#### 2.2.1.3物料平衡

（1）牛屠宰工艺物料平衡

牛屠宰工艺物料平衡见表2.2-2，物料平衡见图2.2-4。

表2.2-2           肉牛屠宰工艺物料平衡一览表  单位：t/a

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 项目 |  | 数量 | 备注 |
| 活牛 | 5000 | 主产品 | 分割牛肉 | 2500 | 外售 |
|  |  | 副产品 | 头、尾、蹄 | 500 | 外售 |
|  |  |  | 牛骨 | 500 | 外售 |
|  |  |  | 牛内脏 | 450 | 外售 |
|  |  |  | 牛皮 | 300 | 外售 |
|  |  |  | 牛血 | 150 | 外售 |
|  |  | 固体 废物 | 牛粪便（含牛尿） | 108.8 | / |
|  |  |  | 分割边角料 | 100 | / |
|  |  |  | 胃内容物 | 250 | / |
|  |  |  | 病变内脏 | 21.2 | / |
|  |  |  | 病死牛 | 70 | / |
|  |  |  | 不合格胴体 | 50 | / |
| 合计 | 5000 | 合计 |  | 5000 | / |

图2.2-4   肉牛屠宰工艺物料平衡图   单位：t/a

（2）羊屠宰工艺物料平衡

羊屠宰工艺物料平衡见表2.2-3，物料平衡见图2.2-5。

表2.2-3           肉羊屠宰工艺物料平衡一览表   单位：t/a

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 项目 |  | 数量 | 备注 |
| 活羊 | 4500 | 主产品 | 分割羊肉 | 2250 | 外售 |
|  |  | 副产品 | 头、尾、蹄 | 360 | 外售 |
|  |  |  | 羊皮 | 450 | 外售 |
|  |  |  | 羊内脏 | 360 | 外售 |
|  |  |  | 羊血 | 90 | 外售 |
|  |  |  | 羊骨 | 540 | 外售 |
|  |  | 固体 废物 | 分割边角料 | 90 | / |
|  |  |  | 胃内容物 | 180 | / |
|  |  |  | 病变内脏 | 20 | / |
|  |  |  | 不合格胴体 | 38 | / |
|  |  |  | 羊粪便（含羊尿） | 62 | / |
|  |  |  | 病死羊 | 60 | / |
| 合计 | 4500 | 合计 |  | 4500 | / |

图2.2-5   羊屠宰工艺物料平衡图   单位：t/a

### 2.2.2冷链物流流程

#### 2.2.2.1冷链物流工艺简述

采用一定的技术手段，使新鲜的分割牛肉、分割羊肉及其他副产品进行商品化处理、储藏、运输及销售的整个过程中，持续处于适宜条件（如温度等）和严格的质量监控，以最大程度的保持产品质量、新鲜程度和食品安全。项目建设3座-35℃的低温速冻库。

#### 2.2.2.2工艺流程及产污环节分析

①产品接收阶段

为了保证产品质量，根据企业生产加工及冷藏储存能力，进行有计划的冷藏储存。将包装好的分割牛肉及牛排及时转运至低温速冻库。

②入库记录、制冷阶段

对进入低温冷库暂存的产品进行记录，主要记录产品批次、入库时间等相关信息。

R507通过贮罐压入蒸发器，R507吸收热量，气化达到制冷的目的，气化后的R507通过螺杆压缩机组压缩，进入冷凝器液化，液化后的R507进入蒸发器，形成一个制冷系统的循环，为冷库制冷。

制冷系统主要由压缩机、冷凝器、储存器、油分离器、节流阀、分离器、蒸发器、中间冷却器、紧急泄漏器、集油器、各种阀门、压力表和高低压管道组成。其中，制冷系统中的压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器（冷库排管）是四个最基本部件。它们之间用管道依次连接，形成一个封闭的系统，制冷剂R507在系统中不断循环流动，发生状态变化，与外界进行热量交换，其工作过程是：R507在蒸发器中吸收被冷却物的热量之后，汽化成低压低温的气体，被压缩机吸入，压缩成高压高温的气体后排入冷凝器，在冷凝器中被冷却水降温放热冷凝为高压R507，经节流阀节流为低温低压的R507，再次进入蒸发器吸热气化，达到循环制冷的目的。这样，R507在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环，达到给冷库制冷的目的。

③储藏、包装、运输阶段

根据市场需求对产品进行恒温冷冻储存、包装和运输。厂外运输直接通过专用冷链物流车辆运输周转配送。

产污环节：

噪声：冷机房设备噪声

项目分割牛肉、分割羊肉及其他副产品冷链物流流程及产污环节见图2.2-6。

图2.2-6  分割牛肉、分割羊肉及其他副产品冷藏物流流程及产污环节图

### 2.2.3废水处理工艺

#### 2.2.3.1生产废水

本项目生产废水主要为屠宰牛废水、屠宰羊废水及车辆冲洗废水，总产生量为18407.88m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮等。

项目产生的生产废水均排入厂区污水处理站处理。污水处理站采用“格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺，符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）要求。

经厂区污水处理站处理后的废水达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂进一步处理。污水处理站产生的污泥脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料。污水处理工艺如图2.2-7。

图2.2-7   本项目污水处理站工艺图

#### 2.2.3.2生活污水

本项目生活污水产生量为520m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。生活污水经化粪池收集后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂进一步处理。项目废水去向符合《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》相关要求。

### 2.2.4污染物排放

#### 2.2.4.1废气

本项目废气主要为待宰圈及污水处理站产生的恶臭气体。

（1）待宰圈恶臭

本项目待宰圈恶臭主要来自牛、羊产生的粪便等，牛羊进厂后停止进食，在待宰圈停留24h。本次评价恶臭气体排放浓度根据《臭气强度分级表》以及《环评中屠宰项目污染源强的确定》（李易，辽宁省环境科学研究院，沈阳110031）来确定。臭气强度分级见表2.2-4，恶臭污染物浓度与恶臭强度的关系见表2.2-5。

表2.2-4                      恶臭强度分级表

| 强度 | 指标 |
| --- | --- |
| 0 | 无味 |
| 1 | 勉强能感觉到气味 |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质 |
| 3 | 很容易感觉到气味 |
| 4 | 强烈的气味 |
| 5 | 无法忍受的极强气味 |

表2.2-5               恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气强度 | 氨（mg/m3） | 硫化氢（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0005 |
| 2 | 0.5 | 0.006 |
| 2.5 | 1.0 | 0.02 |
| 3 | 2 | 0.06 |
| 3.5 | 5 | 0.2 |
| 4 | 10 | 0.7 |
| 5 | 40 | 8 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 臭蛋味 |

根据《肉类屠宰加工行业对环境的主要影响及污染防治对策》（陈金宇 辽宁省环境科学研究院，沈阳110031），结合项目建设情况，本次环评中待宰圈及屠宰加工车间加工区臭气强度取4，即NH3取值10mg/m3、H2S取值0.7mg/m3。

根据《恶臭污染物评估技术及环境基准》中的无组织恶臭污染源估算模式进行估算待宰圈恶臭污染源源强，估算模式如下：

QC=CUQr

式中：QC—污染源源强，mg/s；

C—厂界臭类污染物浓度的测量值，mg/m3；

U—采样时当地风速，m/s（取当地年平均风速3.03m/s）；

Qr—污染源强计算参数，m2。

污染源强参数取值见表2.2-6。

表2.2-6               恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 污染源等效半径（m） | ≤20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源强计算参数（Qr） | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

本项目待宰圈面积为301.5m2，即污染源等效半径为9.8m。因此，Qr取值为0.2m2。项目污染源源强计算得：NH3产生量为0.173t/a（0.022kg/h），H2S产生量为0.012t/a（0.0015kg/h）。待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%）后，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放。NH3排放量为0.031t/a（0.0039kg/h），H2S排放量为0.0022t/a（0.00027kg/h）。待宰圈每小时通风换气不少于4次，设计风量为14000m3/h，则NH3排放浓度为0.28mg/m3，H2S排放浓度为0.02mg/m3。未被收集的废气以无组织形式扩散，NH3产生量为0.0173t/a（0.0022kg/h），H2S产生量为0.0012t/a（0.00015kg/h），待宰圈采用干清粪工艺，定期喷洒除臭剂，除臭效率50%，NH3排放量为0.0087t/a（0.0011kg/h），H2S排放量为0.0006t/a（0.000076kg/h）。

屠宰加工车间加工区面积为1200m2，即污染源等效半径为19.5m。因此，Qr取值为0.2m2。项目污染源源强计算得：NH3产生量为0.058t/a（0.022kg/h），H2S产生量为0.004t/a（0.0015kg/h），屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒，除臭效率50%。产生的废气以无组织形式排放，NH3排放量为0.029t/a（0.011kg/h），H2S排放量为0.002t/a（0.00076kg/h）。

（2）污水处理站恶臭

本项目污水处理站运行过程中产生恶臭，其主要污染物为NH3、H2S。根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目废水处理设施BOD5削减量为17.107t/a，则产生的NH3和H2S总量分别为0.053t/a（0.0067kg/h）、0.0021t/a（0.0003kg/h），产生浓度分别为6.7mg/m3、0.3mg/m3。

本项目建设地下式污水处理站，对污水处理站各池体（格栅池、调节池、隔油池、缺氧池、生物接触氧化池等）采取加盖全封闭，污水处理站产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放，加强污水处理系统周围的绿化等措施，恶臭抑制率为80%，则NH3和H2S排放量分别为0.0106t/a（0.0013kg/h）、0.00042t/a（0.000053kg/h），排放浓度分别为1.3mg/m3、0.053mg/m3。

表2.2-7                                 本项目大气污染物有组织排放源强及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排气筒 |  | 排放标准速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 m | 内径 m |  |
| 待宰圈（DA001） | NH3 | 1.57 | 0.022 | 0.173 | 负压收集+二级活性炭吸附装置（设计风量14000m3/h，收集效率90%，处理效率80%）+1根20m排气筒 | 0.28 | 0.0039 | 0.031 | 20 | 0.6 | 8.7 |
|  | H2S | 0.107 | 0.0015 | 0.012 |  | 0.02 | 0.00027 | 0.0022 |  |  | 0.58 |
| 污水处理站（DA002） | NH3 | 6.7 | 0.0067 | 0.053 | 全密闭收集+二级活性炭吸附装置（设计风量1000m3/h，处理效率80%）+1座20m排气筒 | 1.3 | 0.0013 | 0.0106 | 20 | 0.2 | 8.7 |
|  | H2S | 0.3 | 0.0003 | 0.0021 |  | 0.053 | 0.000053 | 0.00042 |  |  | 0.58 |

表2.2-9                                    本项目大气污染物无组织排放源强及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排放标准浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 屠宰加工车间（A1） | NH3 | / | 0.022 | 0.058 | 机械通风系统，喷洒除臭剂 | / | 0.011 | 0.029 | 1.5 |
|  | H2S | / | 0.0015 | 0.004 |  | / | 0.00076 | 0.002 | 0.06 |
| 待宰圈（A2） | NH3 | / | 0.0022 | 0.0173 | 喷洒除臭剂 | / | 0.0011 | 0.0087 | 1.5 |
|  | H2S | / | 0.00015 | 0.0012 |  | / | 0.000076 | 0.0006 | 0.06 |

综上所述，本项目待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放；建设地下式污水处理站，并对污水处理站各池体加盖封闭，产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放；屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒。排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，可达标排放。

#### 2.2.4.2废水

本项目废水主要为营运过程产生的屠宰废水、车辆冲洗废水和工作人员生活污水，废水产生总量为18927.88m3/a。其中，屠宰废水为18000m3/a，车辆冲洗废水为407.88m3/a，生活污水为520m3/a。

①屠宰牛废水：本项目屠宰牛废水按用水量的90%计，则废水产生量为4500m3/a；

②屠宰羊废水：本项目屠宰羊废水按用水量的90%计，则废水产生量为13500m3/a；

③车辆冲洗废水：本项目车辆冲洗废水产生量按用水量的90%计，则车辆冲洗废水产生量为407.88m3/a（1.236m3/d）；

屠宰废水、车辆冲洗废水产生总量为18407.88m3/a，污染物的取值采用《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表2中的屠宰废水水质设计取值，同时参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中135屠宰及肉类加工行业系数手册的相关规定。本次环评取最大值进行计算，具体见下表。

表2.2-9               本项目废水水质设计取值           单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物 | 屠宰废水水质设计取值 |  | 本项目取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 1500~2000 |  | 2000 |
| 2 | BOD5 | 750~1000 |  | 1000 |
| 3 | SS | 750~1000 |  | 1000 |
| 4 | 氨氮 | 50~150 |  | 150 |
| 5 | 动植物油 | 50~200 |  | 200 |
| 6 | pH | 6.5~7.5 |  | 6.5~7.5 |
| 7 | 总磷 | 羊肉（含羊胴肉） | 5.8g/只 | 5.8g/只 |
|  |  | 牛肉（含牛四分体） | 13g/头 | 13g/头 |
| 8 | 总氮 | 羊肉（含羊胴肉） | 45g/只 | 45g/只 |
|  |  | 牛肉（含牛四分体） | 226g/头 | 226g/头 |

屠宰废水、车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，水质满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂处理。

④生活污水：生活污水排水量按照用水量80%计算，则排水量为520m3/a（1.58m3/d），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。其中COD：400mg/L、BOD5：300mg/L、NH3-N：35mg/L、SS：200mg/L、动植物油：40mg/L。生活污水经化粪池收集后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂处理。

项目废水产生及排放情况一览表见2.2-10~2.2-11。

表2.2-10                                             废水产生及排放情况一览表

| 类别 | 废水量m3/a | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 处理 效率（%） | 污染物排放量 |  | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 本项目废水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |
| 生产废水 | 18407.88 | pH（无量纲） | 6.5~7.5 | / | “格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）” | / | 6.5~7.5 | / | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6.5~8.5 |
|  |  | COD | 2000 | 36.82 |  | 77 | 460 | 8.469 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 1000 | 18.41 |  | 78 | 220 | 4.050 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 1000 | 18.41 |  | 72 | 280 | 5.155 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 150 | 3.76 |  | 80 | 30 | 0.752 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 200 | 3.68 |  | 68 | 64 | 1.178 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 总磷 | 54 | 0.99 |  | 88 | 6.48 | 0.119 | ≤8 | ≤8 | / | ≤8 |
|  |  | 总氮 | 245 | 4.51 |  | 73 | 66.15 | 1.218 | ≤70 | ≤70 | / | ≤70 |
| 生活污水 | 520 | COD | 400 | 0.208 | 化粪池 | 15 | 340 | 0.177 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 300 | 0.156 |  | 9 | 273 | 0.142 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 200 | 0.104 |  | 30 | 140 | 0.073 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.018 |  | 3 | 33.95 | 0.018 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 40 | 0.0208 |  | 30 | 28 | 0.015 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |

表2.2-11                                     全厂废水产生及排放情况一览表

| 类别 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 处理 效率（%） | 污染物排放量 |  | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 本项目废水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |
| 全厂废水 | 18927.88 | pH（无量纲） | 6.5~7.5 | / | / | / | 6.5~7.5 | / | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6.5~8.5 |
|  |  | COD | 1956.27 | 37.028 |  | 77 | 456.75 | 8.65 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 980.88 | 18.566 |  | 77 | 221.48 | 4.19 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 978.13 | 18.514 |  | 72 | 276.19 | 5.23 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 199.61 | 3.7782 |  | 80 | 40.66 | 0.77 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 195.52 | 3.7008 |  | 68 | 62.98 | 1.19 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 总磷 | 52.30 | 0.99 |  | 88 | 6.28 | 0.12 | ≤8 | ≤8 | / | ≤8 |
|  |  | 总氮 | 238.27 | 4.51 |  | 73 | 64.33 | 1.22 | ≤70 | ≤70 | / | ≤70 |

#### 2.2.4.3噪声

本项目噪声来源主要为屠宰车间各类机械噪声，项目屠宰过程噪声源强情况见表2.2-12。

表2.2-12                                     本项目室内工业噪声源调查清单表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 |  | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段/h/d | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 屠宰加工车间 | 一层 | 活牛称重系统 | / | 70 | 墙体隔声，基础减振 | 6.8 | 14.3 | 1.5 | 6.8 | 50.92 | 8 | 15 | 58.89 | 1m |
| 2 |  |  | 放血提升机 | / | 75 |  | 24.8 | 36.2 | 2.2 | 24.8 | 54.89 | 8 |  |  |  |
| 3 |  |  | 滑轮回空系统 | / | 80 |  | 14.5 | 28.9 | 2.0 | 14.5 | 58.45 | 8 |  |  |  |
| 4 |  |  | 自动加载器 | / | 80 |  | 13.4 | 36.2 | 2.0 | 13.4 | 59.51 | 8 |  |  |  |
| 5 |  |  | 毛牛换轨提升机 | / | 75 |  | 8.4 | 12.9 | 2.2 | 8.4 | 56.32 | 8 |  |  |  |
| 6 |  |  | 管轨滑轮提升机 | / | 85 |  | 28.8 | 32.6 | 2.0 | 15.3 | 63.62 | 8 |  |  |  |
| 7 |  |  | 胴体加工输送机 | / | 85 |  | 31.4 | 27.3 | 2.0 | 21.6 | 62.33 | 8 |  |  |  |
| 8 |  |  | 牛扯皮机 | / | 80 |  | 36.3 | 25.1 | 1.8 | 17.1 | 59.51 | 8 |  |  |  |
| 9 |  |  | 气动单柱升降台 | / | 80 |  | 40.6 | 27.3 | 1.8 | 21.3 | 57.43 | 8 |  |  |  |
| 10 |  |  | 取白脏升降台 | / | 75 |  | 60.9 | 71.4 | 1.2 | 20.1 | 55.29 | 8 |  |  |  |
| 11 |  |  | 屠宰线中央控制系统 | / | 75 |  | 62.9 | 32.1 | 1.2 | 17.8 | 64.32 | 8 |  |  |  |
| 12 |  |  | 牛胴体轨道电子秤 | / | 70 |  | 51.4 | 23.4 | 0.5 | 23.6 | 48.51 | 8 |  |  |  |
| 13 |  |  | 四分体下降系统 | / | 70 |  | 50.3 | 20.9 | 0.5 | 15.2 | 50.37 | 8 |  |  |  |
| 14 |  |  | 四分体提升机 | / | 75 |  | 40.2 | 61.5 | 0.5 | 23.3 | 53.26 | 8 |  |  |  |
| 15 |  |  | 开胸锯 | / | 75 |  | 38.3 | 59.6 | 0.5 | 12.8 | 54.52 | 8 |  |  |  |
| 16 |  |  | 带式劈半锯 | / | 75 |  | 87.4 | 41.8 | 1.0 | 14.6 | 54.33 | 8 |  |  |  |
| 17 |  |  | 洗肚机 | / | 75 |  | 79.5 | 38.8 | 1.0 | 21.4 | 53.89 | 8 |  |  |  |
| 18 |  |  | 胃容物吹送系统 | / | 80 |  | 89.6 | 90.2 | 1.5 | 8.2 | 60.21 | 8 |  |  |  |
| 19 |  |  | 风机 | / | 90 |  | 1.7 | 37.2 | 3.0 | 1.7 | 70.91 | 8 |  |  |  |

续表2.2-12                                     本项目室内工业噪声源调查清单表

| 序号 | 建筑物名称 |  | 声源名称 |  | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段/h/d | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 20 | 屠宰加工车间 |  | 二层 | 宰杀放血输送线 | / | 75 | 墙体隔声，基础减振 | 32.1 | 21.4 | 6.2 | 12.9 | 55.21 | 8 | 15 | 58.89 | 1m |
| 21 |  |  |  | 一次转挂后腿-换轨站台 | / | 75 |  | 29.6 | 22.3 | 10.2 | 5.8 | 56.69 | 8 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 羊气动斜拉式扯皮机 | / | 75 |  | 27.8 | 31.2 | 10.2 | 14.1 | 54.87 | 8 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 水平预剥后蹄输送线 | / | 75 |  | 30.6 | 27.8 | 6.2 | 20.6 | 52.96 | 8 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 掏内脏胴体输送线 | / | 80 |  | 21.6 | 25.4 | 6.0 | 11.8 | 60.41 | 8 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 落地式红白脏输送线 | / | 80 |  | 29.6 | 28.3 | 6.0 | 12.4 | 60.26 | 8 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 白脏滑槽 | / | 80 |  | 21.5 | 30.3 | 10.0 | 16.9 | 59.59 | 8 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 红脏滑槽 | / | 80 |  | 25.9 | 26.5 | 10.0 | 13.5 | 60.14 | 8 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 羊屠宰线中央控制系统 | / | 85 |  | 38.7 | 42.1 | 6.0 | 14.7 | 65.09 | 8 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 内脏接收台 | / | 85 |  | 40.6 | 41.2 | 6.0 | 14.9 | 65.00 | 8 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 大肠接收台 | / | 85 |  | 37.9 | 45.6 | 10.0 | 14.3 | 65.19 | 8 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 大肠翻洗池 | / | 85 |  | 41.1 | 42.3 | 10.0 | 19.6 | 63.26 | 8 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 胃清洗整理台 | / | 80 |  | 55.6 | 57.4 | 5.8 | 8.0 | 60.89 | 8 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 洗肚机 | / | 80 |  | 54.8 | 60.1 | 5.8 | 9.3 | 60.54 | 8 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 胃容物吹送系统 | / | 80 |  | 52.1 | 73.2 | 9.8 | 11.2 | 60.26 | 8 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 热缩机 | / | 80 |  | 60.8 | 54.8 | 9.8 | 21.0 | 64.62 | 8 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 分割线电器控制 | / | 75 |  | 70.1 | 59.6 | 5.2 | 12.8 | 54.96 | 8 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 锯骨机 | / | 75 |  | 75.2 | 66.5 | 9.2 | 5.8 | 55.37 | 8 |  |  |  |
| 60 |  | 污水处理站 | 污泥离心机 |  | / | 80 | 埋入地下，墙体隔声 | 6.5 | 8.2 | 0.8 | 0.8 | 70.7 | 24 | 15 | 50 | 1m |

#### 2.2.4.4固体废物

本项目产生的固体废物为牛屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物、病变内脏、不合格胴体、牛粪便（含牛尿）、病死牛，羊屠宰过程产生的分割边角料、胃内容物、病变内脏、不合格胴体、羊粪便（含羊尿）、病死羊，污水处理站污泥、废活性炭、废机油、废机油桶、检疫废物及职工产生的生活垃圾。

（1）牛屠宰全过程产生的固废

①牛粪便（含牛尿）

参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量可知：肉牛牛粪的产生量为10.88kg·d/头。本项目牛屠宰量为10000头，待宰牛留观24小时，则牛粪产生量为108.8t/a。定期清出的牛粪拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料。

②分割边角料

参照同类型企业，分割边角料约占活体牛总重量的2%，产生量为100t/a，暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存。

③胃内容物

参照同类型企业，胃内容物约占活体牛总重量的5%，产生量为250t/a，暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存。

④病变内脏、不合格胴体、病死牛

经入厂检疫后，对检疫不合格的肉牛进行急宰后无害化处置。参照同类型企业，病变内脏、不合格胴体、病死牛约占活体牛总重量的2.8%，产生量为141.2t/a，集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置。

（2）羊屠宰全过程产生的固废

①羊粪便（含羊尿）

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量可知：三只羊折算成1头猪，猪粪便产生量为1.24kg·头/d。本项目羊屠宰量为15万只，待宰羊留观24小时，则羊粪的产生量为62t/a。定期清出的羊粪运至固原富田有机肥有限公司生产肥料。

②分割边角料

参照同类型企业，分割边角料约占活体羊总重量的2%，产生量为90t/a，暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存。

③胃内容物

参照同类型企业，胃内容物约占活体羊总重量的4%，产生量为180t/a，暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存。

④病变内脏、不合格胴体、病死羊

经入厂检疫后，对检疫不合格的羊进行急宰后无害化处置。参照同类型企业，病变内脏、不合格胴体、病死羊约占活体羊总重量的2.6%，产生量为118t/a，集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置。

（3）其他固废

①生活垃圾

项目劳动定员26人，职工每人每天按0.5kg生活垃圾产生量计，则生活垃圾产生量约4.29t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

②污水处理站污泥

污水中悬浮物质、溶解性污染物含量越多，污水处理效率越高，污泥的产量就越大。由于进水水质和污水处理效率在不断变化，因此污泥的产生量难以精确计算，本次污泥产生参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）推荐的污泥核算公式。

E产生量=1.7×Q×W深×10-4

E产生量-污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计；

Q：核算时段内排污单位废水排放量，m3；

W深：有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理时按1，量纲一，本项目W深取1。

本项目污水处理站废水处理量为18407.88m3/a，干污泥产生量为3.13t/a，脱水后污泥含水量约为80%，则含水量80%的污泥产生量约15.65t/a。产生的污泥定期用离心脱水机进行脱水，脱水污泥拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料。

③废活性炭

本项目共设置2套活性炭吸附装置用于恶臭气体的末端处理，活性炭对氨的平均吸附量为0.3gNH3/g活性炭，对硫化氢的平均吸附量为0.5gH2S/g活性炭，活性炭吸附饱和容量按照85%计算。待宰圈进入活性炭吸附装置处理的氨约为0.142t/a，硫化氢约为0.0098t/a；污水处理站进入活性炭吸附装置处理的氨约为0.0424t/a，硫化氢约为0.00168t/a；则废活性炭产生量约为0.75t/a。活性炭吸附装置运行期间，三个月更换一次。

废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物“非特定行业”，废物代码“900-039-49”，危险特性为毒性。废活性炭更换后立即交有资质的单位处置，不在厂区暂存。

④废机油、废机油桶

建设单位每半年对设备进行一次维护，每次维护使用2桶润滑油，每桶润滑油净重200kg，每个空桶重约0.5kg，废机油产生量（按使用量的80%计）约为0.64t/a，废机油桶产生量为0.002t/a，该部分固体废物为危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08），废机油产生后暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。

⑤检疫废物

项目设置检疫室，用于宰前及屠宰过程中的检疫，在检疫过程中会产生少量的检疫废物，主要为检疫试剂瓶、针头等，产生量约为0.5t/a，检疫废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW01医疗废物 感染性废物”，废物代码“841-002-01”，收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。

本项目固体废物产生及处理情况见表2.2-13。

表2.2-13               固体废物主要产排污情况一览表

| 编号 | 产污 环节 |  | 固废 名称 |  | 固废 成分 |  | 性质 |  | 处理措施 | 产生量（t/a） |  | 处置率 （%） |  | 排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛屠宰工艺固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 待宰圈 |  | 牛粪便（含牛尿） |  | 有机质 |  | SW82-030-001-S82 |  | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 | 108.8 |  | 100 |  | 0 |  |
| 2 | 屠宰加工车间 |  | 胃内容物 |  |  |  | SW82-030-001-S82 |  |  | 350 |  | 100 |  | 0 |  |
| 3 |  |  | 分割边角料 |  | 动物 组织 |  | 一般固废 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 4 | 屠宰加工车间 |  | 病变内脏 |  | 动物 组织 |  | HW01-841-003-01 |  | 暂存于危废贮存库冷柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定地点进行无害化处置 | 141.2 |  | 100 |  | 0 |  |
| 5 |  |  | 不合格胴体 |  |  |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 6 |  |  | 病死牛 |  |  |  | HW01-841-003-01 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 羊屠宰工艺固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 待宰圈 |  | 羊粪便（含羊尿） |  | 有机质 |  | SW82-030-001-S82 | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 |  | 62 |  | 100 |  | 0 |
| 2 |  | 屠宰加工车间 |  | 胃内容物 |  |  |  | SW82-030-001-S82 |  |  | 270 |  | 100 |  | 0 |
| 3 |  |  |  | 分割边角料 |  | 动物 组织 |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 4 |  |  |  | 病变内脏 |  | 动物 组织 |  | HW01-841-003-01 | 暂存于危废贮存库冷柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定地点进行无害化处置 |  | 118 |  | 100 |  | 0 |
| 5 |  |  |  | 不合格 胴体 |  |  |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 6 |  |  |  | 病死羊 |  |  |  | HW01-841-003-01 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 其他固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 员工 生活 |  | 生活垃圾 |  | / |  | SW64-900-099-S64 | 生活垃圾由环卫部门统一处置 |  | 4.29 |  | 100 |  | 0 |
| 9 |  | 环保设施 |  | 废活性炭 |  | / |  | HW49-900-039-49 | 更换后交有资质的单位处置 |  | 0.75 |  | 100 |  | 0 |
| 10 |  | 污水处理站 |  | 污泥 |  | / |  | SW07-135-001-S07 | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 |  | 15.65 |  | 100 |  | 0 |
| 11 |  | 设备检修 |  | 废机油、废机油桶 |  | / |  | HW08-900-214-08 | 暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置 |  | 0.642 |  | 100 |  | 0 |
| 12 |  | 检疫 |  | 检疫废物 |  | / |  | HW01-841-002-01 |  |  | 0.5 |  | 100 |  | 0 |

## 2.3非正常工况分析

根据本项目的情况，非正常工况主要为二级活性炭吸附装置未及时更换活性炭，满负荷运行，造成大气污染物排放量增加；污水处理站发生事故时无法及时处理生产废水外排，造成水环境污染。

### 2.3.1大气污染物非正常工况分析

本项目大气污染物非正常工况主要为屠宰加工车间及污水处理站设置的二级活性炭吸附装置未及时更换活性炭，活性炭吸附效率从80%降低至50%。

具体非正常工况大气污染物排放情况详见表2.3-1。

表2.3-1               非正常工况大气污染物源强核算表

| 排放源 | 名称 | 非正常工况 | 排气筒高度（m） | 废气排放量m3/h | 排放时间 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速 率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH3 | 效率降为50% | 20 | 1000 | 1h | 0.785 | 0.011 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0535 | 0.00075 |
| 待宰圈 | NH3 | 效率降为50% | 20 | 14000 | 1h | 3.35 | 0.0034 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.15 | 0.00015 |

非正常工况防范措施：

（1）加强废气处理装置管理，定期更换活性炭，避免因活性炭饱和运行导致非正常排放；

（2）强化生产监督与管理，针对可能出现的非正常排放情况制定应急预案，一旦发生非正常排放立即妥善处置；

（3）生产启动时，应先开启废气处理装置，再启动生产装置；

（4）生产停止时，应先关停生产装置，待确认废气已得到有效处理后，再停止废气处理装置运行；

（5）设备检修时，需遵循与生产停止相同的操作规程：先关停生产装置，确保废气经处理后通过排气筒排放，再停止废气处理装置。

### 2.3.2水污染物非正常工况分析

本项目非正常工况废水主要为污水处理站发生事故时无法及时处理的废水。污水处理系统发生事故主要为动力设备故障或停电而造成，当污水处理站发生事故时，将事故期间污水处理站内的废水全部引至调节池收集，以做到非正常工况下事故废水不外排。

# 3区域环境概况及环境质量现状评价

## 3.1区域环境概况

### 3.1.1地理位置

固原市位于黄土高原中西部，宁夏回族自治区南部，六盘山东北麓。东与甘肃庆阳市、平凉市为邻，南与平凉市相连，西与白银市分界，北与宁夏中卫市、吴忠市接壤。市域总面积11286.4km2，地域范围在北纬35°15＇～36°38＇，东经105°20＇～106°58＇之间，市区面积45km。

项目位于固原市固原经济开发区轻工产业园（中河乡）。项目北侧、西侧、东侧均为空地，南侧为宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司。

项目厂区中心地理坐标为：北纬36°0′16.708″、东经106°11′12.140″，项目在固原的地理位置详见图2.1-1。

### 3.1.2地形地貌

本项目厂地位于清水河河谷平原，该平原属冲积挤压型断陷平原，其位于宁夏中南部，南起六盘山，北接卫宁平原，沿清水河两岸带状分布；李旺村以南走向近南北，以北走向北北西，长约180km，宽5～13km，面积约2043km2。海拔1260～1400m。由四级阶地组成，Ⅰ、Ⅱ级阶地零星分布；Ⅲ级阶地为上叠阶地，分布连续完整，为平原主体，堆积物主要为黄土状粘砂土和砂粘土，土层深厚。Ⅳ级阶地主要分布在李旺—同心一带的清水河西岸，北上更新统马兰黄土覆盖。

### 3.1.3工程地质

本项目厂区其大地构造时代为燕山期-喜马拉雅期，大地构造单元划分为柴达木-华北板块（Ⅰ级）—阿拉善微陆块（Ⅱ级）—腾格里早古生代增生楔（Ⅲ级）—卫宁北山—香山晚古生代前陆—上叠盆地（宁南弧形构造带）（Ⅳ级）—烟筒山—窑山冲断带（Ⅴ级）—烟筒山逆冲推覆岩席（Ⅵ级）。

烟筒山—窑山冲断带展布于烟筒山—黑鹰湾山—窑山—炭山—小关山及清水河流域一带，南西以天景山北麓—尖山墩东麓断裂为界，北东以烟筒山—窑山—小关山东北麓断裂为界。北西抵卫宁北山褶断带，南延至固原市以南。北西—北北西弧形展布，走向延伸大约240km，宽20～30km，出露地层主要为奥陶系、志留系、泥盆系及石炭系—二叠系，山麓地带及山前盆地沉积了大量白垩纪—第四纪地层。加里东运动、燕山运动及喜马拉雅运动在该带内表现突出，致使内部构造变形强烈，发育一系列线状褶皱及2～3条次级叠瓦状逆冲断裂，构造线方向主要为北西向，并呈向北东凸起之弧形，伴随逆冲断裂，形成中卫—同心新生代坳陷盆地。自南西而北东可进一步分为如下三个带或岩席：中卫—同心新生代后缘坳陷带、野猪沟—黑鹰湾山逆冲推覆岩席、烟筒山逆冲推覆岩席。

本场地位于烟筒山—窑山冲断带之烟筒山逆冲推覆岩席，其主要展布于烟筒山—骡子沟—线驮石—新断头一带。前缘主边界断裂为烟筒山—窑山—小关山东麓断裂，延伸大于280km，北西向展布，呈向北东凸出之弧形，弧顶位于烟筒山东北麓詹家大坡—好汉疙瘩，航片上线性影像清晰，地貌特征明显，北东侧为红寺堡新生代盆地，南西侧多为山体，两侧高差达200～300m。主边界断裂南段的小关山东麓断裂（前人称固原断裂，并认为小关山东麓断裂北延应接烟筒山—窑山东北麓断裂），沿炭山—固原东—后湾沟—三关口—土窑—秋千架—沙南一带展布，北北西向纵贯宁夏南部，沿断裂带零星出露寒武纪—奥陶纪地层，在三关口红砂石梁附近，断层破碎带宽30～50m，带内岩石呈碎裂状，次级不同方向断裂在寒武纪—奥陶纪地层及白垩纪地层中密集分布，形成三种断层组合形式：①叠瓦状前缘逆冲断层加后冲断层及前缘对冲断层组合；②叠瓦状逆冲断层加后缘反冲断裂、前缘对冲断层组合；③前缘逆冲断层与对冲断层加后缘反冲断层、滑覆正断层组合。据该断裂在红砂石梁东、庙儿沟、尚家沟门一带次级断裂、次，级褶皱轴与主断裂构成的“入字型”构造分析，除向北东方向逆冲推覆外，右行走滑特征也较明显，在沙南峡该断裂右行错断北东向断层近百米。

图3.1-1   项目区域地质构造

### 3.1.4气象、气候

固原市地处温带半干旱区，为典型的大陆性季风气候；冬寒长，夏热短，光照充足，春夏连旱，秋季多雨，雨热不同季，昼夜温差大。固原气象站2004-2023年的气象统计数据如下：

表3.1-1         固原气象站近2004-2023年的气象要素统计表

| 序号 | 项目 | 数值 | 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气压 | 823.35hPa | 11 | 年平均降水量 | 480.51mm |
| 2 | 年平均气温 | 7.91℃ | 12 | 最大日降水量 | 81.22mm |
| 3 | 极端最高气温 | 34.4℃ | 13 | 年蒸发量 | 1428.6mm |
| 4 | 极端最低气温 | -24.1℃ | 14 | 最大积雪深度 | 15cm |
| 5 | 年平均风速 | 3.03m/s | 15 | 最大冻土深度 | 113cm |
| 6 | 年最大风速 | 19.47m/s | 16 | 日照时数 | 2358.3h |
| 7 | 年主导风向 | SE | 17 | 雷暴日数 | 18.4d |
| 8 | 主导风向频率 | 11.6% | 18 | 大风日数 | 4.8d |
| 9 | 静风频率 | 2.96% | 19 | 沙尘暴日数 | 1d |
| 10 | 年平均相对湿度 | 57.93% | 20 | / | / |

### 3.1.5区域水文地质

#### 3.1.5.1水文条件

固原市原州区是一个水资源严重短缺的地区，多年平均地表水资源量9203万m3，地下水资源量6599万m3，可利用水资源量3600万m3。原州区境内河流主要为暴雨补给型，河川径流丰枯悬殊。原州区水资源可利用量少，水质差，境内径流由降雨补给，缺乏地下水或其他水源的补给或调节。将区域内地表水资源、地下水资源分述如下：

①地表水资源：地表水系主要为清水河、葫芦河、茹河，其中，清水河流域面积2036.1km2，地表水资源总量为0.6115亿m3，扣除矿化度大于2.0g/L及氟严重超标的地表水、泥沙0.087亿m3后，可利用量为0.5245亿m3；葫芦河流域面积205.2km2，地表水资源总量为0.153亿m3，水质矿化度小于2.0g/L并扣除泥沙10%后，可利用量为0.1367亿m3；茹河流域面积507km2，地表水资源总量为0.132亿m3，水质矿化度小于2.0g/L并扣除泥沙10%后，可利用量为0.1188亿m3。据资料，根据径流深变差系数Cv等值线图，查算受水区年径流量变差系数Cv在0.40~0.44，偏态系数Cs＝2.0Cv。原州区多年平均地表水资源量9203万m3，保证率75%、95%的地表水资源量分别为5211万m3、3170万m3。

②地下水资源：地下水主要分布在清水河谷平原及南部山区，东北丘陵地下水贫乏，埋藏深。南部水质好，北部水质差。区内地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水，根据含水层岩性可将其细分为黄土类土孔隙水和砂砾石孔隙水两个亚类。黄土类土孔隙水主要分布在黄土丘陵的梁间洼地、沟脑掌形地、沟侧黄土坪、黄土梁的鞍部等地势低洼的地带及黄土塬区，潜水水位大多在15～20m，含水层中一般单泉流量1~5m3/d，在个别汇水条件好的地段，单泉流量可达10~20m3/d，其主要接受来自黄土丘陵区的地下水和当地大气降水的入渗补给。砾砂石孔隙水主要分布在清水河平原区及沟谷川台地中，以接受大气降水补给和地表洪流为主，其流动多受基底形态和现代沟谷的制约，多以下降泉的形式在沟谷或洼地溢出，自沟谷上游向下游运动，最终汇入河床转化为地表径流。

#### 3.1.5.2地质条件

固原市境内陆跨中朝准地台和昆仑秦岭地槽褶皱区。远在加里东运动期，纵贯境内南北的古陆梁随同地槽褶皱断裂上升，并在梁脊两侧产生大断裂。自中生代以来，经过多次隆起、沉积，尤其新生代第三纪末喜马拉雅运动，六盘山褶皱拔地而起，形成境内陆体框架。

境内陆层除缺失志留系、泥盆系、石炭系、二叠系以外，其他各时期地层均有出露如:震旦长城系、震旦蓟县系、寒武系、奥陶系、侏罗系、下白垩系、第三系和第四系，尤其第四系发育很广，约占总面积的90%。

岩石主要为沉积岩和变质岩，岩浆岩仅有零星出露。如侵入辉绿岩、侵入云煌岩。原州区地跨地台和地槽两个构造单元。以石景河至店大断裂为界，以西属祁连山褶皱系走廊过渡带，以东属中朝准地台鄂尔多斯台坳。经晋宁期、加里东期和喜马拉雅期构造运动，结束了本区地槽历史。特别是燕山和喜马拉雅运动，导致新的构造强烈。

### 3.1.6土壤植被

项目所在区域以黑垆土类及黄绵土类为主，黑垆土土壤结构好，厚度大于30cm，微团聚体7%～10%；黄绵土的颗粒组成以细沙粒和粉粒为主，土壤有机质含量较低。

项目所在区域植被主要为人工种植粮食及油料作物，如春小麦、糜谷、胡麻、马铃薯、豆类等。

### 3.1.7地震

项目建设地址位于宁夏回族自治区固原市原州区境内。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震速度和设计地震分组》《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《宁夏回族自治区地震安全性评价管理办法》（2022年1月18日），场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组属第三组。

## 3.2环境质量现状监测与评价

### 3.2.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.2.1.1区域环境质量达标情况

本项目建设地点位于固原市固原经济开发区轻工产业园（中河乡），项目区域环境空气质量现状引用《固原市生态环境质量报告书（2024年）》中公布的原州区的监测数据对项目达标区判定。项目所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3.2-1。

表3.2-1  项目所在区域环境现状监测数据统计表（剔除沙尘天气）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 43 | 70 | 61.4 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 22 | 35 | 62.9 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 40 | 42.5 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分数（mg/m3） | 1.0 | 4 | 25.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分数 | 136 | 160 | 85.0 | 达标 |

由上表可知，2024年原州区大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值要求，项目所在区域为达标区。

#### 3.2.1.2补充监测因子环境质量现状

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，根据项目污染物产排特征，本次评价引用宁夏华鼎环保科技有限公司于2025年2月27日-3月5日对项目厂址南侧30m处的环境现状监测数据进行评价，监测点位和监测因子可满足本次评价需要。具体监测点位布设见图3.2-1。

- 监测因子及监测点位

表3.2-2              环境空气质量现状监测点位情况表

| 编号 | 监测点名称 | 监测因子 | 坐标 | 方位/距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 大气监测点1# | 氨、硫化氢 | 106°11′9.381″，36°0′15.860″ | S，30m |

N4# N3# N2# N1# D4# D5# D6# 1# D3# D2 D1#

图3.2-1   项目监测点位示意图

（2）监测项目、时间及频率

表3.2-3                   监测频率、内容及要求

| 检测项目 | 监测时段 | 检测频次 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 2025年2月27日-3月5日，连续检测7天 | 每天采样4次（02、08、14、20时各1次，每次至少有45min采样时间） | 小时平均 |
| H2S |  | 每天采样4次（02、08、14、20时各1次，每次至少有45min采样时间） | 小时平均 |

（3）监测结果

①评价标准

项目各监测因子评价标准见表3.2-4。

表3.2-4               本项目环境质量评价标准一览表

| 污染物 | 浓度限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 |  |
| NH3 | 200μg/m3 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 10μg/m3 | / |  |

②评价结果

评价区内各监测点污染物监测期间评价结果见表3.2-5。

表3.2-5                环境空气监测结果一览表

| 监测因子 | 监测频次 | 单位 | 检测结果（厂址1#） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年2月 |  | 2025年3月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27日 | 28日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 氨 | 第一次 | mg/m3 | 0.066 | 0.062 | 0.055 | 0.084 | 0.066 | 0.062 | 0.092 |
|  | 第二次 | mg/m3 | 0.050 | 0.079 | 0.069 | 0.051 | 0.050 | 0.089 | 0.062 |
|  | 第三次 | mg/m3 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.066 | 0.071 | 0.077 | 0.047 |
|  | 第四次 | mg/m3 | 0.058 | 0.064 | 0.084 | 0.078 | 0.058 | 0.068 | 0.071 |
| 硫化氢 | 第一次 | mg/m3 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  | 第二次 | mg/m3 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
|  | 第三次 | mg/m3 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
|  | 第四次 | mg/m3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |

由上表可知，氨及硫化氢排放浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关要求。

### 3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

项目地表水环境评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），三级B评价可不考虑评价时期、可不开展区域污染源调查、可不进行水环境影响预测。水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

项目评价区域内地表水体为大营河，位于项目西侧400m处，大营河为冬至河右岸支流，属清水河流域。本次地表水环境质量现状评价引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中清水河（三营断面）水环境质量的监测结果。具体监测结果见表3.2-6。

表3.2-6          2024年清水河（三营断面）水质状况

| 断面名称 | 考核目标 | 水质类别 |  | 水质变化情况 | 主要污染指标浓度（超过考核目标的倍数） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024年 | 2023年 |  | 2024年 | 2023年 |
| 清水河（三营断面） | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 有所好转 | / | / |

由上表可知，《2024年宁夏生态环境质量状况》中清水河（三营断面）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准限值的要求。

### 3.2.3地下水环境质量现状监测与评价

本次委托甘肃亿源环境检测科技有限公司于2025年12月13日对项目所在区域地下水进行监测，以呈现区域地下水环境的当前状况。

（1）监测点位布设

地下水监测点位见表3.2-7及图3.2-1监测布点图。

表3.2-7                  地下水布点一览表

| 点位编号 | 检测点名称 | 坐标 | 井深（m） | 水位埋深（m） | 水深（m） | 水位标高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1# | 水质水位监测井1#（厂址上游） | 106°11′12.250″ 36°0′14.716″ | 52 | 20 | 32 | 1641.66 | 透明、无异味 |
| D2# | 水质水位监测井2#（厂址侧游） | 106°11′13.641″ 36°0′17.439″ | 49 | 21 | 28 | 1712.66 | 透明、无异味 |
| D3# | 水质水位监测井3#（厂址下游） | 106°11′11.767″ 36°0′18.482″ | 55 | 25 | 30 | 1709.66 | 透明、无异味 |
| D4# | 水位监测井4# | 106°10′49.1424″ 36°0′13.4667″ | 61.51 | 29.12 | 22.39 | 1728.0 | / |
| D5# | 水位监测井5# | 106°11′32.1886″ 36°1′9.9540″ | 58.80 | 25.66 | 23.14 | 1715.3 | / |
| D6# | 水位监测井6# | 106°11'43.1711" 36°0'51.9529" | 60.80 | 25.70 | 25.10 | 1706.7 | / |

（2）监测因子

八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物，同时记录监测水井水位。

（3）监测时间及频次

采样时间为2025年12月13日，监测一次。

（4）监测结果

地下水监测结果见表3.2-8。

表3.2-8                 地下水监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1#厂址上游（1#） | D2#厂址侧游（2#） | D3#厂址下游（3#） |  |
| 样品性状 | / | 透明，无异味 | 透明，无异味 | 透明，无异味 | / |
| pH | 无量纲 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 6.5-8.5 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.533 | 0.428 | 0.496 | ≤0.50 |
| 硝酸盐 | mg/L | 10.2 | 11.1 | 10.9 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | ≤1.0 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 256 | 260 | 265 | ≤450 |
| 氟化物 | mg/L | 0.405 | 0.249 | 0.256 | ≤1.0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 620 | 659 | 671 | ≤1000 |
| 耗氧量 | mg/L | 3.8 | 4.3 | 4.0 | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 114 | 136 | 138 | ≤250 |
| 氯化物 | mg/L | 96.5 | 114 | 121 | ≤250 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ≤3.0 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 49 | 53 | 45 | ≤100 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 |
| 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤2.0 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 |
| K+ | mg/L | 35.70 | 35.75 | 35.90 | / |
| Na+ | mg/L | 25.85 | 25.85 | 25.90 | ≤200 |
| Ca2+ | mg/L | 90.75 | 91.05 | 91.25 | / |
| Mg2+ | mg/L | 7.65 | 7.80 | 7.90 | / |
| CO32- | mg/L | 0 | 0 | 0 | / |
| HCO3- | mg/L | 118 | 125 | 131 | / |
| Cl- | mg/L | 89.2 | 104 | 106 | / |
| SO42- | mg/L | 108 | 129 | 131 | / |
| 备注：检出结果低于方法检出限或未检出时，以“检出限+L”表示。 |  |  |  |  |  |

由监测结果可知：除D1#监测井氨氮、耗氧量，D2#、D3#监测井耗氧量外，其余各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。氨氮、耗氧量超标原因主要为项目所在区域本底值较高。

（8）地下水化学类型分析

根据舒卡列夫分类法，地下水中Ca2＋、Mg2＋、Na＋（Na+K）、Cl－、SO42－、HCO3－将Meq（毫克当量）百分数大于25%的阴、阳离子进行组合，每个阴、阳离子Meq换算结果见表3.2-9。

表3.2-9        项目地下水水质中八大离子监测结果分析值

| 编号 |  | 阳离子 |  |  |  | 阴离子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- |
| D1# | 监测值 | 35.7 | 25.85 | 90.75 | 7.65 | 89.2 | 108 | 0 | 118 |
|  | meq/L | 0.91 | 1.12 | 4.53 | 0.63 | 2.51 | 2.25 | 0.00 | 1.93 |
|  | meq/% | 12.69 | 15.63 | 62.94 | 8.75 | 37.52 | 33.60 | 0.00 | 28.88 |
|  | 相对误差E% | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| D2# | 监测值 | 35.75 | 25.85 | 91.05 | 7.8 | 104 | 129 | 0 | 129 |
|  | meq/L | 0.91 | 1.12 | 4.54 | 0.64 | 2.93 | 2.69 | 0.00 | 2.15 |
|  | meq/% | 12.66 | 15.57 | 62.89 | 8.88 | 37.77 | 34.58 | 0.00 | 27.66 |
|  | 相对误差E% | -3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| D3# | 监测值 | 35.9 | 25.9 | 91.25 | 7.9 | 106 | 131 | 0 | 131 |
|  | meq/L | 0.92 | 1.13 | 4.55 | 0.65 | 2.99 | 2.73 | 0.00 | 2.18 |
|  | meq/% | 12.67 | 15.54 | 62.82 | 8.97 | 37.85 | 34.53 | 0.00 | 27.62 |
|  | 相对误差E% | -3.93 |  |  |  |  |  |  |  |

根据碳酸平衡理论，pH﹤8.34时分析结果中不应出现CO32-，pH﹥8.34时分析结果中不应出现H2CO3，监测结果表明，pH为7.5，小于8.34，并且未出现CO32-，结果符合碳酸平衡关系。

根据表3.2-9中各离子的毫克当量百分数计算结果可知：D1#＞25%的阳离子为Ca2+，＞25%的阴离子为Cl-、SO42-、HCO3-；D2#＞25%的阳离子为Ca2+，＞25%的阴离子为Cl-、SO42-、HCO3-；D3#＞25%的阳离子为Ca2+，＞25%的阴离子为Cl-、SO42-、HCO3-；根据舒卡列夫分类表3.2-10、地下水矿化度划分表3.2-11，判定区域地下水化学类型判定结果，判定结果详见表3.2-12。

表3.2-10                     舒卡列夫分类表

| ＞25%meq | HCO3- | HCO3-+SO42- | HCO3-+SO42-+Cl- | HCO3-+Cl- | SO42- | SO42-+Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2++Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na++Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na++Ca2++Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na++Mg2+ | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

表3.2-11                 地下水矿化度划分表

| 地下水矿化度分组 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿化度（g/L） | ＜1.5 | 1.5-10 | 10-40 | ＞40 |

表3.2-12          各监测井地下水化学类型判定结果表

| 监测点位 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒卡列夫水化学类型 | 15-A | 15-A | 15-A |

### 3.2.4声环境质量现状监测与评价

（1）监测点的布设

在东、西、南、北厂界外1m处共设置4个噪声监测点位，监测点位见图3.2-1。

（2）监测时间及频率

本次委托甘肃亿源环境检测科技有限公司于2025年12月13日～14日对项目厂址区域环境噪声进行监测，昼间、夜间各进行了2次监测。

（3）监测项目

连续等效A声级。

（4）评价标准

厂界外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（5）监测结果统计与评价

声环境质量现状监测结果统计情况见表3.2-13。

表3.2-13             噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 编号 | 检测点位置 | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月13日 | 12月14日 | 12月13日 | 12月14日 |
| N1# | 厂界东侧外1m处 | 47 | 46 | 38 | 39 |
| N2# | 厂界南侧外1m处 | 45 | 47 | 37 | 38 |
| N3# | 厂界西侧外1m处 | 48 | 46 | 36 | 36 |
| N3# | 厂界北侧外1m处 | 46 | 47 | 37 | 38 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值 |  | 65 |  | 55 |  |

由监测结果可知，项目厂界外各监测点昼间等效连续A声级在45~48dB（A），夜间等效连续A声级在36~39dB（A），噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。

### 3.2.5生态环境质量现状

根据现场调查，项目用地范围内及周边主要以人工绿化、农田及天然牧草为主，项目所在区域植被稀疏、类型简单，以少量荒漠为主，未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物。

4施工期环境影响预测与评价

本项目施工期主要建设牛羊屠宰加工车间、研发中心、污水处理站等。项目在建设期间，各项施工活动会产生一定量的机械尾气、扬尘、噪声、固体废物、污水等，其中以扬尘和噪声对环境的影响较为显著。

## 4.1施工期大气环境影响评价

### 4.1.1施工期扬尘影响分析

本项目施工期对大气环境产生的影响主要来自土方挖掘、堆积清运和建筑材料（如水泥、石灰、砂子）等装卸、堆放的扬尘；交通运输、搅拌机等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工粉尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。

### 4.1.2施工期机械废气影响分析

施工过程中施工机械、机动车辆将不可避免的排放车辆尾气，对周围环境空气质量产生影响。

## 4.2施工期声环境影响评价与分析

噪声是施工期的主要污染因子之一，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械设备如升降机、吊车、电锯等都会产生噪声影响。

通过相关资料的类比调查分析，估算施工期各机械设备的噪声源强。施工期主要机械设备的噪声源强见表4.2-1。

表4.2-1              施工期主要设备产生的噪声强度一览表

| 编号 | 施工阶段 | 设备名称 | 源强（dB(A)） | 测量距离（m） | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面工程 施工和装 饰工程施 工阶段 | 吊车 | 75 | 5 | 间歇性声源 |
| 2 |  | 电钻 | 92 | 5 | 间歇性声源 |
| 3 |  | 电锯 | 95 | 5 | 短期内连续声源 |
| 4 |  | 木工机械 | 90 | 5 | 间歇性声源 |
| 5 |  | 升降机 | 76 | 5 | 间歇性声源 |
| 6 | 全过程 | 运输车辆 | 80 | 5 | 间歇性声源 |

## 4.3施工期水环境影响分析

本项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和进出车辆除泥冲洗废水。

（1）施工生产废水

本项目使用商品混凝土，无建筑施工废水产生。施工期产生的废水主要为进出车辆除泥冲洗废水，主要污染物为SS，项目施工期在车辆出入口处设置车辆除泥冲洗平台，车辆冲洗废水经冲洗平台下方的沉淀池沉淀处理后，用于施工场地洒水抑尘，对周围环境影响较小。

（2）施工人员生活污水

本项目施工高峰期约有50人/天，项目施工期6个月（施工时间按照180d计），用水量按50L/人·d计，则生活用水量为2.5m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，项目施工场地设旱厕，定期清掏，用作农田施肥，施工人员产生的废水为盥洗水，洒水抑尘。

## 4.4施工期固体废物处理处置影响分析

施工期固体废物主要为建筑施工活动产生的建筑垃圾（如废砖、废渣土等）、施工人员生活垃圾，如不及时清运并采取有效防治措施，会对周围环境产生一定影响。因此，建筑垃圾要及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点，不得随意倾倒或堆放；施工人员产生的生活垃圾，施工高峰期约有50人/d，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为25kg/d，施工场地设置生活垃圾收集设施，产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

## 4.5施工期生态环境影响分析

在项目施工期内，项目占地范围内的部分地表将被清除，造成地表裸露，会对项目区域内的植被和动物造成一定的影响。

（1）施工期对土地功能变化

项目区建设前土地利用状况为建设用地，项目建成后不会改变土地的原有利用状况。

（2）施工期对植被的影响分析

经现场调查，项目所在区域分布着猫头刺、油蒿等植被，项目施工期间由于各种施工机械、运输车辆进入施工现场，运输车辆产生的扬尘和排放的尾气将对该区域环境产生一定的影响。项目建设过程对施工区域植被影响较小，且项目建设完成后，将对场地周边及场地内种植绿植进行绿化，且建设完成后，所有施工废气将不再影响项目所在区域。

（3）施工期对动物的影响分析

根据现场走访了解，项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，施工期不会对区域内的野生动物产生较大影响。

# 5运营期环境影响预测与评价

## 5.1环境空气影响预测与评价

### 5.1.1运营期环境空气影响预测与评价

（1）预测因子

根据工程分析，本项目大气污染物主要为屠宰加工车间恶臭以及污水处理站恶臭，确定本次环境空气预测因子主要为NH3、H2S。

（2）评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，确定本项目评价范围为以项目厂区为中心边长为5km的矩形区域。

（3）预测模式

本项目大气评价等级为二级，因此采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中的估算模型AERSCREEN进行预测。

（4）预测内容

依据估算模式及参数，对建设项目投产后排放的NH3、H2S进行了最大落地浓度及其出现距离的计算，并将对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

（5）评价标准

根据《环境影响评价技术导则・大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值作为预测因子的评价标准，具体的标准值见表5.1-1。

表5.1-1              大气环境影响预测评价标准

| 类别 | 标准 | 污染因子 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D | NH3 | μg/m3 | 200.0（1h平均值） |
|  |  | H2S |  | 10.0（1h平均值） |

（6）大气污染源强分析

根据工程分析，本项目主要污染因子为NH3和H2S，各项污染物排放源强及参数见表5.1-2及5.1-3。

表5.1-2        （近）圆形面源污染物排放源强及参数一览表

| 污染源名称 | 面源中心点坐标 |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 屠宰加工车间 | 106.186605 | 36.004912 | 1833 | 12.5 | 5.8140 | 19.5 | 2640 | 正常排放 | 0.00076 | 0.011 |
| 待宰圈 | 106.186712 | 36.004938 | 1833 | 12.5 | 5.8140 | 9.8 | 7920 | 正常排放 | 0.000076 | 0.0011 |

表5.1-3             点源污染物排放源强及源参数一览表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) | H2S | NH3 |
| 待宰圈DA001 | 106.186594 | 36.004979 | 1833 | 20 | 0.6 | 25 | 13.76 | 0.00027 | 0.0039 |
| 污水处理站DA002 | 106.187039 | 36.004768 | 1833 | 20 | 0.2 | 25 | 8.85 | 0.000053 | 0.0013 |

（7）估算模式计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级判定采用AERSCREEN估算模式和污染物占标率进行计算，计算结果见表5.1-4~5.1-7。

表5.1-4   屠宰加工车间无组织NH3和H2S估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  |  |  | H2S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（μg/m3） |  | 浓度占标率 （%） |  | 下风向预测浓度（μg/m3） |  | 浓度占标率 （%） |  |
| 50.0 | 6.4844 |  | 3.2422 |  | 0.4480 |  | 4.4801 |  |
| 100.0 | 3.8205 |  | 1.9103 |  | 0.2640 |  | 2.6396 |  |
| 200.0 | 1.9041 |  | 0.9520 |  | 0.1316 |  | 1.3156 |  |
| 300.0 | 1.2314 |  | 0.6157 |  | 0.0851 |  | 0.8508 |  |
| 400.0 | 0.8959 |  | 0.4479 |  | 0.0619 |  | 0.6190 |  |
| 500.0 | 0.6871 |  | 0.3435 |  | 0.0475 |  | 0.4747 |  |
| 600.0 | 0.5622 |  | 0.2811 |  | 0.0388 |  | 0.3884 |  |
| 700.0 | 0.4715 |  | 0.2358 |  | 0.0326 |  | 0.3258 |  |
| 800.0 | 0.4083 |  | 0.2042 |  | 0.0282 |  | 0.2821 |  |
| 900.0 | 0.3563 |  | 0.1781 |  | 0.0246 |  | 0.2461 |  |
| 1000.0 | 0.3135 |  | 0.1567 |  | 0.0217 |  | 0.2166 |  |
| 1200.0 | 0.2508 |  | 0.1254 |  | 0.0173 |  | 0.1733 |  |
| 1400.0 | 0.2071 |  | 0.1036 |  | 0.0143 |  | 0.1431 |  |
| 1600.0 | 0.1752 |  | 0.0876 |  | 0.0121 |  | 0.1211 |  |
| 1800.0 |  | 0.1511 |  | 0.0755 |  | 0.0104 |  | 0.1044 |
| 2000.0 |  | 0.1323 |  | 0.0662 |  | 0.0091 |  | 0.0914 |
| 2500.0 |  | 0.0995 |  | 0.0497 |  | 0.0069 |  | 0.0687 |
| 下风向最大浓度 |  | 6.9833 |  | 3.4916 |  | 0.4825 |  | 4.8248 |
| 下风向最大距离 |  | 32.0 |  | 32.0 |  | 32.0 |  | 32.0 |
| D10%最远距离 |  | / |  | / |  | / |  | / |

表5.1-5     待宰圈无组织NH3和H2S估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（μg/m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度（μg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 50.0 | 0.7275 | 0.3638 | 0.0503 | 0.5026 |
| 100.0 | 0.3995 | 0.1997 | 0.0276 | 0.2760 |
| 200.0 | 0.1947 | 0.0973 | 0.0134 | 0.1345 |
| 300.0 | 0.1250 | 0.0625 | 0.0086 | 0.0864 |
| 400.0 | 0.0910 | 0.0455 | 0.0063 | 0.0629 |
| 500.0 | 0.0695 | 0.0348 | 0.0048 | 0.0480 |
| 600.0 | 0.0568 | 0.0284 | 0.0039 | 0.0392 |
| 700.0 | 0.0476 | 0.0238 | 0.0033 | 0.0329 |
| 800.0 | 0.0408 | 0.0204 | 0.0028 | 0.0282 |
| 900.0 | 0.0356 | 0.0178 | 0.0025 | 0.0246 |
| 1000.0 | 0.0313 | 0.0157 | 0.0022 | 0.0217 |
| 1200.0 | 0.0251 | 0.0125 | 0.0017 | 0.0173 |
| 1400.0 | 0.0207 | 0.0104 | 0.0014 | 0.0143 |
| 1600.0 | 0.0175 | 0.0088 | 0.0012 | 0.0121 |
| 1800.0 | 0.0151 | 0.0076 | 0.0010 | 0.0104 |
| 2000.0 | 0.0132 | 0.0066 | 0.0009 | 0.0091 |
| 2500.0 | 0.0099 | 0.0050 | 0.0007 | 0.0069 |
| 下风向最大浓度 | 0.9972 | 0.4986 | 0.0689 | 0.6890 |
| 下风向最大距离 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.1-6     待宰圈DA001NH3和H2S估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（μg/m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度（μg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 50.0 | 0.0820 | 0.0410 | 0.0057 | 0.0568 |
| 100.0 | 0.4134 | 0.2067 | 0.0286 | 0.2862 |
| 200.0 | 0.3445 | 0.1723 | 0.0239 | 0.2385 |
| 300.0 | 0.2599 | 0.1299 | 0.0180 | 0.1799 |
| 400.0 | 0.2034 | 0.1017 | 0.0141 | 0.1408 |
| 500.0 | 0.1621 | 0.0811 | 0.0112 | 0.1123 |
| 600.0 | 0.1362 | 0.0681 | 0.0094 | 0.0943 |
| 700.0 | 0.1166 | 0.0583 | 0.0081 | 0.0807 |
| 800.0 | 0.1018 | 0.0509 | 0.0070 | 0.0705 |
| 900.0 | 0.0896 | 0.0448 | 0.0062 | 0.0620 |
| 1000.0 | 0.0795 | 0.0397 | 0.0055 | 0.0550 |
| 1200.0 | 0.0641 | 0.0320 | 0.0044 | 0.0444 |
| 1400.0 | 0.0532 | 0.0266 | 0.0037 | 0.0368 |
| 1600.0 | 0.0452 | 0.0226 | 0.0031 | 0.0313 |
| 1800.0 | 0.0390 | 0.0195 | 0.0027 | 0.0270 |
| 2000.0 | 0.0341 | 0.0170 | 0.0024 | 0.0236 |
| 2500.0 | 0.0256 | 0.0128 | 0.0018 | 0.0177 |
| 下风向最大浓度 | 0.4194 | 0.2097 | 0.0290 | 0.2904 |
| 下风向最大距离 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.1-7   污水处理站DA002NH3和H2S估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（μg/m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度（μg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 50.0 | 0.0571 | 0.0285 | 0.0023 | 0.0233 |
| 100.0 | 0.1378 | 0.0689 | 0.0056 | 0.0562 |
| 200.0 | 0.1143 | 0.0571 | 0.0047 | 0.0466 |
| 300.0 | 0.0854 | 0.0427 | 0.0035 | 0.0348 |
| 400.0 | 0.0671 | 0.0335 | 0.0027 | 0.0274 |
| 500.0 | 0.0540 | 0.0270 | 0.0022 | 0.0220 |
| 600.0 | 0.0449 | 0.0225 | 0.0018 | 0.0183 |
| 700.0 | 0.0386 | 0.0193 | 0.0016 | 0.0158 |
| 800.0 | 0.0339 | 0.0170 | 0.0014 | 0.0138 |
| 900.0 | 0.0299 | 0.0149 | 0.0012 | 0.0122 |
| 1000.0 | 0.0265 | 0.0133 | 0.0011 | 0.0108 |
| 1200.0 | 0.0213 | 0.0107 | 0.0009 | 0.0087 |
| 1400.0 | 0.0177 | 0.0089 | 0.0007 | 0.0072 |
| 1600.0 | 0.0150 | 0.0075 | 0.0006 | 0.0061 |
| 1800.0 | 0.0129 | 0.0065 | 0.0005 | 0.0053 |
| 2000.0 | 0.0113 | 0.0057 | 0.0005 | 0.0046 |
| 2500.0 | 0.0085 | 0.0042 | 0.0003 | 0.0035 |
| 下风向最大浓度 | 0.1405 | 0.0702 | 0.0057 | 0.0573 |
| 下风向最大距离 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

屠宰加工车间NH3和H2S的最大落地浓度分别为6.9833μg/m3、0.4825μg/m3，最大浓度占标率分别为3.4916%、4.8248%；待宰圈NH3和H2S的最大落地浓度分别为0.9972μg/m3、0.0689μg/m3，最大浓度占标率分别为0.4986%、0.6890%；待宰圈排气筒DA001NH3和H2S的最大落地浓度分别为0.4194μg/m3、0.0290μg/m3，最大浓度占标率分别为0.2097%、0.2904%；污水处理站排气筒DA002NH3和H2S的最大落地浓度分别为0.1405μg/m3、0.0057μg/m3，最大浓度占标率分别为0.0702%、0.0573%。NH3和H2S的最大落地浓度小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值。

本项目所在区域主导风向为SE，屠宰车间及待宰圈均采取相应废气防治措施，厂区设绿化带等，可有效减轻恶臭气体对场区内的影响。通过加强恶臭污染源管理并严格执行评价提出的污染防治措施，本项目产生的恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值要求，对周围环境空气质量的影响是可以接受的。

通过加强废气污染源管理并严格执行评价提出的污染防治措施，本项目产生的废气对周围环境空气质量的影响是可以接受的。

### 5.1.2污染物排放量核算

（1）污染物核算

本项目有组织污染物排放量核算见表5.1-8，无组织污染物排放量核算见表5.1-9。

表5.1-8            本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NH3 | 0.28 | 0.0039 | 0.031 |
|  |  | H2S | 0.02 | 0.00027 | 0.0022 |
| 2 | DA002 | NH3 | 1.3 | 0.0013 | 0.0106 |
|  |  | H2S | 0.053 | 0.000053 | 0.00042 |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.0416 |
|  |  | H2S |  |  | 0.00262 |

表5.1-9          本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 屠宰加工车间（A1） | 屠宰加工 | NH3 | 机械通风系统，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 | 1.5 | 0.029 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.002 |
| 2 | 待宰圈（A2） | 待宰圈 | NH3 | 喷洒除臭剂 |  | 1.5 | 0.0087 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0006 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | NH3 |  |  |  |  | 0.0377 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 0.0026 |

（2）项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见表5.1-10。

表5.1-10         本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.0793 |
| 2 | H2S | 0.00522 |

项目大气环境影响评价自查表详见表5.1-11。

表5.1-11                               建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其它污染物（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  | 主管部门发布数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放量☑ 本项目非正常排放量□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代污染源□ |  |  |  |  | 其它在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ |  | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型□ |  | 其它 |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常时长 （1）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日均浓度和年均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞ -20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可接受☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a |  |  |  | NO2：（/）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（/）t/a |  |  | VOCS：（/）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2地表水环境影响分析

### 5.2.1正常工况下水环境影响分析

项目废水主要分为生活污水与生产废水，生产废水包括屠宰废水及车辆冲洗废水。

生活污水产生总量为520m3/a（1.58m3/d），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水经化粪池收集后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准，最终排至城区污水处理厂进行进一步处理。

生产废水包括屠宰废水及车辆冲洗废水，产生量为18407.88m3/a，其主要污染物及产生浓度为COD：2000mg/L、BOD5：1000mg/L、氨氮：150mg/L、SS：1000mg/L、动植物油：200mg/L、总磷：54mg/L、总氮：245mg/L，废水排入厂区污水处理站处理，采用“格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）”处理工艺，排放主要污染物及浓度为COD：452.57mg/L、BOD5：224.78mg/L、氨氮：30mg/L、SS：283.24mg/L、动植物油：64.88mg/L、总磷：6.48mg/L、总氮：65.07mg/L，水质满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂进一步处理。

### 5.2.2事故状态下水环境影响分析

非正常工况下污水处理设施发生故障导致废水无法处理达标排放。形成废水中主要污染物COD，BOD5，SS、NH3-N、动植物油、TN、TP。为防止废水非正常排放，利用污水处理站调节池进行事故废水收集，防止不达标废水外排，经收集后的废水待设备正常运转后再经处理达标排放。

项目废水经厂区内新建污水处理站处理后排至城区污水处理厂进一步处理，不向当地地表水体排放，非正常工况下废水能够有效的收集储存并处理达标，因此项目产生的废水对评价区地表水环境影响很小。建设项目地表水环境影响评价自查表详见表5.2-1。

表5.2-1                                   建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 □； 天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区 □；其他 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 ；拟建 ；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □□；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  | （pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、石油类、铜、铅、锌、硒、总磷、氟化物、硫化物、阴离子活性剂。） |  |  |  | 监测断面或点位个数（0）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ 0 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ 0 ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ；Ⅲ类 □；Ⅳ类☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（2024） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ 0 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ 0 ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | （8.65） |  |  |  | （456.75） |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | （0.77） |  |  |  | （40.66） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  | （废水总排口DW001） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  | （pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3地下水环境影响分析

### 5.3.1区域水文地质条件

#### 5.3.1.1区域地质结构

本项目位于宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司北侧，本次引用《宁夏伊鑫瑞牛羊精深加工生产项目水质水位监测井施工报告》中区域地质结构相关资料。根据该报告，项目厂区大地构造时代为燕山期-喜马拉雅期，大地构造单元划分为柴达木-华北板块（Ⅰ级）—阿拉善微陆块（Ⅱ级）—腾格里早古生代增生楔（Ⅲ级）—卫宁北山—香山晚古生代前陆—上叠盆地（宁南弧形构造带）（Ⅳ级）—烟筒山—窑山冲断带（Ⅴ级）—烟筒山逆冲推覆岩席（Ⅵ级）。

烟筒山—窑山冲断带展布于烟筒山—黑鹰湾山—窑山—炭山—小关山及清水河流域一带，南西以天景山北麓—尖山墩东麓断裂为界，北东以烟筒山—窑山—小关山东北麓断裂为界。北西抵卫宁北山褶断带，南延至固原市以南。北西—北北西弧形展布，走向延伸大约240km，宽20～30km，出露地层主要为奥陶系、志留系、泥盆系及石炭系—二叠系，山麓地带及山前盆地沉积了大量白垩纪—第四纪地层。加里东运动、燕山运动及喜马拉雅运动在该带内表现突出，致使内部构造变形强烈，发育一系列线状褶皱及2～3条次级叠瓦状逆冲断裂，构造线方向主要为北西向，并呈向北东凸起之弧形，伴随逆冲断裂，形成中卫—同心新生代坳陷盆地。自南西而北东可进一步分为如下三个带或岩席：中卫—同心新生代后缘坳陷带、野猪沟—黑鹰湾山逆冲推覆岩席、烟筒山逆冲推覆岩席。

本厂地位于烟筒山—窑山冲断带之烟筒山逆冲推覆岩席，其主要展布于烟筒山—骡子沟—线驮石—新断头一带。前缘主边界断裂为烟筒山—窑山—小关山东麓断裂，延伸大于280km，北西向展布，呈向北东凸出之弧形，弧顶位于烟筒山东北麓詹家大坡—好汉疙瘩，航片上线性影像清晰，地貌特征明显，北东侧为红寺堡新生代盆地，南西侧多为山体，两侧高差达200～300m。主边界断裂南段的小关山东麓断裂（前人称固原断裂，并认为小关山东麓断裂北延应接烟筒山—窑山东北麓断裂），沿炭山—固原东—后湾沟—三关口—土窑—秋千架—沙南一带展布，北北西向纵贯宁夏南部，沿断裂带零星出露寒武纪—奥陶纪地层，在三关口红砂石梁附近，断层破碎带宽30～50m，带内岩石呈碎裂状，次级不同方向断裂在寒武纪—奥陶纪地层及白垩纪地层中密集分布，形成三种断层组合形式：①叠瓦状前缘逆冲断层加后冲断层及前缘对冲断层组合；②叠瓦状逆冲断层加后缘反冲断裂、前缘对冲断层组合；③前缘逆冲断层与对冲断层加后缘反冲断层、滑覆正断层组合。据该断裂在红砂石梁东、庙儿沟、尚家沟门一带次级断裂、次，级褶皱轴与主断裂构成的“入字型”构造分析，除向北东方向逆冲推覆外，右行走滑特征也较明显，在沙南峡该断裂右行错断北东向断层近百米。

#### 5.3.1.2区域地层结构

宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司位于本项目南侧，本次引用《宁夏伊鑫瑞牛羊精深加工生产项目水质水位监测井施工报告》中区域地层结构相关资料。根据该报告，项目厂地地层结构由第四系全新统洪积层（Q4pl）、冲积层（Q4al）和冲洪积层（Q4al+pl）组成。现将各地层的野外特征分别描述如下：

①角砾（Q42pl）：灰褐色-杂色，稍湿，稍密-中密，角砾含量60%-70%，粗中砂含量15%-20%，粉质土含量5%-10%。角砾成分以灰色石英岩为主，灰白色、褐红色砂岩次之，分选性较差，磨圆度较差，颗粒多呈次棱角状，粒径以2-30mm为主，偶见最大粒径8cm，局部夹碎石或块石。粗中砂成分以石英、长石为主，多呈次棱角状。充填物以粗中砂为主，粉质土次之，颗粒之间无胶结。钻进较容易，钻进过程中钻杆稍有跳动，孔壁易坍塌。该层土分布连续。

②黄土状粉土（Q42al）：黄褐色-浅褐色，稍湿，稍密-中密-密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低，局部夹褐红色粉质粘土条纹及条带，具大孔隙，多纵向发育，多为虫孔，含菌丝状及星点状白色钙质结核。该层土分布连续。

③角砾（Q41pl）：灰褐色-杂色，稍湿，中密，角砾含量60%-70%，粗中砂含量15%-20%，粉质土含量5%-10%。角砾成分以灰色石英岩为主，灰白色、褐红色砂岩次之，分选性较差，磨圆度较差，颗粒多呈次棱角状，粒径以2-30mm为主，偶见最大粒径8cm，局部夹碎石或块石。粗中砂成分以石英、长石为主，多呈次棱角状。充填物以粗中砂为主，粉质土次之，颗粒之间无胶结。钻进相对较困难，钻进过程中钻杆跳动相对剧烈，孔壁偶有坍塌现象。该层土分布连续。

④黄土状粉土（Q41al）：黄褐色-褐黄色，稍湿，稍密-中密-密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低，具虫孔，含少量小的钙质结核。该层土分布连续。

⑤-1角砾（Q4al+pl）：灰褐色-杂色，稍湿，中密-密实，角砾含量50%-65%，粗中砂含量20%-30%，粉质土含量5%-15%。角砾成分以灰色石英岩为主，灰白色、褐红色砂岩次之，分选性较差，磨圆度较差，颗粒多呈次棱角状，粒径以2-30mm为主，偶见最大粒径8cm，局部夹碎石或块石。粗中砂成分以石英、长石为主，多呈次棱角状。充填物以粗中砂为主，粉质土次之，颗粒之间无胶结。钻进相对较困难，钻进过程中钻杆跳动相对剧烈，孔壁偶有坍塌现象。该层土分布不连续。

⑥角砾（Q4al+pl）：灰褐色-杂色，稍湿-湿-饱和，密实，角砾含量50%-65%，粗中砂含量20%-30%，粉质土含量5%-15%。角砾成分以灰色石英岩为主，灰白色、褐红色砂岩次之，分选性较差，磨圆度较差，颗粒多呈次棱角状，粒径以2-30mm为主，偶见最大粒径8cm，局部夹碎石或块石。粗中砂成分以石英、长石为主，多呈次棱角状。充填物以粗中砂为主，粉质土次之，颗粒之间无胶结。钻进较困难，钻进过程中钻杆跳动较剧烈，孔壁偶有坍塌现象。该层土分布连续。

⑦-1粉土（Q4al）：黄褐色，稍湿-湿，密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低。该层土分布不连续。

⑧-2粉土（Q4al）：黄褐色，稍湿-湿，密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低。该层土分布不连续。

⑨-3粉土（Q4al）：黄褐色，湿-很湿-饱和，密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低。该层土分布不连续。

⑩-4粉土（Q4al）：黄褐色，饱和，密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低。该层土分布不连续。

⑪粉土（Q4al）：黄褐色，饱和，密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低。该层土分布连续。

⑫-1粉质粘土（Q4al）：红褐色，很湿，硬塑，无摇振反应，刀切面稍有光泽、干强度中等、韧性中等。该层土分布不连续。

⑬-2角砾（Q4al+pl）：灰褐色-杂色，饱和，密实，角砾含量55%-65%，粗中砂含量25%-35%，粉质土含量5%-10%。角砾成分以灰色石英岩为主，灰白色、褐红色砂岩次之，分选性较差，磨圆度较差，颗粒多呈次棱角状，粒径以2-30mm为主，偶见最大粒径8cm，局部夹碎石或块石。粗中砂成分以石英、长石为主，多呈次棱角状。充填物以粗中砂为主，粉质土次之，颗粒之间无胶结。钻进困难，钻进过程中钻杆跳动剧烈，孔壁较稳定。该层土分布不连续。

⑭角砾（Q4al+pl）：灰褐色-杂色，饱和，密实，角砾含量55%-65%，粗中砂含量25%-35%，粉质土含量5%-10%。角砾成分以灰色石英岩为主，灰白色、褐红色砂岩次之，分选性较差，磨圆度较差，颗粒多呈次棱角状，粒径以2-30mm为主，偶见最大粒径8cm，局部夹碎石或块石。粗中砂成分以石英、长石为主，多呈次棱角状。充填物以粗中砂为主，粉质土次之，颗粒之间无胶结。钻进困难，钻进过程中钻杆跳动剧烈，孔壁较稳定。该层土分布连续。

⑮粉土（Q4al）：黄褐色，饱和，密实，以粉粒为主，粘粒、砂粒含量次之，无光泽反应，干强度低，韧性低，随埋藏深度的增加该土层密实度与强度均呈递增趋势。该层土分布连续。

#### 5.3.1.3区域水文地质条件

项目所在区域地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。松散岩类孔隙水按含水层结构和水力性质又可划分为潜水和承压水。

A：潜水

潜水在区域上大面积部分分布（详见图4.2-3），含水层岩性为单一的泥质砂砾石，潜水水位由2-60m不等，含水层厚度在35-50m之间，单井涌水量多数在100-1000m3/d。含水层的渗透系数为0.07-0.8m/d之间，变化较大。

潜水主要补给来源于大气降水和侧向补给。地下水整体流向是由南向北流。主要排泄方式为人工开采。该层地下水水质较差，矿化度在1-4g/L之间，水化学类型为SO4·HCO3-NaMg。

B：承压水

承压水在区域上分布面积也较大，含水层岩性为泥质砂砾石，部分地段为粉细砂与泥质砂砾石互层，顶板隔水层在60-100m之间，其水位埋深10-40m之间，含水层总厚度约在50-70m左右，单井涌水量100-1000m3/d左右，地下水矿化度多小于2g/L，水化学类型为HCO3SO4-CaMg。

承压水主要补给来源为侧向补给，少部分补给来源于越流补给。地下水整体流向由南向北流，主要排泄方式为人工开采。

区域水文地质剖面图见图5.3-1，区域潜水水文地质图见图5.3-2。

图5.3-1   区域水文地质剖面图

图5.3-2  区域潜水水文地质图

#### 5.3.1.4区域地下水动态

A：潜水

在2-6月地下水水位处于下降状态，6-11月水位持续上升，其基本趋势与该地区气候特征基本相似。大气降水枯水期地下水补给不足，水位持续下降状态；6-11月为集中降雨期，地下水迅速得到补给，地下水位持续上升，地下水的动态受大气降水的影响和控制。

B：承压水

在每年的2月中旬至10月地下水水位持续下降，在11、12及1月份地下水位达到最高，主要因素是在气候较暖期间农业用水及人工活动用水量较大，反映出地下水位动态受人工开采影响和制约；在非用水期间，地下水水位比较平缓，基本没有波动，反映出自然径流状态，因此承压水地下水动态特征受人工开采的影响。

#### 5.3.1.5地下水补、径、排特征

本区域地下水主要接受大气降雨入渗补给，雨季集中补给，常年排泄。每年4～9月为降雨季节，地下水获得补给，是地下水位回升期，11月至次年1～3月为枯水季节，是地下水位下降期。松散岩类孔隙水：第四系松散岩类分布区，地形平缓，大气降水易于渗入补给地下水。地下水在径流途中，部分垂直下渗补给下裂隙水。

### 5.3.2地下水环境影响预测与分析

（1）污染因素

本项目对地下水潜在的污染因素有COD、SS、氨氮、TN、TP等污染物。

（2）污染源及污染途径

污染源：污水处理站、污水收集管道及化粪池。

污染途径：污水收集管道、化粪池及污水处理站池体发生泄漏，污水渗入地下造成地下水环境污染。

（3）运营期地下水环境影响预测分析

项目运行正常状况下污水产排不会对地下水环境造成的不利环境影响。工程本次评价主要考虑非正常状况下，不同形式污水泄漏对地下水水质的影响程度和影响范围，通过预测结果评价其对地下水环境造成的影响。

在非正常状况下，污水泄漏事件具有突发性、泄漏量具有不确定性，项目排污是污水泄漏事件易发工段，主要为污水处理站池体。因此，本次评价选择污水处理站池体泄漏进行设计预测。

预测时间：本次在设定预测时间时综合考虑了环境和人为因素以及项目运行时间安排。

预测范围：根据厂区所在位置的地下水流动方向和评价区划定范围，设计预测范围是从假定泄漏点至评价区厂区下游区域。

预测内容：选择污染物浓度较高的屠宰废水，进行污水瞬时泄漏和连续泄漏两种情况分析，说明污染物在地下水中的迁移特征，预测地下水环境中污染物超标范围、超标程度、影响距离和超标时间。

预测因子：假定污水处理站池体发生破损，废水发生渗漏，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求：①根据识别出的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子；②现有工程已经产生的且改、扩建后将继续产生的特征因子，改、扩建后新增加的特征因子；③污染场地已查明的主要污染物，按照①筛选预测因子；④国家或地方要求控制的污染物。

根据前文工程分析，项目可能导致地下水污染的因子主要为COD、NH3-N，均不属于重金属及持久性有机污染物。各污染因子标准指数如下：

表5.3-1             本项目污染因子标准指数一览表

| 污染因子 | 污染物浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 标准指数 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2000 | 3（耗氧量） | 666.67 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| NH3-N | 150 | 0.5 | 300 |  |

综上所述，本次选取标准指数最大的因子COD进行预测。

预测方法：按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）规定，三级评价可采用解析法或类比分析法，故本环评拟采用解析法对地下水环境影响进行预测。

非正常工况污水池突发泄漏影响预测：

A预测模型建立

项目厂区内污水处理站各池体为地下式的，在非正常状况下，防渗失效或者地基基础发生破裂，污水下渗不能及时发现并采取措施防治，从而造成地下水环境污染。因此确定本次重点预测的污染源为厂区污水处理站调节池。

评价区水文地质条件简单，采用解析法进行预测。本次地下水预测采用《环境影响评价技术导则 地下水》附录D推荐的预测模型：二维水动力弥散-平面连续点源预测模式进行预测，预测模型如下：

式中：x,y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x,y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mt—单位时间内注入的示踪剂质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

K0(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数。

①预测情景

本情景假设污水处理站底部发生破损，按照最不利情况考虑，生产废水泄漏后直接进入第四系潜水含水层，造成地下水水质污染。

②预测源强

本项目污水处理站调节池尺寸为10m×5m×2m，渗漏面按照池底、池壁总面积的2%进行计算，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）9.2.6中规定，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d）；非正常状况下，泄漏量按照正常的10倍计，则渗漏强度为20L/（m2·d）。同时假定不考虑渗漏过程中包气带对污染物的吸附阻滞过程，视为污染物全部进入潜水含水层，由此确定非正常状况渗漏源强。

渗漏面积=（池底面积+池壁面积（地下））×2%，单位为m2；由此计算可知，渗漏面积为2.2m2。

污水渗漏量=渗漏强度×渗漏面积=44L/d。

废水中COD初始浓度为2000mg/L，由此计算COD渗漏源强为0.088kg/d。地下水每年监测两次渗漏时间取180d。

③预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的100d、365d、1000d、3650d和7300d。

④预测参数

含水层厚度：引用《宁夏伊鑫瑞牛羊精深加工生产项目水质水位监测井施工报告》，项目所在区域地下水含水层厚度约45.1～49.8m，本次取47m。

有效孔隙度：根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及场地调查结果，本项目n取0.04。

水流速度：评价区含水层介质类型主要为黄土，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B经验系数，含水层渗透系数（K）取0.41m/d，水力梯度（I）为0.015，经计算：

地下水渗透流速：V=KI=0.41×0.015=0.00615m/d；

评价实际流速：u=V/n=0.154m/d。

弥散系数：根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》，确定纵向弥散度为10.0m，由此计算项目区域含水层中的纵向弥散系数：

DL=10.0×0.154m/d=1.54m2/d，根据经验DT=0.154m2/d。

⑤预测结果

本项目非正常状况下预测结果详见表5.3-2，非正常状况下预测期内污染物泄漏后边界浓度随时间变化图见图5.3-1。

表5.3-2           非正常状况下污染因子迁移结果一览表

| 泄漏位置 | 污染因子 | 预测时间 | 标准限值 | 检出限 | 最大浓度mg/L | 超标面积m2 | 影响面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站调节池 | COD | 100d | 3mg/L | 0.5mg/L | 112.54 | 411.72 | 1101.85 |
|  |  | 365d |  |  | 2.42 | 0.00 | 2980.10 |
|  |  | 1000d |  |  | 0.80 | 0.00 | 2674.25 |
|  |  | 3650d |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7300d |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 污染泄漏100d内COD浓度随距离变化情况 | 污染泄漏365d内COD浓度随距离变化情况 |
| --- | --- |
| 污染泄漏1000d内COD浓度随距离变化情况 | 污染泄漏3650d内COD浓度随距离变化情况 |
|  | / |
| 污染泄漏7300d内COD浓度随距离变化情况 | / |

图5.3-1   预测期内污染物泄漏后浓度随距离变化图

由预测结果可知：100天时，COD预测的最大值为112.54mg/L，预测超标面积为411.72m2，影响面积为下游1101.85m2；365时，COD预测的最大值为2.42mg/L，预测范围内超标面积为0m2，影响面积为2980.10m2；1000天时，COD预测的最大值为0.80mg/L，预测范围内超标面积为0m2，影响面积为2647.25m2；3650天及7300天时，预测范围内COD浓度均未超标。

（4）影响分析

本项目不开采地下水，厂址周边无生活供水水源，厂址也不属于生活供水水源的补给区，地下水环境敏感程度属于不敏感。项目运营期污水处理站、污水收集管道及化粪池的泄漏污水可能会通过包气带缓慢渗入浅层地下水，造成浅层地下水的污染。

本项目运营期屠宰废水必须进行妥善管理，否则会造成污染地下水的隐患；污水管道的跑、冒、滴、漏等也会造成地下水环境污染。评价针对污染地下水途径，建议采取以下防渗措施：

①屠宰车间地面全部硬化防渗处理，屠宰废水经污水管道排入厂区污水处理站处理，污水管道密闭且防渗。

②做好厂区污水处理站、化粪池、污水管道等的防渗。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，能够避免因下渗或泄漏对地下水造成影响。

综上所述，通过采取上述有效防治措施后，本项目运营期对地下水环境影响较小。

## 5.4声环境影响分析与评价

### 5.4.1噪声源强

本项目噪声来源主要为屠宰车间牛羊叫声及各类机械噪声，各个机械设备均置于厂房内，并采取基础减振等措施，大大降低噪声源强，项目屠宰过程噪声源强情况见表2.2-10。

### 5.4.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。本项目噪声源位于室内，计算室内声源对预测点的影响时，现将室内声源等效为室外声源，再按照室外声源的预测方法计算预测点的A声级。

- （1）室内声源等效为室外声源

①计算出某个室内声源在围护结构处i倍频带的声压级，将所有声源i倍频带的声压级进行叠加。室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级：

式中：

Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R-房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。

r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级：

式中：

LP1i(T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB;

LPij-室内j声源i倍频带的声压级，dB;

③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下：

式中：

LP2i(T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB；

④再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级，计算公式如下：

（2）室外声源衰减计算

①声级计算

声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

-i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T-预测计算的时间段，s；

-i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：

-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

-预测点的背景值，dB(A)

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc⑶)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

式中：

-距声源r处的A声级；

-参考位置r0处的A声级；

-几何发散引起的倍频带衰减；

-大气吸收引起的倍频带衰减；

-屏障屏蔽引起的倍频带衰减；

-地面效应引起的倍频带衰减；

-其他多方面效应引起的倍频带衰减。

### 5.4.3噪声预测结果与影响分析

为了分析本项目对周围声环境的影响程度，本次评价以噪声贡献值叠加噪声现状监测值作为评价量进行厂界噪声达标分析，对敏感点噪声以本项目预测值叠加噪声现状监测值作为评价量进行敏感点噪声达标性分析。具体见表5.4-1。

表5.4-1                各预测点噪声叠加值表               单位：dB（A）

| 预测点位 |  |  | 贡献值 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 本项目 | 厂界外北侧1m处 | 48.3 | 65 | 55 |
| 2 |  | 厂界外东侧1m处 | 51.7 |  |  |
| 3 |  | 厂界外南侧1m处 | 46.8 |  |  |
| 4 |  | 厂界外西侧1m处 | 47.6 |  |  |

根据分析及预测结果可以看到，项目噪声较大的生产设备采取防振、减振、安装隔声罩、消声器等措施，其设备噪声对厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。可见本工程的设备噪声对厂界及敏感点声环境的影响较小，不会对厂界声环境产生明显影响。

建设项目噪声环境影响评价自查表详见表5.4-2。

表5.4-2                  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m | 大于200m□ |  |  |  | 小于200m□ |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准 |  |  |  | 国外标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区 | 2类区 |  | 3类区 | 4a类区 |  |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 | 近期 |  |  | 中期 |  | 远期 |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源 调查方法 | 现场实测 | 已有资料 研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声 贡献值 | 达标 | 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 | 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续 A声级） |  |  | 监测点位数（4） |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项 ，可 √ ；“( )” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.5固体废弃物影响分析与评价

### 5.5.1固体废物处置方案

根据工程分析，本项目屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；牛粪便（含牛尿）、羊粪便（含羊尿）运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；病变内脏、不合格胴体、病死牛、病死羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；污水处理站污泥脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；废活性炭更换后交有资质单位处置，不在厂区内储存；废机油、废机油桶、检疫废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。

本项目营运期固体废物产生种类及去向详见表5.5-1。

表5.5-1                  固体废物主要源强一览表

| 编号 | 产污 环节 |  | 固废 名称 |  | 固废 成分 |  | 性质 |  | 处理措施 | 产生量（t/a） |  | 处置率 （%） |  | 排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛屠宰工艺固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 待宰圈 |  | 牛粪便（含牛尿） |  | 有机质 |  | SW82-030-001-S82 |  | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 | 108.8 |  | 100 |  | 0 |  |
| 2 | 屠宰加工车间 |  | 胃内容物 |  |  |  | SW82-030-001-S82 |  |  | 350 |  | 100 |  | 0 |  |
| 3 |  |  | 分割边角料 |  | 动物 组织 |  | 一般固废 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 4 | 屠宰加工车间 |  | 病变内脏 |  | 动物 组织 |  | HW01-841-003-01 |  | 暂存于危废贮存库冷柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定地点进行无害化处置 | 141.2 |  | 100 |  | 0 |  |
| 5 |  |  | 不合格胴体 |  |  |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 6 |  |  | 病死牛 |  |  |  | HW01-841-003-01 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 羊屠宰工艺固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 待宰圈 |  | 羊粪便（含羊尿） |  | 有机质 |  | SW82-030-001-S82 | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 |  | 62 |  | 100 |  | 0 |
| 2 |  | 屠宰加工车间 |  | 胃内容物 |  |  |  | SW82-030-001-S82 |  |  | 270 |  | 100 |  | 0 |
| 3 |  |  |  | 分割边角料 |  | 动物 组织 |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 4 |  |  |  | 病变内脏 |  | 动物 组织 |  | HW01-841-003-01 | 暂存于危废贮存库冷柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定地点进行无害化处置 |  | 118 |  | 100 |  | 0 |
| 5 |  |  |  | 不合格 胴体 |  |  |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 6 |  |  |  | 病死羊 |  |  |  | HW01-841-003-01 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 其他固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 员工 生活 |  | 生活垃圾 |  | / |  | SW64-900-099-S64 | 生活垃圾由环卫部门统一处置 |  | 4.29 |  | 100 |  | 0 |
| 9 |  | 环保设施 |  | 废活性炭 |  | / |  | HW49-900-039-49 | 更换后交有资质的单位处置 |  | 0.75 |  | 100 |  | 0 |
| 10 |  | 污水处理站 |  | 污泥 |  | / |  | SW07-135-001-S07 | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 |  | 15.65 |  | 100 |  | 0 |
| 11 |  | 设备检修 |  | 废机油、废机油桶 |  | / |  | HW08-900-214-08 | 暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置 |  | 0.642 |  | 100 |  | 0 |
| 12 |  | 检疫 |  | 检疫废物 |  | / |  | HW01-841-002-01 |  |  | 0.5 |  | 100 |  | 0 |

根据表5.5-1可知，本项目全厂固废均可得到合理处置，均可以做到无害化处置，不会对周边环境产生影响。

### 5.5.2运输过程环境影响分析

本项目危险废物运输过程分为两个部分，一是危险废物厂区内部的转运作业，二是危险废物的厂外运输。企业对于危险废物厂内及厂外的运输过程，应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求执行。

（1）危险废物内部转运作业

本项目产生的危险废物在项目的产生点进行有效收集，厂区内采用小型推车作为运输工具，从产生点转运至危废贮存库，运输在厂区内完成，盛装危险废物的容器均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。场内运输时，洒落的危险废物要及时清理，防止发生渗漏风险。且运输路线沿线无敏感目标，因此厂区内运输过程环境影响较小。

（2）危险废物的厂外运输

厂区外运输由有危废处理资质单位负责，采用密闭货车，避开环境敏感点进行运输，厂区外运输过程环境影响较小。因此，本项目危险废物在出厂前，按危险废物的管理要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。

运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，按照该单位的环境影响报告书及相关法规要求，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生。

### 5.5.3危险废物贮存影响分析

#### 5.5.3.1危废贮存场所贮存能力分析

本项目已设置1处15m2危废贮存库，危险废物的贮存应留有搬运通道，按照其属性建立危险废物特性标识并贴在其危险废物包装容器外。危废贮存库内最大贮存量不得超过3t，贮存周期不得超过一年。

项目运营期产生的危废利用密闭塑料桶盛装，每季度委托处置1次；产生的病变内脏、不合格胴体、病死牛及病死羊暂存于危废贮存库冰柜中，当冰柜储存量达到2/3时，及时拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定地点进行无害化处置，不会存在涨库等问题。

#### 5.5.3.2危险废物贮存过程环境影响分析

本项目危废贮存库应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行建设，采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，新建危废贮存库位于屠宰加工车间一层北侧，基本可满足本项目危险废物的储存要求。

①对大气环境的影响：本项目产生的危险废物主要是废活性炭、废机油、废机油桶、检疫废物。项目危险废物采用桶装储存，并储存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的危废贮存库内，对环境影响较小。

②对地下水环境的影响：本项目危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗建设，确保渗透系数≤10-10cm/s。对地下水的影响很小。

③对水环境的影响：本项目危废贮存库做重点防渗，采用桶装暂存，因此不会对水环境产生影响。

综上所述，危险废物贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响不大。

### 5.5.4委托处置分析

本项目产生的危险废物暂存于危废贮存库内，项目不具备利用和处置能力，需要委托有资质单位进行安全处置；危险废物外委处置前，建设单位应与有资质的单位签订危险废物委托处置合同。危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

建设单位需要通过宁夏回族自治区固体废物环境监管平台（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，危险废物运输单位按照联单对危险废物填写的情况核实，通过扫描电子联单条码进行交接确认，并在运输过程中随车携带。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，危险废物接收单位按照联单内容对危险废物核实验收，通过扫描电子联单条码进行接收确认。接收危险废物的当天，接收单位应当通过《信息系统》打印纸质联单。

### 5.5.5小结

（1）结论

本项目各类固体废物均采取了相应的处置措施，建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

（2）建议

①建设单位应确保本项目投产后，固体废物得到充分处置，减小堆存量，使各类的固体废物均得到妥善的处置，提高项目的社会效益、经济效益和环境效益。

②危险固体废物的收集、运输和处置都应遵守国家有关规定，厂区内按规范设计、设置危险固体废物临时储存设施，对危险废物的收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所应设置危险废物识别标志。收集、储存危险废物，必须按照危险废物特性进行分类，收集分类后，进行妥善处置。

## 5.6环境风险分析

### 5.6.1评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 5.6.2评价工作程序

评价工作程序见图5.6-1。

图5.6-1     风险评价工作程序

### 5.6.3环境风险评价依据

#### 5.6.3.1风险调查

本项目为牛羊屠宰加工建设项目，生产过程中使用的原辅材料主要有牛、羊、料复合袋、纸箱制冷剂R507、碘伏、酒精、84消毒液（次氯酸钠）、过氧乙酸、火碱、医用双氧水，最终产品为牛、羊肉及其副产品。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次危险物质识别重点从污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等，本项目涉及的物质识别结果见表5.6-1。

表5.6-1                  生产过程物料汇总表

| 物料名称 |  |  | 是否属于危险物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B.1（风险物质） | B.2（其他风险物质） | 判定结果 |
| 原料 | / |  | / | / | 否 |
| 辅料 | 制冷剂507 |  | 否 | 否 | 否 |
|  | 消毒剂 | 过氧乙酸 | 是（CAS79-21-0） | 否 | 是 |
|  |  | 火碱 | 否 | 否 | 否 |
|  |  | 75%酒精 | 否 | 否 | 否 |
|  |  | 84消毒液（次氯酸钠） | 是（CAS7681-52-9） | 否 | 是 |
|  |  | 碘伏 | 否 | 否 | 否 |
|  |  | 双氧水 | 否 | 否 | 否 |
|  | 废机油 |  | 是 | / | 是 |

根据表5.6-1可知，本项目生产过程中的危险物质有3种，包括过氧乙酸、次氯酸钠、废机油。

#### 5.6.3.2物质危险特性识别

根据危险物质识别结果，本次重点调查项目涉及的危险物质种类，收集了过氧乙酸、次氯酸钠、NH3、H2S、废机油物质安全技术说明书（MSDS）资料，主要风险特性汇总情况见表5.6-2。

表5.6-2                   物质易燃易爆性分类

| 序号 | 物料 名称 | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 爆炸极限（%） | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸 | 105 | 40.5 | / | 易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险 |
| 2 | 次氯酸钠 | -6 | / | / | 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病：受高热分解产生有毒品走私案的腐蚀性气体。有腐蚀性。 |
| 3 | 废机油 | / | 185 | / | 废机油含有多环芳烃、苯类、重金属等有毒物质。如果随意倾倒，不仅会对水土造成严重污染，还会对人体健康造成严重危害。如果把废弃的矿物油倒入土壤中，就会导致受污染土壤中微生物的死亡和灭绝。废弃矿物油中的有毒物质可通过人体和动物的表皮渗入血液，并积聚在体内，导致各种细胞正常功能的丧失。它被认为是一种致癌和致突变化合物。 |

根据物质危险特性识别结果可知，过氧乙酸为易燃风险物质，次氯酸钠属于腐蚀性物质，废机油属于毒性物质。

#### 5.6.3.3风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。按照附录C定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在量与附录B中临界量的比值Q具体计算方法如下；

当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按如下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1、q2...........，qn为每种危险化学品实际存在量，t。

Q1、Q2............，Qn为与各危险化学品相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

针对企业的生产原料、燃料、辅助生产物料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，该项目风险物质数量与临界量比值（Q）为1.6248×10-7，具体Q值确定详见表5.6-3。

表5.6-3       本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算

| 序号 | 物质名称 | CAS | 存在量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 1 | 5 | 0.2 |
| 3 | 废机油 | / | 0.64 | 2500 | 0.000256 |
| 合计（Q） |  |  | 0.800256 |  |  |

根据上表，本项目Q值为0.800256，属于Q＜1范围。

（2）环境风险潜势判断

建设项目各要素环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，当Q＜1时，环境风险潜势为I。故本项目环境风险潜势为I。

#### 5.6.3.4评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析，风险评价等级划分详见表5.6-4。

表5.6-4                 评价工作等级划分表

| 风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 | 简单分析 |  |  |  |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

### 5.6.4环境敏感目标调查

项目位于固原市固原经济开发区轻工产业园（中河乡），结合前文确定的各环境要素评价范围及现场踏勘情况，确定环境敏感目标调查范围为以厂址为中心，半径为3km的圆形区域，厂界项目周边环境敏感目标具体见表5.6-5。

表5.6-5              项目周边环境敏感保护目标一览表

| 环境 要素 | 坐标（经纬度） |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |
| 环境风险 | 106°11′2.375″ | 36°0′7.738″ | 油坊沟村 | 居民，约100户 | S | 140 |
|  | 106°9′54.416″ | 36°0′29.947″ | 上潘 家庄 | 居民，约50户 | W | 2000 |
|  | 106°10′19.194″ | 36°0′30.990″ | 潘家庄 | 居民，约150户 | W | 1346 |
|  | 106°10′30.259″ | 36°0′47.405″ | 下潘家庄 | 居民，约200户 | NW | 1394 |
|  | 106°10′12.067″ | 35°59′33.595″ | 孙家庄 | 居民，约350户 | SW | 1800 |
|  | 106°11′6.758″ | 35°58′53.812″ | 吴庄村 | 居民，约2000户 | S | 2110 |
|  | 106°11′47.661″ | 36°0′7.197″ | 上苦 井儿 | 居民，约600户 | E | 400 |
|  | 106°11′36.228″ | 36°0′6.966″ | 苦井村 | 居民，约1200户 | E | 650 |
|  | 106°12′1.367″ | 36°0′19.591″ | 下苦 井儿 | 居民，约500户 | E | 1260 |
|  | 106°12′20.839″ | 35°59′9.687″ | 深沟村 | 居民，约2800户 | SE | 2280 |
|  | 106°10′34.932″ | 36°1′27.187″ | 中河村 | 居民，约3200户 | NW | 1900 |
|  | 106°11′26.090″ | 36°1′32.479″ | 大营城 | / | N | 2300 |
|  | 106°12′24.798″ | 36°1′29.698″ | 庙湾村 | 居民，约3500户 | NE | 2200 |
|  | 106°9′42.424″ | 35°59′35.371″ | 后磨河 | 居民，约120户 | SW | 2479 |
|  | 106°12′39.841″ | 36°0′34.195″ | 长城村 | 居民，约150户 | E | 1920 |

### 5.6.5环境风险物质识别

风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

#### 5.6.5.1物质危险性单元识别

项目工程特征和危险物质特性识别结果，主要风险物质为过氧乙酸、次氯酸钠及废机油，主要风险事故类型为易燃风险物质、腐蚀性物质、毒性物质，火灾和爆炸伴生/次生物等。

根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下三方面：

（1）生产系统风险分析

牛、羊屠宰过程中，产生的粪污如果处理不当，渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

本项目生产过程中使用的消毒剂过氧乙酸为易燃风险物质，易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险；次氯酸钠具有腐蚀性，发生泄漏后会对环境空气造成污染，人体吸入后会对身体造成危害。

（2）环保工程风险分析

项目厂区污水处理站、化粪池防渗设施发生故障，废水渗入地下；污水处理站及屠宰加工车间废气处理设施发生故障，废气超标排放；废机油存放不当，危废贮存库发生渗漏，导致地下水污染。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和前述的危险物质识别结果及分布区域见表5.6-6。

表5.6-6            危险物质危险特性及分布一览表

| 系统 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险 物质 | 环境风险 类型 | 环境影 响途径 | 可能受影响的 环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产系统 | 屠宰加工车间 | 屠宰车间、待宰圈 | 过氧乙酸 | 火灾爆炸伴生/次生产物 | 大气 | 油坊沟村、上潘家庄、潘家庄、下潘家庄、孙家庄、吴庄村、上苦井儿、苦井村、下苦井儿、深沟村、徐家坡、中河村、大营城、庙湾村、后磨河、长城村 |
|  |  | 危废贮存库 | 废机油 | 毒性物质泄漏 | 地下水 |  |
| 环保工程 | 污水处理区 | 污水处理站 | NH3、H2S | 毒性物质泄漏 | 大气 |  |
|  |  |  | 次氯酸钠 | 泄漏 | 土壤 |  |

### 5.6.6环境风险影响分析

#### 5.6.6.1化学品泄漏引发火灾爆炸次生污染物影响分析

项目使用的化学品泄漏，将对工作人员的身体健康造成不利影响，化学品外排进入地表水体和地下水会对周边环境造成不利影响。根据建设单位提供资料，本项目使用消毒剂过氧乙酸采用瓶装进行储存，次氯酸钠采用袋装，若发生泄漏，可能会引起火灾、爆炸危险。

#### 5.6.6.2废水事故性排放

污水处理站建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放，对区域地表水环境质量产生较大的影响。

#### 5.6.6.3污水处理站停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。建设单位拟先对操作人员进行安全培训，并根据实际情况配备防毒面具等安全用品。这样通过加强管理，提高劳动人员技术素养，可将风险降至最低。本项目废水处理设施事故主要表现为屠宰等生产废水未经过处理设施处理后排放，不回用。由于其初始浓度较高，超标排放的风险较大，因此控制废水在处理设施事故的情况下仍然不超标进入环境是十分必要的。

#### 5.6.6.4恶臭气体处理装置事故性排放

废气收集装置或者废气处理装置长期运行，管理检修不善时，有可能出现废气处理装置失效，若未能及时发现将出现恶臭气体大量外溢，废气污染物非正常排放时对周围大气环境影响较大。发现此类情况出现，应立即停止生产，待设备恢复正常后方可继续生产。由此可知，本项目主要废气污染物事故排放时，废气影响浓度虽未超过标准要求，但明显高于废气处理设施正常运行时的贡献值，导致大气污染物最大落地浓度出现增大，对周围环境影响较大，应杜绝此类情况的发生。若项目污染防治装置若发生故障，项目必须立即停止生产，待装置修复正常运行后方可投入生产，防止项目污染物排放对周边大气环境造成较大污染。

#### 5.6.6.5地下水环境风险影响分析

本项目不开采地下水，厂址周边无生活供水水源，厂址也不属于生活供水水源的补给区，地下水环境敏感程度属于不敏感。项目运营期污水处理站、污水收集管道及化粪池的泄漏污水可能会通过包气带缓慢渗入浅层地下水，造成浅层地下水的污染。

本项目运营期屠宰废水必须进行妥善管理，否则会造成污染地下水的隐患；污水管道的跑、冒、滴、漏等也会造成地下水环境污染。评价针对污染地下水途径，建议采取以下防渗措施：

①屠宰车间地面全部硬化防渗处理，屠宰废水经污水管道排入厂区污水处理站处理，污水管道密闭且防渗。

②做好厂区污水处理站、化粪池、污水管道等的防渗。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，能够避免因下渗或泄漏对地下水造成影响。

综上所述，通过采取上述有效防治措施后，本项目运营期对地下水环境影响较小。

#### 5.6.6.6动物疫病事故影响分析

项目如果接纳的畜禽在待宰期间染病而出现病死或携带传染病菌的畜禽，不加处理将会出现病死动物肉类，如任其外售，将会严重危害广大居民的身心健康，甚至会引发更严重的瘟疫灾害。

### 5.6.7环境风险防范措施及应急要求

（1）环保措施风险分析与防范措施

①废气事故排放对环境的影响分析与防范措施

在正常情况下，项目污水处理站及屠宰加工车间产生的H2S、NH3等有害物质经活性炭吸附处理后可确保达标排放，对周边环境影响轻微。但当本项目的污水处理站及屠宰加工车间废气处理设施出现故障，不能正常运行时，导致废气超标排放，或直接排放到大气环境中，将会对项目所在地的局部大气环境造成比较严重的影响。

因此，在日常生产过程中，要加强环保处理设施的故障排查和维护，从源头上杜绝污染物事故排放。若发现污水处理站及屠宰加工车间废气处理设施出现故障，应立刻向应急指挥部报告，同时暂停屠宰及使用污水处理站，并及时抢修等措施，降低事故排放对环境和人群健康的不利影响。

②废水事故排放对环境的影响分析与防范措施

本项目废水事故排放对环境的影响主要为化粪池、污水处理站等设施出现下渗对地下水环境的影响。

A、地下水环境污染影响分析

废水处理系统等设施出现下渗时，废水将会渗入地下污染地下水，废水中有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝本项目废水事故排放及设施渗透事故的发生。一旦出现事故，应该立即停止排污，待处理系统恢复正常且配有防渗措施后，再将废水经正常的处理系统处理后排放。

B、废水事故排放防范措施

根据本项目的特点，提出以下措施：

自建污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠的优质产品；

为使在事故状态下自建污水处理站各种机械电器、仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时及时更换；

加强事故苗头控制，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患；

严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期采样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。发现不正常现象，就需立即采取预防措施；

为使在事故状态下自建污水处理站能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物（如调节池）的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）；

加强自建污水处理站人员操作技能的培训；

加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理的污水严禁外排；

自建污水处理站的稳定安全与管网的维护关系密切。应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度的收集废水，管网干管和支管设计中，选择适当充满和最小设计流速，防止污泥沉积。由于尾水管路按规模设计，因此流量时管内流速偏小，会产生淤积，堵塞管路，需定时采用水力或机械方式进行管路清通，防止堵塞；

污水管网应制定严格的维修制度，应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别需加强对所接纳废水进水水质的管理，确保自建污水处理系统的进水水质。

污水处理站发生事故时，要立即停产，产生的废水排至调节池内收集，待污水处理站恢复正常后，再对污水进一步处理，排放至城区污水处理厂处理。

（3）发生疫情时对环境的影响分析与防范措施

①疫病预防措施

针对屠宰厂和牲畜发病特点，凡进入项目区的人员，无论是进入生产区或生活区，一律先经消毒、洗手方可入内。外来车辆严禁入内，若生产或业务必需，车身经过全面消毒后方可入内。本厂生产区的车辆、用具，一律不得外借，定期对厂区进行消毒。

②防止疫情由外传入

外购牲畜应逐只检查，对可疑牲畜应隔离观察，排除感染可能后方能进厂宰杀。禁止将生肉及含肉制品的食物带入厂内。

③发生疫情尽快扑灭

a.暂停屠宰。发现疫情时，应暂停厂内屠宰，并封锁厂区；

b.及时宰杀。发现疫情后，应迅速隔离病牛羊，并将病牛羊宰杀后进行无害化处置。

b.及时报告疫情。发现应该上报疫情的传染病时，应及时向上级业务部门报告疫情，包括病畜种类、发病时间地点、发病只数、死亡只数、临床症状、剖检病变、初诊病名及已经采取的防治措施。必要时应通报邻近地区，以便共同防治，防止疫情扩散。

c.全面彻底消毒。对病牛羊所在的圈舍及活动过的圈舍、接触过的用具进行严格消毒，病畜禽污染的饲料要进行销毁，病畜禽排出的粪便应集中到指定地点堆积发酵和消毒。

d.逐只临床检查。对同圈舍或同群的其他牛羊要逐只多次进行详细临床检查，必要时进行血清学诊断，以便尽早发现病死畜禽。

e.紧急预防接种。对多次检查无临床症状或血清学诊断为阴性的畜禽进行紧急预防接种，以防止疫病扩散。

f.酌情实行封锁。发生危害严重的传染病时，应报请政府有关部门划定疫区、疫点，实行封锁。必要时，应配合相关部门对屠宰厂内及周边疫区范围内牲区、疫点，实行封锁。必要时，应配合相关部门对屠宰厂内及周边疫区范围内牲畜进行扑杀。

④同时，在日常管理，对于牛、羊疫情的防治措施应注意以下几点：

a.提高员工专业素质，增强防病观念在预防传染的措施上，首先应从人员的管理着手做起，提高员工的专业素质，经常进行思想教育和技术培训等工作，逐步增强他们对传染病的警惕意识，并自觉遵守防疫制度，厂区设专人负责防疫工作。

b.卫生管理和环境消毒传染病源一般抵抗力较强，受污染的场地难以彻底将其消灭。因此，坚持做好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全厂彻底大消毒，减少或消灭环境中的病毒和其他有害因素。厂区门口设置消毒池，专人执行消毒工作。消毒药可选用强力消毒灵、烧碱、百毒杀等，工作人员进厂前应换上已消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进厂。待宰圈要定期彻底清扫、冲洗和消毒，动物防疫监督部门要到厂检疫，认真做好牛、羊检疫工作，做到及早发现疫情，并把疫情控制在最小范围内，防止传染源进入市场流通渠道。

c.建立疫病报告制度实行规范化管理，待宰圈内的数量、精神状况、发病死亡情况、粪便性状每天都应加以记载，发现有病死畜禽及时无害化处理的同时，尽快向当地疾病预防控制中心部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

（4）化学品泄漏的风险防范措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。本项目涉及的化学品主要为过氧乙酸、次氯酸钠等，在使用过程中建议做好以下几个方面的工作：

①应妥善保存，远离可燃物品，储存容器应使用耐腐蚀材料，密封储存，避免未稀释溶液排放到环境中。若发生少量泄漏，可用大量水稀释后排入污水处理站处理；

②操作尽可能机械化、自动化。此外，建议设立完善的监控系统，保证化学品泄漏能第一时间发现；

③制定定点定时巡检制度；对于次氯酸钠及过氧乙酸容器进行定期检查和更换，确保化学品不外溢和泄漏。

（5）风险分析结论

综上所述，本项目的环境风险影响在可防可控的范围之内，在采取环境风险管理及防范措施后，可进一步降低事故发生率，同时严格执行《应急预案》，可减轻事故可能造成的严重后果。因此，在采取有效的风险防范措施的情况下，项目各风险源可控制在项目范围内，对外环境的影响很小。

### 5.6.8风险管理

建设单位应根据自身的生产特点，有针对性的进行环境风险管理：

（1）明确风险管理应急组织机构组成及其职责，包括协调指挥机构及事故现场应急指挥部。协调指挥机构的总指挥应为企业负责人，组员为各部门的负责人，协调配合做好事故处理的各项工作。事故现场应急指挥部按照事故灾难等级和分级响应原则，由相应的地方人民政府组成现场应急救援指挥部，总指挥由地方政府负责人担任，全面负责应急救援指挥工作；

（2）建立预警及预防机制，制定动物疫病、环境污染、柴油火灾相应的应急预案，定期对相关设施及流程进行检查，发现隐患及时进行整改。对于可能引起重大事故的异常状况，应及时向企业安全管理部门汇报，严重的应按照要求逐级向地方人民政府主管部门汇报；

（3）针对动物疫病、环境污染、化学品泄漏事故的影响特点，建立完善的后期处理机制，妥善安排，降低事故的影响范围，防止次生事故发生；

（4）应做好事故的应急救援与保障工作；

（5）针对不同环境风险事故的特点，按照应急预案的要求，进行员工日常的安全培训，并定期进行应急预案演练，对于应急预案演练中发现的不完善之处，应及时进行改进。

### 5.6.9应急预案

（1）目的

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（2）要求

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目投入运行前按规定需编制应急预案。应急预案主要内容及要求见下表：

表5.6-7              环境风险应急预案内容一览表

| ##### 序号 | ##### 项目 | ##### 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 应急计划区 | ##### 危险目标：厂区废水排放管线、废水处理设施 |
| ##### 2 | ##### 应急组织机构、人员 | ##### 应急组织机构、人员 |
| ##### 3 | ##### 预案分级响应条件 | ##### 规定预案的级别及分级响应程序 |
| ##### 4 | ##### 应急救援保障 | ##### 应急设施、设备与器材等 |
| ##### 5 | ##### 报警、通讯联络方式 | ##### 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| ##### 6 | ##### 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | ##### 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| ##### 7 | ##### 应急检测、防护措施、清除措施和器材 | ##### 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| ##### 8 | ##### 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | ##### 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| ##### 9 | ##### 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | ##### 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| ##### 10 | ##### 应急培训计划 | ##### 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| ##### 11 | ##### 公众教育和信息 | ##### 对场地邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

（3）风险防范应急措施的合理性分析

项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源，项目的主要环境风险因素是化学品泄漏、动物疫病、废水废气处理设施故障对人体的伤害。

针对化学品泄漏风险，加强日常巡查和设备维护，对于次氯酸钠及过氧乙酸容器进行定期检查和更换，确保化学品不外溢和泄漏。该防范措施可防止因管理不善等原因造成的化学品泄漏。一旦发现化学品泄漏，应及时对泄漏源进行围堵，并且更换化学品储存容器，可避免因化学品泄漏无法得到有效处理而造成环境污染。

针对动物疫病，对进出人员进行消毒，外购牲畜应逐只检查，对可疑牲畜应隔离观察，排除感染可能后方能进厂宰杀。若发现疫情后，应迅速隔离病牛，并将病牛送至急宰间宰杀。宰杀后进行无害化处置；发现应该上报疫情的传染病时，应及时向上级业务部门报告疫情，包括病畜种类、发病时间地点、发病只数、死亡只数、临床症状、剖检病变、初诊病名及已经采取的防治措施。必要时应通报邻近地区，以便共同防治，防止疫情扩散；对病牛所在的圈舍及活动过的圈舍、接触过的用具进行严格消毒，病畜禽污染的饲料要进行销毁，病畜禽排出的粪便应集中到指定地点堆积发酵和消毒。采取上述措施后，可有效避免动物疫病的传播。

针对废气废水处理设施事故风险，加强日常巡查和设备维护，对设备操作人员进行岗位培训，该防范措施可防止因管理不善、操作人员不具有相应能力等原因造成的处理设施故障。一旦处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，该应急措施可避免继续产生废气、废水，且废气、废水无法得到有效处理而污染周围环境。

上述防范措施和应急措施均具有可操作性、切合实际，能有效防范风险事故并在事故发生后能及时控制事态，消除影响。因此，本项目提出的风险防范应急措施具有合理有效性。

### 5.6.10风险评价结论

（1）废气泄漏风险评价

本项目废气处理设施的失效导致大量恶臭气体泄漏，对大气环境造成了污染。在发生事故的情况下，对周边环境的负面影响通常是短暂的。尽管此类事故发生的可能性较低，企业仍需从建设、生产和管理等多个环节积极实施防护措施，并制定相应的环境应急预案。一旦事故发生，应立即采取紧急工程措施来控制事态并减轻其带来的损害。考虑到项目实施后所带来的各种效益，评价认为这些潜在风险是完全可接受的。

（2）废水事故排放风险评价

本项目设置一座规模为100m3/d的污水处理站，若发生事故可及时将事故废水排至污水处理站，经污水处理站处理后排至城区污水处理厂处理。同时加强管理，发生废水泄漏污染土壤、地下水的概率很小，该风险是可以接受的。

（3）疫病事故风险评价

屠宰厂疫病发生有自身的特点，只要企业加强日常管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。

（4）化学品泄漏风险评价

建设单位在正确使用和储存次氯酸钠及过氧乙酸，并严格遵守安全防护措施后，能够有效减少其使用和储存过程中的风险，本评价认为该风险是可以接受的。

项目关注的危险物质为过氧乙酸、次氯酸钠、废机油，危险物质数量与临界量的比值Q＜1，因此，企业危险化学品仓储和生产场所不构成重大危险源。本项目存在的最大可信事故类型为防渗措施不完好造成的事故废水进入外环境对场地及下游地下水或土壤形成污染。项目采取了有效的安全措施，制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在生产装置及其公用工程设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。项目环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。

建设项目环境风险简单分析内容见表5.6-8。

表5.6-8                  建设项目环境风险简单分析内容表

| ##### 建设项目名称 | ##### 固原市科财牛羊屠宰精深加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 建设地点 | ##### （宁夏）省 | ##### （固原）市 | ##### （原州）区 | ##### （）县 | ##### （固原经济开发区轻工产业园）园区 |
| ##### 地理坐标 | ##### 经度 | ##### 106°11′12.140″ |  | ##### 纬度 | ##### 36°0′16.708″ |
| ##### 主要危险物质及分布 | ##### 过氧乙酸，屠宰加工车间；次氯酸钠，污水处理站；废机油，危废贮存库； |  |  |  |  |
| ##### 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | ##### （1）废水处理系统等设施出现下渗时，废水将会渗入地下污染地下水，废水中的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。 ##### （2）废机油存放不当，危废贮存库发生渗漏，导致地下水污染。 |  |  |  |  |
| ##### 风险防范措施要求 | ##### 若发现污水处理站废气处理设施出现故障，应立刻向应急指挥部报告，同时采取暂停使用污水处理站并及时抢修等措施；当污水处理站出现下渗时，应该立即停止排污，待处理系统恢复正常且配有防渗措施后，再将废水经正常的处理系统处理后排至城区污水处理厂进一步处理。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ##### 本项目为屠宰加工项目，主要的风险物质为过氧乙酸、次氯酸钠、废机油。环境风险潜势为I级。环境风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |  |

## 5.7运营期生态环境影响分析

本项目用地类型属于建设用地，投入运行后，建设单位将按照设计要求，在厂界四周建设防护林带。绿化对改善空气质量、防治水土流失及吸收温室气体等方面有很大的帮助。

项目在选择绿化树木时，应考虑绿化植物的多样性和适宜性，平面绿化与立体绿化相结合，尽可能增加绿化密度，提高生态效益，并保持其自然性，注意绿化的美化作用。将绿化与景观建设相结合，发挥绿化带隔离作用，实行近污染源绿化，形成绿色包被，行道树木绿化考虑防减噪声、净化有害气体。项目建成运营后，可大大提高项目区域的植被覆盖水平，有效改善项目所在地及周边的气候，项目区域内的水土流失将明显减少。项目运营期对项目所在地的生态环境有明显的改善作用。

建设项目生态环境影响自查表见表5.7-1。

表5.7-1                                       生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□：国家公园□：自然保护区□：自然公园□：世界自然遗产□： 生态保护红线□：重要生境□：其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□：其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑：施工活动干扰☑：改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（分布范围、种群数量、种群结构） 生境□（） 生物群落□（物种组成、群落结构） 生态系统□（生物量） 生物多样性□（生物多样性指数） 生态敏感区□（） 自然遗迹□（） 其他□（） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析☑ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（/）km2；水域面积：（/）km2 |
| 生态现状 调查与评 价 | 调查方法 | 资料收集☑：遥感调查□：调查样方、样线□：调查点位、断面□：专家和公众咨询法□：其他区 |
|  | 调查时间 | 春季☑：夏季□：秋季□：冬季□ 丰水期□：枯水期□：平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失口：沙漠化□：石漠化□：盐渍化□：生物入侵□：污染危害□ 其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑：土地利用☑：生态系统□；生物多样性□：重要物种□：生态敏感区□：其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑：定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□：土地利用□：生态系统□：生物多样性□：重要物种□： 生态敏感区□：生物入侵风险□：其他☑ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让口：减缓☑：生态修复□：生态补偿□：科研□：其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□：长期跟踪□：常规□：无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑：不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可打 √ :“( )”为内容填写项 |  |  |

6环境保护措施及其可行性论证

依照“达标排放”“节能减排”、环境功能区划等要求，对本项目采取的环境保护措施，从经济与技术的可行性角度进行论证，并对可能出现的环境问题提出进一步改进建议。

## 6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

### 6.1.1大气污染防治对策

为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，施工方应加强管理，文明施工，同时还须采取以下的防治措施：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放。禁止露天堆放建筑材料，细颗粒散料要入库保存，搬运时轻拿轻放，防止包装袋的破裂；

（2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量，由于施工需要，不能硬化的道路，应采取定期洒水，铺草帘子等措施减少扬尘量。

（3）限制进场运输车辆的行驶速度，不得超载，对运输水泥、白灰、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆采用篷布遮盖，避免沿途撒落；并及时清扫散落在路面上的泥土等建筑材料，定时洒水降尘（一天2～3次），以减少运输过程中的扬尘；车辆运行路线应尽量避开居民集中点，在不可避免的情况下，应将车速控制在15km/h以下，减少对居民的扬尘污染；

（4）施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速超过6m/s时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；

（6）严禁凌空抛撒施工垃圾，施工垃圾要及时清运处理，以免刮风时产生扬尘。在采取以上防治措施后，可有效的减轻扬尘污染，改善施工现场的作业环境。在施工中还要合理布局规划，及时绿化减少地皮的裸露程度；

（7）通过提高机械效率，避免无效率或低效率机械作业，减少不必要的车辆使用；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，尽可能使用耗油低、排气量小的施工车辆以减少有害气体的排放。

采取以上措施后，可有效减少施工废气对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。

### 6.1.2噪声污染防治对策

项目施工时涉及的施工机械种类和数目较多，主要有推土机、挖土机、压路机、振捣棒、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。

施工单位应加强施工期环境管理，严格遵守《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关规定。为有效控制施工噪声影响，建议采取以下控制措施：

（1）制订施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备集中进行施工作业，施工过程中应把主要高噪声设备放置在适当位置或采取隔声降噪措施。

（2）设备选型上，尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，采用低频振捣器等。

（3）夜间（22:00以后）应禁止进行施工作业。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并在周边进行公告。

（4）文明施工，健全人为噪声的控制管理制度，对操作人员进行相应的环保知识教育并传授相关经验；按规程操作机械设备。

（5）做好劳动保护工作，在高噪声源附近操作的作业人员应佩戴防护耳塞。

（6）在施工工段公示环境保护要求，设置并公示工程扰民投诉电话，充分发挥公众监督的作用。

采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对主要环境保护目标的影响较小。

### 6.1.3废水污染防治对策

本项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和进出车辆除泥冲洗废水。

为了防止施工废水对施工现场及周围水环境造成不利影响，做到即节约水资源又不污染环境，施工期间应采取以下措施：

（1）实施施工过程环境监理制度，工程招标合同中必须有防止水污染的合同条款。

（2）严禁向周边水体倾倒垃圾和废渣，保护项目周围水环境质量。

### 6.1.4固体废物污染防治对策

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物（如砂石、石灰、混凝土、废砖等），可采取以下措施减少其对环境的影响：

（1）运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土；

（2）遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填；

（3）建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

（4）施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放；

（5）建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。

（6）施工人员的生活垃圾用塑料袋收集后，交由环卫部门处置。

采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，经济可行，且项目施工期对周围环境的影响较小。

### 6.1.5生态环境保护措施

为降低工程施工期的生态环境影响，应加强下列生态保护措施，具体如下：

①加强施工人员的环保措施的宣传教育及相关培训，让他们充分认识到环保工作的重要性，使环保措施落到实处；

②施工机械和施工人员应严格控制在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被；

③爱护生态环境，禁止破坏施工范围以外的植被；

④尽可能缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，定期洒水抑尘，减少施工扬尘污染；

⑤施工单位在施工期应加强对项目区域现有植被的保护，以免对现有植被造成破坏；

⑥加强施工期的监理工作，确保施工过程中产生废水、废气、废渣、噪声等环保治理措施落实到位。

## 6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

### 6.2.1大气污染防治措施评述

#### 6.2.1.1基本原则

环境空气污染防治首先要通过治理措施的优化，使本项目向外环境排放的大气污染物满足国家和地方的排放标准，并使其通过大气输送与扩散后满足环境质量标准的要求。其次，尽可能地考虑到环境标准的逐步严格，在经济合理的条件下，采取使本项目排放的大气污染物对环境影响程度尽可能小的预防和治理措施。

#### 6.2.1.2治理措施评述

本项目恶臭主要来源于屠宰加工车间、待宰圈及污水处理站的恶臭，污染物为NH3和H2S等恶臭气体，本次评价主要提出如下防治措施：

本项目待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放；建设地下式污水处理站，并对污水处理站各池体加盖封闭，产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放；屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒。排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，可达标排放。

场区布置按照功能区进行相应划分，各构筑物之间设置绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸附作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

经采取以上防治措施后，项目废气对周围环境影响较小。

#### 6.2.1.3达标可行性分析

根据工程分析及影响分析内容，由大气预测结果可知，项目排放的氨、硫化氢的排放浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值。

项目屠宰加工车间、待宰圈及污水处理站产生的恶臭废气经二级活性炭吸附处理后排放，经计算，各污染源排放的有组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

#### 6.2.1.4措施可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表3屠宰及肉类加工工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治措施一览表的治理措施要求，具体对照情况见表6.2-1。

表6.2-1           本项目废气处理工艺技术可行性分析

| 生产单元/生产设施 | 屠宰及肉类加工工业排污单位废水污染防治可行技术 |  | 本项目 | 是否为 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宰前准备 | 清洗；及时清运粪便；集中收集恶臭气体处理后（喷淋、生物除臭、活性炭吸附）通过排气筒排放 |  | 本项目待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放 | 是 |
| 刺杀放血、剥皮、开膛解体 | 清洗；增加通风次数；集中收集恶臭气体处理后（喷淋、生物除臭、活性炭吸附）通过排气筒排放 |  |  | 是 |
| 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放；其他； | 污水处理站加盖封闭，产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放； | 是 |

根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南（HJ1285-2023）》6.2.2恶臭治理技术，本项目采用恶臭治理技术中的物理除臭技术，项目产生的恶臭气体通过管道引至二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后由2根20m高排气筒（DA001）排出，符合《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南（HJ1285-2023）》中的可行技术。

所以综上所述，本项目废气治理措施是可行的。

### 6.2.2废水污染防治措施评述

#### 6.2.2.1废水处理可行性分析

- （1）废水处理工艺可行性分析

- 项目废水主要为生活污水车辆冲洗废水及屠宰废水。车辆冲洗废水及屠宰废水排至厂区污水处理站处理，采用“格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）”的处理工艺处理后，水质满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准、城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂处理；生活污水经化粪池收集后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂处理。

本项目新建一座地下式污水处理站，占地面积150m2，设计规模100m3/d，污水处理站主要由十部分组成：

①格栅池：格栅池即处理大形体、大颗粒物质，也可作为初沉池。污水在该池的上升流速为0.2～0.3mm/s，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池；

②调节池：调节池内设置搅拌装置，采用液下搅拌时，搅拌功率一般可按5~10W/m3。

③隔油池：隔油调节池用于收集、清除废水中的油脂，该废水中除浮油外还含有乳化油，低温时油脂易黏附在管壁上，增大水流阻力。此外如果油脂过多地进入生物处理系统，将影响生物处理效果，废水在池内静置一定时间油粒会由于浮力作用上升到水面而从废水中分离出去。

④气浮：通过微气泡吸附乳化油、胶体、细小悬浮物、血污颗粒，形成浮渣刮除，深度去除悬浮物与油类。

⑤水解酸化：在兼氧/弱厌氧环境下，将大分子蛋白质、脂肪、多糖水解为小分子有机酸，提高可生化性，同时降解部分有机物。

⑥缺氧：利用回流硝化液进行反硝化脱氮，硝酸盐氮转化为氮气；同时继续降解有机物，部分聚磷菌释磷。

⑦生物接触氧化：好氧核心单元，填料挂膜，微生物氧化分解有机物，氨氮硝化转化为硝酸盐；部分聚磷菌过量吸磷。

⑧二沉池：固液分离，沉降脱落生物膜与悬浮污泥，保证出水澄清；污泥部分回流，剩余污泥外排。

⑨消毒池：采用次氯酸钠进行消毒，消毒接触时间不小于30min，有效质量浓度不小于50mg/L。

⑩污泥浓缩池：采用重力式污泥浓缩池，污泥浓缩时间为16~24h，浓缩后污泥含水率小于80%。

表6.2-2                                         污染物排放情况一览表

| 工段名称 | 处理规模（m3/a） | 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 200 | 54 | 245 |
|  |  | 去除效率（%） | 7% | 5% | 8% | 0% | 5% | 0% | 0% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 1860 | 950 | 920 | 150 | 190 | 54 | 245 |
|  |  | 排放量（t/a） | 36.82 | 17.49 | 16.94 | 2.76 | 3.50 | 0.99 | 4.51 |
| 调节池 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 1860 | 950 | 920 | 150 | 190 | 54 | 245 |
|  |  | 去除效率（%） | 7% | 5% | 7% | 0% | 7% | 0% | 0% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 1729.8 | 902.5 | 855.6 | 150 | 176.7 | 54 | 245 |
|  |  | 排放量（t/a） | 31.84 | 16.61 | 15.75 | 2.76 | 3.25 | 0.99 | 4.51 |
| 隔油池 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 1729.8 | 902.5 | 855.6 | 150 | 176.7 | 54 | 245 |
|  |  | 去除效率（%） | 15% | 10% | 6% | 0% | 40% | 0% | 7% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 1470.33 | 812.25 | 804.264 | 150 | 106.02 | 54 | 227.85 |
|  |  | 排放量（t/a） | 27.07 | 14.95 | 14.80 | 2.76 | 1.95 | 0.99 | 4.19 |
| 气浮 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 1470.33 | 812.25 | 804.264 | 150 | 106.02 | 54 | 227.85 |
|  |  | 去除效率（%） | 20% | 20% | 10% | 0% | 20% | 0% | 30% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 1176.26 | 649.80 | 723.84 | 150.00 | 84.82 | 54.00 | 159.50 |
|  |  | 排放量（t/a） | 21.65 | 11.96 | 13.32 | 2.76 | 1.56 | 0.99 | 2.94 |
| 水解酸化池 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 1176.26 | 649.80 | 723.8376 | 150 | 84.82 | 54 | 159.495 |
|  |  | 去除效率（%） | 10% | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 1058.64 | 519.84 | 651.45 | 150.00 | 76.33 | 54.00 | 135.57 |
|  |  | 排放量（t/a） | 19.49 | 9.57 | 11.99 | 2.76 | 1.41 | 0.99 | 2.50 |
| 缺氧池 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 1058.6376 | 519.84 | 651.45384 | 150 | 76.33 | 54 | 135.57 |
|  |  | 去除效率（%） | 10% | 8% | 7% | 0% | 0% | 88% | 0% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 952.77 | 478.25 | 605.85 | 150.00 | 76.33 | 6.48 | 135.57 |
|  |  | 排放量（t/a） | 17.54 | 8.80 | 11.15 | 2.76 | 1.41 | 0.12 | 2.50 |
| 生物接触氧化池 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 952.77 | 478.25 | 605.85 | 150.00 | 76.33 | 6.48 | 135.57 |
|  |  | 去除效率（%） | 50% | 50% | 15% | 80% | 15% | 0% | 40% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 476.39 | 239.13 | 514.97 | 30.00 | 64.88 | 6.48 | 81.34 |
|  |  | 排放量（t/a） | 8.77 | 4.40 | 9.48 | 0.55 | 1.19 | 0.12 | 1.50 |
| 二沉池 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 476.39 | 239.13 | 514.97 | 30.00 | 64.88 | 6.48 | 81.34 |
|  |  | 去除效率（%） | 5% | 6% | 45% | 0% | 0% | 0% | 20% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 452.57 | 224.78 | 283.24 | 30.00 | 64.88 | 6.48 | 65.07 |
|  |  | 排放量（t/a） | 8.33 | 4.14 | 5.21 | 0.55 | 1.19 | 0.12 | 1.20 |
| 消毒池 | 18407.88 | 进水水质（mg/L） | 452.57 | 224.78 | 283.24 | 30.00 | 64.88 | 6.48 | 65.07 |
|  |  | 去除效率（%） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 452.57 | 224.78 | 283.24 | 30.00 | 64.88 | 6.48 | 65.07 |
|  |  | 排放量（t/a） | 8.33 | 4.14 | 5.21 | 0.55 | 1.19 | 0.12 | 1.20 |
| 出水 | 18407.88 | 总出水水质（mg/L） | 452.57 | 224.78 | 283.24 | 30.00 | 64.88 | 6.48 | 65.07 |
|  |  | 总去除率（%） | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.68 | 0.88 | 0.73 |
|  |  | 总排放量（t/a） | 8.33 | 4.14 | 5.21 | 0.55 | 1.19 | 0.12 | 1.20 |

经厂区污水处理站处理后，其排放主要污染物及浓度为COD：452.57mg/L、BOD5：224.78mg/L、氨氮：30mg/L、SS：283.24mg/L、动植物油：64.88mg/L、总磷：6.48mg/L、总氮：65.07mg/L，水质满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂进一步处理。

根据《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表2单位产品基准排水量，单位产品基准排水量牛为2.5m3/头、羊为0.3m3/头。经计算，本项目牛排水量为0.45m3/头、羊排水量为0.09m3/头，满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表2单位产品基准排水量要求。水污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP均满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准、城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准。

（2）污泥脱水处理技术可行性分析

本项目污泥脱水采用重力式污泥浓缩池，浓缩后污泥含水率小于80%，脱水后的污泥严禁露天堆放，及时拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料。符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中的相关要求。

固原富田有机肥有限公司位于固原市原州区彭堡镇硝沟村，厂界中心地理位置坐标为：北纬36°8′32.37″、东经106°8′10.66″。位于本项目西北方向16km处，已于2020年建设完成并投入运行。固原富田有机肥有限公司建设一座全封闭式发酵车间1100m2，有机肥加工车间及库房3000m2，二次堆放车间1000m2，粪便堆放车间2200m2，购置各类生产设备24台（套），主要以畜禽粪便、秸秆等农业废弃物为原料，通过发酵、粉碎、造粒等工序进行有机肥料生产，年产1万吨高效有机肥。

综上所述，本项目污泥处理方式是可行的。

（3）排污许可技术可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表7屠宰及肉类加工工业排污单位废水污染防治可行技术参照表分析技改工程工艺技术可行性，具体对照情况见表6.2-3。

表6.2-3           本项目污水处理工艺技术可行性分析

| 处理方式 | 屠宰及肉类加工工业排污单位废水污染防治可行技术 | 本项目 | 是否为 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预处理工艺 | 粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。 | 格栅、调节池、隔油池、气浮 | 是 |
| 生化法处理工艺 | 升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）；膜生物反应器（MBR）法。 | 水解酸化、缺氧、生物接触氧化 | 是 |

由上表可知，本项目废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中可行技术。

（4）废水达标排放可行性分析

本项目生活污水经化粪池收集，屠宰废水经厂区污水处理站处理后一起排至城区污水处理厂处理，达标排放情况见下表。

表6.2-4                                           污染物浓度达标情况

| 类别 | 废水量m3/a | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 处理 效率（%） | 污染物排放量 |  | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 本项目废水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |
| 生产废水 | 18407.88 | pH（无量纲） | 6.5~7.5 | / | “格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）” | / | 6.5~7.5 | / | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6.5~8.5 |
|  |  | COD | 2000 | 36.82 |  | 77 | 460 | 8.469 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 1000 | 18.41 |  | 78 | 220 | 4.050 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 1000 | 18.41 |  | 72 | 280 | 5.155 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 150 | 3.76 |  | 80 | 30 | 0.752 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 200 | 3.68 |  | 68 | 64 | 1.178 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 总磷 | 54 | 0.99 |  | 88 | 6.48 | 0.119 | ≤8 | ≤8 | / | ≤8 |
|  |  | 总氮 | 245 | 4.51 |  | 73 | 66.15 | 1.218 | ≤70 | ≤70 | / | ≤70 |
| 生活污水 | 520 | COD | 400 | 0.208 | 化粪池 | 15 | 340 | 0.177 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 300 | 0.156 |  | 9 | 273 | 0.142 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 200 | 0.104 |  | 30 | 140 | 0.073 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.018 |  | 3 | 33.95 | 0.018 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 40 | 0.0208 |  | 30 | 28 | 0.015 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 全厂废水 | 18927.88 | pH（无量纲） | 6.5~7.5 | / | / | / | 6.5~7.5 | / | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6.5~8.5 |
|  |  | COD | 1956.27 | 37.028 |  | 77 | 456.75 | 8.65 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 980.88 | 18.566 |  | 77 | 221.48 | 4.19 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 978.13 | 18.514 |  | 72 | 276.19 | 5.23 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 199.61 | 3.7782 |  | 80 | 40.66 | 0.77 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 195.52 | 3.7008 |  | 68 | 62.98 | 1.19 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 总磷 | 52.30 | 0.99 |  | 88 | 6.28 | 0.12 | ≤8 | ≤8 | / | ≤8 |
|  |  | 总氮 | 238.27 | 4.51 |  | 73 | 64.33 | 1.22 | ≤70 | ≤70 | / | ≤70 |

#### 6.2.2.2污水排至污水处理厂可行性分析

根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》：轻工产业园地块国道309北侧区域及长城梁地块的污水经由长城梁地块北侧的污水提升泵站，沿兴业路接入固原市污水管网，排入城市污水处理厂进行处理。轻工产业园地块国道309南侧的污水经由地块北侧的污水提升泵站，沿国道309接入固原市污水管网，由城区污水处理厂进行处理。

固原市原州区现有第一、第二污水处理厂，一污工程于2003年开工建设、于2005年6月底竣工，设计规模2万m3/d，处理工艺为CASS工艺，设计出水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。第二污水处理厂建设于2016年，设计规模2万m3/d，处理工艺为CAST工艺，设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。2017年进行提升改造，提标改造设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前电厂建有中水厂一座，规模为1.5万m3/d，目前实际处理规模为自用的0.4~0.5万m3/d；其余污水达标水均排入清水河，日排放量约2.0~2.5万m3/d。

为了保证固原市污水处理厂的正常运转，使处理后的出水水质达到规定的排放标准，不至于造成二次污染，特殊工业废水应当在各工业企业内部自行处理，有行业要求的需满足行业污染物排放标准，同时还得达到《污水排入城市下水道水质标准》（CB/T31962-2015）A等级要求后，方可排入园区排水系统，最终进入固原市污水处理厂。

本项目位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），废水排放量为187.5m3/d，且废水经化粪池及厂区污水处理站预处理后符合《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准要求，因此，本项目废水经厂区内预处理后排入污水管网，最终经由地块北侧的污水提升泵站调配至城区污水处理厂进行处理是可行的。

### 6.2.3地下水污染防控措施评述

（1）总体原则

本项目设有生产区及污水处理区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

（2）源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（3）分区防治措施

项目厂区按照功能区分区原则布局，包括生产区、辅助设施及生活区等，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗的要求，对不同工程单元采取相应的防渗措施，具体根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性划分不同等级的防渗区，分区采取防渗措施。建设项目场地天然包气带防污性能分级参照表6.2-5，污染控制难易程度参照表6.2-6，地下水防渗区分级见表6.2-7，各单元防渗层划分及防渗要求见表6.2-8。

表6.2-5             天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6 cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6 cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表6.2-6               污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

表6.2-7                 地下水污染防渗分区分级表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 |
|  | 中-强 | 难 |  |
|  | 弱 | 易 |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 |
|  | 中-强 | 难 |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |
|  | 强 | 易 |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 |

表6.2-8                 本项目防渗分区依据及防渗要求

| 污染防治区 | 功能单元 | 防渗要求 | 防渗方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理站 | 防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层 | 采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s |
|  | 危废贮存库 |  | 地面铺设2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 |
| 一般防渗区 | 屠宰加工车间、化粪池 | 防渗性能应不低于1.5mm厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的复合衬层 | 水泥砂浆防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |

（4）地下水污染监控措施

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等规定，项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测。本次评价要求在厂区污水处理站附近设置1眼跟踪监测井（106°11′13.641″，36°0′17.439″），将地下水跟踪监测结果定期进行公布。

通过采取上述措施，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。

### 6.2.4噪声污染防治措施评述

本项目噪声来源主要为屠宰车间各类机械噪声，噪声声级在70~90dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

（1）重视设备选型

最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪的设施的生产设备。

（2）重视总图布置

将高噪声设备布置在厂房之内，可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。对噪声设备，在设计时应考虑建筑隔声效果。如对泵类设备等均安装在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响。

（3）采取隔声、吸声措施

在项目厂区道路两侧种植绿化带，厂内空地种植花草，以进一步削减噪声。

（4）风机噪声控制

可以安装消声器、加装隔声罩、内嵌式安装。

风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施，这样对整体设备可降噪15~20dB（A）以上，使风机声源值由90dB(A)降至70dB(A)。

泵类噪声以空气压缩机产生的空气动力噪声最强，远远超过电磁噪声和机械噪声之和，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机隔声罩和泵基减振垫，将电动机全部罩上的隔声设施，还有将泵置于地平面以下，以降低声源强度。

（5）从管理角度，加强以下几个方面工作，以减少项目噪声排放对周边声环境的影响

①提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间。

②建立设备定期维护、保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

（6）流动声源管理：对于流动声源，单独控制声源技术难度甚大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，减少鸣笛次数。同时加强厂区内道路维护保养，减少汽车摩擦噪声。

根据项目声环境影响评价预测结果，采取有效的减振降噪措施后，预测前述主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声贡献值，均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值要求。

### 6.2.5固体废物污染防治措施评述

#### 6.2.5.1固体废物处置原则

本项目产生的固体废物根据“减量化、资源化、无害化”的原则，在各装置（或单元）尽量减少其排放量，排出的废物首先考虑回收及综合利用，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南（HJ1285-2023）》中固体废物污染防治可行技术优先进行资源化利用，并选择合理的处理处置方式。

#### 6.2.5.2固体废物处置情况

本项目屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；牛粪便（含牛尿）、羊粪便（含羊尿）运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；病变内脏、不合格胴体、病死牛、病死羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；污水处理站污泥脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；废活性炭更换后交有资质单位处置，不在厂区内储存；废机油、废机油桶、检疫废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。项目产生的固体废物运输过程中采取全密闭措施。

综上所述，本项目固体废物均综合利用或无害化处理，不外排。

#### 6.2.5.3固体废物收集、暂存、运输的可行性分析

根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南（HJ1285-2023）》6.3固体废物污染治理技术的相关要求：

- 固体废物应根据其废物属性，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）或《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求贮存；

- 一般工业固体废物宜优先资源化利用，不能资源化利用时应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定处置；

- 危险废物应委托有资质的单位进行利用处置。产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程应满足危险废物相关法律法规、标准规范的规定，并通过全国固体废物管理信息系统报送相关信息。危险废物转移过程应执行《危险废物转移管理办法》；

（4）污水处理后的污泥农用时，可参考GB4284的规定执行：用于园林、绿地、林业等绿化项目时，应符合GB/T23486要求

（5）屠宰过程中产生的膘类、下脚料可用于加工炼制食用油或工业用油；

（6）屠宰过程中产生的碎肉、碎骨料，以及肉制品加工过程中产生的废肉料等可用于生产有机肥蛋白饲料和肉骨粉；

（7）待宰间及屠宰过程产生的粪便和肠胃内容物可用于生产肥料。6.3.2.4屠宰及肉类加工生产过程中产生的废纸、废塑料、废金属等一般固体废弃物，属于可回收物可由专门单位回收并进行再生利用；

（8）屠宰企业生产过程中，在宰前检疫和同步检疫中发现病害畜禽和病害畜禽产品依据《病死及病害动物无害化处理技术规范》处理。

本项目屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；牛粪便（含牛尿）、羊粪便（含羊尿）运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；病变内脏、不合格胴体、病死牛、病死羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；污水处理站污泥脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；废活性炭更换后交有资质单位处置，不在厂区内储存；废机油、废机油桶、检疫废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。

综上所述，本项目固体废物处置符合《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南（HJ1285-2023）》中的相关要求，处置措施可行。

#### 6.2.5.4固废管理措施

（1）一般工业固体废物管理要求：

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）要求进行管理，企业建成投产后，将如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯，可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。具体管理要求：

①根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，包含一般固体废物的代码、名称、类别、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性等，产生一次填写一次；

②产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；

③每一批次固体废物的出厂及转移信息记录，每批次填写一次；

④其他固体废物管理情况按需进行填写。台账记录表格需真实、完整、规范，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。具体台账管理要求按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》执行。

⑤一般固体废物运输时采取全密闭措施，防止运输过程中发生散落。

（2）危险废物暂存间运行环境管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准及要求，项目危废临时贮存应落实以下污染防治措施：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（3）危险废物管理台账制定要求

①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。

③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。具体管理台账参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。

（4）危险废物转移、运输要求

根据《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）：

①危险废物转移应当遵循就近原则；

②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；

③危险废物托运人（以下简称托运人）应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。

采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。

装载危险废物时，托运人应当核实承运人、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符；不相符的，应当不予装载。装载采用包装方式运输的危险废物的，应当确保将包装完好的危险废物交付承运人。

## 6.3项目投资及环保投资

项目总投资为2500万元，其中环保投资214万元，占总投资的8.56%。环保投资分项包括：施工期污染防治措施，运营期废气、噪声、固废、废水防治措施等费用，具体环保投资分项见表6.3-1。

表6.3-1               本项目环境保护投资估算表

| 序号 | 类 别 |  |  |  | 环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期污染防治措施 |  |  |  | 施工场地设置不低于2.5m的遮挡板 施工材料及废渣的遮盖 | 10 |
|  |  |  |  |  | 设置车辆冲洗平台、沉淀池 |  |
|  |  |  |  |  | 固废处理处置、设备消声降噪 |  |
| 2 | 运 营 期 |  | 废气治理措施 | 屠宰加工车间 | 待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放。 | 40.0 |
|  |  |  |  |  | 屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒。 | 20.0 |
| 3 |  | 运 营 期 | 废气治理措施 | 污水处理站 | 建设1座地下式污水处理站，对污水处理站各池体采取加盖全封闭，污水处理站产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放。 | 20.0 |
| 4 |  |  | 废水治理措施 | 厂区 | 1个256m3消防水池 | 10.0 |
| 5 |  |  |  |  | 厂区建设1座100m3/d污水处理站 | 45.0 |
| 6 |  |  |  |  | 在线监测设备1套（监测因子：流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN） | 10.0 |
| 7 |  |  |  | 办公生活区 | 1座10m3化粪池 | 2.0 |
| 8 |  |  | 噪声治理 |  | 高噪声设备设置在厂房内，设备设置消声减振基础垫、消声器等 | 5 |
| 9 |  |  | 固体废物 |  | 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。 | 1.0 |
| 10 |  |  |  |  | 废活性炭、废机油、废机油桶更换后交有资质单位集中处置。 | 1.0 |
| 11 |  |  |  |  | 病变内脏、不合格胴体、病死牛羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置。 | 5.0 |
| 12 |  | 运 营 期 | 防渗 |  | 重点防渗区：危废贮存库地面铺设2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；污水处理站采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s； 一般防渗区：屠宰加工车间及化粪池地面采取硬化防渗处理，采用水泥砂浆防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 | 25 |
| 13 |  | 绿化 |  |  | 绿化面积700m2，绿化率10.43% | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | / | 214 |

# 7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

## 7.1环境保护措施投资

### 7.1.1施工期环境保护投资费用

本项目施工期产生的环境影响主要为污水、扬尘、噪声和建筑废物。期间用于环境保护的费用包括用于采取措施减轻环境影响程度，以及建筑废物的清理费用。

### 7.1.2营运期环境保护投资费用

（1）环境保护设施建设费用

本项目运营期产生的环境污染物主要为生活和生产过程产生的废水、工艺废气、噪声和固体废物。本项目的环境保护设施费用合计约214万元人民币，由此可知项目的环保设施投资额约占项目投资总额2500万元的8.56%，其环保设施投资额度是基本合理的。

（2）环境保护设施运转费用

本项目运营后环境保护设施的运转费用主要为废水及废气处理设施的运转费、折旧费、排污费、固体废物拉运处置费及环境保护监测等管理费（包括工资和业务费）。根据国内同类项目的环保费用开支情况，结合本项目的实际情况，初步估算本工程建成投产后每年的环境保护运转费用开支约为20万元。

## 7.2环境经济损失

### 7.2.1资源损失

本项目的资源损失主要是能源的消耗损失，具体见表7.2-1。

表7.2-1                  工程主要能耗计算表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 金额（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 22873.2m3/a | 13.49 |
| 2 | 电 | 210.5万kWh | 283.34 |
| 合 计 |  |  | 296.83 |

本项目用水由固原经济开发区供水管网统一供给，用电由固原经济开发区电网统一供应，资源消耗量相对较小，占区域资源量也较小，整体对周围环境影响不大。

### 7.2.2环境影响损失

（1）施工期环境影响损失

在采取严格的措施进行环境保护后，本项目施工期的环境影响损失不大。

（2）正常运营环境影响损失

正常运营过程中，本项目产生的主要污染物分别经过相应的治理设施处理后达标排放。

本项目待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放；建设地下式污水处理站，并对污水处理站各池体加盖封闭，产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放；屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒。排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，可达标排放。

项目产生的屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准；生活污水经化粪池收集，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后一起排至城区污水处理厂处理。

本项目噪声来源主要为屠宰车间各类机械噪声，各个机械设备均置于厂房内，并采取基础减振等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

本项目屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；牛粪便（含牛尿）、羊粪便（含羊尿）运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；病变内脏、不合格胴体、病死牛、病死羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；污水处理站污泥脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；废活性炭更换后交有资质单位处置，不在厂区内储存；废机油、废机油桶、检疫废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。

如对环境保护设施进行完善的管理，保证设施正常运行，使污染物达标排放，则对周围环境影响不大。达标排放的污染物不超出周围环境的自净能力，基本不造成经济损失。

（3）事故性环境影响损失

项目运营过程如发生突发事故，使产生污染物的量或种类超出本项目环境保护设施的处理范围，导致污染物直接排放时，则将对周围环境造成影响，产生较大的环境经济损失。

事故性环境影响经济损失主要包括受污染环境的治理费用以及由于环境受污染导致的生态破坏和其它影响等。

## 7.3社会效益

### 7.3.1社会效益分析

（1）项目建成后，农民可通过订单销售牛羊，以降低直接面对市场的风险。按照普通产品出栏，预计每头牛可增收500元，每只羊可增收50元。项目区每年可带动当地农民增收1250万元。若通过企业品牌创建形成国内知名品牌，并成功进入高端消费市场，将使产品价值增值100%以上，同时带动初级产品增值20%以上，农民每年可增收250万元以上。

（2）项目建成后，增加就业机会，可以带动相关产业链的发展，如饲料、养殖、运输、包装、销售等，从而创造更多的就业机会。项目可新增产业工人26人，除少数部分从企业内部调配外，多数将从当地进行招聘，可有效解决项目所在地剩余劳动力就地就近转移。

（3）项目建成后，以牛羊肉精深加工产业为中心，建立“公司+专业合作经济组织+养殖户”的形式组织及订单养殖收购机制，原料收购直接辐射到全市五县区县各乡镇及周边县区。可有效推动地区畜牧业产业结构调整，加快当地养殖业、服务业等产业发展，并通过企业规模化、工业化生产和辐射带动作用，做大做强当地食品工业、饲料工业，培育新的经济增长点。

项目优化三废处理，减少三废排放，最大限度地提高环境保护水平；进一步降低企业生产成本，提高企业综合竞争力，在解决环境问题的同时增加了财政收入。

综上分析，项目社会效益十分突出。

### 7.3.2经济效益

项目总投资2500万元，建成运营后，预计年销售收入30000万元，公司实现净利润1700万元，上缴各类税金567万元，可创造就业岗位26个，投资回报周期1.5年。从以上经济指标可以看出，本项目具有显著的经济效益和一定的抗风险能力，从经济效益角度讲是可行的。

## 7.4环境经济效益综合评述

（1）本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

（2）拟建项目完成后，促进了当地的经济发展并通过一系列的环境保护和生态恢复措施缓解了对区域的环境污染，增加了当地农民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。

（3）本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，对环境影响轻微。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

# 8环境管理与监测计划

健全有效的环境管理与监控计划是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位需对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。

项目环境保护管理与监控计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

## 8.1环境管理

项目进入运营期后，要将环境管理纳入厂区管理的体系中。环境管理机构的设置，目的是贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。通过严格的环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

### 8.1.1总体指导原则

环境管理的总体指导原则包括如下几点：

（1）项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。

（2）项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。

（3）环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

（4）环境管理计划应制定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

### 8.1.2环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以企业领导为核心，相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

### 8.1.3环境管理机构设置

项目设独立的安全环保部门，设专职环境保护管理人员，全面负责企业的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好企业经济发展与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。根据本项目的实际情况，施工期环境管理机构拟在工程指挥部中设环保领导小组负责环境保护事宜，环保管理机构人员可为兼职，由相关专业人员组成，人员2-3名，其中至少一名建设单位环保部门人员参与，负责协调和处理工程施工项目的环境保护问题。工程投入运营后，环境管理机构由建设单位相应的环保部门负责，下设环境管理小组，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受项目主管单位及生态环境主管部门的监督和指导。

### 8.1.4环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作。其主要职责如下：

（1）贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据厂区的实际情况，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施和监督实行；

（2）制定本厂区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

（5）负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

（6）负责对厂区环保人员和居民进行环境保护教育，不断增强居民的环境意识和环保人员的业务素质；

（7）负责向当地环保主管部门上报有关环保材料，贯彻环保主管部门下达的有关厂区环保工作的任务和要求；

（8）组织宣传教育，与企业内部有关部门共同大力普及企业职工的环境法规及环境科学知识，增强职工的环境保护意识。宣传清洁生产理念，协同生产技术部门对生产设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中。

### 8.1.5环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

（7）建议建设单位环保部门根据实际情况和上级主管部门以及生态环境部门的要求分别针对性地制订和完善上述环境管理制度，并严格执行。

### 8.1.6环境管理目标

环境管理的主要目标是：控制污染物排放量，避免污染物对环境的危害。为了控制污染物的排放，应把环境管理渗透到整个厂区的管理中，将环境管理融合在一起，以减少厂区各个环节排出的污染物。

本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度。

### 8.1.7环境管理计划

本项目不同工作阶段的环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1            本项目各阶段环境管理主要内容

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期 | 1.与项目可行性研究同期，委托环评单位进行项目的环境影响评价工作； 2.积极配合可研及环评单位所需进行现场调研； 3.针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度。 |
| 设计 阶段 | 1.委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2.协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3.优化布局、设备选型及工艺，从设计上减少可能带来的环境污染及生态影响； 4.在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |
| 施工 阶段 | 1.严格执行“三同时”制度； 2.按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书； 3.认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4.施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定； 5.制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向生态环境部门汇报一次。 |
| 生产 运行期 | 根据环境保护部部令第48号《排污许可管理办法》（试行）第一章总则第三条规定，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。结合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），运营期环境管理要求如下： |
|  | 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；建立废气、固体废物产生和处置台账，统计种类、产生量、处理方式、去向，存档备查； 2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3.加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平和企业内部职工素质水平； 4.重视群众监督作用，增强企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5.不断完善环境风险应急预案，定期进行演练； 6.积极配合环保部门的检查、验收。 |

## 8.2监测计划

### 8.2.1监测计划内容

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），营运期环境监测计划详见表8.2-2。

表8.2-1             本项目运营期环境监测计划一览表

| 因素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测点 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 | 排气筒出口 | 1次/半年 |
|  | 屠宰加工车间 | NH3、H2S、臭气浓度 | 排气筒出口 | 1次/半年 |
|  | 厂界无组织 | NH3、H2S、臭气浓度 | 厂界 | 1次/半年 |
| 废水 | 废水总排放口 | 流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN、 | 总排口 | 自动 |
|  |  | BOD5、SS、动植物油、大肠菌群数 | 总排口 | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | LAeq | 厂界四周围墙外1m处 | 1次/季度，昼夜监测 |
| 固体 废物 | 全厂各类固体废物产生点 | 统计种类、产生量 | 处理方式、去向 | 发生一次、统计一次 |
| 地下水 | 厂区布设1口地下水跟踪监测井 | pH、氨氮、石油类、氟化物、硝酸盐、汞、镉、六价铬、砷、铅、氯化物及总大肠菌群 | 106°11′13.641″ 36°0′17.439″ | 2次/年，发现有地下水污染现象时需增加采样频次 |

### 8.2.2监测方法选取

本项目委托有资质的环境监测单位对本项目施工期及运行期“三废”和噪声情况进行监测。废气监测按照《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的有关规定执行。废水监测方法按照《水和废水监测分析方法（第四版）》中的规定进行。

为保证监测数据的效度和信度，应当（1）定期对环境监测人员进行培训；（2）监测人员须持证上岗；（3）监测仪器定期检测，使用取得检测合格证的仪器。

### 8.2.3监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应进行公开，此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

## 8.3总量控制

### 8.3.1污染物总量控制指标

根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》“十四五”期间对NOX、VOCS、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。按照生态环境部办公厅《关于印发<“十四五”及2021年宁夏回族自治区生态环境有关指标计划>的函》（环办综合函〔2021〕453号）要求，到2025年，全区NOX、VOCS、COD和NH3-N四项主要污染物重点工程减排量分别为6000t、300t、12200t和4100t。

根据《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理暂行办法》第四条：排污权有偿使用和交易在自治区各市、县（区）和宁东能源化工基地同步开展适用于自治区行政区域内按照排污许可规定实施重点管理、简化管理和登记管理的排污单位，以及按照区域环境管理要求实施主要污染物总量控制的排污单位。先行对氮氧化物（NOX）、二氧化硫（SO2）和化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）四项指标开展交易，随后将挥发性有机物（VOCS），以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物逐步纳入交易范围。

根据工程分析，本项目涉及总量控制指标的污染物排放量中COD为8.65t/a，NH3-N为0.77t/a。

### 8.3.2污染物排污权交易指标

根据宁环办发〔2021〕41号《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》，新增排污权指标核定按照行业排污许可技术规范进行。废水排入集中式水污染治理单位的，水污染物排放浓度限值按集中式水污染治理单位的排放标准确定。绩效排水量根据排放标准中的单位产品基准排水量和环境影响评价批复的产能规模计算。

本项目依据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中规定的排污单位水污染物年许可排放量计算公式，进行排污权交易量的核定：

式中：Dj--排污单位废水中第j项水污染物的年许可排放量，t/a；

Cj--排污单位废水中第j项水污染物的许可排放浓度限值，mg/L；

Si--排污单位第i个加工类别，t/a；

Qi--第i个产品基准排水量，m3/t；

n--排污单位加工类别数量，无量纲。

表8.3-1        排污单位污染物排污权交易量计算参数一览表

| 项目 | 取值 |  | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N |  |
| Cj | 50mg/L | 8mg/L | 本项目废水排至城区污水处理厂，城区污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
| Si | 年屠宰牛10000头、羊150000只 |  | 本项目为牛羊屠宰加工项目，年屠宰牛10000头、羊150000只。 |
| Qi | 牛：2.5m3/头 羊：0.3m3/头 |  | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表2单位产品基准排水量，牛：2.5m3/头、羊：0.3m3/头。 |
|  | 牛：0.45m3/头 羊：0.09m3/头 |  | 本项目年屠宰牛10000头，牛屠宰废水产生量为4500m3/a。年屠宰羊150000只，羊屠宰废水产生量为13500m3/a。计算得牛排水量为0.45m3/头，羊0.09m3/头。 |

根据上式计算结果如下：

表8.3-2        排污单位污染物排污权交易量计算结果一览表

| 项目 | 类别 | 排污权交易量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N |
| Dj | 行业规范计算量 | 3.5t/a | 0.56t/a |
|  | 环评计算量 | 0.9t/a | 0.144t/a |

根据宁环办发〔2021〕41号《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》中从严核定的要求，本项目COD排污权交易量为0.9t/a，NH3-N排污权交易量为0.144t/a。

## 8.4排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

### 8.4.1排污口立标

企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志－固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》中的有关规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，排放口图形标志见图8.4-1及图8.4-2。

图8.4-1   废气、废水、噪声环境保护图形标志示意图

图8.4-2   危险废物环境保护图形标志示意图

### 8.4.2排污口管理

项目排污口规范化管理具体要求见表8.4-1。

表8.4-1              排污口规范化管理要求一览表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本 原则 | 1.凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； |
|  | 2.将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； |
|  | 3.排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； |
|  | 4.如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等； |
| 技术 要求 | 1.排污口位置必须按照要求合理确定，实行规范化管理； |
|  | 2.具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求； |
| 立标 管理 | 1.排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； |
|  | 2.标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； |
|  | 3.重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； |
|  | 4.对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌 |
| 建档 管理 | 1.使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； |
|  | 2.严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在项目建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； |
|  | 3.选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 |

#### 8.4.2.1废气排放口管理要求

根据《污染物监测技术规范》中规定，废气排放口须便于采样、监测的要求，排放口的高度须符合规定，设置直径不小于75mm。有净化设施的应在进出口分别设置采样口；采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定设置；在排气筒附近地面醒目处，应设置环保图形标志牌。

排气筒或监测断面应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板。采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。

#### 8.4.2.2固定噪声源

对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

#### 8.4.2.3危险废物识别标志管理

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《关于进一步规范危险废物识别标志设置有关事宜的通知》（宁环办函〔2016〕2号）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关危险废物识别标志的文件规定，对本项目危险废物识别标志管理。

### 8.4.3环境管理台账要求

本项目建成投产后，建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账主要包括建设项目基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）附录A、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物规范化管理指标体系》及附件执行。

## 8.5环境保护措施竣工验收管理

本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，建设单位应按照竣工环境保护验收的相关规定自行开展竣工环保验收，验收结果应及时向环保主管部门申报。本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害。因此为确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行，本次评价特提出本项目竣工环境保护验收重点，详见表8.5-1。

表8.5-1                 环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 |  | 治理措施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 废气 处理 | 污水处理站恶臭 |  | 建设1座地下式污水处理站，对污水处理站各池体采取加盖全封闭，污水处理站产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 屠宰加工车间 |  | 屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒。 |  |
|  | 待宰圈 |  | 待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放。 |  |
| 废水 处理 |  | 生产废水 | 屠宰废水排入厂区污水处理站处理，处理能力100m3/d，采用“格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺。 | 水质满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后排至城区污水处理厂 |
|  |  | 生活污水 | 1座10m3化粪池 |  |
|  |  | 厂区 | 废水在线监测设备1套 |  |
| 噪声 处理 |  | 厂界噪声 | 对主要产噪设备和主厂房采取降噪隔音、减振措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值要求 |
| 固体 废物 |  | 牛粪便（含牛尿）、羊粪便（含羊尿）、分割边角料、胃内容物 | 运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 | 综合利用 |
|  |  | 病变内脏、不合格胴体、病死牛羊 | 暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置。 | 无害化处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处置 | 无害化处置 |
|  |  | 废机油、废机油桶、废活性炭、检疫废物 | 废机油、检疫废物采用塑料桶储存，与废机油桶暂存于危废贮存库，交有资质单位集中处置；废活性炭更换后立即交有资质单位处置，不在厂区储存。 | 无害化处置 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料。 | 综合利用 |
| 地下水防渗 |  | 重点 防治区 | 污水处理站 | 采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s |
|  |  |  | 危废贮存库 | 地面铺设2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s |
|  |  | 一般 防治区 | 化粪池、屠宰加工车间 | 水泥砂浆防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |
|  |  | 简单防治区 | 办公区 | 一般地面硬化 |
| 环保机构及环保管理 |  |  | 本项目设置环境保护管理机构，制定相应的环保管理条例和任务 | 设置专职环保人员和相应的仪器设备 |
| 监测 |  | 地下水 | 厂区下游布设地下水监测井1眼 | - |

## 8.6污染物排放清单及管理要求

根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号），项目环境影响报告书（表）应核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求，按照污染源源强核算技术指南、环评要素导则等，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。本项目污染物排放清单详见表8.6-1～表8.6-4。

表8.6-1                              废气无组织排放量一览表

| 污染源名称 | 面源中心点坐标 |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 屠宰加工车间 | 106.186605 | 36.004912 | 1833 | 12.5 | 5.8140 | 21.3 | 2640 | 正常排放 | 0.00076 | 0.011 |
| 待宰圈 | 106.186712 | 36.004938 | 1833 | 12.5 | 5.8140 | 9.8 | 7920 | 正常排放 | 0.000076 | 0.0011 |

表8.6-2                              废气排气筒参数及排放量一览表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) | H2S | NH3 |
| 待宰圈DA001 | 106.186594 | 36.004979 | 1833 | 20 | 0.6 | 25 | 13.76 | 0.00027 | 0.0039 |
| 污水处理站DA002 | 106.187039 | 36.004768 | 1833 | 20 | 0.2 | 25 | 8.85 | 0.000053 | 0.0013 |

表8.6-3                                             废水产生及排放情况一览表

| 类别 | 废水量m3/a | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 处理 效率（%） | 污染物排放量 |  | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 本项目废水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |
| 生产废水 | 18407.88 | pH（无量纲） | 6.5~7.5 | / | “格栅+调节池+隔油池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+二沉+消毒池（次氯酸钠消毒）” | / | 6.5~7.5 | / | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6.5~8.5 |
|  |  | COD | 2000 | 36.82 |  | 77 | 460 | 8.469 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 1000 | 18.41 |  | 78 | 220 | 4.050 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 1000 | 18.41 |  | 72 | 280 | 5.155 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 150 | 3.76 |  | 80 | 30 | 0.752 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 200 | 3.68 |  | 68 | 64 | 1.178 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 总磷 | 54 | 0.99 |  | 88 | 6.48 | 0.119 | ≤8 | ≤8 | / | ≤8 |
|  |  | 总氮 | 245 | 4.51 |  | 73 | 66.15 | 1.218 | ≤70 | ≤70 | / | ≤70 |
| 生活污水 | 520 | COD | 400 | 0.208 | 化粪池 | 15 | 340 | 0.177 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 300 | 0.156 |  | 9 | 273 | 0.142 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 200 | 0.104 |  | 30 | 140 | 0.073 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.018 |  | 3 | 33.95 | 0.018 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 40 | 0.0208 |  | 30 | 28 | 0.015 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 全厂废水 | 18927.88 | pH（无量纲） | 6.5~7.5 | / | / | / | 6.5~7.5 | / | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6.5~8.5 |
|  |  | COD | 1956.27 | 37.028 |  | 77 | 456.75 | 8.65 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 980.88 | 18.566 |  | 77 | 221.48 | 4.19 | ≤350 | ≤350 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | SS | 978.13 | 18.514 |  | 72 | 276.19 | 5.23 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
|  |  | NH3-N | 199.61 | 3.7782 |  | 80 | 40.66 | 0.77 | ≤45 | ≤45 | / | ≤45 |
|  |  | 动植物油 | 195.52 | 3.7008 |  | 68 | 62.98 | 1.19 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 总磷 | 52.30 | 0.99 |  | 88 | 6.28 | 0.12 | ≤8 | ≤8 | / | ≤8 |
|  |  | 总氮 | 238.27 | 4.51 |  | 73 | 64.33 | 1.22 | ≤70 | ≤70 | / | ≤70 |

表8.6-4                               固体废物主要产排污情况一览表

| 编号 | 产污 环节 |  | 固废 名称 |  | 固废 成分 |  | 性质 |  | 处理措施 | 产生量（t/a） |  | 处置率 （%） |  | 排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛屠宰工艺固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 待宰圈 |  | 牛粪便（含牛尿） |  | 有机质 |  | SW82-030-001-S82 |  | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 | 108.8 |  | 100 |  | 0 |  |
| 2 | 屠宰加工车间 |  | 胃内容物 |  |  |  | SW82-030-001-S82 |  |  | 350 |  | 100 |  | 0 |  |
| 3 |  |  | 分割边角料 |  | 动物 组织 |  | 一般固废 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 4 | 屠宰加工车间 |  | 病变内脏 |  | 动物 组织 |  | HW01-841-003-01 |  | 暂存于危废贮存库冷柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定地点进行无害化处置 | 141.2 |  | 100 |  | 0 |  |
| 5 |  |  | 不合格胴体 |  |  |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 6 |  |  | 病死牛 |  |  |  | HW01-841-003-01 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 羊屠宰工艺固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 待宰圈 |  | 羊粪便（含羊尿） |  | 有机质 |  | SW82-030-001-S82 | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 |  | 62 |  | 100 |  | 0 |
| 2 |  | 屠宰加工车间 |  | 胃内容物 |  |  |  | SW82-030-001-S82 |  |  | 270 |  | 100 |  | 0 |
| 3 |  |  |  | 分割边角料 |  | 动物 组织 |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 4 |  |  |  | 病变内脏 |  | 动物 组织 |  | HW01-841-003-01 | 暂存于危废贮存库冷柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定地点进行无害化处置 |  | 118 |  | 100 |  | 0 |
| 5 |  |  |  | 不合格 胴体 |  |  |  | SW82-030-003-S82 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 6 |  |  |  | 病死羊 |  |  |  | HW01-841-003-01 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |
| 其他固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 员工 生活 |  | 生活垃圾 |  | / |  | SW64-900-099-S64 | 生活垃圾由环卫部门统一处置 |  | 4.29 |  | 100 |  | 0 |
| 9 |  | 环保设施 |  | 废活性炭 |  | / |  | HW49-900-039-49 | 更换后交有资质的单位处置 |  | 0.75 |  | 100 |  | 0 |
| 10 |  | 污水处理站 |  | 污泥 |  | / |  | SW07-135-001-S07 | 拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料 |  | 15.65 |  | 100 |  | 0 |
| 11 |  | 设备检修 |  | 废机油、废机油桶 |  | / |  | HW08-900-214-08 | 暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置 |  | 0.642 |  | 100 |  | 0 |
| 12 |  | 检疫 |  | 检疫废物 |  | / |  | HW01-841-002-01 |  |  | 0.5 |  | 100 |  | 0 |

# 9相关产业政策符合性分析

## 9.1主体功能区划符合性分析

依据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号），自治区内主要功能区划分为四类：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）以及禁止开发区域。

本项目选定的地点位于宁夏回族自治区固原市固原经济开发区轻工产业园（中河乡），属于省级重点开发区域。项目与宁夏主体功能区划图的位置关系详见图9.1-1。

宁夏重点开发区域包括国家级重点开发区域和自治区级重点开发区域，国家级重点开发区域为沿黄经济区（含宁东能源化工基地），自治区级重点开发区域为固原市原州区。固原市原州区位于宁夏南部，是宁夏南部区域性中心城市，是少数民族集聚区，也是六盘山片区扶贫开发的重点地区，该区域功能定位为：六盘山片区区域扶贫开发的核心区，全国旅游扶贫发展试验区，绿色农产品生产加工贸易基地，劳务输出培训基地，区域性物流集散基地和商贸中心。

本项目选定的地点位于宁夏回族自治区固原市固原经济开发区轻工产业园，计划建设牛羊肉屠宰加工项目。该项目属于绿色农产品生产加工范畴，与固原市原州区作为重点开发区域的功能定位相契合。

综上所述本项目的建设符合宁夏回族自治区主体功能区划要求。

## 9.2项目与产业政策的符合性分析

### 9.2.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，因此，本项目属于允许类，符合国家现行的产业政策。

项目于2026年4月2日取得宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目代码：2507-640940-04-01-416427），对该项目予以备案，同意项目建设。

### 9.2.2与《固原市产业发展指导目录（2021年本）》符合性分析

根据《固原市人民政府办公室关于印发<固原市产业发展指导目录（2021年本）>的通知》（固政办规发〔2021〕5号），本项目属于“第一类 重点发展类”“一、特色农业”“2.优质肉牛肉羊、马铃薯、冷凉蔬菜、小杂粮、中药材、中蜂及蜂产品等地方特色优势农产品生产及深加工”。

本项目建设牛羊肉屠宰加工生产线，年屠宰牛10000头，屠宰羊15万只。因此，本项目建设符合地方产业政策。

### 9.2.3与《宁夏回族自治区人民政府关于加快产业转型升级促进现代农业发展的意见》的符合性分析

宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2014〕43号《宁夏回族自治区人民政府关于加快产业转型升级促进现代农业发展的意见》：“以园艺产品、畜产品、水产品等为重点，支持集中建设一批园艺作物标准园、畜禽水产养殖示范场，全面推行标准化生产。做好蔬菜、牛肉等生产基地与香港市场供应和质量标准对接，进一步扩大优质农产品外销。”

本项目为牛羊屠宰加工项目，产品属畜产品，符合《宁夏回族自治区人民政府关于加快产业转型升级促进现代农业发展的意见》的规定。

## 9.3相关规划符合性分析

### 9.3.1项目与《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》符合性分析

根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》中提出的要求，将宁夏固原经济开发区分为三大产业园，分别为新材料产业园、轻工产业园及清水河产业园。

本项目位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡）。轻工产业园含长城梁地块，面积7.445km2。其中轻工产业园地块东至S101，西至中河乡中河村，南至中河乡油坊村，北至中河乡丰堡村；长城梁地块东至官厅镇明庄村，西至G70福银高速，南至古长城遗址，北到清河镇海堡村。以传统优势产业为基础，优先发展农产品精深加工和纺织服装产业。以牛羊肉、马铃薯、枸杞、中药材和小杂粮等特色农产品精深加工为主体，提升附加值；大力发展绵羊绒等多种纤维，生产羊绒精品，构筑集约化、规模化、专业化、区域化生产格局，推进零散生产向产业集群发展，形成服饰产业研发、加工、物流、展示、交易等功能齐全的产业链，促进生态纺织业迅速成长

本项目为牛羊肉屠宰加工项目，符合《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）》中的相关要求。

本项目与固原经济开发区轻工产业园功能结构规划位置关系图见图2.1-2。

### 9.3.2项目与《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

宁夏固原经济开发区管理委员会在开展总体规划修编的同时委托宁夏盛博恒环保工程有限公司承担了《宁夏固原经济开发区“—区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》的编制工作，该规划环评已于2023年6月11日取得了《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》的审查意见（宁环函〔2023〕455号）。根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》，轻工产业园总体重点发展纺织、食品、轻工等产业，辅助发展装备制造、建材产业，主要安排特色农产品精深加工和新型建材项目。

本项目位于轻工产业园，主要为牛羊肉屠宰加工，项目建设符合固原市经济开发区轻工产业园发展定位，本项目与宁夏固原经济开发区生态环境准入清单相符性见表9.3-1。

表9.3-1                    本项目与宁夏固原经济开发区生态环境准入清单符合性分析

| 类别 | 准入要求 | 本项目 | 符合性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.禁止列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类项目建设。 2.禁止新建不符合园区各地块主导、辅助产业定位的产业项目（规划主导产业延伸的鼓励类项目除外）。 3.《自治区化工项目准入目录》中限制类项目，禁止新建，项目核准备案机关不予核准或备案新建限制类项目；淘汰类项目，禁止投资，项目核准备案机关不予核准或备案淘汰类项目；已淘汰的落后产能（淘汰类）化工项目严禁异地落户进园入区；禁止新建、改建、扩建印染及含有毒有害物质的涂料产品入园。 4.禁止引入不符合《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的新建项目。 5.禁止引入高耗水、高耗能、高污染项目（不包括国家、自治区规划重大建设项目），限发展煤炭、电力（不包括国家、自治区规划重大建设项目）、医药（不含中医药）、冶金等行业的新建项目。 6.化学原料药项目须满足《宁夏回族自治区化学原料药行业环境准入指导意见》中规划布局、项目选址、技术装备水平、污染防治措施、总量控制与清洁生产等管控要求。 7.污染地块（土壤重金属超标、污染企业退出的遗留污染宗地）未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 | 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类项目建设。 2、本项目符合宁夏固原经济开发区轻工产业园区主体规划。 3、本项目不属于《自治区化工项目准入目录》中限制类项目；不属于已淘汰的落后产能（淘汰类）化工项目。 4、本项目建设符合《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政〔2024〕28号）的相关要求。 5、本项目不属于高耗水、高耗能、高污染项目，不属于限制发展煤炭、电力、医药、冶金等行业的新建项目。 6、本项目不涉及。 7、本项目用地不属于污染地块。 | 符合 |  |
| 污染物排放管控 | 1.涉VOCs排放的工业企业准入须满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求。 2.要求火电机组（含自备电厂）全部完成超低排放改造；2025年底前65蒸吨及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放；原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。现有燃气锅炉逐步开展低氮燃烧改造，到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。 3.在保证电力、热力供应前提下，鼓励30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30km范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电机组（含自备电厂）基本完成关停整合。 | 1-3、本项目不涉及。 | 符合 |  |
| 污染物排放管控 | 4.不得新建、改（扩）建产生异味的生物发酵项目。 5.通过产业结构调整，贯彻绿色发展道路，高能耗、高污染企业逐步退出或进行优化升级。 6.园区生产废水要做到有效处理，达标排入管网，或循环利用、不外排；对生活污水经处理达标后排入工业园区污水处理厂。加强金昱元公司污水排放监管力度，确保生产过程中产生的污水集中处理，封堵生产废水排污口，严禁排入园区公网，达到零排放。 | 4、本项目不属于生物发酵项目。 5、本项目不属于高耗能、高污染企业。 6、本项目产生的生活污水经化粪池收集，屠宰废水及车辆冲洗废水经厂区污水处理站处理后，生活污水、屠宰废水及车辆冲洗废水一起排至城区污水处理厂处理。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.园区应建立严格的环境风险防控体系。 2.宁夏金昱元广拓能源有限公司（土壤重点监管、涉重金属）应采取措施加强土壤环境监测和土壤污染风险防控。 3.固原经济开发区医用废弃物综合处理有限公司（医疗废物）在贮存、转移、利用、处置危险废物过程中，应严格按照《危险废物规范化管理指标体系》等相关要求，并配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染环境的措施。 4.依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为极高环境风险（Ⅳ+）且毒性终点浓度-1/（mg/m3）范围有居民区的建设项目禁止引入化工集中区。 5.园区边界外延2.5km范围的环境风险管控范围内禁止新建村庄、学校、医院等人群聚集区。 6.园区内潜在的安全、环境风险源，应制订《突发安全生产应急预案》《突发环境事件应急预案》，组织定期演练，预防安全、环境污染事件的发生。 | 1、本项目建立严格的环境风险防控体系。 2-3、本项目不涉及。 4、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ。 5、本项目不涉及。 6、本项目应编制《突发环境事件应急预案》，组织定期演练，预防安全、环境污染事件的发生。 | 符合 |
| 资源开发效率 | 1.不得引入不符合能耗、水耗等有关要求的项目，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗等资源利用指标均需达到同行业国内先进水平。 2.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 3.企业固体废物、危险废物处理处置率达到100%。到2025年，工业固体废弃物综合利用率达到80%。 4.列入《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录（试行）》中禁止类的项目不允许新增固定资产投资；列入限制类项目需满足目录中规定的产能置换、规模条件、能耗替代、单位产品能源消耗水平、工艺和装备水平等要求；列入淘汰类的按照目录规定的时限，限期淘汰落后的生产工艺装备和落后产品。 | 1、本项目运营期内电能来自园区供电管网，用水来自园区供水管网符合能耗、水耗等有关要求，无额外用电用水。 2、本项目不涉及。 3、本项目固体废物、危险废物均妥善处置，处理率100%。 4、本项目不属于《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录（试行）》中禁止类、限制类的项目。 | 符合 |

综上分析，项目符合规划环评及《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见的各项要求。

### 9.3.3项目与《中共宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》相符性分析

《中共宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出“提质发展高效种养业。以龙头企业为依托、以产业园区为支撑、以特色发展为目标、以市场需求为导向，优品类、提品质、打品牌，做实做强特色现代农业，建设国家农业绿色发展先行区。加快建设现代农业产业体系，大力调整种养业结构，聚焦特色农产品优势区建设，推进葡萄酒产业放大产区优势、提升品牌价值，枸杞产业地理品牌保护、产品精深加工，奶产业强化品牌经营、形成规模效应，肉牛和滩羊产业创新营销模式、扩大消费半径，加快“葡萄酒之都”、“枸杞之乡”、“高端奶之乡”、“高端牛肉生产基地”、“滩羊之乡”和高品质蔬菜示范基地建设，打造集研发、种植、加工、营销、文化、生态于一体的现代农业全产业链。”

本项目建设年屠宰牛10000头、屠宰羊15万只的牛羊屠宰车间加工车间，项目为农产品深加工项目，属于规划中的现代农业全产业链。因此本项目符合《中共宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求。

### 9.3.4项目与《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划》的符合性分析

根据《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划》：“做强农产品加工业，大力支持发展农产品产地初加工、全面提升农产品精深加工整体水平、努力推动农产品及加工副产物综合利用，提升产业融合发展带动能力。”

本项目建设年屠宰牛10000头，屠宰羊15万只的屠宰车间及牛羊肉加工车间，采用先进的工艺及设备，项目实施可提升区域农产品精深加工整体水平。因此本项目建设符合《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划》的具体要求。

### 9.3.5项目与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》的符合性分析

根据《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》中：“第四章深化供给侧结构性改革，打造高水平供给保障体系。第二节提升重要农产品供给水平：肉牛产业。坚持“优质+高端”双轮驱动，进一步优化产业布局，扩大产业规模，提高综合效益，全力打造全国优质肉牛良种繁育基地和高端牛肉生产基地。.....。推进发展产业化，提高屠宰加工能力，加大产销衔接力度，提升品牌效益”；“第三节推动特色产业提质增效：绿色食品产业。大力发展农产品精深加工，打造绿色食品加工优势区，推动产业链、价值链、创新链、供应链加快构建、同步提升，形成以绿色食品加工引领现代农业产业发展的新格局”。

“第五章提升物质技术装备水平，推进农业高质量发展。第七节推动农村产业深度融合：提升农产品加工业。提升农产品精深加工水平，重点围绕粮油、牛羊肉、蔬菜、葡萄等农产品，开发一批即食性、功能性精深加工产品，加快推进食品加工产业化和现代化进程”。

固原市科财肉制品加工有限公司以“高标准、高水平、高要求”规划、建设牛羊肉屠宰精深加工项目，配套建设牛羊肉屠宰加工工艺及设备，项目建设加快推进食品加工产业化和现代化进程，项目的实施与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》相符。

### 9.3.6与《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的符合性分析

根据《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》：“到2025年，全市肉牛饲养量达到120万头，良种化率达到90%以上，肉牛屠宰加工率达到70%以上，全产业链产值达到300亿元，把固原打造成全国高端牛肉加工基地”。“建设高端肉牛生产基地。充分利用自治区建设国家农业绿色发展先行区的政策机遇，坚持“优质+高效”双轮驱动，着力构建现代肉牛产业体系、生产体系、经营体系。推进布局区域化，按照“二轴一园五基地”整体布局，突出发展优质肉牛和特色牛肉加工，重点推行“家家种草、户户养牛、自繁自育、适度规模”生产经营方式，扩大养殖规模；加快区域特色牛肉加工业发展，延长产业链条，带动肉牛产业扩量提质增效”。

本项目为牛羊肉加工生产项目，年屠宰牛10000头、羊15万只。项目的实施可加快区域特色牛肉加工业发展，延长产业链条，带动肉牛产业扩量提质增效。因此，本项目建设符合《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》要求。

### 9.3.7与《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》的符合性分析

本项目与《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》符合性分析见下表。

- 表9.3-2                                项目与《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》符合性分析

| 类别 |  | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》（宁夏回族自治区人大常务委员会，2018年1月1日） | 第一章总则 | 第四条：自治区实行畜禽定点屠宰，集中检疫制度。未经定点，任何单位和个人不得从事畜禽屠宰活动。农村居民自宰自食家畜家禽、城镇居民自宰自食家禽的除外。 | 建设单位正在申请办理屠宰证，在屠宰证未办理下来前不进行屠宰。 | 符合 |
|  | 第二章规划与设立 | 第九条畜禽定点屠宰厂(场)的选址，应当远离居民聚居区、生活饮用水源保护区，避开产生有害物质的工业企业以及垃圾场、污水沟等污染源。 | 本项目位于固原市固原经济开发区轻工产业园规划范围内，为固原市畜禽定点屠宰厂，距离油坊沟村140m，周边无生活饮用水源保护区和产生有害物质的工业企业以及垃圾场、污水沟等污染源。 | 符合 |
|  |  | 第十条设立畜禽定点屠宰厂(场)应当具备下列条件： (一)有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件； (二)有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及畜禽屠宰设备和运载工 具； (三)有依法取得健康证明的屠宰技术人员； (四)有肉品品质检验人员； (五)有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施； (六)有病害畜禽及畜禽产品无害化处理设施； (七)依法取得动物防疫条件合格证。用于清真食品的牛羊、家禽定点屠宰厂(场)的设立，还应当符合《宁夏回族自治区清真食品管理条例》的规定。 | 1、给水由园区供水管网供给，该水源符合屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件； 2、项目按要求建设待宰圈、屠宰加工车间、急宰间以及其他配套设施； 3~4、招聘有健康证的屠宰技术人员及有肉品品质检验人员； 5、厂区配套建设有防疫室、消毒池等设施； 6、项目产生的病害动物经急宰后交由有资质单位处理； 7、项目建成后依法办理。 | 符合 |
|  | 第三章屠宰与检疫检验 | 第十一条：申请设立畜禽定点屠宰厂(场)的，申请人应当向设区的市人民政府畜牧兽医主管部门提出申请，提交相关材料;畜牧兽医主管部门自收到申请之日起三个工作日内，将申请材料报送本级人民政府。 | 建设单位已取得畜禽定点屠宰厂(场)的选址意见，建设单位正在申请办理屠宰证，在屠宰证未办理下来前不进行屠宰。 | 符合 |
|  |  | 第十八条：畜禽定点屠宰厂(场)屠宰的畜禽，应当依法经动物卫生监督机构检疫合格，并附有检疫证明。 | 项目建成后外购活畜时需要卖方附有产地动物卫生监督机构出具的《动物检疫合格证明》。 | 符合 |
|  |  | 第二十条畜禽定点屠宰厂(场)应当建立畜禽进厂(场)台账登记制度，准确完整登记屠宰畜禽的来源、种类、数量、动物检疫证明号和供货者姓名(名称)、地址、联系方式等内容，查验动物检疫合格证明、畜禽标识、休药期证明等。 | 项目建成运营后应建立畜禽进厂(场)台账登记制度准确记录宰畜禽的来源、种类、数量、动物检疫证明号和供货者姓名(名称)、地址、联系方式等内容，查验动物检疫合格证明、畜禽标识、休药期证明等。 | 符合 |
|  |  | 第二十一条畜禽定点屠宰厂(场)以及其他任何单位和个人不得对畜禽或者畜禽产品注水或者注入其他物质。 | 本项目运营后建立肉品品质检验制度，对屠宰畜禽及畜禽产品实施同步检验，如实完整记录检验过程和检验结果。 | 符合 |
|  |  | 第二十二条畜禽定点屠宰厂(场)应当建立肉品品质检验制度，对屠宰畜禽及畜禽产品实施同步检验，如实完整记录检验过程和检验结果。 | 本项目运营后建设单位应建立肉品品质检验制度，对屠宰畜禽及畜禽产品实施同步检验，如实完整记录检验过程和检验结果。 | 符合 |
|  |  | 第二十四条畜禽定点屠宰厂(场)应当建立畜禽产品出厂(场)查验记录制度，如实查验肉品品质检验合格标志或者合格验讫印章、专用检验标识，完整记录出厂(场)畜禽产品的名称、规格、数量、流向、检疫证明号、肉品品质检验证号、屠宰日期、销售日期以及购货者姓名(名称)、地址、联系方式等内容。 | 本项目运营后建设单位应建立肉品品质检验制度，对屠宰畜禽及畜禽产品实施同步检验，如实完整记录检验过程和检验结果。 | 符合 |
|  |  | 第三十条畜禽定点屠宰厂(场)对未及时销售或者未及时出厂(场)的畜禽产品，应当采取冷冻或者冷藏等措施储存。 | 项目配套建设冷藏库、速冻库。 | 符合 |
|  | 法律责任 | 第三十五条畜禽定点屠宰厂(场)应当按照畜牧兽医主管部门畜禽屠宰统计报表制度的要求，及时准确报送畜禽收购、屠宰、产品销售和停业、歇业等相关信息。 | 本项目建成运营后，建设单位应按照畜牧兽医主管部门畜禽屠宰统计报表制度的要求，及时准确报送畜禽收购、屠宰、产品销售和停业、歇业等相关信息。 | 符合 |
|  |  | 第三十七条违反本条例规定，未经定点从事畜禽屠宰活动的，由县级以上人民政府畜牧兽医主管部门予以取缔，没收畜禽、畜禽产品、屠宰工具、设备以及违法所得，并处货值金额三倍以上五倍以下罚款；货值金额难以确定的，对单位并处十万元以上二十万元以下罚款，对个人并处五千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 建设单位正在申请办理屠宰证，在屠宰证未办理下来前不进行屠宰。 | 符合 |

### 9.3.8项目与《宁夏回族自治区畜禽屠宰行业发展规划（2024-2030年）》符合性分析

《宁夏回族自治区畜禽屠宰行业发展规划（2024-2030年）》中提出：着力提升精深加工能力。支持屠宰企业通过技术改造、设备更新、工艺升级，提升精细分割加工水平，提高产品附加值。根据不同地域餐饮习惯和“宁夏六盘山牛肉”“宁夏滩羊肉”品质特性，开发冷鲜、冰鲜、精细分割产品和功能肉制品，研发生产即食、即热、即烹、即配预制菜系列产品，加快推动由“运胴体”向“运产品”转变。支持副产物精深加工，提升副产品综合利用水平，提高副产品附加值。到2030年肉牛和滩羊精深加工比例分别达到25%和40%以上，市场竞争力进一步增强。

本项目为牛羊屠宰加工项目，年屠宰牛10000头、羊15万只。采用先进的屠宰加工工艺及设备，对牛羊肉进行精细分割，可生产冷鲜、冰鲜及精细分割产品。对副产品进行精深加工，提升副产品综合利用水平，与《宁夏回族自治区畜禽屠宰行业发展规划（2024-2030年）》的要求相符。

## 9.4项目与《固原市生态环境分区管控实施方案》管控要求符合性分析

根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号），本项目位于固原经济开发区轻工产业园，占地范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、基本农田等，不涉及占用生态保护红线。

本项目地理位置图见图2.1-1，与固原市生态保护红线和生态空间位置关系图见图9.4-1、9.4-2。

（1）大气环境质量底线及分区管控符合性分析

本项目位于固原经济开发区轻工产业园，根据《固原市生态环境质量报告书（2024年）》中公布的原州区的监测数据，2024年原州区大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值要求，项目所在区域为达标区。

根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号），本项目位于大气环境高排放重点管控区，与固原市大气环境分区管控图位置关系见图9.4-3。

大气环境高排放重点管控区要求：全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化非甲烷总烃治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。

本项目为牛羊肉屠宰加工项目，产生的废气主要为氨、硫化氢及臭气浓度，经合理处置后均能达标排放。因此，本项目符合固原市大气环境高排放重点管控区要求。

（2）水环境质量底线及分区管控符合性分析

项目评价区域内地表水体为大营河，位于项目西侧400m处，大营河为冬至河右岸支流，属清水河流域。本次地表水环境质量现状评价引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中清水河（三营断面）水环境质量的监测结果，由监测结果可知，《2024年宁夏生态环境质量状况》中清水河（三营断面）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准限值的要求。

根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号），本项目位于水环境工业污染重点管控区，与固原市水环境分区管控图位置关系见图9.4-4。

水环境工业污染重点管控区：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。

加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，“七河”流域除批准或备案的集中式污染治理设施的排污口外，一律不得新增入河直排口；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。

本项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水及屠宰废水。项目产生的屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准；生活污水经化粪池收集，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后一起排至城区污水处理厂处理。

因此，本项目符合固原市水环境工业污染重点管控区要求。

（3）土壤环境质量底线及分区管控符合性分析

根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号），本项目位于土壤环境一般管控区，与固原市土壤环境分区管控图位置关系见图9.4-5。

土壤环境一般管控区：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目位于固原经济开发区轻工产业园，属于新建牛羊肉屠宰加工项目。对污水处理站做重点防渗，池底池壁采取防渗处理，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层；危废贮存库地面铺设2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；屠宰加工车间及化粪池做一般防渗，采用水泥砂浆防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；办公区全部硬化。

因此，本项目满足固原市土壤污染风险防控底线要求。

综上所述，本项目满足环境质量底线的要求，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

（4）资源利用上线

①能源（煤炭）资源

本项目不消耗煤炭资源，不涉及固原市能源（煤炭）资源利用上线。

- ②水资源

- 本项目位于宁夏回族自治区固原经济开发区轻工产业园，属于水资源利用上线一般管控区域。项目运营过程中消耗一定量的电力和水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合水资源利用上线及分区管控要求。

- ③土地资源

- 本项目占地不属于土地资源重点管控区，属于园区规划范围内的工业用地，不新增占地，对土地资源利用不造成影响。因此，项目符合土地资源利用上线要求。

- 综上所述，本项目符合资源利用上线要求。

（5）项目与环境准入负面清单的符合性分析

根据固原市生态环境准入清单，本项目位于原州区宁夏固原经济开发区重点管控单元，项目与原州区宁夏固原经济开发区重点管控单元准入清单符合性分析见下表：

表9.4-1   本项目与宁夏固原经济开发区重点管控单元准入清单符合性分析

| 类别 | 准入要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.除园区基础设施及国家、自治区重大战略项目外，严格禁止高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。 2.对未达标排放、不符合生产条件的企业禁止生产，对属于落后产能且污染严重的企业依法关停。 3.污染地块（土壤重金属超标、污染企业退出的遗留污染宗地）未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 4.不得新建、改（扩）建产生异味的生物发酵项目。 | 1、本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目 2、本项目不属于产能落后及污染严重企业，产生的污染物均能达标排放。 3、本项目不涉及。 4、本项目不属于生物发酵项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.建设项目要按照区域污染物削减要求，实施等量替代。 2.园区生产废水要做到有效处理，达标排入管网，或循环利用、不外排；对生活污水经处理达标后排入工业园区污水处理厂。加强金昱元公司污水排放监管力度，确保生产过程中产生的污水集中处理，封堵生产废水排污口，严禁排入园区公网，达到零排放。 | 1、本项目无需申请污染物总量指标。 2、本项目产生的生活污水经化粪池收集，车辆冲洗废水及屠宰废水经厂区污水处理站处理后，一起排至园区污水管网处理。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.土壤重点监管、涉重金属企业应采取措施加强土壤环境监测和土壤污染风险防控。 2.应建立环境污染事故风险管理组织机制。 3.依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为极高环境风险（Ⅳ+）且毒性终点浓度-1/（mg/m3）范围有居民区的建设项目禁止引入化工集中区。 | 1、本项目不涉及。 2、本项目根据要求建立环境污染事故风险管理组织机制。 3、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ。 | 符合 |
| 资源开发效率 | 1.新建、扩建煤电项目应采用先进适用的技术、工艺和设备，供电煤耗和大气污染物排放应达到煤炭清洁高效利用标杆水平。 2.单位产品水耗、废水排放量、资源综合利用等指标，应达到相应行业清洁生产国内先进水平。 3.强化节水措施，减少新鲜水用量，优先使用再生水、矿井水等非常规水源。优先采用空冷节水技术。 | 1、本项目为新建牛羊肉屠宰加工项目。 2、本项目单位产品水耗、废水排放量、资源综合利用等指标，都能达到相应行业清洁生产国内先进水平。 3、本项目强化节水措施，减少新鲜水消耗。 | 符合 |

综上所述，本项目的建设符合固原市“三线一单”及其分区管控相关要求。

## 9.5选址合理性分析

### 9.5.1与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）的符合性分析

《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）中对食品企业选址的要求：

（1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

（2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

（3）厂区不应选择在易发生洪涝灾害的地区,难以避开时应有必要的防范措施。

（4）厂区周围不应有存在虫害大量孳生潜在风险的场所,难以避开时应有必要的防范或消除措施。

本项目建设地点位于固原市固原经济开发区轻工产业园区，属于工业用地，交通十分方便，厂址周围地势干燥、水源充足，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他危及产品卫生的污染源，符合食品生产通用卫生规范选址要求。

### 9.5.2与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）中对食品企业厂区环境的要求：

（1）应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。

（2）厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，满足生产需要，防止交叉污染。

（3）厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或其他不易产生扬尘的硬质材料；空地应采取必要措施，确保在正常天气下能够防止扬尘和积水的产生，保持环境清洁。

（4）厂区绿化应与食品生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。植被种类、农药及肥料品种及其施用方式应防止污染生产区域。

（5）食品生产场所内不应饲养与生产无关的动物。

（6）厂区应有适当的排水系统，并根据需要采取适当措施防止污水倒流和地面积水。

（7）宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

（8）厂区内污水处理设施及燃煤锅炉房等易产生粉尘的场所应与食品生产场所保持适当距离，并位于主风向的下风向，难以避开时应采取必要的防范措施。

（9）厂区内建筑施工和整修期间应采取分隔等适当措施避免对食品生产区域产生影响。难以分隔时应有必要的防范措施。

本项目厂区严格按《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）相关要求进行设计，厂区道路采用硬质路面，生产区与生活区保持适当距离，空地采取绿化等防尘措施；厂区划分明确的功能分区，可有效避免交叉污染，配套完善的排水系统，无积水情况，生产场所严格管理，不饲养与生产无关的畜禽类等动物。符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）中厂区环境要求。

### 9.5.3项目选址与周边环境相容性分析

根据现行法律、法规、规章、规划、标准规范关于屠宰项目选址要求，对照分析本项目选址与周边环境相容性，见表9.5-1。

表9.5-1                               本项目选址与周边环境相容性对照分析表

| 序号 | 规范性文件 | 选址要求 | 本项目情况 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《动物防疫条件审查办法》 | 与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离； | 本项目周边无动物诊疗场所、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所；距离最近的居民点为厂界南侧140m处的油坊沟村。 | 符合 |
| 2 | 《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》 | 畜禽定点屠宰厂（场）的选址，应当远离居民聚居区、生活饮用水源保护区，避开产生有害物质的工业企业以及垃圾场、污水沟等污染源； | 本项目位于固原市固原经济开发区轻工产业园规划范围内，距离油坊沟村140m，周边主要的企业为北侧150m处的雪川六盘山食品（宁夏）有限公司、南侧紧邻的宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司，无产生有害物质的工业企业以及垃圾场、污水沟等污染源； | 符合 |
| 3 | 《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008） | 应当位于当地常年主导风向的下风侧； | 项目位于当地常年主导风向的下风侧，且位于城区的下风向； | 符合 |
|  |  | 远离水源保护区和饮用水取水口； | 项目远离水源保护区和饮用水取水口； | 符合 |
|  |  | 避开居民住宅区、公共场所以及畜禽养殖场； | 项目避开居民住宅区、公共场所以及畜禽养殖场； | 符合 |
|  |  | 交通运输方便； | 项目紧邻乡道，交通方便； | 符合 |
|  |  | 电源稳定； | 项目用电由园区供电电网统一提供，电源稳定； | 符合 |
|  |  | 水源充足，水质符合GB5749要求； | 项目用水接自来水管网，水质符合要求； | 符合 |
|  |  | 环境卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源； | 项目周边环境卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源； | 符合 |
| 4 | 《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016） | 厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所； | 项目厂址周围环境卫生条件良好；周边1000m无受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 | 符合 |
|  |  | 厂址必须具备符合要求的水源和电源；厂址应结合工艺要求因地制宜地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。 | 项目具备符合要求的水源和电源；符合屠宰企业设置规划的要求； | 符合 |
| 注：《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号）明确，自文件发布之日起自本通知印发之日起，暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定。 |  |  |  |  |

# 10结论

## 10.1项目基本情况

本项目位于固原经济开发区轻工产业园。项目北侧、西侧、东侧均为空地，南侧为宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司。项目总用地面积为6702m2，约10.05亩。建设年屠宰牛10000头，屠宰羊15万只的屠宰加工车间及基础配套设施。屠宰及加工车间建成后计划每年向市场供应优质牛肉、羊肉4750吨。项目总投资为2500万元，其中环保投资214万元，占总投资的8.56%。

## 10.2产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相符性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，因此，本项目属于允许类，符合国家现行的产业政策。

（2）本项目的建设符合《宁夏回族自治区现代农业“十四五”发展规划》《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号）的相关要求。

综上所述，项目符合国家和地方产业政策。

## 10.3选址合理性分析

本项目建设地点位于固原市固原经济开发区轻工产业园，占地属于工业用地。固原经济开发区轻工产业园总体重点发展纺织、食品、轻工等产业，辅助发展装备制造、建材产业。主要安排特色农产品精深加工和新型建材项目。项目符合固原经济开发区轻工产业园发展定位。厂址周围地势干燥、水源充足，交通十分方便，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他危及产品卫生的污染源，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）选址要求。本项目厂区严格按照《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）相关要求进行设计，厂区道路采用硬质路面，生产区与生活区保持适当距离，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）厂区环境要求。

综上所述，本项目的选址符合相关要求，选址较为合理。

## 10.4平面布置合理性分析

本项目建设地点位于固原经济开发区轻工产业园（中河乡），主要建设内容包括屠宰加工车间、门卫及检疫室、研发中心等。总平面布置依据使用功能与卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切且对环境要求相对一致的建筑物及设施进行功能分区，主要划分为生产区和生活管理区。

- （1）生产区：屠宰加工车间内设有待宰区、屠宰及分割区、冷藏库区、人员卫生用房区、参观走道及辅助用房区五个功能分区。其中待宰区位于夏季主导风向下风向，配备卸畜站台、赶畜道、检疫间、接收栏、待宰圈、隔离间等设施。生产区还包含屠宰加工车间、污水处理站、消防水池及泵房等建设内容。

（2）生活管理区：建有研发中心，整体位于厂区南侧，与生产区分隔开。且处于生产区的上风向，可有效降低恶臭对生活管理区的影响。

项目总平面布置以满足相关技术规范为前提，以保障工艺流程畅通、工艺管线短捷、分区明确、间距合理、管线短截、运输方便、符合环保、安全、卫生、消防相关要求为原则，在充分考虑区域地形、地貌及主导风向等自然因素及周边社会环境组成条件的基础上，将生产区按照生产功能分为生产车间、公用工程区及办公区等，根据各工序生产性质，力求工艺流向合理。

根据固原市多年地面气象观测统计资料可知，项目区域主导风向为SE。项目生产区不在生活办公区的上风向。项目原料供应系统、生产系统紧邻，方便了原料、产品的运输，且减少运输环节产生的物料损失。因此，项目平面布局合理。。

## 10.5环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状

根据《固原市生态环境质量报告书（2024年）》中公布的原州区的监测数据，2024年原州区大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值要求，项目所在区域为达标区。

（2）地表水环境质量现状

项目评价区域内地表水体为大营河，位于项目西侧400m处，大营河为冬至河右岸支流，属清水河流域。本次地表水环境质量现状评价引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中清水河（三营断面）水环境质量的监测结果，由监测结果可知，《2024年宁夏生态环境质量状况》中清水河（三营断面）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准限值的要求。

（3）地下水环境质量现状

由监测结果可知，除D1#监测井氨氮、耗氧量，D2#、D3#监测井耗氧量外，其余各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。氨氮、耗氧量超标原因主要为项目所在区域本底值较高。

（4）声环境质量现状：项目厂区声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

## 10.6污染防治与达标排放可行性

### 10.6.1废气污染防治措施与达标排放可行性

本项目废气主要为屠宰加工车间及污水处理站产生的恶臭气体。

本项目待宰圈产生的臭气经车间负压收集（收集效率90%），风机设计风量为14000m3/h，引入二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放；建设地下式污水处理站，并对污水处理站各池体加盖封闭，产生的恶臭气体经“集气设备+二级活性炭吸附装置（风量1000m3/h）”处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放；屠宰加工车间设置机械通风系统，每小时通风换气不少于4次，定期喷洒除臭剂、消毒。排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，可达标排放。

### 10.6.2废水治理措施与达标排放可行性

项目产生的屠宰废水及车辆冲洗废水排入厂区污水处理站处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准；生活污水经化粪池收集，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及城区污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准后一起排至城区污水处理厂处理。

### 10.6.3环境噪声污染防治措施与达标排放的可行性

本项目噪声来源主要为屠宰车间各类机械噪声，噪声声级在70~90dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

根据项目声环境影响评价预测结果，采取有效的减振降噪措施后，预测前述主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声贡献值，均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值要求。

### 10.6.4固体废物产生及处理、处置情况

本项目屠宰过程中产生的分割边角料、胃内容物暂存于内脏处理间粪便池内，由吸污车拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料，不在厂区储存；牛粪便（含牛尿）、羊粪便（含羊尿）运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；病变内脏、不合格胴体、病死牛、病死羊集中收集后暂存于危废贮存库内的冰柜中，定期拉运至原州区动物疾病预防控制中心（动物卫生监督）指定场所进行无害化处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；污水处理站污泥脱水后拉运至固原富田有机肥有限公司生产肥料；废活性炭更换后交有资质单位处置，不在厂区内储存；废机油、废机油桶、检疫废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。

综上所述，本项目固体废物均综合利用或无害化处理。

## 10.7公众参与

本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定进行，通过报纸发布公告信息及张贴公示等形式，广泛公告项目建设的基本情况及环境影响评价情况。固原市科财牛羊屠宰精深加工项目于2025年8月8日委托环创（宁夏）生态环境设计院有限公司开展本项目的环评工作，2025年8月11日在环境影响评价信息公示平台发布了本项目第一次环境影响评价信息公示。建设单位于2026年4月23日、2026年4月24日在新消息报发布了本项目第二次环境影响评价信息公示（结论公示），同步在网络版新消息报发布了本项目第二次环境影响评价信息公示（征求意见稿），网络链接：https://szb.nxrb.cn/xxxb/pc/layout/202604/23/node_02.html。同时在固原市科财肉制品加工有限公司区域附近对本项目环境影响评价征求意见稿纸质公示进行张贴。

环评公示阶段，没有收到反对意见。根据调查结果，该项目已得到广大公众的了解与支持，且被调查者认为项目在建设过程中及投产运行后，应重视环境保护。落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。由此可见，选址周围公众对于本项目的建设总体上持支持的态度。

## 10.8总结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，与固原经济开发区（轻工产业园）相关规划相符，项目选址合理，平面布局科学，通过对本项目施工期及运营期产生的污染源强及对环境的影响进行预测、分析，结果表明本项目所采用的生产工艺技术合理，符合现行产业政策相关要求。本项目拟采取的“三废”治理方案有效、合理，技术经济上可行，在切实落实环评报告中提出的各项污染物防治措施以及生产设施正常运行状况下，各污染物排放对周边环境影响较小。项目严格采取相应风险防范措施后，环境风险可防可控。

因此，在切实落实本次环评报告中提出的各项防治措施后，从环境保护的角度来看，本项目在拟选厂址内建设是可行的。

## 10.9建议及要求

### 10.9.1建议

（1）工程必须保证足够的环保资金，以实施与本项目有关的各项治污措施，做好项目建设的“三同时”工作。加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

（2）加强厂区内及厂区周围的绿化，减少项目恶臭及景观影响。加强对项目厂区内及运输车辆的清洗及消毒工作，避免蚊蝇及老鼠滋生，保证项目区及周围的卫生环境。

（3）在建设及生产过程中，应严格按照评价对各污染治理提出的要求实施，同时若出现本环境影响评价未预测到的、可能造成环境污染的事件，应立即采取措施控制污染，并上报主管部门。

### 10.9.2要求

（1）认真执行“三同时”原则，确保各项污染治理措施的实施。

（2）对于风机及泵等高噪声设备，应安装减震垫，最大限度减小噪声对周围环境的影响，避免发生扰民现象。

（3）加强环保设备管理，防止事故发生。

（4）硬化厂区道路，定期洒水，减低扬尘。

（5）严格落实环评提出的环保措施和应急措施，特别是废水处理措施，应在生产过程中加强管理，做好风险防范措施和应急处置措施，同时企业应设置环保岗位，将加强厂区环保管理。

（6）定期开展例行监测，贮备充足的应急物资并定期开展突发环境事件应急演练。

（7）项目投产前，需在厂区对臭气浓度进行监测，留作背景值。