# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       年充装10万瓶工业丙烷项目

建设单位（盖章）：固原市原州区少兴氧气充装站

编制日期：            二〇二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年充装10万瓶工业丙烷项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-640940-04-01-850465 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马海涛 | 联系方式 | 15809697333 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区 省（自治区） 固原 市 原州区 县（区） 经济开发区 乡（街道） 新材料产业园内 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 09 分 37.133 秒， 36 度 10 分 39.197 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2619其他基础化学原料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26-基础化学原料制造261（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 固原经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1400 | 环保投资（万元） | 44 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6654m2 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险 本项目丙烷储存选用2台40m3的卧式储罐，设计最大储存量为46.4t。 本项目临时存放乙炔气瓶（40L/瓶），设计最大存储量为150瓶，约为0.3t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录B.1中丙烷的临界量为10t、乙炔临界量为10t。需要设置环境风险专项评价（见附文）。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要》；规划审批机关：固原市人民政府； 审批文件名称及文号：固原市人民政府印发《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要》（固政发[2021]9号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》的符合性分析 根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》，新材料产业园包含原新材料产业园区块和圆德慈善产业园冬至河区块。由于两个区块紧邻、交通市政等基础设施共享，因此划为一个园区，总规划用地面积15.4km2。产业园东至西干渠，南至彭堡乡申庄村，西至西山脚，北至头营镇杨庄村，主导产业为有机新材料。 本项目位于新材料产业园，新材料产业园规划形成“一核、三带、三区、多板块”的规划结构。三区：以盐化工产业为主的盐化工产业发展区，以风电、光电等为主的新能源产业发展区，以新型墙体材料、防水材料、乙炔深加工、氯碱深加工、矿盐相关理疗保健品生产等为主的循环产业发展区。 本项目主要为气体充装项目，项目的建设符合固原经济开发区新材料产业园的发展定位，满足园区规划环评的要求。 表1-1 宁夏固原经济开发区生态环境准入清单 管控纬度; 管控要求; 本项目情况. 空间布局 约束; 1.禁止列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类、限制类项目建设。 2.禁止新建不符合园区各地块主导、辅助产业定位的产业项目（规划主导产业延伸的鼓励类项目除外）。 3.《自治区化工项目准入目录》中限制类项目，禁止新建，项目核准备案机关不予核准或备案新建限制类项目;淘汰类项目，禁止投资，项目核准备案机关不予核准或备案淘汰类项目；已淘汰的落后产能（淘汰类）化工项目严禁异地落户进园入区；禁止新建、改建、扩建印染及含有毒有害物质的涂料产品入园。 4.禁止引入不符合《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》、《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的新建项目。 5.禁止引入高耗水、高耗能、高污染项目（不包括国家、自治区规划重大建设项目），限发展煤炭、电力（不包括国家、自治区规划重大建设项目）、医药（不含中医药）、冶金等行业的新建项目。 6.化学原料药项目须满足《宁夏回族自治区化学原料药行业环境准入指导意见》中规划布局、项目选址、技术装备水平、污染防治措施、总量控制与清洁生产等管控要求。 7.污染地块（土壤重金属超标、污染企业退出的遗留污染宗地）未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 1.本项目项目不在核准、限制和淘汰产业目录内，本项目符地方产业发展政策。 2.本项目属于园区各地块辅助产业定位的产业项目。 3.项目已得到宁夏固原经济开发区管理委员会备案，项目代码为：2211-640940-04-01-846836，符合国家和地方产业政策要求。 4.本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 5.本项目为气瓶充装类项目，不涉及高耗水、高耗能、高污染项目。。 6.不涉及。 7.不涉及。. 污染物排 放管控; 1.涉VOCs排放的工业企业准入须满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求。 2.要求火电机组（含自备电厂）全部完成超低排放改造；2025 年底前 65 蒸吨及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放；原则上不再新建 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，城市建成区基本淘汰 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。现有燃气锅炉逐步开展低氮燃烧改造，到 2025 年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于 50 毫克/立方米。 3.在保证电力、热力供应前提下，鼓励 30 万千瓦及以上热电联产电厂供热半径 30km范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电机组（含自备电厂）基本完成关停整合。 4.不得新建、改（扩）建产生异味的生物发酵项目。 5.通过产业结构调整，贯彻绿色发展道路，高能耗、高污染企业逐步退出或进行优化 升级。 6.园区生产废水要做到有效处理，达标排入管网，或循环利用、不外排；对生活污水经处理达标后排入工业园区污水处理厂。加强金昱元公司污水排放监管力度，确保生产过程中产生的污水集中处理，封堵生产废水排污口，严禁排入园区公网，达到零排放。; 1.本项目属于新建项目，项目符合“三线一清单”要求，项目建设符合产业政策要求，项目对生产过程中产生的VOCs较少，主要为装卸时逸散出的丙烷气体，经排风扇处理后，以无组织形式排放，可以《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求。 2.本项目供暖由园区供暖管网提供，挤出造粒工序供热使用电加热，项目不涉及燃煤锅炉的建设。 3.不涉及 4.不涉及 5.不涉及 6.本项目主要为生活废水，经化粪池预处理后，排入园区管网。. 环境风险 防控; 1.园区应建立严格的环境风险防控体系。 2.宁夏金昱元广拓能源有限公司（土壤重点监管、涉重金属）应采取措施加强土壤环境监测和土壤污染风险防控。 3.固原经济开发区康用废弃物综合处理有限公司（医疗废物）在贮存、转移、利用、 处置危险废物过程中，应严格按照《危险废物规划化管理指标体系》等相关要求，并配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染环境的措施。 4.依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为极高环境风险（Ⅳ+）且毒性终点浓度-1/（mg/m3）范围有居民区的建设项目禁止引入化工集 中区。 5.园区边界外延 2.5km 范围的环境风险管控范围内禁止新建村庄、学校、医院等人群聚集区。 6.园区内潜在的安全、环境风险源，应制订《突发安全生产应急预案》、《突发环境事件应急预案》，组织定期演练，预防安全、环境污染事件的发生。; 1.园区已建立严格的环境风险防控体系。 2.不涉及 3.不涉及 4.本项目风险潜势为Ⅱ级。 5不涉及 6.本项目应按要求制订突发环境事件应急预案，并报相关生态环境主管部门备案，并定期组织演练，预防安全、环境污染事件的发生。. 资源开发 效率; 1.不得引入不符合能耗、水耗等有关要求的项目，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗等资源利用指标均需达到同行业国内先进水平。 2.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 3.企业固体废物、危险废物处理处置率达到 100%。到 2025 年，工业固体废弃物综合利用率达到 80%。 4.列入《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录（实行）》中禁止类的项目不允许新增固定资产投资；列入限制类项目需满足目录中规定的产能置换、规模条件、能耗替代、单位产品能源消耗水平、工艺和装备水平等要求；列入淘汰类的按照目录规定时限，限期淘汰落后的生产工艺装备和落后产品。; 1.本项目能耗、水耗符合行业要求。项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗等资源利用指标均达到同行业国内先进水平。 2.不涉及 3.本项目产生的固废主要为。。废钢瓶集中收集后，定期市级或市级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁；生活垃圾经垃圾分类设施收集后交由园区环卫部门统一处置，废机油由有资质的单位回收处理。处置率达到100%。 4.不涉及。. 根据上表分析，本项目符合《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》生态环境准入清单中的相关要求。 2.与自治区生态环境厅关于《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（宁环函〔2023〕455号）符合性分析 根据自治区生态环境厅关于《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（宁环函〔2023〕455号），具体符合性分析见下表1-2。 表1-2 与宁环函〔2023〕455号文符合性分析一览表 《规划》优化调整和实施的意见; 本项目; 结论. ㈠加强《规划》衔接 坚持绿色发展和协调发展理念，加强与国土空间规划、“三线一单”生态环境分区管控要求、环境保护规划和发展规划等的协调与衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，实现园区产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于宁夏固原经济开发区新材料产业园区，产业主要为气体充装项目，项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求和环境保护规划。; 符合. ㈡推动绿色低碳发展 根据国家和自治区碳达峰行动方案、“十四五”应对气候变化专项规划和节能减排工作要求，进一步优化《规划》产业、能源、交通运输、土地利用等内容，推进园区绿色低碳转型发展。; 本项目能耗较低。主要为装卸储罐时装卸设备使用的电能及员工的生活用水。; 符合. ㈢加强空间管控 落实生态保护、城镇开发等空间管控边界，加强对各片区周边集中居住区防护，严守生态保护红线，重点加强对调入区涉及的一般生态空间管控。; 本项目位于宁夏固原经济开发区新材料产业园，符合生态保护、城镇开发等空间管控要求和周围集中居住区防护距离符合要求。; 符合. ㈣强化污染物排放总量控制 严守环境质量底线，根据国家和自治区关于大气、水、土壤、固体废物、新污染物等污染防治相关要求，明确环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的《规划》优化调整建议及环境影响减缓对策措施。制定园区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。; 项目产生的VOCs经排风扇以无组织形式排放至大气环境。; 符合. ㈤严格入园项目生态环境准入 严格落实《报告书》提出的生态环境准入要求，强化园区内企业污染物排放控制，提高清洁生产水平和污染治理水平，坚决遏制高耗能、高排放、高耗水建设项目盲目发展。园区内具体建设项目应按照国家、自治区环保法律法规、标准和政策，严格实行环境影响评价和“三同时”制度，依法申领、变更排污许可证。; 本项目符合园区准入要求，项目运营期废气、废水均收集处理达标后排放，本项目不属于高耗能、高排放、高耗水建设项目。项目后期严格实行三同时制度，并按照排污许可管理要求进行简化管理。; 符合. ㈥加强园区现状产业转型升级 加强对停产、停建企业以及现存的高耗能、高排放、高耗水和淘汰落后产能企业环境管理，落实《报告书》提出的升级改造意见建议。; 本项目不涉及。; 符合. ㈦加强环境基础设施建设 结合产业发展需求，统筹规划环境基础设施，加快中水回用规模扩建及管网建设，落实园区中水回用方案，确保园区废水不外排，中水全部回用，污水处理厂长期稳定运行。一般工业固体废物、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置。; 本项目给排水、供电等利用园区已有设施，产生的一般固废集中收集后暂存于固废暂存间，定期拉运至固废处置场进行处理；产生的危险废物暂存至危废贮存库，定期送有资质单位安全处置。; 符合. ㈧强化环境风险防范 园区内环保设施在设计、施工、验收、使用等方面要严格执行国家、自治区有关规定，确保安全生产工作。建立完善包括环境空气、地表水、地下水等环境要素的监测体系。强化区域环境风险防范体系，建立园区-厂区-单元“三级”应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目环保设施在设计、施工、验收、使用等方面应严格执行国家、自治区有关规定，确保安全生产工作。后期及时编制应急预案并建立园区-厂区-单元“三级”应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 符合. ㈨落实规划环评工作的相关要求 在《规划》实施过程中，加强监督管理，落实各项环境治理措施，并适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 项目在实施过程中应按照要求落实各项环境治理措施，并按照排污许可规范要求开展例行检查。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《自治区生态环境厅关于<宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2020-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函〔2023〕455号）中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所属行业不属于鼓励类、淘汰类和限制类，因此属于允许类项目。根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区企业投资项目核准限制和淘汰产业目录的通知》（宁政发[2014]116号），项目不在核准、限制和淘汰产业目录内，本项目符地方产业发展政策。项目已得到宁夏固原经济开发区管理委员会备案，项目代码为：2211-640940-04-01-846836，符合国家和地方产业政策要求。 根据《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》，项目生产设备、产品均不属于其淘汰范围。 项目位于宁夏固原经济开发区，项目为新建项目，占地属于工业用地，不属于国土资源部和国家发改委制定的《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限值用地和禁止用地，因此，项目用地符合土地政策的要求。 因此，综上所述，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。 2、项目与固原市人民政府《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号）符合性分析 （1）生态红线 本项目位于宁夏固原市经济开发区新材料产业园内，对照固原市生态保护红线分布图（附图1），本项目不在固原市生态红线范围内。 （2）环境质量底线 ①大气环境管控分区 本项目位于宁夏固原市经济开发区新材料产业园内，根据宁夏固原市大气环境分区管控与本项目位置关系图（附图2）可知，本项目位于大气环境高排放重点管控区。根据大气环境高排放重点管控区要求：“全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。”本项目属于气体充装项目。本项目主要为装卸和分装过程少量逸散的丙烷气体，通过轴流风机加强通风、设置绿化隔离带等措施处理后，项目废气达到相应污染物排放标准要求，对周边大气环境质量影响较小，废气排放满足高排放重点管控区的生态环境管理要求。 ②水环境管控分区 本项目位于宁夏固原市经济开发区新材料产业园内，根据宁夏固原市水环境分区管控与本项目位置关系图（附图3）可知，本项目位于固原市水环境工业污染重点管控区。根据固原市水环境工业污染重点管控区管控要求：“排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。” 本项目属于气体充装项目，无工业废水外排。因此，不会对区域地表水体造成影响。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控 本项目位于宁夏固原市经济开发区新材料产业园内，根据固原市土壤污染风险分区管控与本项目位置关系图（附图4）可知，本项目位于土壤环境一般管控区。根据土壤环境分区管控要求：“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”本项目属于气体充装项目，不排放土壤重点污染物；项目周边无有色金属冶炼、焦化等行业企业，外环境对本项目土壤环境影响较小。故符合土壤环境一般管控区要求。 本项目属于气体充装项目。项目施工期、运营期采取各项污染防治措施后，排放的废气、废水、固废以及噪声对周围环境影响较小，因此，项目投入运营后不会降低当地环境质量。综上所述，项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目位于宁夏固原市经济开发区新材料产业园内，根据固原市高污染燃料禁燃重点管控区与本项目位置关系图（附图5）可知，本项目位于高污染禁燃区。根据高污染禁燃区管控要求：“高污染燃料限制使用区禁止经营、使用含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油燃料。” 本项目属于气体充装项目，不涉及燃料燃烧。故符合能源资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 水资源：本项目用水主要为市政供水管网，营运期水资源的用量占区域的资源量很小，不会影响水资源利用上线。 ③土壤资源利用上线及分区管控 本项目建设地点位于固原市原州区，根据固原市土地资源重点管控区域与本项目位置关系图（附图6）可知，本项目位于固原市土地资源重点管控区域。本项目建设地点位于固原市原州区，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度，不会突破固原市土地资源利用上线。 （4）环境管控单元与生态环境准入清单 对照固原市环境管控单元分布与本项目位置关系图（附图7），本项目所在位置属于重点管控单元。重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 本项目为气体充装项目，项目废气、噪声经采取相应治理措施后均可达标排放或综合利用，项目产生的固废均可合理处置，可以满足区域生态环境保护的基本要求。因此，符合生态环境分区管控中重点管控要求。 对照本项目位置、《固原市生态环境总体准入清单》，本项目所在区域生态环境准入清单见表1-1所示，本项目与原州区宁夏固原经济开发区重点管控单元中的相关要求符合性分析见表1-2。 表1-1 固原市生态环境总体准入负面清单 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 1.严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2.严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3.城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 1.本项目属于丙烷充装项目，不属于产能过剩行业； 2.本项目东侧1980m处为冬至河，属于清水河支流，不属于“五河”临岸1公里范围内。 3.项目为丙烷充装项目，不属于“两高一资”项目；项目不涉及燃煤锅炉的建设。; 符合. A1.2 限制开发建设活动的要求; 1.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目属于丙烷充装项目，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业。; 符合. A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求; 1.在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。 3.对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4.淘汰不符合国际规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。; 1.不涉及。 2.不涉及。 3.不涉及。 4.不涉及。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。 2.严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 3.在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 4.火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 5.到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 1.本项目主要为生活废水，废水经化粪池预处理后，排入园区管网，由园区污水处理厂统一处理。 2.不涉及。 3.不涉及。 4.不涉及。 5.不涉及。; 符合. A2.2 现有资源提标升级改造; 1.到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。 2.探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 1.不涉及。 2.不涉及。; 符合. A3环境风险; A3.1 联防联控要求; 1.开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。 2.以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。 3.健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 1.不涉及。 2.不涉及。 3.不涉及。; 符合. A4资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 1.实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。 2.到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 1.不涉及。 2.不涉及。; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 1.落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 本项目主要为生活用水。; 符合. 表1-2 项目与原州区宁夏固原经济开发区重点管控单元生态环境准入清单符合性一览表 环境管控单元名称; “三线一单”生态环境准入清单编制要求; 符合性分析. 原州区宁夏固原经济开发区重点管控单元ZH64040220001; 空间布局约束; 1.除园区基础设施及国家、自治区重大战略项目外，严格禁止高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。 2.对未达标排放、不符合生产条件的企业禁止生产，对属于落后产能且污染严重的企业依法关停。 3.污染地块（土壤重金属超标、污染企业退出的遗留污染宗地）未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 4.不得新建、改（扩）建产生异味的生物发酵项目。; 1.本项目不属于高高能、高排放、低水平的项目。 2.本项目不属于未达标排放、不符合生产条件的企业。 3.本项目用地不涉及土壤污染地块。 4.且本项目为丙烷充装项目，不属于生物发酵项目。. 污染物排放管控; 1.建设项目要按照区域污染物削减要求，实施等量替代。 2.园区生产废水要做到有效处理，达标排入管网，或循环利用、不外排；对生活污水经处理达标后排入工业园区污水处理厂。加强金昱元公司污水排放监管力度，确保生产过程中产生的污水集中处理，封堵生产废水排污口，严禁排入园区公网，达到零排放。; 1.不涉及。 2.本项目主要为生活废水，废水经化粪池预处理后，排入园区污水管网。. 环境风险防控; 1.土壤重点监管、涉重金属企业应采取措施加强土壤环境监测和土壤污染风险防控。 2.应建立环境污染事故风险管理组织机制。 3.依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为极高环境风险（Ⅳ+）且毒性终点浓度-1/（mg/m3）范围有居民区的建设项目禁止引入化工集中区。; 1.不涉及。 2.本项目将建立环境污染事故风险管理组织机制。 3.根据《年充装10万瓶工业丙烷项目环境风险分析专题评价》本项目风险潜势为Ⅰ级。. 资源开发效率要求; 1.新建、扩建煤电项目应采用先进适用的技术、工艺和设备，供电煤耗和大气污染物排放应达到煤炭清洁高效利用标杆水平。 2.单位产品水耗、废水排放量、资源综合利用等指标，应达到相应行业清洁生产国内先进水平。 3.强化节水措施，减少新鲜水用量，优先使用再生水、矿井水等非常规水源。优先采用空冷节水技术。; 1.不涉及。 2.本项目主要为生活用水。 3.本项目强化节水措施。. 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号），目前VOCs污染治理的形势和问题，提出了大力推进源头替代、全面加强无组织排放控制、推进建设适宜高效的治污设施、深入实施精细化管控等具体的控制思路和要求。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，消减VOCs无组织排放；加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作；推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 本项目属于丙烷充装项目，生产过程在半敞开式车间内进行，产生的废气主要为装卸、分装过程少量逸散的丙烷气体，经车间内排风机作用下，以无组织的形式排入外环境。分装过程采取高效工艺及设备，减少丙烷气体的无组织逸散。 因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中的相关规定。 4、与《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中要求：要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，加强废气收集，安装高效治理设施。工程机械加工制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到25%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目属于新建项目，地点位于宁夏固原经济开发区新材料产业园区内，生产过程在半敞开式车间内进行，产生的废气主要为装卸、分装过程少量逸散的丙烷气体，经车间内排风机作用下，以无组织形式排入外环境。分装过程采取高效工艺及设备，减少丙烷气体的无组织逸散。 因此，项目符合《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中的相关要求。 5、选址合理性分析 本项目拟建地点位于宁夏固原市经济开发区新材料产业园内，园区具有良好的投资环境和便利的运输条件，园区内水、电、汽、道路等基础设施配套较为完善，现有基础设施基本满足本项目的建设要求。厂址邻近福银高速、101省道主要交通道路，原辅材料运输方便。外部交通运输条件便利，地理位置比较优越。厂址符合化工企业之间、化工企业与其它工矿企业、交通线站之间的安全距离要求。选址远离居民区，不靠近人员密集区，周围无高大建筑物。项目选址是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 固原市原州区少兴氧气充装站建于2008年12月16日。地处固原市原州区开城镇河泉村，占地面积4031.5m2，建设规模为年充装氧气10万瓶、年充装二氧化碳10万瓶、年充装氩气5万瓶。 根据建设单位的发展规划和产品的市场调查与预测，丙烷气瓶因其体积小使用方便也孕育而得到广泛使用。因此，建设单位提出年充装10万瓶丙烷、气体检验项目，并于2024年06月07日取得用地许可证。因此本项目属新址新建类项目。本项目所在位置见附图1。 - 项目主要建设内容 项目建设内容主要包括：主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程，具体组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 建设内容. 1; 主体工程; 灌装站; 占地面积：489.94m2，建筑面积：425.32m2，1F，建筑高度10.5m，框架结构，火灾危险性类别为甲类，耐火等级为二级。主要划分为机泵间、灌装间（4个操作台）、乙炔实瓶间、丙烷实瓶区域。. 2; 储运工程; 库房一; 占地面积839.89m2，建筑面积839.89m2，层高1层，建筑高度12.5m，门刚结构，火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级. 3; 库房二; 占地面积：268.45m2，建筑面积：268.45m2，1F，建筑高度8.5m，门钢结构，火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级。. 4; 装卸场地; 占地面积512.9m2，火灾危险性类别为甲类，拟设丙烷卸车鹤位、停车区等。. 5; 丙烷储罐区; 占地面积：152.6m2，火灾危险性类别为甲类，拟设2台40m3地下卧式丙烷储罐。. 6; 辅助工程; 消防水池; 本项目拟建1座400m3的消防水池，位于厂区西侧，补水水源来自园区供水管网. 7; 办公楼; 占地面积：465.5m2，建筑面积：1396.5m2，3F（-1），建筑高度12.3m，框架结构，火灾危险性类别为民用建筑，耐火等级为二级，拟设变配电间、消防控制室建筑面积151.9m2；. 8; 消防配套设施; 办公楼内设置消防水泵房及变配电间等附属设施. 9; 公用工程; 供水; 由园区市政供水管网提供，用水量为250m3/a. 10; 排水; 本项目主要为生活废水、废水经化粪池预处理后，排入园区污水管网，最后排入新材料产业园污水处理厂，总排水量为200m3/a. 11; 供电; 本项目供电电源引自市政供电系统，提供一路10kV高压外接电源引至厂区的1台200kVA箱式变压器经降压至380/220V后，埋地引入配电室总配电柜，为本项目提供动力、照明电源。本项目设1台140kW柴油发电机，能够满足本项目用电需求。. 12; 供暖; 由市政供暖管网提供. 13; 环保工程; 废水治理; 本项目主要为生活废水，生活废水经化粪池处理后，排入园区污水管网，最后排入新材料产业园污水处理厂处理. 14; 废气治理; 无组织废气通过排风系统排出. 15; 噪声治理; 选用低噪声环保型设备，设置减振及隔声罩. 16; 固体废物治理; 员工生活垃圾由环卫部门统一处理； 危险废物由有资质的单位回收处理. 17; 防渗措施; 重点防渗区; 建立一间5m2的危废贮存库，危废贮存库的地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 18; 简单防渗区; 其余区域采取一般地面硬化措施. - 项目主要原辅材料及能耗、生产单元、工艺及设施 本项目建成后全厂原辅料情况详见表2-2、2-3。 表2-2 主要原辅料情况一览表 序号; 原料名称; 年用量/t; 包装; 设计最大储存量/t; 储存方式及储存条件; 来源及运输方式; 备注. 1; 丙烷; 1500; 储罐; 46.4; 储罐； 50℃/1.6MPa; 危化车; 本项目设置丙烷储罐2个，容积为40m3，密度0.58×103kg/m3，最大存在量为：46.4t。. 2; 乙炔; 暂定; 气瓶; 0.3; 钢瓶；常温/2.5MPa; 危化车; 本项目乙炔属于储存经营，不涉及生产和充装. 表2-3 主要燃料动力消耗指标表 序号; 名称; 年消耗量; 单位. 1; 电; 45.62; 万kwh/a. 2; 水; 250; t/a. 厂区所用原辅材料理化性质简要介绍见表。 表2-4.1 丙烷理化性质一览表 中文名; 丙烷; 英文名; propane. 分子式; C3H8; CAS号; 74-98-6. 危险货物编号; 21011，第2.1类，易燃气体; 相对密度; 0.5005. 危险性类型; 易燃气体，类型Ⅰ加压气体; 临界压力; 4.25MPa. 熔点; -187.6℃; 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 危险特征; 易燃气体。与空气混淆能形成爆炸性混淆物，遇热源和明火有焚烧爆炸的危险。与氧化剂接触剧烈反响。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 消防举措; 切气绝源。若不可以切气绝源，则不同意熄灭泄漏处的火焰。喷火冷却容器，可能的话将容器从火场移至空阔处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. 健康危害; 本品有纯真性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不惹起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息. 表2-4.2 乙炔理化性质一览表 中文名; 乙炔; 英文名; Ethyne. 分子式; C2H2; CAS号; 74-86-2. 危险货物编号; 1001（溶解）；3374（无溶剂）; 相对密度; 0.62. 危险性类型; 2.1 易燃类气体; 临界压力; 6.19MPa. 熔点; -81.8℃; 溶解性; 微溶于水. 消防举措; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 健康危害; 纯乙炔属微毒类，具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧，引起单纯性窒息作用。乙炔中常混有磷化氢、硫化氢等气体，故常伴有此类毒物的毒作用。人接触100 mg/m3能耐受30～60 min，20%引起明显缺氧，30%时共济失调，35%下5 min引起意识丧失，含10%乙炔的空气中5 h，有轻度中毒反应。. 本项目主要设备设施见表2-5。 表2-5 项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格及参数; 数量（台）; 备注. 1; 丙烷储罐; 40m3; 2; 设计压力1.77MPa. 2; 丙烷压缩机; ZW-1.0/16-24; 2; /. 3; 丙烷充装泵; YHQ8-9; 2. 4; 丙烷气瓶; 15kg、30kg、50kg; /; 设计压力2.2MPa. 5; 乙炔气瓶; 40L; /; 设计压力1.56-2.3MPa. 6; 防爆防腐边墙排风机; DWEX-400-EX; 1; 风量4200m³/h，风压75Pa. 7; 防爆防腐边墙排风机; DWEX-300-EX; 1; 风量2000m³/h，风压48Pa. 8; 边墙排风机; DWEX-250-D; 1; 风量800m³/h，风压65Pa. 9; 边墙排风机; DWEX-350-D; 1; 风量2400m³/h，风压94Pa. 10; 防爆边墙排风机; DWEX-250-EX; 1; 风量1200m³/h，风压94Pa. 11; 天花板管道式换气扇; JVF-CP-500; 2; 风量500m³/h，风压250Pa. 12; 天花板管道式换气扇; JVF-CP-300; 2; 风量300m³/h，风压250Pa. - 产品方案 本项目建成后，年生产充装10万瓶丙烷。具体产品方案见表2-6。 表2-6 产品方案一览表 序号; 产量; 单位; 数量. 1; 丙烷; 万瓶/a; 10. 2; 乙炔; 瓶; /. - 工作制度与劳动定员 本项目劳动定员10人，全年生产天数为330天，管理人员实行常白班工作制；生产人员实行四班三运转工作制，每班工作8小时。 - 公用工程 - 给水 本项目用水主要为员工的办公用水和场地清洗用水。 员工的办公用水根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额的通知（宁政办规发〔2020〕20号）》中“机关、企事业管理机构和社会团体用水”用水定额按25m3/（人·a）计，本项目办公用水量为250m3/a（0.75m3/d）。 - 排水 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为200m3/a（0.6m3/d），项目污水排入5m3化粪池，经化粪池处理后排入污水管网，最后排入园区污水处理厂处置。 表2-7 本项目水平衡表 序号; 项目; 数量; 给水; 排水; 损失. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 10人; 0.75; 250; 0.6; 200; 0.15; 50. 总计; 0.75; 250; 0.6; 200; 0.15; 50. 图2 水平衡图（m3/a） - 供电 本项目用电由市政电网提供。 （4）供热 本项目的采暖热源由固原市经济开发区新材料产业园蒸汽管网供应。 - 项目选址及厂区平面布置合理性分析 根据生产情况采用分区布置，本项目分为办公生活区、灌装区、储罐区和仓库区。办公生活区布置于厂区东南侧，设变配电间、控制室等。灌装区布置于厂区北侧，由西向东依次布置丙烷实瓶区域、乙炔实瓶间、灌装间和机泵间。储罐区布置于生产装置区东北角，设2台单罐容积为40m3的地下卧式丙烷储罐。仓库区布置于厂区西南角和东侧，西南角布置库房一、东侧布置库房二。厂区内设2个出入口，其中1个位于厂区西北角，作为物流出入口，1个位于厂区南侧，作为人流出入口。该公司道路呈环形布置，消防车道宽度为6m，转弯半径不小于9m，路面上净空高度不低于5m，厂区内道路可满足本项目运输及消防需求。厂区周边环境示意图详见下图3，本项目布局图详见附图9。本项目设施与厂外周边设施防火间距详见下表2-8。 图3 本项目周边布局图 表2-8 丙烷分装设施与站外建、构筑物的安全距离（m） 名称; 方位; 建（构）筑物; 规划距离（m）; 标准距离（m）; 依据; 符合性. 灌装站（甲类，二级）; 东; 丙烷储罐区（甲类、二级）; 14.80; 10; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 南; 库房一（丁类，二级）; 19.62; 12; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.15条; 符合. 西; 厂区围墙; 16.00; 15; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条; 符合. 北; 厂内道路; 5.00; 5; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.15条; 符合. 厂区围墙; 11.00; 10; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 库房一（丁类，二级）; 东; 库房二（丁类，二级）; 10.00; 10; 《建筑设计防火规范》第3.4.1条; 符合. 办公楼（民用建筑、二级）; 10.00; 10; 《建筑设计防火规范》第3.4.1条; 符合. 南; 厂区围墙; 9.22; 5; 《建筑设计防火规范》第3.4.12条; 符合. 西; 厂区围墙; 8.9; 5; 《建筑设计防火规范》第3.4.12条; 符合. 北; 灌装站（甲类，二级）; 19.62; 12; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.15条; 符合. 库房二（丁类，二级）; 东; 厂区围墙; 5.14; 5; 《建筑设计防火规范》第3.4.12条; 符合. 南; 办公楼（民用建筑、二级）; 10.00; 10; 《建筑设计防火规范》第3.4.1条; 符合. 西; 库房一（丁类，二级）; 10.00; 10; 《建筑设计防火规范》第3.4.1条; 符合. 北; 丙烷储罐区（甲类、一级）; 19.62; 15; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 办公楼（民用建筑、二级）; 东; 厂区围墙; 5.14; 5; 《建筑设计防火规范》第3.4.12条; 符合. 南; 厂区围墙; 5.00; 5; 《建筑设计防火规范》第3.4.12条; 符合. 西; 库房一（丁类，二级）; 10.00; 10; 《建筑设计防火规范》第3.4.1条; 符合. 北; 库房二（丁类，二级）; 10.00; 10; 《建筑设计防火规范》第3.4.1条; 符合. 丙烷储罐区（甲类、一级）; 东; 厂区围墙; 12.16; 10; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 厂内道路; 6.20; 5; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 南; 库房二（丁类，二级）; 19.62; 15; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 西; 灌装站（甲类，二级）; 14.80; 10; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 北; 厂内道路; 6.20; 5; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 厂区围墙; 11.00; 10; 《液化石油气供应工程设计规范》第5.2.10条注2; 符合. 综上所述，本项目平面布置合理。 - 项目总投资与环保投资 本项目的总投资为1400万元，环保投资占总投资的3.1%。环保投资情况见表2-9。 表2-9 环保投资一览表 阶段; 工程项目; 环保设施; 投资(万元); 比例（%）. 施工 期; 废气; 洒水抑尘，及时运送弃土、冲洗车辆、及时清扫施工场地; 10; 22.7%. 废水; 设置1座5m3简易沉淀池；生活污水依托园区已有的公共设施进行收集处理; 2; 4.5%. 固废; 建筑垃圾集中收集，定期清运至拉运至政府指定地点；生活垃圾集中收集定期清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理; 3; 6.9%. 噪声; 采用较先进、噪声值较低的设备或带隔声、消声的设备，加强对施工设备的维修保养; 5; 11.4%. 营运期; 噪声治理措施; 采用低噪声设备，隔声、减震设施; 3; 6.8%. 废气治理措施; 充装区设置排风扇，机械通风，气体泄露报警仪等; 10; 22.7%. 固体废物; 生活垃圾统一清运至园区垃圾中转站后由环卫部门统一处置处理，危险废物由有资质的单位回收处理；废钢瓶由市级或市级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁; 2; 4.6%. 废水治理措施; 建设一座5m3的化粪池; 4; 9.1%. 危废暂存间; 建设一间5m2的危废暂存间; 5; 11.4%. 合计; -; 44; 100%. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目用地位于固原市经济开发区内。主要建设内容为办公区，库房区、生产区。建设工艺如下图所示： 图4 施工期施工流程及产污环节图 主要污染工序： （1）废气 施工过程中产生的主要污染物为汽车尾气、施工扬尘。在设备装卸、运输、堆放及设备安装等过程产生扬尘。 （2）废水 施工过程中产生的污水主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS和NH3-N等；施工废水主要污染物是SS。 （3）噪声 项目施工期产生的噪声主要为各个施工阶段施工运输车辆和设备安装阶段产生的噪声等。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是建设过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 - 运营期 购入的低温液态丙烷，由厂家的专用运输槽车将其送至低温液体储罐内，充装时，缓缓开启低温液体泵（液化石油气螺杆泵），将液体丙烷经管道送至丙烷充灌排，通过充灌排的卡具装入液态气瓶内。具体工艺流程图如下： 图5 丙烷充装工作流程及产污环节图 具体工艺流程如下： 丙烷的灌装生产工艺主要是卸车工艺和灌装工艺。 卸车时，检查是否有滴漏现象，先将静电接地夹夹在槽车上。打开鹤管内臂锁紧机构，将臂从挂钩取下，移动臂到槽车罐口或法兰、快速接头或干式阀连接部位。操作外臂下落，使垂管完全插入槽车罐口（顶部敞开装卸车），或使外伸臂与槽车顶部或底部法兰或快速接头连接（顶部或底部密闭装车）。丙烷（气相）从储罐气相管经丙烷螺杆泵加压后经鹤管气相管到槽车，丙烷（液相）从鹤管液相流入储罐。 灌装前先对空瓶进行检查清瓶，对空瓶进行称量后，将管线连接到灌装枪上，液态丙烷经过滤器由储罐进入丙烷螺杆泵升压，丙烷螺杆泵出口管分为两路，一路至灌装台灌装钢瓶，另一路经回流管流回储罐。是为防止在罐瓶中超压或灌装结束而丙烷螺杆泵未停而准备的。灌装完的气瓶经检验合格，就可出库装车送至用户使用。 本项目产污环节如下： - 废气 本项目运营期在转运及充装过程，会有少量丙烷气体逸出。 - 废水 本项目营运期产生的废水主要为生活污水。 - 噪声 项目营运期噪声主要为车辆进出时、搬运气瓶时、低温液体泵运行时等产生的噪声，噪声源强75~85dB(A)之间。 - 固体废物 本项目的固体废物主要为员工的生活垃圾、废钢瓶、废机油、残液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目虽为扩建项目，但本项目的用地、用水、排水等均为新建，故不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 （1）区域常规因子现状评价 本项目建设地点位于宁夏回族自治区固原市经济开发区内，项目区域环境空气质量现状引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中公布的原州区的监测数据对项目达标区判定。项目所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 区域公布的环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 年平均; 22; 35; 62.86; 达标. SO2; 年平均; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25.00; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 131; 160; 81.88; 达标. 由上表可知，2023年原州区大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值要求。 （2）特征污染物 本项目特征污染物主要为非甲烷总烃，根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035 年）环境影响报告书》中对新材料产业园于2022年12月16日-22日进行的环境空气现状补充监测。详细情况如下： 表3-2 环境空气现状补充监测频次 监测时间; 监测因子; 监测项目; 监测频次; 依据. 2022年12月16日-22日; TVOC; 8小时浓度; 连续监测7天、每天连续监测8小时; 《环境空气质量准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；. 表3-3 环境空气现状补充监测点位 序号; 园区; 点位名称; 坐标; 监测因子. 1#; 新材料产业园; 满家堡; N36°10'26" E106°10'13"; TVOC. 2#; 南窝子; N36°10'42" E106°8'40". 3#; 大疙瘩村; N36°10'37" E106°7'42". 4#; 铁沟村卫生室; N36°11'23" E106°6'44". 5#; 姚磨村; N36°8'46" E106°9'41". 6#; 下窝子; N36°10'39" E106°7'58". 表3-4 特征污染因子环境空气质量监测计统计结果一览表 监测项目; 污染物统计项目; 各监测点统计结果. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 6#. TVOC; 8小时平均浓度范围（μg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 8小时浓度标准（μg/m3）; 600; 600; 600; 600; 600; 600. 最大污染指数; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004. 超标率（%）; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 因此，根据《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编（2022-2035 年）环境影响报告书》中对于新材料产业园中TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。 综上所述，本项目所在区域为达标区。 2、声环境质量现状 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标，不需要进行监测。 3、地表水现状 本项目所在区域地表水为清水河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价引用《2021年宁夏生态环境质量状况》中冬至河入清水河的地表水环境质量现状例行监测数据。检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 4、土壤、地下水环境质量现状 项目不涉及重金属及持久性污染物排放，项目运营期落实相应的污染防治措施后，生产过程不涉及地下水、土壤污染途径，因此不考虑对项目所在地土壤及地下水环境进行环境质量现状调查。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于固原经济开发区新材料产业园，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于宁夏回族自治区固原市经济开发区内，根据《建设项目环境保护分类管理名录》中关于环境敏感区的界定原则，项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和野生动植物及其栖息地等重要保护目标。 1.大气环境：本项目厂界外500米范围内存在农村地区中人群较集中的区域等保护目标：南屯村居民居住点距本项目270m。 2.声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.地表水环境：西干渠距本项目195m，冬至河距本项目2km。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人数; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 执行标准. 环境空气; 106°09′45.109″; 南屯村; 居民; 78; SE; 270m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 36°10′32.728″. 地表水; 106°10′56.215″; 冬至河; /; E; 1.98km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 36°10′36.088″. 106°09′44.954″; 西干渠; /; NE; 195m. 36°10′40.259″. 图6 周边敏感点示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放控制标准 本项目运营期产生的无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控限值要求。 表3-6 废气污染物排放限值 单位：mg/m³ 项目; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 运营期; 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 废水排放控制标准 本项目废水为生活废水。废水排放时执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 表3-7 废气污染物排放限值 单位：mg/L 项目; 污染物; 排放监控浓度限值; 执行标准. 运营期; pH; 6-9; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. SS; 500. 五日生化需氧量; 350. 化学需氧量; 400. 氨氮; 45. - 噪声排放控制标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期东、南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，具体标准限值详见表3-6、表3-7。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 项目; 时段. 昼间; 夜间. 标准值; 70dB(A); 55dB(A). 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65dB(A); 55dB(A). - 固体废物 本运营期一般工业固体废物贮存及处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）及《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（2021.12.31）中相关规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定和《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）废气排放量为0.085t/a，不涉及总量申请，只做排放量统计，因此本项目不需要申请废气污染物总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为主体工程建设和设备安装、装修等，施工期影响如下： 1、废气 本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的燃油废气、装修阶段的油漆废气，其中以施工扬尘对环境空气质量影响最大。 1.1扬尘 工程施工期对环境空气的污染主要来自工地扬尘。在整个施工阶段，整理场地、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程都会产生扬尘污染，尤其是干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的TSP。其来源主要为车辆行驶扬尘、堆场扬尘和建筑扬尘。 项目施工期扬尘的主要治理措施是洒水抑尘。除此之外，因厂界周围无环境敏感点，为进一步减轻施工扬尘对周边环境的影响，项目必须采取合理可行的控制措施，尽量进一步减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 ③风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ④对开挖作业面、堆放的建筑垃圾、材料等表面进行适当洒水抑尘，防止因开挖和材料长期堆放、表面干燥引起扬尘。 ⑤项目建设期间，对于临时堆场，须采取覆盖防尘布，且定期喷洒粉尘抑制剂。 ⑥加强施工过程环境管理，施工单位应将环境污染有效控制，对环境有影响的施工作业应按照国家有关的环保管理制度要求实施。同时，施工过程需严格落实建筑施工6个100%抑尘措施，即100%围挡封闭（高度不小于2.5m）、100%物料覆盖、100%车辆冲洗、100%道路硬化、100%湿法作业、100%密闭运输。本项目在建设过程中需严格执行本环评提出的上述各项措施后，可使施工扬尘影响降低至较低水平。施工期对大气环境的影响只是局部的、有限期的，属可接受程度。 1.2施工机械尾气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 综上，施工期的主要污染是扬尘，通过设置喷淋围挡，设置车辆冲洗点，堆场及裸露地表采用密目网遮盖，车辆运输采用篷布覆盖等措施后，可大大减轻施工扬尘对周围空气环境的影响，而不会产生区域性污染。施工对周围环境空气质量的影响是短时期的，施工结束后，其影响即消失。 2、废水 施工期废水主要来源于施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水经2m3沉淀池沉淀后回用于施工用水，施工废水不外排；生活污水依托少兴氧气充装站化粪池处置。 综上所述，本项目施工期产生的废水对区域水环境影响很小。 3、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆都是噪声的产生源。为最大限度地减少噪声对环境的影响，施工期应采取以下噪声防治措施： ⑴合理安排施工作业时间，尽量集中于8:00-20:00，避免夜间施工，尽量避免高噪声设备同时施工； ⑵降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，物料装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、鸣笛等指挥作业，控制车辆鸣笛。 综上所述，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，使施工噪声对环境的影响降到最低。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于两个方面，一是施工废物，主要包括撒落沙石料、破碎块料、混凝土、废弃设备零件等；二是生活垃圾，易招引蚊蝇，如不及时清运，将对周围环境造成一定影响，项目施工期固体废物防治采取的措施有： 针对项目特点，项目施工期采取如下固废防治措施： ⑴在施工过程中产生的废包装袋等建筑垃圾，项目建设单位和施工单位应加强管理，做好防尘和清运工作。 ⑵建筑垃圾必须按环境卫生管理条例的有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，应采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用后运到送至园区指定地点处置，严禁乱堆乱放。 ⑶生活垃圾可清运至园区垃圾中转站，之后由环卫部门处置。 在采取上述污染防治措施后，可有效的将施工期固废不利影响控制在最小程度和范围内，防治措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 项目营运期产生的废气主要为丙烷装卸及分装作业无组织废气。 ①装卸、存储过程产生的无组织废气 丙烷储罐为地埋式高压储罐。根据高压储罐设备结构，高压贮罐没有排放量，无呼吸损失和工作损失。 参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中有机液体装卸挥发损失量的计算方式，统计本项目涉及的泵、压缩机、阀门件、连接件等，本项目丙烷各类设备排放速度最大值约4×10-4kg/h，35kg/a。 ②分装作业无组织废气 本项目所使用的丙烷分装机，其配备的充装接头均设有拉断阀，用以防止分装丙烷时，因意外启动而拉断加气软管或拉倒造成丙烷外泄。此外，加气嘴上配有自密封阀，可使加气操作既简便、又安全，同时能有效防止分装过程丙烷外泄。因此，本项目营运期丙烷分装过程无组织挥发量极小。全年设计分装10万瓶丙烷，参照丙烷加气枪的产品说明，加气拔枪最大损失丙烷1ml/次，丙烷全年无组织排放量为100L，共计50kg/a。 本项目丙烷（以非甲烷总烃计）无组织排放量总计0.335t/a。 类比资料：参考2019年7月《抚顺石化公司烯烃厂新增丙烷原料罐工程项目环境影响评价报告》，其总贮罐能力6000m3丙烷，年周转丙烷12万吨，年无组织丙烷外排量1.59t/a；2017年《咸阳市秦虹气体制造有限公司丙烯丙烷充装站建设项目》，建设一台50m3和一台20m3丙烷卧式地埋式贮罐，年充装丙烷1200吨，年无组织丙烷排放0.306t/a，本项目年充装丙烷1500t/a，无组织丙烷外排量0.335t/a同实际相符。 表4-3 本项目非甲烷总烃废气产生源强 污染源名称; 排放系数; 通过量或转过量（t/a）; 处置措施; 非甲烷总烃排放量（t/a）. 丙烷储罐; 丙烷装卸; 4×10-4kg/h; 0.035; /; 0.035. 分装站; 充装损失; 1ml/次; 0.05; /; 0.050. 合计; 0.085. 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，采用估算模式AERSCREEN计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等。根据工程分析，本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃。本环评将整个灌装站作为一个无组织面源，面源排放高度按4.5m计。本项目废气源强及排放参数见表7-1。 表4-4 面源排放参数一览表 污染源; 面源; 年排放小时数（h）; 排放工况; 面源高度（m）; 污染物因子; 源强; 评价标准（mg/m3）. 长度（m）; 宽度（m）. 灌装站; 30; 28; 2400; 正常; 4.5; 非甲烷总烃; 0.085t/a; 4.0. 表4-5 大气环境影响评价估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度（℃）; 35.4. 最低环境温度（℃）; -25.7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏线; 考虑岸线熏线; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据AERSCREEN计算分析，正常工况下，本项目非甲烷总烃对环境影响状况见表。 表4-6 非甲烷总烃估算模式预测结果一览表 距源中心下风向距离m; 非甲烷总烃. 下风向浓度mg/m3; 浓度占标率%. 10; 0.009; 0.215. 50; 0.010; 0.258. 100; 0.009; 0.224. 150; 0.007; 0.181. 200; 0.006; 0.150. 经估算模式预测分析，非甲烷总烃经回收系统回收后，最大落地浓度约0.010mg/m3，占标率约0.26%，未超过10%。根据评价工作等级的判据，本评价的大气环境为二级评价。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。二级评价的大气环境影响评价范围取自厂界外延2.5km的矩形区域。 由估算结果可见，正常工况下，本分装站无组织源引起的最大落地浓度位于下风向29m处，最大落地浓度为0.018mg/m3，占标率为0.45%。四周场界可达《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次标准值4.0mg/m3，项目无需设置大气环境防护距离。 本项目无有组织排放口，因此仅进行大气污染物无组织排放量核算，无组织排放量核算情况见表4-7。 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; G1; 贮气罐; 非甲烷总烃; 正常通风换气气次数不少于 6次/小时，事故换气次数不少于12次/小时，用于改善工作环境; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准; 4mg/m3; 0.035. 2; G2; 充装站; 0.050. 总计; 0.085. - 废水 本项目排水主要为生活污水，生活废水经化粪池预处理后，排入园区管网。 （1）废水污染源分析 生活污水排放量为200m³/a，经类比调查，其污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。生活污水经5m3化粪池沉淀降解后，定期清运至园区污水处理厂。本项目生活污水产排情况详见表4-8。 表4-8 废水污染物产生及排放情况统计表 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 处理效率; 污染物排放量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 200; COD; 350; 0.070; 化粪池; 14%; 300; 0.060. BOD5; 250; 0.049; 15%; 210; 0.041. SS; 200; 0.040; 30%; 140; 0.028. NH3-N; 25; 0.004; /; 25; 0.004. 根据上述分析，本项目生活污水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求（pH6.5~9.5、COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L）。 （2）排放口基本情况 本项目设置1个废水排放口，具体设置情况见下表。 表4-9 运营期废水污染源排放口基本情况一览表 排污口; 生活污水总排口中心地理坐标; 排放规律; 排放标准. 编号; 名称; E; N; 污染物名称; 标准值mg/m3. DW001; 生活污水总排口; 106°09′37.247″; 36°10′39.049″; 间歇; pH; 6.5~9.5. COD; 500. BOD5; 350. NH3-N; 45. SS; 400. （3）依托园区污水处理厂处理可行性分析 本项目位于宁夏固原经济开发区新材料产业园，片区管网集中收集的污水全部进入集中泵站，由泵站统一调配至新材料产业园污水处理厂处理。新材料产业园污水处理厂处理采用的工艺为“水解酸化+A2/O+臭氧氧化+BAF生物滤池”，设计处理能力15000m3/d，目前处理水量约200-300m3/d，剩余处理能力14500m3/d，接管水质要求为特殊工业废水应当在各工业企业内部自行处理，有行业要求的需满足行业污染物排放标准，同时还得达到《污水排入城市下水道水质标准》（CB/T31962-2015）A 等级要求后，方可排入园区排水系统。本项目处于新材料产业园污水处理厂处理接管范围内，废水排放量为200m3/a，且污水处理站出水水质符合接管标准要求，因此，本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入新材料产业园污水处理厂处理可行。 （4）运营期废水监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定监测计划，废水监测内容详见下表： 表4-10 废水监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 厂区废水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. - 噪声 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为丙烷压缩机、丙烷灌装泵，噪声值约为75-90dB(A)。 表4-11 项目噪声参数表 序号; 声源 名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物损失/dB(A); 建筑物外 噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 丙烷压缩机; /; 85; 减振、车间隔声; 10; 50; 2; 10; 68; 12h; 15; 50; 1m. 2; 丙烷灌装泵; /; 85; 20; 50; 2; 20; 60; 12h; 15; 45; 1m. 3; 排风扇; /; 55; 1; /; 8; 1; 55; 12h; 5; 50; 1m. （2）厂界噪声达标情况 选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的衰减模式，对噪声影响进行预测： ①预测模式 本次采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式进行预测： A 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1-室内某倍频带的声压级，dB； Lp2-室外某倍频带的声压级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级L。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 B 户外声传播衰减计算公式 Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）-距声源r处的A声级；Lp（r0）-参考位置r0处的A声级； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减；Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减； Abar-屏障屏蔽引起的倍频带衰减；Agr-地面效应引起的倍频带衰减； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下列工作作近似计算。 LA（r）=LA（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） C 某点的声压级叠加公式 Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi-i-声源在预测点产生的A声级，dB（A）； t-预测计算的时间段，s； ti-i-声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测步骤 A 建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 B 根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（Leqn）。③预测结果 ③预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目设备等运行噪声对各预测点影响预测结果见下表。 表4-12 本项目噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 序号; 预测点位名称; 噪声标准; 噪声贡献值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界北侧; 65; 55; 53; 45; 达标; 达标. 2#; 厂界东侧; 45; 35. 3#; 厂界南侧; 43; 33. 4#; 厂界西侧; 40; 30. 由上表可知，在正常运行情况下，项目昼夜间东、西、南、北厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准要求。 ④噪声防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），工业噪声污染防治应满足GB/T50087和HJ2034中噪声控制相关要求。 A 设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构和密封机构磨损情况等，及时保养、更换。 B 噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料。由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备。保证治理设施的正常使用。 C 所有噪声与振动控制设备：都应根据其使用环境的卫生条件。介质属性等要素。制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。 D 定期对噪声污染防治的设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。 综上，本项目通过选用低噪声设备，生产设备噪声经基础减振、厂房墙壁隔声，同时加强设备保养及距离衰减后，本项目厂界噪声排放源强满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 （3）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划，监测内容详见下表。 表4-13 噪声监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 环境质量标准. 声环境; 厂界四周1m处; LeqdB(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. - 固体废物 （1）固体废物产生情况 生活垃圾：本项目员工10人，生活垃圾按0.5kg/P·d计算，产生量为0.15t/a，清运至园区垃圾中转站由环卫部门统一处理。 废机油：设备维修时产生的废弃机油，约为0.005t/a，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位统一回收处理。 废钢瓶：按照0.1%的报废率计算，本项目废钢瓶产生量为10瓶/a，清残后送市级或市级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁。 表4-14 本项目固废产生及处理情况一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处理措施. 1; 生活垃圾; 0.75; 0.75; 由环卫部门统一处理. 2; 废机油; 0.005; 0.005; 由有资质的单位回收处理. 3; 废钢瓶; 10瓶/a; 10瓶/a; 市级或市级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁. （2）固体废物管理要求 ①一般工业固体废物管理要求 A 采取防治工业固体废物污染环境的措施，对固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 B 生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 C 应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 D 建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置和处理，不会对当地环境产生明显影响。 ② 危险废物管理要求 本项目危废贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物产生单位管理计划制定指南》（2016.01.26）中的相关要求执行。根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函〔2018〕266号），企业应加强固体废物管理的技术培训与交流，并在每年3月31日之前通过全国固体废物管理信息系统报送产废数据，即危险废物的类别、数量、利用和处置情况等，积极配合相关部门的危险废物电子转移联单工作。具体如下： A贮存设施污染控制要求：贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 B危险废物的运输转移 落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。本项目应与有资质的运输单位签订协议，在危险废物运输过程中，存在着泄漏的危险，主要潜在危险事故为机械碰撞和交通事故。 C危废贮存库标识 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《关于进一步规范危险废物识别标志设置有关事宜的通知》（宁环办函【2016】2号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关危险废物识别标志的文件规定，本项目危险废物识别标志设置的具体要求见下表。 表4-15 项目危险废物识别标志要求一览表 设施场所; 警告标志; 悬挂位置. 危险废物 贮存场所; 形状：三角形外边长500mm，内边长375mm 颜色：背景为黄色，RGB颜色值为（255,255,0），字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0） 字体：黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示; 危险废物标签的设置位置应明显可见或易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡，危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：a箱类包装：位于包装端面或侧面；b袋类包装：位于包装明显处；c桶类包装：位于桶身或桶盖；d其他包装：位于明显处。优先选择附着式，当无法选择附着式时，选择柱式，附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固的联系在一起，标志最上端距地面约2m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m。. 危险废物贮存场所的危险废物标签; 尺寸：100×100mm 底色：醒目橘黄色，RGB颜色值为（250,150,0） 字体：黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大 字体颜色：黑色，RGB颜色值为（0,0,0）; 宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区外设置危险废物贮存分区标志。危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置，可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上。）. 通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置和处理，不会对当地环境产生明显影响。 - 地下水、土壤 本项目为丙烷充装项目，项目在正常运转下不会对土壤、地下水有影响。非正常运转时，本项目原料为液态丙烷，泄漏时，常温状态下为气体，不会对土壤及地下水造成影响。 分区防控措施：为防止对地下水的污染，按照重点防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，按照相关行业防渗技术规范，采取必要的防渗措施，项目防渗要求见下表。 表4-16 项目地下水污染防渗分区表 防渗分区; 防渗位置; 防渗措施. 重点防渗区; 5m3化粪池; 玻璃钢防渗化粪池，防渗系数≤1×10-7cm/s. 5m2危废暂存间; 对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 贮罐区. 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化措施. - 环境风险分析 ## 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所用的原辅料主要为丙烷、乙炔，为环境风险物质，评价等级为简单分析。具体分析见《环境风险评价专章》。 ## 经分析，认为项目存在一定的环境风险隐患，但只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是较小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | VOCS | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控限值要求 |
| 地表水环境 | 职工生活用水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经防渗化粪池（1座5m3）预处理后，排入园区污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 选购低噪音设备，设备底部加减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一清运至园区垃圾中转站后由环卫部门统一处置处理，危险废物由有资质的单位回收处理；废钢瓶由市级或市级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.建设一座5m3防渗化粪池，防渗系数10-7cm/s 2.建设一间5m2危废暂存间，对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料 3.贮罐区，对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 2.按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 3.总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 5.电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电站内，并采用密闭电器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.加强管理，建立各种完善的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，加强设备、各项治污措施的定期检修和维护工作。 2.该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，建设单位方可正式投入生产。 3.工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 4.按照要求进行监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本次项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。 从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS |  |  |  | 0.085t/a |  | 0.085t/a | 0.085t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废钢瓶 |  |  |  | 10瓶/a |  | 10瓶/a | 10瓶/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | 0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①