
固原市现代水网建设规划

 （报批稿）
固    原   市   水   务   局

固原市水利勘测设计院有限公司

          二〇二五年三月
[image: image1.jpg](H TS AR o

VAT Ladt3) UG RS
T 0K WECH Y TN R
B R R RS FUNAF
BT R WA
(AL o LWL * BB
TN THHTRE a8
WX IR O TR

- MR TEREAT WRITRR W g % B 5

RN TS B B YR W EE
HLOMSOHI6 @ B T GRS I £

WHCURYS ¥ B W R [9373 3G TR %

T -
s % = o
R, ﬂ WY EHSSR—%





[image: image2.jpg]BE AL A A
G B AR (MARE)

BB B A Gob Sl
WM TR €T,

I B & it

BEIE®

TS 4164000997
R M 22085121118

E AL R (5 6000 2 48 1 0500





[image: image3.jpg]TiESIRUPRSEIESR

Az BAR: BURTR KA By &t A R ERT: TAEIRABEGEXERTRMNE<E
3] L o #8358 5

%—A 45 AR : 916404002284401173 FRREA: HER
BERXKRAFA: BEB RREFE: TA
wAEEA: FLTAE

W4 KAKE

IEP %5 7352024012388

H 2 #9: 20245111288 £2027411F27H





固原市现代水网建设规划

编制单位：固原市水务局

固原市水利勘测设计院有限公司

批准：李国帅  马志坚

核定：辛殿文

审查：戴红梅   

校核：田小平

编写：刘天龙  李旭晖  余景波  杨  军
冯学兵  姚文武  潘智聪  李  丹
马保鑫  管建军  杨建斌  杨  伟 
  固 原 市 行 政 区 位 图
[image: image4.jpg]



目  录
1

第一章 建设基础与面临形势

1

第一节 水情特点

9

第二节 水利基础设施建设现状

13

第三节 存在的主要问题

17

第四节 面临形势与建设需求

20

第二章 总体思路

20

第一节 指导思想

20

第二节 基本原则

21

第三节 规划目标

22

第四节 总体布局

25

第五节 主要建设任务

26

第六节 自治区与市级水网协同关系

28

第三章 构建防洪排涝网

28

第一节 建设思路

28

第二节 防洪标准和布局

31

第三节 提高河道泄洪能力

33

第四节 提高洪水调蓄能力

33

第五节 加强城市（镇）防洪排涝建设

36

第四章 构建城乡供水网

36

第一节 建设思路

37

第二节 水资源供需平衡分析与配置方案

86

第三节 加强城镇供水体系建设

86

第四节 加强农村供水高质量发展

88

第五章 构建灌溉排水网

88

第一节 建设思路

88

第二节 加快灌溉水源工程建设

90

第三节 加快现代化生态灌区建设

91

第四节 加快高效节水农业项目建设

93

第六章 构建河湖生态保护网

93

第一节 建设思路

94

第二节 加强水土流失综合治理

96

第三节 推进重点河湖生态保护修复

100

第七章 构建数字孪生水网

100

第一节 建设思路

101

第二节 完善水网信息基础设施

105

第三节 构建水网数字孪生平台

108

第四节 建设水网业务应用平台

112

第五节 筑牢水网安全防护体系

113

第六节 加强数据共建共享管理

113

第七节 推进数字孪生流域和工程建设

116

第八章 推动水网高质量发展

116

第一节 推进安全发展

117

第二节 推进绿色发展

118

第三节 统筹融合发展

119

第四节 完善体制机制

125

第九章 重点项目与实施安排

125

第一节 重点项目

128

第二节 投资匡算与实施安排

137

第十章 环境影响评价

137

第一节 环境保护要求

138

第二节 规划符合性分析

139

第三节 主要环境影响预测与分析

141

第四节 规划合理性分析和优化调整建议

142

第五节 环境影响减缓对策措施

145

第六节 综合评价结论

146

第十一章 规划保障措施

146

第一节 加强组织领导

146

第二节 加快前期工作

146

第三节 加大资金投入

146

第四节 强化科技支撑

147

第五节 加强宣传引导

147

附表:

147

附图:




前   言

实施国家水网重大工程，是党中央作出的重大决策部署。党的二十大报告明确提出要加强水利基础设施网络建设，党的十九届五中全会明确了“实施国家水网重大工程”的重大任务。习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上要求加快构建国家水网。水利部将实施国家水网重大工程作为推动新阶段水利高质量发展的六大实施路径之一，要求协同推进国家、省、市、县四级水网建设。2024年4月11日水利部办公厅印发《关于开展第三批省级水网先导区、第二批市级和县级水网先导区建设工作的通知》（办规计〔2024〕145号），2024年4月18日水利部规划计划司印发《水利部规划计划司关于加快市县水网建设规划编制工作的通知》（规计规函〔2024〕18号），为深入贯彻落实习近平总书记关于加快构建国家水网的重要指示精神，全面落实《国家水网建设规划纲要》有关部署，《水利部贯彻落实〈国家水网建设规划纲要〉2024年工作要点》明确要求，今年完成市级水网建设规划编制，基本完成县级水网建设规划编制。

为深入贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府、固原市委、市政府有关决策部署，固原市水务局与固原市水利勘测设计院有限公司联合编制了《固原市现代水网建设规划》（简称《规划》）。2024年8月10日完成初稿，市水务局于2024年8月13日组织专家对《规划（初稿）》进行了技术审查，按照意见对《规划》进行修改完善，形成了《规划（征求意见稿）》。2024年8月21日,市水务局将《规划(征求意见稿)》在网上公开征求社会各界意见,共收集到市财政局、自然资源局、气象局等相关部门反馈意见11条,全部采纳修改,形成《规划(三稿)》。2024年12月10日,市水务局组织市发改、财政、自然资源、工信、农业农村、生态环境、住建、城管等部门和各县（区）水务局召开了《规划(三稿)》审查会,会议提出修改意见建议62条,采纳修改完成《规划(四稿)》。2024年12月30日，在历次修改的基础上，通过了自治区水利厅的技术审查，并印发了《自治区水利厅关于印发<固原市现代化水网建设规划>技术审查意见的函》，并于2024年12月31日修改完成《规划（五稿）》。2025年2月8日，市政府组织专题会进行审查，修改完善后形成《规划（六稿）》。2025年3月13日，《规划》通过了市政府第60次常务会议，形成《规划（报批稿）》。
《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”原则，在深入分析水网建设基础和面临形势的基础上，明确了规划思路和总体布局，统筹谋划了108项主要工程，为今后一个时期宁夏固原市市级水网建设提供了重要依据。到2035年，依托自治区水网，建成市级水网体系，持续实施清水河、葫芦河、泾河、茹河、渝河等人口密集区安全防洪体系，加大区域水工程联合调度。水资源配置体系进一步优化，水资源全面节约和保障能力显著提升；防洪减灾体系进一步完善，水旱灾害防御能力显著提升；水生态保护治理与价值转化体系基本建成，河湖一体化保护和系统治理能力明显提升；数字孪生水网基本建成，水网智慧化水平大幅提升。实现“一带三山”“七纵七横”“五河百库”的固原市水网格局。在《规划》编制过程中，充分借鉴了相关专项规划的已有成果，并参考有关部门近期规划成果和相关研究结论。本《规划》是固原市专项规划之一，现状年为2023年，规划水平年为2035年，远景展望至2050年。

建设基础与面临形势
第一节 水情特点

（一）自然地理

1、地理位置

固原市位于宁夏南部，东、南、西分别与甘肃省庆阳市、平凉市、白银市毗邻，北与宁夏中卫市海原县接壤，南北长约122km，东西宽约144km，国土面积10521.67km2，占宁夏国土总面积的20.3%。北距银川市328km，西距兰州市335km，东南距西安市399km，位于银川、兰州、西安三个省会城市构成的三角地带的中心位置。

[image: image5.jpg]



图 1.1-1    固原市区位图
2、地形地貌

固原市位于我国黄土高原的西北边缘，境内以六盘山为南北脊柱，将全市分为东西两壁，呈南高北低之势。海拔大部分在1320～2928m之间，属黄土丘陵沟壑区。山脉主要有全市最大、最高的六盘山主峰米缸山海拔2942m，西北部月亮山海拔2633m，东北部云雾山海拔2148m。有六盘山高山丘陵区，葫芦河西部黄土梁、峁丘陵地区，葫芦河东部黄土梁状丘陵地区，茹河流域黄土梁、塬丘陵地区，清水河中上游洪积—冲积平原区，清水河中游西侧黄土丘陵、盆、埫区，清水河中游东侧黄土丘陵山地区等类。由于受河水切割、冲击，形成了丘陵起伏，沟壑纵横，梁峁交错，层峦叠嶂、川塬交错的地理特征，境内山多川少，地形破碎，水土流失严重。

3、气象特征

固原市受西风环流影响，北方大陆性气团控制时间较长，远离海洋，为典型的大陆性气候。年平均气温为6.2-8.3℃，年平均降水量为413.2-685.1毫米，受东南季风控制明显，降水季节分配不均，7-9月的降水量占全年总降水量的60%以上，年平均水面蒸发量972毫米，年平均日照时数2518小时，≥10℃积温 2000-2700℃，无霜期152天。干旱、冰雹、沙尘、霜冻、局部暴雨等灾害性天气频繁。

4、河流水系

固原市全部属于黄河流域，主要河流水系有清水河、葫芦河、泾河、祖厉河。北流入黄河的清水河、祖厉河为黄河一级支流，流经半干旱、干旱区，具有水量小、矿化度高、泥沙多、径流量变化大等特点；南部流入渭河的泾河、葫芦河为黄河二级支流，流经半湿润区，具有水量较大、矿化度较低、泥沙较少、径流量变化较小等特点。

清水河是宁夏流域面积最大的黄河一级支流，发源于固原市原州区开城镇清源村，集水面积14481km2（宁夏13511km2，甘肃970km2），流经原州区、海原县、同心县、沙坡头区、中宁县，由中宁县泉眼山汇入黄河，干流总长319km，多年平均径流量1.886亿m3。流域内苦咸水分布广泛，地表水矿化度一般2～7.0g/L。矿化度小于2g/L的地表水资源量0.655亿m3，主要分布在清水河上游。矿化度大于2g/L的苦咸水主要分布在中下游支流。清水河左岸支流主要有冬至河、中河；右岸支流主要有杨达子沟等。

泾河是我区径流量最大的支流，发源于泾源县六盘山东麓马尾巴梁东南，区内流域面积4955km2，流经泾源县后进入甘肃省平凉、镇原及环县，干流在区内长39km，主要支流有暖水河、颉河、洪川河、茹河、蒲河、策底河等，多年平均年径流深65.9mm，多年平均径流3.264亿m3。

葫芦河发源于西吉县月亮山，区内面积3281km2，流经宁夏西吉县、隆德县后进入甘肃省静宁、庄浪县，干流在宁夏境内总长119.8km，左岸有马莲川河、唐家河、水洛河等8条支流，右岸有滥泥河。流域多年平均径流量1.532亿m3。

祖厉河位于西吉、海原两县境内，由甘肃省靖远县汇入黄河，宁夏境内集水面积597km2，多年平均径流量0.098亿m3。
固原市主要河流基本特征值见表1.1‑1。

	表1.1‑1                固原市主要支流基本特征值

	流域
	序号
	一级
	二级
	三级
	四级
	区内流域面积

（km2）
	河长

（km）
	主要干流流经地区

	祖厉河
	一
	祖厉河
	
	
	
	597
	224
	发源于宁夏西吉县红耀，流经海原县，于甘肃靖远县方家滩入黄河

	
	1
	苦水沟
	
	
	
	498
	20.8
	

	清水河
	二
	清水河
	
	
	
	13511
	319
	发源于宁夏原州区开城，流经海原县、同心县、红寺堡区、中宁县、沙坡头区，于中宁县泉眼山入黄河。

	
	1
	
	杨达子沟
	
	
	203
	28
	

	
	2
	
	冬至河
	
	
	500
	45.1
	

	
	3
	
	
	大营河
	
	113
	43.0
	

	
	4
	
	中河
	
	
	1190
	85.0
	

	
	5
	
	
	臭水河
	
	477
	
	

	葫芦河
	三
	葫芦河
	
	
	
	3281
	119.8
	发源于宁夏西吉县月亮山，流经甘肃静宁县、庄浪县、秦安县，于天水市麦积区入渭河。

	
	1
	
	马莲川河
	
	
	329
	45
	

	
	2
	
	滥泥河
	
	
	874
	58.9
	

	
	3
	
	什字路河
	
	
	221
	50.0
	

	
	4
	
	好水川河
	
	
	180
	55.0
	

	
	5
	
	渝  河
	
	
	442.6
	46.26
	

	
	6
	
	甘渭河
	
	
	113
	36
	

	
	7
	
	庄浪河
	
	
	66.6
	18.8
	

	泾河
	四
	泾河
	
	
	
	4955
	39
	发源于宁夏泾源县六盘山，流经泾源县，甘肃平凉、宁县，陕西长武县、彬县、礼泉县、泾阳县，于陕西高陵区入渭河。

	
	1
	
	香水河
	
	
	173
	27
	

	
	2
	
	暖水河
	
	
	223
	27.4
	

	
	3
	
	颉  河
	
	
	286
	29.9
	

	
	4
	
	策底河
	
	
	107
	16.8
	

	
	5
	
	洪  河
	
	
	356.8
	61.59
	

	
	6
	
	
	安家川河
	
	672
	56
	

	
	7
	
	茹  河
	
	
	2011
	91.1
	

	
	8
	
	
	小  河
	
	745
	44
	

	
	9
	
	
	
	王洼河
	247
	31
	

	
	10
	
	
	
	李家沟
	284
	39
	


5、生态环境

（1）土壤与植被

固原地处黄土高原暖温半干旱气候区，主要分布有黑垆土，占总面积的66.4%，分布于山地以外的广大地区。垂直地带性主要分布在六盘山等山地，随山地高度上升，植被、气候发生变化，有亚高山草甸土和灰褐土的分布。在地带性土壤分布的基础上形成了一些地域性土壤，黄绵土、红粘土分布于南部黄土丘陵沟壑区。

天然植被约占75%，主要类型有针叶、阔叶林、灌丛、山地疏林、草甸、草原、草原带沙生植被、荒漠和沼泽等八类。天然植被以草原植被为主体，森林植被主要分布在六盘山等海拔较高的山地天然林区。

六盘山半湿润区为森林草原植被类型，覆盖率达80%以上，是宁夏最大的水源涵养林区，被誉为西北黄土高原的“绿岛”“湿岛”。

（2）水生态环境保护

固原市大力推进水土流失流域综合治理，2021至2023年固原市完成水土流失治理面积1406.56km2，水土保持率由2021年的79.72%提高到2023年的80.56%。

截止2023年年底，全市8个国控断面优良水体比例达到 87.5% ，4个区控断面优良水体比例达75%。相关部门通过加大对区控断面周边污染源排查整治力度，加强工业废水、生活污水排放监管，实施一系列针对性治理项目，使得区控断面水质逐步改善，向更高标准迈进。10个县级以上城市饮用水源地和4个农村千吨万人水源地水质均达到Ⅲ类及以上，达标率100%。

（3）生态地位

宁夏是国家“两屏三带”生态安全格局中黄土高原-川滇生态屏障和北方防沙带的重要组成部分，对黄河中下游生态安全具有重要作用，是国家主体功能区规划中明确的国家级限制开发的重要生态功能区，覆盖了固原市全部。

根据生态环境部发布的《中国生物多样性保护优先区域范围》（生态环境部公告2015年第94号），固原市涉及六盘山-子午岭生物多样性保护优先区域，主要包括其中的国家级和自治区级自然保护区。此外，固原划入全国重要生态功能区中的黄土高原土壤保持重要区。

固原市目前已建立了六盘山、云雾山、火石寨3个国家级自然保护区和党家岔自治区级保护区。近年来生态保护与修复力度不断加大，植树造林、封山禁牧成效显著，“三河源”生态经济圈、生态环境质量逐步改善，生态功能得到维护。除六盘山地区外，固原市其他地区水土流失严重，“生态立市”是固原市历经大力发展农业、推进工业等实践后，变生态环境劣势为生态建设优势，变常规被动经济发展为主动生态经济发展的强市之本。

（二）社会经济

根据《固原市2023年国民经济和社会发展统计公报》，全年全市实现生产总值437.12亿元，按不变价格计算，比上年增长5.6%。其中，第一产业增加值80.51亿元，增长6.9%；第二产业增加值92.33亿元，增长8.0%；第三产业（服务业）增加值264.28亿元，增长4.5%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为18.4%，第二产业增加值比重为21.1%，第三产业（服务业）增加值比重为60.5%。按常住人口计算，人均地区生产总值38017元，比上年增长5.6%。
2023年末全市常住人口114.77万人，比上年末减少0.42万人，其中城镇常住人口52.4万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）为45.66%，比上年末提高0.86个百分点。全年出生人口1.35万人，出生率为11.74‰，死亡人口0.99万人，死亡率为8.61‰；自然增长率为3.13‰。

全年全市城镇新增就业9221人，全市共完成劳务输出31.62万人，比上年增长0.9%；实现劳务总收入75.97亿元，比上年增长2.7%。

2023年全年全市全体居民人均可支配收入20966元，比上年增长8.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入36222元，增长5.4%；农村居民人均可支配收入15439元，增长8.7%。

（三）自然资源

1、土地资源

根据2023年国土变更调查数据，全市耕地330265.79公顷 ，园地3588.33公顷，林地 411512.53公顷，草地154980.96公顷，城镇村及工矿用地55297.93公顷，交通运输用地 7580.77公顷，水域及水利设施用地12645.22公顷。

2、矿产资源

全市已发现矿产32种，已列入自治区矿产储量表的矿产20种。全市金属矿产在自治区相对较多，但规模均为小型或矿点；非金属矿产较为丰富，大型矿床主要为岩盐、石灰岩、石膏和白云岩。其中岩盐矿分布在原州区硝口以北地带；石油分布在彭阳境内。大型煤矿共有3处，包括彭阳县王洼煤矿、王洼二矿和银洞沟煤矿。 
3、生物资源

六盘山自然保护区经济价值较高的植物蕨菜、沙棘、发菜和国家重点保护的黄芪、桃儿七和北方少见的窝儿七、暴马丁香等。珍贵的树种有云杉、油松、华山松和水曲柳等。野生药材植物有530种，临床使用的有贝母、刺五加、三七、党参和当归数十种。林区还栖息着国家一类保护动物金钱豹，三类保护动物林麝、金雕、红腹锦鸡。六盘山区昆虫极为丰富，其优势类群有尺蛾、夜蛾、天蛾、常蛾、十二羽蛾、长角蛾、天蚕蛾和流萤等。褐纹十二羽蛾仅存于六盘山，国内其他地方尚无记录。

4、水资源概况

境内气候属暖温带半干旱区，多年平均降雨量约为全国平均值的73%。固原市径流主要以清水河、泾河、葫芦河、祖厉河几大河流为主，多年平均径流量5.292亿m3，平均径流深49.8mm。径流深以泾源县最大为177.4mm，西吉县最小为25.0mm。固原市各县（区）及各流域年径流量计算见表1.1-2。

表1.1-2                      项目区年径流量表
	分区
	计算面积

（km2）
	年降水量

（亿m3）
	年径流量

（亿m3）
	年径流深

（mm）
	径流系数
	年产水模数

(万m3/km2)

	合计
	10636
	50.19
	5.292
	49.8
	0.11
	5.44

	行政区
	原州区
	2748
	12.45
	0.943
	34.3
	0.08
	4.37

	
	西吉县
	3211
	13.28
	0.803
	25.0
	0.06
	3.01

	
	隆德县
	1005
	5.27
	0.725
	72.1
	0.14
	7.41

	
	泾源县
	1127
	7.21
	1.999
	177.4
	0.28
	17.80

	
	彭阳县
	2545
	11.98
	0.822
	32.3
	0.07
	3.43

	水系
	清水河
	2669
	11.35
	0.788
	29.5
	0.07
	3.0

	
	葫芦河
	3281
	14.88
	1.413
	43.1
	0.09
	4.3

	
	泾河
	4174
	21.99
	3.011
	72.1
	0.14
	7.2

	
	祖厉河
	512
	1.97
	0.08
	15.6
	0.04
	1.6


固原市各区县年径流量5.292亿m3形成地表水资源，地下水资源量2.659亿m3，扣除地下水与地表水资源量之间的重复计算量2.125亿m3，多年平均水资源量5.826亿m3，平均产水模数5.48万m3/km2。见表1.1-3。

表1.1-3                  固原市多年平均水资源量表

	市  县
	计算面积

（km²）
	降水量

(亿m3)
	地表水资源

(亿m3)
	地下水资源

(亿m3)
	重复计算量

(亿m3)
	水资源总量

(亿m3)
	产水模数

(万m3/km2)

	宁夏
	51800
	149.651
	9.056
	25.349
	22.29
	12.115
	2.34

	固原市
	10636
	50.203
	5.292
	2.659
	2.125
	5.826
	5.48

	原州区
	2748
	12.447
	0.943
	0.569
	0.299
	1.213
	4.41

	西吉县
	3211
	13.285
	0.803
	0.494
	0.307
	0.99
	3.08

	隆德县
	1005
	5.272
	0.725
	0.132
	0.112
	0.745
	7.41

	泾源县
	1127
	7.214
	1.999
	1.014
	1.008
	2.005
	17.79

	彭阳县
	2545
	11.985
	0.822
	0.45
	0.399
	0.873
	3.43


5、水资源取用控制指标

根据“87”分水方案和宁夏黄河水资源县级初始水权分配方案，在南水北调工程生效前，固原市黄河水资源初始水权指标为2.97亿m3，其中黄河干流0.48亿m3，支流2.49亿m3；按用水户划分，城乡生活0.49亿m3，工业0.33亿m3，农业及生态2.15亿m3。

根据《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》（宁政办发〔2021〕76号），2025年固原市取水总量2.9亿m3，按水源分，其中黄河水0.63亿m3，占总水量的22%；当地地表水1.53亿m3，占总水量的53%；地下水0.64亿m3，占总水量的22%；非常规水0.1亿m3，占总水量的3%；按行业分，其中生活用水0.91亿m3，占总水量的31%；工业用水0.17亿m3，占总水量的6%；农业用水1.8亿m3，占总水量的62%；生态用水0.02亿m3，占总水量的1%。

	表1.1-4           固原2025年取水总量控制指标表

	行政区
	分水源取水量
	分行业取水量
	合计

	
	当地地表水
	黄河水
	地下水
	非常规水
	生活
	工业
	农业
	生态
	

	固原市
	1.53
	0.63
	0.64
	0.1
	0.91
	0.17
	1.8
	0.02
	2.9

	原州区
	0.44
	0.48
	0.31
	0.06
	0.36
	0.1
	0.81
	0.02
	1.29

	西吉县
	0.35
	0.15
	0.15
	0.01
	0.24
	0.02
	0.4
	0
	0.66

	隆德县
	0.23
	0
	0.02
	0.01
	0.09
	0.01
	0.16
	0
	0.26

	泾源县
	0.17
	0
	0.01
	0.01
	0.07
	0.01
	0.11
	0
	0.19

	彭阳县
	0.34
	0
	0.15
	0.01
	0.15
	0.03
	0.32
	0
	0.5


第二节 水利基础设施建设现状

近年来，固原市深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要论述和习近平总书记考察宁夏重要讲话指示批示精神，认真落实“四水四定”，全面加快资源水利、工程水利、民生水利、生态水利、智慧水利、法治水利建设，全市生活、生产和生态用水条件得到极大改善，为现代化固原建设提供了有力的水资源保障。

（一）城乡供水工程现状
一是“大水源”供水体系基本形成。建成宁夏中南部城乡饮水安全工程和东山坡引水工程，年引用泾河水3980万m3，整体解决了固原市原州区、彭阳县、西吉县百万城乡居民饮水问题。实施隆德县城乡供水工程，解决隆德县城乡14.6万人饮水水源不安全问题。已建成通水的清水河流域城乡供水工程，年可供水1934万m3，是固原市城乡供水和工业用水补充水源。这些大水源工程，构建起全市城乡供水“水网之纲”，形成“南引泾河水、北扬黄河水、用好当地水”的“大水源”格局，全市62个乡镇795个行政村实现村村通水。

二是“大水网”供水格局基本建成。依托骨干大水源供水工程，实施水源连通和调蓄工程，加快低标准联户水表井和供水设施改造，建成供水管道3.2万km，泵站130座，各类阀井50168座，蓄水池978座，织密“水网之目”，形成“城乡一体、互联互通”的“大水网”格局，全市自来水普及率稳定达到99%以上，供水保证率达到95%。

三是“大水厂”供水质量稳定提升。按照“建大、并中、减小”原则，改扩建规模化水厂16座，提升水资源调控能力，建成市级水质监测中心1处、县级5处，打牢“水网之结”，形成“布局合理、规模适配、工艺先进、管理现代”的“大水厂”格局，覆盖全市99.76%的人口，水质全部达到了国家农村饮水安全卫生标准。

四是“大数据”智能化管理基本实现。以县域为单元推进城乡供水建管一体化，建成集“调度、运行、监管、维护、应用、服务”于一体的“互联网+城乡供水”集成运营体系，全面完成从水源到水龙头的全程自动化、信息化改造，安装智能水表32.53万块、测控设备1605套，设备全部接入宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台，城乡供水数字化、智能化管理水平明显提升。建设“动态清零”系统，及时化解用水矛盾、回应群众关切，实现“一件事”网上“受理、响应、办理、销号、回访”全过程闭环管理，水费收缴率达到95%以上。

（二）农业灌溉工程现状

一是扬黄灌区灌溉面积显著增加。建成的固海扩灌扬黄水供水工程，依托固扩十二干渠、南城拐子支干渠、南城拐子二级扬水等渠道系统给原州区扬黄灌区供水，设计灌溉面积27万亩，供水量4800万m3，由于来水不足、调蓄能力有限和灌区配套不够等原因，近三年实际灌溉仅有11.7万亩，供水量只有1500万m3。随着固原市黄河水调蓄工程和固海扩灌西吉供水工程的建成通水，同时采取措施增加黄河水调水量，固原市原州区的扬黄灌溉面积将会稳步增加到设计的27万亩，西吉县2.5万亩库井灌区水源替换为黄河水后，全市扬黄水灌溉面积将达到29.5万亩。

二是库井灌区面积稳中有升。全市现有中小型水库193座，具有灌溉任务和条件的水库73座，其中，原州区3座、西吉县22座、隆德县28座、泾源县2座、彭阳县18座。井灌区配套灌溉机井4266眼，主要分布在原州区彭堡镇、西吉县葫芦河川道区、彭阳县茹河、红河川道区。这些水库和机井依托已经建成的彭阳县长城塬引水工程、固原市污水处理尾水资源化利用工程和6处27座水库联蓄联调工程，有力地保障全市农业灌溉用水需求。库井灌区有效灌溉面积由“十三五”末的64.03万亩增加到目前的64.69万亩。

（三）工业供水工程现状

在金昱元等重点企业驻地的新材料产业园区，可以由已经建成清水河流域城乡供水工程和固原经济开发区新材料产业园供水工程供水，每年可向园区供水783.03万m3，同时还有海子峡、彭堡地下水等供水工程作为应急供水保障，园区供水保障能力进一步得到提升。西吉县工业用水可由固海扩灌西吉供水工程每年供水228万m3。全市其他工业用水主要依靠当地城乡供水工程供水，能够满足用水需求。
（四）防洪减灾工程现状

一是水库防洪滞洪功能得到有效恢复。全市建成的193座中小型水库，“十四五”初有病险水库51座，水库的灌溉功能受限、防洪功能下降。近几年，全市大力实施病险水库除险加固工程，共完成47座，只剩4座未完成，计划2025年底前全部完成除险加固工作，水库的防洪能力得到有效恢复。

二是河道防洪能力显著提升。全市共有中小河流27条，总河长1654km(其中区内流域面积7709km2，区内河长948km)，主要河流水系有泾河、葫芦河、祖厉河、清水河，均属黄河流域。截止目前，全市共治理河长625km，治理标准10-20年一遇，建设堤防17.7km、清淤疏浚河道148.44km、新建护岸护坡551.6km，为固原市5座城市、50座集镇、78.61万人口、81.77万亩耕地（其中基本农田72.83万亩）提供了防洪安全保障。

三是城市河道防洪实现达标。近几年固原市大力实施美丽河湖建设工程，加大城市河道防洪标准建设，城市防洪标准均达到《宁夏回族自治区黄河流域防洪规划报告》标准。目前，固原市城区清水河段防洪标准达到50年一遇的洪水标准，西吉县葫芦河县城段、隆德县渝河段、泾源县香水河段和彭阳县茹河的防洪标准均达到20年一遇的洪水标准。

（五）水土保持生态工程现状

一是水生态环境持续改善。大力实施坡耕地整治、清洁型小流域治理等工程，水土保持建设成效显著。截至2023年底，全市治理小流域492条，兴建淤地坝760座、小型水土保持工程9.6万座，累计治理水土流失面积7100km2，全市水土保持率达80.56％，高于全区平均水平3个百分点，高于全国平均水平8个百分点。年均减少入黄泥沙2000万吨，平均侵蚀模数由1980年的6700吨/（km2·年）降低到2023年的3200吨/（km2·年）。原州、隆德、彭阳、西吉4县区成功创建国家水土保持示范县，泾源县被命名为国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和宁夏首个“中国天然氧吧”。

二是水环境质量稳中有升。采取“提标+治污+严管”方式，通过截污纳管、清淤疏浚、水生植物种植等多种治理手段，实施黑臭水体综合整治，建成区黑臭水体全面消除。全市渝河、葫芦河、清水河、茹河、蒲河、洪河、泾河7条主要河流布设12个监测断面，其中国控断面 8个、省控断面4个，经过多年采样监测和数据评价，全市地表水国控断面水质优良比例保持在87.5%，区控断面水质优良比例100%。

第三节 存在的主要问题

对标黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设等国家重大战略部署和水利高质量发展总体要求，固原市在水资源管理、水利基础设施建设、农业灌溉工程、防洪减灾工程及水土保持生态工程等方面还存在一些短板弱项和供水瓶颈。
（一）水资源管理方面
一是分配指标利用不够充分。“十四五”分配固原市地表水用水指标1.53亿m3，2023年全市地表水取用水量为0.892亿m3，仅占58.3%。固海扩灌扬水工程部分干渠供水能力不足，黄河水未能充分利用，“十四五”分配固原市黄河水指标0.63亿m3，2023年实际使用黄河水0.255亿m3，仅占总指标的40.47%。

二是行业用水结构不尽合理。2023年全市生活、农业、工业、生态用水结构为22.7:68.7:7:1.6，全区生活、农业、工业、生态用水结构为5.7:81.8:7.5:5。农业用水占比较大。

三是黄河水利用空间还需提升。由于固海扩灌九干渠、十干渠渠道过水能力和扬黄工程调蓄能力不足，加之前端同心、海原县用水高峰期用水增加，近三年平均每年仅利用1500万m3，实灌面积仅11.7万亩，占分配指标4800万m3的31.25%，黄河水利用不充分。

四是当地水资源利用程度不高。每年70%以上的降水以暴雨形式出现在7-9月份，泥沙含量大，处于“汛期不能蓄，汛后无水用”的被动局面，加之水库淤积严重，全市193座水库蓄水量0.84亿m3，一旦遇到秋冬春三季连旱，水库蓄水量难以保障来年生活、生态、生产用水。近几年当地地表水利用量0.99亿m3，仅占“十四五”分配水指标1.53亿m3的65%。

五是水利监管能力有待提高。水资源管理机制不健全，对标新形势和新要求，仍存在动力不足、机制不全、取用水监管不到位、再生水回用率较低、依法治水有待提升，用水矛盾突出等问题；农村阶梯水价未全面推行，节水奖惩机制不健全，精准补贴和节水奖励执行不到位；数字孪生水利建设相对滞后，信息化、智能化管理水平不高；最严格的水资源管理制度落实、河湖岸线的管控、水利设施建设质量等方面，在制度完善和落实监管上仍需进一步加强。
（二）水工程建设方面

一是城乡供水。1、局部供水保障程度不高，隆德县没有外部水源补充，县域内11座水源水库实际蓄水能力有限，不能自给自足，缺水已成常态，2022年6月份以来，持续出现供水紧张局面，2024年8月启动了抗旱四级应急响应，近3年从中南部城乡供水工程应急调水147万m3，勉强渡过了难关；泾源县水资源虽然丰富，但缺乏调蓄水库、供水工程配套设施不健全，水源多以河（沟）道截潜为主，遇干旱年份常出现供水紧张情况；早期建设的部分供水管道，由于建设标准低，管网老化失修，漏失率高，管网冻损、爆管现象仍时有发生，影响农村供水安全；部分村组居住地理位置高，已建的蓄水池高程、容积不足，一遇干旱年份，下游用水量增大，会发生高位农户供水短缺甚至停水问题。2、城乡供水存在短板弱项，原州区上滩水厂和贺家湾水厂处理能力不足，在用水高峰期启用备用水源供水，供水水质不稳定；西吉县在中南部饮水连通工程管网覆盖范围内有3处126户村民自来水已入户，但仍利用原来的机井、泉水等小型工程供水，未进行水源替换；西吉县和泾源县有5处小型供水工程水质净化消毒设施不完善。3、“互联网+城乡供水”监测管理服务能力有待提升，数字运营管理工作需进一步推进，水源、水厂、管网等重点工程及设施在线监测能力和“四预”功能建设需进一步加强，宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台数字孪生支撑能力需进一步提升。

二是农业灌溉。1、水库淤积严重兴利库容减少，全市现有水库193座，总库容9.31亿m3、兴利库容2.79亿m3，目前已经淤积4.06亿m3，现有总库容5.25亿m3，其中兴利库容1.43亿m3，比设计兴利库容减少1.36亿m3。2、现状蓄水与灌溉需求矛盾突出，固原市70%以上的降水和径流集中在6～9月汛期，受汛期汛限水位红线限制，水库蓄水采取了“秋冬蓄、来年用”的运行模式，4～6月农业灌溉用水需求量大、时段集中，但水库蓄水不足。根据多年资料，4～6月，灌溉水库年平均蓄水量0.47亿m3，其中，可灌溉水量0.38亿m3，而农业灌溉需水量0.44亿m3。3、扬黄工程调蓄能力不足，原州区扬黄调蓄水库仅有何家沟水库，库容997万m3，调蓄能力1800万m3，扬黄灌区现有蓄水池21座，容量240万m3，根据调蓄计算，还需要建南城拐子、陶庄水库。4、灌区节水管控能力有待提高，高效节水灌溉测控一体化设施配套率低，灌溉末端计量设施普及率低，用水精准计量不足，按亩收费的“大锅水”现象仍然存在，灌区信息化、智能化水平低。

三是防洪减灾。1、防洪减灾信息集成化应用水平有待提升，现有的防灾减灾监测预警硬件设施需更新改造，相应的基础数据库不完善，雨情、水情监测信息多头采集，管理分散，数据不统一，临灾预警能力有待提升。2、部分中小河流急需治理，部分中小河流河段治理不彻底，部分农田段未安排防洪工程，随着洪水冲刷，在岸坡陡峭，河道紧邻岸坡地段造成新的岸坡坍塌段落；随着经济社会发展，乡村振兴和新型城镇化等战略的逐步推进，原来无防洪任务的河段变为有防洪任务，原来中小河流重点治理河段的防护对象规模和重要性均发生较大调整，亟须对其进行治理。

四是水土保持生态建设。1、治理任务依然艰巨，目前全市还需要治理的水土流失面积近2000km2，均是水土流失严重、沟壑密度大、治理难度大的地方，集中位于黄土丘陵沟壑水蚀风蚀交错区原州区双井子沟、大红沟，西吉县祖厉河流域及黄土丘陵沟壑残塬水蚀治理区茹河支流小河上游；已经治理的六盘山水蚀预防区、黄土丘陵沟壑水蚀治理区、黄土丘陵沟壑水风蚀交错治理区中，还存在疏林地郁闭度低、植被单一、林种退化、综合治理程度不高的问题。2、水土流失监测能力还需提高，固原市现有水土保持监测站点仅对气象等监测因子实现自动记录、传输，但对径流、泥沙等水土流失因子监测仍以人工监测为主，监测数据精度受人为影响扰动大；高新技术应用落后，无人机、GIS、遥感等先进信息技术监测预报预警体系不够全面，信息化与水保业务的融合不够，水土保持监测体系和监测能力现代化水平有待进一步提高。3、淤地坝安全管理水平还需提升，固原市淤地坝工程数量大、建设年代久远，标准偏低，放水泄洪设施不完善的淤地坝仍有75座，198座淤地坝安全度汛监测设施配套不足，全市纳入度汛管理的468座淤地坝只有16座安装监测设备，运行管理与病险等安全隐患较为突出，安全度汛风险较大。
第四节 面临形势与建设需求

为落实党中央、国务院决策部署，做好与全区水网以及国家水网建设布局和重点任务的有效衔接，系统谋划、科学布局和整体推进固原市现代水网工程建设，为固原市国民经济和社会发展提供强有力的水安全保障，意义重大而深远。
（一）面临形势
一是要贯彻落实党中央、自治区重大决策部署。实施国家水网重大工程，是党中央作出的重大决策部署。党的十九大报告明确提出要加强水利基础设施网络建设，党的十九届五中全会对实施国家水网重大工程作出战略部署。 党的二十大报告中强调全面贯彻新发展理念、着力推动高质量发展、主动构建新发展格局，水利作为发展生产要素之一，主动承担高质量发展重任，构建国家水网新发展格局。 自治区党委和政府高度重视水网建设，在自治区党委关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施意见、 自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等重大政策、规划制定上都提出了加强现代水网体系建设的要求。2022年 6月自治区党委、政府印发了《宁夏重大基础设施项目建设行动方案》，围绕积极推进国家水网骨干工程、构建宁夏现代水网体系谋划了一批重大水利工程。水利部关于加快推进省级水网建设的指导意见中指出各地可结合实际，因地制宜开展市、县级水网建设规划编制工作。认真学习领会、坚决贯彻落实党中央、 自治区重大决策部署，切实担负起全面加强水利基础设施建设的重大使命，把谋划推动固原市现代水网工程建设作为重要抓手，统筹谋划、整体推进、有序实施，为固原市经济发展提供坚强有力的水安全保障。
二是要建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。2020年 6月习近平总书记视察宁夏时，赋予了宁夏“努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区”的使命任务，为宁夏高质量发展指明了方向。为全面落实自治区第十三次党代会精神，走生态优先、绿色发展的高质量发展新路子，落实“ 四水四定”，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，加快推进水治理体系和治理能力现代化，为打造先行区建设排头兵、谱写美丽固原市新篇章提供坚实的水安全保障。固原市土地、光热资源丰富，但生态环境脆弱，水资源时空分布不均，经济社会布局与水资源条件不匹配，水资源一直是制约经济发展的最主要瓶颈。实施固原市现代水网建设，在更大范围、更高水平优化水资源配置格局，对于系统解决水资源空间失衡问题具有重要意义。
三是要推进水利高质量发展。进入新发展阶段，经济社会和水利发展的主要矛盾呈现出新的特征，水灾害频发、水资源短缺、水生态损害、水环境污染等问题相互叠加，区域发展不平衡不充分日益突出。固原市现代水网以河库水系为基础、输水工程为通道、控制性调蓄工程为节点、智能化调控为手段，集水灾害防控、水资源调配、水生态保护等功能于一体，推进固原市现代水网建设将成为推进全区水利高质量发展的基础支撑，对于加快破解水资源供需失衡问题，全面提升水旱灾害防御能力、生态保护治理能力，提高水利工程体系韧性、增强水安全风险防控能力，提高供水安全保障水平，具有重要意义。

（二）建设需求
对标固原市水网建设的现状和问题，今后固原市水网建设要充分利用好分配给固原市的水指标，合理调整用水结构，加强水利基础设施能力建设，提高黄河水和当地水利用程度，加强行业监管，提高水治理能力。
一是加固防洪“排涝网”，实施中小河流治理项目、重点山洪沟道治理项目、病险水库除险加固、水库信息化建设项目，提升防洪减灾能力。
二是织密城乡“供水网”，实施隆德县、泾源县水源建设项目、城乡供水补短板项目、固原“互联网+城乡供水”监测管理服务平台升级项目，推动城乡供水高质量发展。
三是加强农业“灌溉网”，实施固原市水库清淤项目、新建水库项目、现代化生态灌区建设项目，保障农业灌溉用水需求。
四是强化河湖“生态网”，实施水土流失治理项目、水土流失监测能力提升项目、淤地坝管理能力提升项目，改善城乡人居环境和生态环境。

五是构建数字“孪生网”，以数字化场景、智能化模拟、精准化决策为路径，充分利用新一代信息技术，以建设数字孪生流域和数字孪生工程为抓手，实现对固原市水网新建和已建水利工程智能化建设与改造。

总体思路
第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察宁夏重要讲话和指示批示精神，深入落实习近平总书记“ 节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力” 治水思路和关于治水重要论述精神，统筹高质量发展和高水平安全，统筹高质量发展和高水平保护，锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的建设目标，以国家骨干网和省级水网为依托，以市县自然河湖水系为基础，以联网、补网、强链为重点，优化水网布局、结构、功能和系统集成，明确水网“纲、目、结”，统筹存量和增量，加强互联互通，提出防洪排涝网、城乡供水网、河湖生态保护网、数字孪生水网建设任务和水网高质量发展重点举措，着力打通水网建设“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平，为建设大美固原提供坚强的水安全保障。

第二节 基本原则

（一）坚持目标导向和问题导向，聚焦解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，着眼推动水利高质量发展，全面提升水安全保障能力。
（二）坚持系统观念，统筹流域区域、上下游、左右岸、干支流，系统谋划水网工程建设，着力提升水网整体效能和综合效益。
（三）坚持因地制宜，结合地方水情工情，科学确定水网建设任务，构建各具特色的水网体系。
（四）坚持适度超前，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，超前谋划做好水网骨干工程前期工作和项目储备。

（五）坚持近远结合、分步实施，细化任务清单和项目清单，突出规划的约束力和可操作性。

第三节 规划目标

固原市水网建设规划是构建固原市现代化高质量水利基础设施体系的综合性、基础性规划，是规划期内市级水网建设的基本依据。规划经固原市人民政府批准后，应将水网建设项目纳入当地五年发展规划滚动实施。规划基准年为2023年，规划水平年为2035年，展望至2050年。
到2035年，依托自治区水网，建成市级水网体系，持续实施清水河、葫芦河、泾河、茹河、渝河等人口密集区安全防洪体系，加大区域水工程联合调度，实现“一带三山”“七纵七横”“五河百库”的固原市水网格局。水资源配置体系进一步优化，水资源全面节约和保障能力显著提升；防洪减灾体系进一步完善，水旱灾害防御能力显著提升；水生态保护治理与价值转化体系基本建成，河湖一体化保护和系统治理能力明显提升；数字孪生水网基本建成，水网智慧化水平大幅提升。

展望到本世纪中叶，与建成社会主义现代化相适应的固原市水网全面建成，水资源优化配置能力、水旱灾害防御能力、水生态保护治理能力、水网工程智能化水平全面提升。水资源节约集约安全利用达到国内先进水平；水利基本公共服务实现均等化，城乡供水全面保障；标准适宜、功能完善、灾损可控的防洪减灾体系全面建成；水生态环境优良，人水和谐的生态保护格局全面形成；数字场景、智慧模拟、精准决策的数字孪生水网智慧化调控全面实现。

	表2.1-1                    固原市水网规划体系指标

	指标类型
	序号
	指标名称
	2023年
	2035年
	指标属性

	防洪排涝网
	1
	固原市区防洪标准（年一遇）
	50
	50
	预期性

	
	2
	其他四县防洪标准（年一遇）
	20
	20
	预期性

	城乡供水网
	3
	用水总量（亿 m3 ）1
	1.68
	3.75
	约束性

	
	3
	年耗水总量（亿 m3）1
	1.28 
	2.4
	约束性

	
	5
	万元GDP用水量
	38
	全区最低
	预期性

	
	6
	城镇公共供水管网漏损率（%）3
	10
	8
	预期性

	
	7
	城乡供水一体化率（%）4
	75
	98
	预期性

	灌溉排水网
	8
	农田灌溉水有效利用系数
	0.763
	0.84
	预期性

	河湖生态保护网
	9
	重点河湖生态流量（水量）达标率（%）5
	—
	≥95
	预期性

	
	10
	水土保持率（%）
	80.56
	85.24
	预期性

	数字孪生网
	11
	水网要素感知覆盖率（%）6
	60
	95
	预期性

	
	12
	数字孪生水利工程覆盖（%）7
	—
	≥90
	预期性

	注：
1.用水总量：根据《宁夏2023年水资源公报》， 固原市取水总量控制指标为1.68亿m3，耗水量指标为1.284亿m3；
2.城镇公共供水管网漏损率：城镇管网漏损率三区控制到7%左右，县城控制到8%左右；
3.城乡供水一体化率：指城乡供水一体化服务人口占全市总人口的比例；
4.重点河湖生态流量（水量）达标率：指纳入生态流量（水量）保障重点湖泊名录的河湖生态流量（水量）保障目标实现的比例；
5.水网要素感知覆盖率：是指全市重要湖泊、水库、引调水、灌区等监测对象水雨情、工程等要素实现监测的数量与监测要素总数的比值。
6.数字孪生水利工程覆盖率：中型水库、中型以上灌区、90%以上的小（1）型水库、滞洪区、装机2m3/s 以上泵站、流域面积大于1km2 湖泊等建成数字孪生工程。


第四节 总体布局

（一）国土空间新格局

依据《固原市国土空间总体规划（2021-2035年）》
，固原市国土空间开发保护总体格局为“一带两区三川”的总体格局。

“一带”指由清水河和泾河（含香水河川道）两大川道地区构成的市域综合发展带，集聚了全市最优的产业基础、最多的人口和乡镇、最便利的对外交通设施，是未来固原市推进高质量发展和新型城镇化最核心的空间载体，应进一步引导人口、产业、资金、项目、政策等要素和支撑体系向综合发展带集聚，全力保障用地用能等要素需求，“做挺”全市发展的“脊梁”。

“两区”指上位规划对全市各县区主体功能分区的两类定位，其中原州区为城市化地区，突出原州区在全市经济社会发展中的主导作用，集全市之力重点提升中心城区的辐射带动能力，保障城市综合服务功能发展空间，完善城市基础设施，加快产业转型升级，辐射带动周边县市联动发展。四个县为重点生态功能区，在重点强化水源涵养、水土保持和生物多样性保护能力，巩固六盘山天然水塔、生态绿岛和绿色屏障的同时，重点发展适宜的生态经济、新能源产业等，优化提升资源型产业，加大川道地区的产业发展要素保障力度，加快推进四个县城的城市建设，补短板强弱项扬特色，优化四县以县城为重要载体的新型城镇化格局。

“三川”指分别依托葫芦河、渝河、茹（洪）河三个河谷流域形成的三个川道地区，是西吉、隆德和彭阳三县县城、主要城镇和产业发展的集聚区，也是三县未来城镇化、产业化的主要空间载体，全力落实保障产业、城镇化建设空间需求。

（二）构建水网建设新格局

1、总体格局

围绕国家重大战略对自治区的部署，结合宁夏水网建设总体布局，立足于固原市国土空间格局、河流水系、水利基础设施，以自然河库水系为基础、引调水工程为通道、调蓄工程为节点、智慧化调控为手段，构建“一带三山”“七纵七横”“五河百库”的固原市水网格局。

“一带三山 ”：“一带 ”沿六盘山及其余脉以水源涵养为主要任务的水源涵养带；“ 三山”围绕六盘山、月亮山、云雾山开展清水河、葫芦河、泾河、茹河、渝河等中小河流综合治理，加强山洪沟道治理，完善各县（区）城市防洪体系。

“七纵七横”：“七纵”形成以建成的中南部城乡饮水工程、清水河城乡供水工程、固原东部供水工程和规划建设的白龙江引水固原支线工程、固原市原西隆供水工程为骨干的城乡供水体系，以建成的固海扩灌工程和规划建设的西海固水资源配置工程为骨干的农业灌溉体系。“七横”形成已经建成的固海扩灌工程西吉供水工程和规划建设的南水北调西线固原支线工程、引洮济西工程、彭阳县北部灌区配套工程、彭阳县长城塬灌区续建配套与节水改造工程为骨干的农业灌溉体系，以建成的中南部城乡饮水西吉连通工程、中南部城乡饮水彭阳连通工程为骨干的城乡供水工程。
“五河百库”：“五河”通过河湖水库联蓄联调工程，水生态环境修复与保护工程，打造清水河、葫芦河、泾河、渝河、茹河等五条穿城而过的河流生态廊道。“百库”以防洪安全及乡村生产、生活用水为重点任务，新建14座水库，并围绕全市已建193座中小型水库开展饮用水源地保护、水环境保护、病险水库除险加固等工作。

2、水网架构

水网架构由“纲”“目”“结”三要素组成。

“纲 ”：“五河”既是河流水系的主骨架，也是固原市水网中防洪排涝体系、水生态保护治理与价值转化体系之“纲”；“七纵”“七横”：既是固原市供水的大动脉，也是固原市水网中水资源配置体系之“纲”。

“目 ”：“一带三山”即六盘山、月亮山及云雾山山地屏障，分布着灌片及灌溉支渠、供水支线，山洪沟道，属于“七纵”“七横”以外水网要素；“七纵”“七横”及以外的河流水系共同构建了固原市水网中城乡供水、灌溉排涝、水生态保护治理与价值转化体系之“目”。

“结 ”：“多点 ”为沈家河水库、中庄水库、何家沟水库等固原市骨干供水水源调节库。

第五节 主要建设任务

依托国家、自治区级骨干水网体系，根据固原市自然河湖水系特点和水利基础设施网络布局，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则，以骨干输配水通道为“纲”、以供水渠（管） 道为“目”、以控制性调蓄工程为“结”，构建完善的固原市现代水网，全面增强固原市水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。

构建固原市水网之“纲”。围绕自治区重大战略和固原市产业布局，加快构建清水河、葫芦河、泾河、茹河、渝河等重要河流绿色生态廊道，依托固海扩灌扬水工程、清水河流域城乡供水工程、中南部城乡饮水工程等骨干重大水资源配置工程，推进西海固地区水资源配置工程，实施彭阳北部灌区配套工程（引黄入彭供水工程），争取实施白龙江引水固原支线工程和南水北调西线固原支线工程，加快构建固原市现代水网主骨架和大动脉。

织密固原市水网之“目”。结合固原市水安全保障需求，推进城乡供水一体化建设，促进城乡联网供水、公共服务均等化；加快实施农村供水管网提升改造工程、中小型灌区改造提升及新建灌区工程、水库联蓄联调工程、中小河流及山洪沟治理工程。形成城乡一体、互联互通的市县水网体系，改善河湖生态环境质量，提升水资源配置能力和水旱灾害防御能力。

打牢固原市水网之“结”。加快推进马也堡、陶庄、马家河等水库工程建设；推动原州区沈家河、夏寨等水库清淤扩容工程建设；推动淤地坝建设和非常规水的利用工程建设。综合考虑防洪、生态、供水、灌溉等功能，加强区域水工程联合调度，提升水资源调控能力，发挥综合功能和效益。

第六节 自治区与市级水网协同关系

根据水利管理权限和分级管理要求，水网分为国家骨干网、 自治区（省）级水网、市级水网、县级水网。自治区（省）级水网依托国家骨干水网，以自治区内骨干河湖水系及重大水利基础设施为主骨架，构建与国家骨干水网相衔接的水流网络通道与调配网络。市级、县级水网是国家骨干水网和自治区级水网的延伸，围绕提升城乡供水保障能力和推进区域河湖水系互联互通为重点，打通水资源调配、防洪排涝、农田灌溉、水生态修复“最后一公里”，构建水网基础通道和“毛细血管”。
《宁夏回族自治区现代水网建设规划》提出以黄河、清水河、苦水河等自然河流水系为基础，以银川都市圈城乡西、东、中线供水工程、西海固地区水资源配置工程、清水河流域城乡供水工程、陕甘宁革命老区供水工程、宁东能源化工基地供水延伸等跨区域引调水工程为骨架，以黑山峡等控制性调蓄工程为结点，以青铜峡、沙坡头、固海、红寺堡、盐环定五大引扬黄灌区供水带为通道，以智慧化调控为手段，综合水资源优化配置、防洪减灾、水生态保护治理等功能，形成“一河三山、三纵两横、两城四带”的现代水网格局，全方位保障全区水安全。
《宁夏回族自治区现代水网建设规划》中涉及我市的重点已建项目有固海扬黄扩灌工程、清水河流域城乡供水工程，规划建设项目有西海固地区水资源配置工程。固原市依托固海扬黄扩灌工程规划实施彭阳县北部灌区配套工程；依托水河流域城乡供水工程规划建设固原市原西隆供水工程；依托西海固地区水资源配置工程（规划自中卫市黄河右岸北长滩高崖沟沟口处取水,经沙坡头区香山、海原县后进入西吉县新营,顺葫芦河川至将台折向东到原州区张易,在张易分两路,一路向东至彭阳县,一路南下进入隆德县）规划建设西吉县、隆德县和彭阳县新建灌区及灌区水源替换工程。远期，争取依托甘肃省引洮工程规划建设引洮（河）济西（吉）工程（从甘肃省引洮工程八干渠终端平头川分水，在西吉县震湖乡进入西吉，为西吉、隆德县供水）。依托国家白龙江引水工程和南水北调西线工程建设白龙江引水固原支线工程（工程初步规划布置引水干渠2条，一条从总干渠庄浪分水闸处引水，给西吉县供水；另一条从总干渠平凉分水闸处引水，给泾源县、彭阳县和原州区供水）和南水北调西线固原支线工程（工程自甘南九殿峡调节水库取水，线路经甘肃定西市安定区、白银市会宁县、平凉市静宁县进入隆德县、泾源县、彭阳县，从彭阳县小岔乡进入甘肃省，规划固原受水区为隆德县、泾源县、彭阳县）。通过实施以上工程，使固原市深度融入自治区和国家水网。

构建防洪排涝网
第一节 建设思路

针对流域区域防洪新形势新要求，遵循“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，准确把握流域区域特点及洪涝水特征，以流域为单元，以保障主要支流和中小河流、市区和重要城镇、重要基础设施等防洪安全为重点，以系统的角度工程体系组成和各工程定位任务，分流域补齐防洪薄弱环节、系统治理。强化“四预”措施，提升洪灾防御现代化调度指挥能力，提高灾害应对和处置能力，完善固原市防洪减灾体系总体布局，即：实施清水河及宁夏渭河支流综合治理工程，保障沿线防洪安全和改善河道生态；实施中小河流和山洪灾害治理工程，持续推进病险水库除险加固。

第二节 防洪标准和布局

（一）防洪区划和防洪标准确定

依据黄委会印发的《黄河流域防洪规划修编技术大纲》及自治区水利厅组织编制的《宁夏回族自治区黄河流域防洪规划》（2023年4月）要求，总流域面积大于3000km2的河流规划内容纳入到对应支流中，固原市市域内主要支流涉及清水河和渭河宁夏支流（包括葫芦河、泾河）。

 1、防洪区划
      （1）清水河
       清水河干流沿线地跨3个地级市6个市县（市、区），河道两岸分布城区和乡村，按照防洪保护对象，对沿线防洪保护区划分为城区防洪保护区和乡村防洪保护区。为了便于工程建设与管理，其建设任务及规模按照行政区域、左右岸划分，城区护岸保护区包括固原市城区护岸保护区；乡村防洪保护区包括清水河左岸原州区乡村护岸保护区、清水河右岸原州区乡村护岸保护区。
   （2）渭河宁夏支流（泾河、葫芦河等）
    渭河宁夏支流涉及固原市5个县（区），结合渭河宁夏支流河流特点，河道基本为地下河，两岸所分布的保护对象均布置高程较高，河道整治措施主要为护岸工程，防止岸坡坍塌，属于无堤防河道。根据河道两岸分布城区和乡村，按照防洪保护对象，对沿线防洪保护区划分为县城城区防洪保护区和乡村防洪保护区。

 2、防洪标准确定
（1）清水河

1）城市段防洪标准确定

固原市原州区的主要洪源为清水河洪水，现状城区段主要以护岸工程防止岸坡坍塌，治理标准按防洪标准为50年一遇的洪水进行防护，主要涉及南关街道、北塬街道，现状2023年常住人口11.1万人，预测2035年常住人口12.07万人，属一般城市，防洪标准20～50 年一遇，考虑到该城市为地级市城市，结合现状工程防洪标准，本次规划仍按50年一遇考虑（与现有工程防洪标准保持一致）。

2）乡村防洪标准确定

清水河防洪标准均为20年一遇。自2000年至2023年，清水河实施的工程治理项目，乡村段防洪标准均为20年一遇。

本次规划中清水河沿线乡村段堤防防洪标准根据乡村保护区经济社会水平，同时结合以往规划和已实施工程确定的防洪标准综合考虑，清水河左右两岸乡村段防洪标准均为20年一遇。

（2）渭河宁夏支流（泾河、葫芦河等）

渭河宁夏支流所涉及河流县城城区防洪保护区内城镇人口均小于 20万人，根据防洪标准规范，对应的防洪标准为20～50年一遇，乡村防洪保护区人口均小于20万人，耕地面积小于30万亩，根据防洪标准规范，对应的防洪标准为10～20年一遇。根据规范要求，结合以前宁夏中小河流治理工程，本次规划最终确定渭河宁夏支流县城城区段防洪标准为20年一遇，乡村段防洪标准为10 年一遇。
（二）防洪工程布局

1、清水河原州区段治理工程总体布局

清水河按分段治理、因地施策原则，通过新建堤防、护岸建设、塌岸整治等措施，控制河道崩岸，提高河道防洪能力，降低泥沙进入河道，整个流域按照上游段、中游段、下游段分别提出治理措施进行治理的总体布局，固原市涉及上游段及中游段。

上游段（黑刺沟至沈家河水库）：以水土保持工程为主，并通过护岸建设等措施，继续完善河道整治工程体系，对城市段按照复核后的防洪标准进行新建堤防治理，保证原州区城市防洪安全。

中游段（沈家河水库至三营镇）：以护岸等综合治理工程建设为重点，控制河岸崩塌，完善河道治理工程，重点保证原州区头营镇及三营镇防洪安全。

2、渭河宁夏支流（泾河、葫芦河等）治理工程总体布局

渭河宁夏支流主要包含泾河、葫芦河等源头支流，防洪治理规划加强综合治理和生态保育修复，进一步完善支流源头防洪和河道工程体系，通过源头水源涵养和河道生态治理工程，进一步提升水安全保障能力及水源涵养能力。

宁夏境内泾河为源头区，发源于泾源县六盘山东麓，源头区河流密集，水量丰盈，主要以 水土保持、水生态修复、涵养水源为主；葫芦河流域发源于西吉县月亮山，葫芦河流域水土流失严重、含沙量高、水源涵养能力差，主要为泄洪通道，存在部分岸坡塌陷和险工险段，需进一步加强水土保持建设，持续河道综合整治治理，疏导、防护等工程措施与非工程措施结合治理；其他支流主要治理以河道防洪治理提升、水生态修复为主。

渭河流域按照各河流，系统规划、分类施策的原则进行治理。

泾河流域主要是泾河源头区：以水土保持为主，并通过护岸建设及加固等措施，持续完善河道治理工程体系，确保六盘山区域的防洪和生态安全。

葫芦河流域：根据葫芦河流域实际情况，以干流防洪生态岸线治理工程和水土保持相结合的方式综合治理，采用新建或提升加固河段堤防、实施生态护岸等方式，打造葫芦河生态清洁流域。

其他支流流域：主要通过补植补造，营造水源涵养林，强化水源涵养功能，以护岸工程、生态廊道及湿地建设、水库清淤等，完善河道治理工程体系。

第三节 提高河道泄洪能力

根据“分段导引、合理归并、集中入库、有序排泄”的策略，完善山洪沟道“导、拦、泄、滞、排”的防洪工程体系，重点解决目前“导引不够、拦滞不足、排泄不畅、防区不全”问题，实现标准内洪水有序调控、安全排泄，超标准洪水灾害损失降至最低。

（一）中小河流治理

围绕清水河原州区段及渭河支流（泾河、葫芦河等），按照生态治河理念，以保障防洪安全为基础，结合农村水系综合整治，兼顾上下游、左右岸，集中连片推进综合治理，通过护岸、清淤、除障、疏浚等工程措施，并加强水土保持，缓解水土流失，疏通中小河流防洪排水脉络，形成标准适宜、安全可靠的中小河流洪水防御体系，提升河道行洪能力。

对有防护要求的人口密集区、工业开发区等，按照相应防洪标准建设生态堤防；对零星村庄、农田的河段，按防冲不防淹原则，建设生态护岸，护岸尽量采用具有透水性和多孔性特征的生态型岸坡防护；对凸岸、山地、高地、无人居住区等无防护要求的河段，减少人为扰动，维持河流自然形态。

加快推进原州区、西吉县、泾源县及彭阳县中小河流治理项目建设，实施清水河原州区段、葫芦河一级支流马莲川河原州区段、中河原州区段治理工程；对葫芦河、中河、老堡子河、苦水河西吉县段进行综合治理,对泾源县泾河干流段及红河、茹河、安家川河彭阳段进行综合治理。

（二）山洪沟道治理

围绕清水河原州区段、渭河支流（泾河、葫芦河等）各山洪沟道，重点突出城镇、集中居民点和重要基础设施等局部沟段；工程治理要尽量维护沟道自然形态，维持原有现状、深槽，保护植物群落，体现河道断面形态的多样性，保留沟道自然形成的阶梯和深潭等微结构。以沟道疏浚、岸坡防护为主要措施，归顺山洪出路，保证防护对象的防洪安全。与中小河流治理、农村水系综合整治、生态清洁小流域建设等做好衔接，发挥综合治理效益。山洪沟防洪治理标准一般为10年一遇，对于遭受洪灾损失大、影响严重的山区河道和位于关键防护部位的抗冲设施可适当提高治理标准和工程等级，做到“漫而不决，冲而不垮”。

综合考虑城镇和重要设施的防洪要求，根据山洪沟地形、地质条件，因地制宜，形成以护岸、堤防，导洪沟、排洪渠和分洪道以及沟道清淤疏浚等工程为主，结合必要的谷坊、格栅坝、陡坡、跌水、消力坑等措施为辅的综合防治工程体系。各工程措施主要布设在人口密集的居民点、工矿企业等位置，形成以点、线为主的防护布局，并对近期发生过山洪灾害的沟道进行重点治理。

加快实施固原市五县（区）山洪沟道治理工程，治理原州区清水河右岸山洪沟道6条、东干渠（排洪渠）改造25km，治理西山畔山洪沟5条；计划对西吉马莲、夏寨、硝河、什字等中小型灌区和全县65个行政村山洪沟进行治理；对隆德县24条山洪沟道重点段落的防洪设施建设；对泾源县8条山洪沟道进行综合治理，对彭阳县存在防洪问题的山洪沟进行治理，确保各山洪沟道防洪安全。

第四节 提高洪水调蓄能力

固原市有中小型水库193座，其中中型17座、小（1）型105座、小（2）型71座，经过多次水库除险加固治理，大多已完成除险加固，运行状况良好。2025年前完成剩余4座水库除险加固，后续将鉴定为三类坝的病险水库及时进行除险加固。通过加固病险水库，提高其防洪标准和蓄水能力，确保在洪水期间能够安全调蓄洪水。

第五节 加强城市（镇）防洪排涝建设

为加强固原市及各县（区）城市（镇）防洪排涝建设，可以充分按照“拒、绕、排”的思路，统筹城镇排洪通道和内涝防治措施，并充分利用地表和地下蓄滞泄空间。

（一）“拒”策略

1、增强城市防洪设施

建设防洪堤、防洪墙等物理屏障，以阻挡洪水进入城市区域；加强对防洪设施的维护和检查，确保其完整性和有效性。

2、合理规划城市建设

在城市规划中，避免在低洼地带和洪水易发区域进行大规模建设；通过合理布局，减少洪水对城市的影响。

（二）“绕”策略

1、优化排洪通道

规划并建设合理的排洪通道，确保洪水能够顺畅地绕过城市区域；

对已有的排洪通道进行疏浚和拓宽，提高其排水能力。

2、利用自然地形

借助自然地形，如河流、湖泊等，引导洪水绕过城市；在城市周边建设湿地、公园等，作为天然的蓄滞洪水空间。

（三）“排”策略

1、完善排水系统：

对城市排水系统进行全面检查和升级，提高排水能力。建设雨水收集系统和排水泵站，加速雨水的排放。

2、加强地下空间利用

开发和利用地下蓄滞洪水空间，如地下隧道、地下室等；通过地下排水设施，将雨水引入地下进行处理和储存。

3、推广雨水回收利用

建设雨水回收利用系统，将雨水用于城市绿化、道路清洗等；通过雨水回收利用，减少雨水对城市排水系统的压力。

规划对市内长城梁、古雁岭、东岳山的暴雨洪水所产生的坡积水，通过在山坡坡脚修建排洪渠，使坡积水通过排洪渠引入清水河、饮马河、清溪沟水库等，排洪渠工程防洪标准达到10年一遇，通过建设排洪渠减少雨洪对下游村庄和城市居民生命财产的威胁。

	专栏1                  防洪排涝网工程建设任务

	1 、中小河流治理工程。加快推进原州区中河等河道治理工程；对什字路河、中河、老堡子河、苦水河西吉县段进行综合治理；对泾源县泾河干流段及茹河、蒲河彭阳段进行综合治理，对彭阳县洪河进行综合治理。

2 、山洪沟治理工程。加快实施固原市五县（区）山洪沟道治理工程，治理原州区清水河右岸山洪沟道6条、东干渠（排洪渠）改造25公里，治理西山畔山洪沟5条；计划对西吉马莲、夏寨、硝河、什字等中小型灌区和全县65个行政村山洪沟进行治理；对隆德县24条山洪沟道重点段落的防洪设施建设；对泾源县8条山洪沟道进行综合治理，对彭阳县存在防洪问题的山洪沟道进行治理，确保各山洪沟道防洪安全。

3 、水库除险加固工程。2025年前完成剩余4座水库除险加固，后续将鉴定为三类坝的病险水库及时进行除险加固。通过加固病险水库，提高其防洪标准和蓄水能力，确保在洪水期间能够安全调蓄洪水。

4 、固原市内涝治理项目。规划对市内长城梁、古雁岭、东岳山的暴雨洪水所产生的坡积水，通过在山坡坡脚修建排洪渠，使坡积水通过排洪渠引入清水河、饮马河、清溪沟水库等，排洪渠工程防洪标准达到10年一遇，通过建设排洪渠减少雨洪对下游村庄和城市居民生命财产的威胁。


构建城乡供水网
以深度节水控水为前提，严格落实“四水四定”，促进供用水结构“双调整”，全面提升水资源节约集约利用水平；以宁夏中南部城乡供水工程、固扩扬水工程及清水河流域城乡供水工程等为依托，坚持“大水源、广覆盖、通毛细”，着力构建现代化供水工程体系。全面提升水资源调配能力、供水保障能力、风险防控能力，全方位、高质量保证供水安全、粮食安全。


第一节 建设思路

立足于固原市水资源禀赋条件和现有供水工程基础布局，既 要把水资源作为最大的刚性约束，又要充分考虑固原市在建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区发展战略对水资源的需求，优化水源与用水户的供给关系，实现全市供水效益最大化。

在需求侧，严格落实“四水四定”合理控制用水增量。坚持 “先节水、再增水”的基本思路，加强“以水定绿 ”，考虑经济社会高质量发展的合理、刚性用水需求，在强化节水措施落实的情况下，主动调整各行业的用水结构，合理控制规划年的用水增量，使得水资源与经济社会发展各要素之间更加匹配。

在供给侧，坚持“先挖潜再新建、构骨干连网络”提升供给保障。现有工程挖潜增效增供的基础上，按照“确有需要、合理可行”的原则，考虑存量与增量供水工程，系统谋划新建“强基础、增功能、利长远”的区域内配套工程，“因地制宜、宜连则连”统筹协调大中小微水源工程联合供水，按照“优水优用、高水高用、统筹使用”的原则，持续优化水源工程与用水户之间的供应链通道，逐步构建“用水高效、配置科学、工程完备、调度灵活”的水资源节约集约利用体系。

第二节 水资源供需平衡分析与配置方案

以国家节水行动方案为统领，把节水贯穿于生产生活的全领域、全过程、全方位，充分发挥用水定额的刚性约束和导向作用，全面加大节水力度，推动用水方式由粗放低效向节约集约的根本转变，以节约用水扩大发展空间。

（一）现状用水效率分析评价

1、现状供水、取水、耗水情况
（1）供水量

近5年（2019～2023年）固原市平均供水总量1.496亿m3，其中，黄河水0.163亿m3，占总供水量的10.9%；地表水0.861亿m3，占总供水量的57.5%；地下水0.428亿m3，占总供水量的28.6%；污水处理回用0.045亿m3，占总供水量的3.0%。

2023年全市总供水量1.680亿m3，其中，黄河水0.255亿m3，占总供水量的15.1%；地表水0.892亿m3，占总供水量的53.1%；地下水0.470亿m3，占总供水量的28.0%；污水处理回用0.063亿m3，占总供水量的3.8%。

2023年，中南部城乡饮水安全工程全年供水3090万m3，达到设计规模3720万m3的83.1%。

[image: image6.png]



  图4.2-1  固原市现状供水水源结构

（2）取水量

2019～2023年固原市平均取水总量1.496亿m3，在分项取水量中，农业取水量最多为1.04亿m3，占总取水量的69.5%；工业取水量0.099亿m3，占总取水量的6.6%；城镇生活取水量0.219亿m3，占总取水量的14.6%；农村人畜取水量0.138亿m3，占总取水量的9.2%。

2023年全市总取水量1.68亿m3，其中，农业取水量最多为1.182亿m3，占总取水量的70.3%；工业取水量0.117亿m3，占总取水量的7.0%；城镇生活取水量0.250亿m3，占总取水量的15.0%；农村人畜取水量0.129亿m3，占总取水量的7.7%。

[image: image7.png]



 图4.2-2 固原市现状各业取水结构

（3）耗水量

2019～2023年固原市平均耗水总量1.15亿m3，其中，农业耗水量最多为0.892亿m3，占总耗水的77.5%；工业耗水量0.066亿m3，占5.7%；城镇生活耗水量0.055亿m3，占4.7%；农村人畜耗水量0.138亿m3，占12.0%。

2023年固原市平均耗水总量1.284亿m3，其中，农业耗水量最多为1.031亿m3，占总耗水的80.3%；工业耗水量0.062亿m3，占4.8%；城镇生活耗水量0.062亿m3，占4.8%；农村人畜耗水量0.129亿m3，占10.0%。

固原市现状供水、取水、耗水量统计见表4.2‑1～表4.2‑4。

表4.2-1                                            2019～2023年固原市供水量统计
	年份
	总供水量

（亿m3）
	分水源供水量（亿m3）
	分用水户供水量（亿m3）

	
	
	当地地表水
	黄河水
	地下水
	其他
	生活
	工业
	农业+生态

	2019年
	1.258
	0.611
	0.106
	0.509
	0.032
	0.329
	0.09
	0.839

	2020年
	1.26
	0.721
	0.108
	0.367
	0.064
	0.335
	0.086
	0.839

	2021年
	1.575
	1.026
	0.155
	0.374
	0.02
	0.376
	0.083
	1.09

	2022年
	1.706
	1.053
	0.189
	0.419
	0.045
	0.363
	0.118
	1.225

	2023年
	1.68
	0.892
	0.255
	0.47
	0.063
	0.381
	0.117
	1.182

	2019—2023年平均
	1.496 
	0.861 
	0.163 
	0.428 
	0.045 
	0.357 
	0.099 
	1.035 


表4.2-2                                         2023年固原市各县（区）供水量统计
	县（市）
	2023年供水总量

（亿m3）
	分水源供水量（亿m3）
	分用水户供水量（亿m3）

	
	
	当地地表水
	黄河水
	地下水
	其他
	生活
	工业
	农业+生态

	固原市小计
	1.68
	0.892
	0.255
	0.47
	0.063
	0.381
	0.117
	1.182

	原州区
	0.888
	0.331
	0.255
	0.272
	0.030
	0.167
	0.088
	0.633

	西吉县
	0.331
	0.218
	0
	0.102
	0.011
	0.090
	0.007
	0.234

	隆德县
	0.116
	0.100
	0
	0.010
	0.006
	0.033
	0.005
	0.078

	泾源县
	0.062
	0.057
	0
	0
	0.005
	0.039
	0.002
	0.021

	彭阳县
	0.283
	0.186
	0
	0.086
	0.011
	0.052
	0.015
	0.216


表4.2-3                                           2019～2023年固原市取水量、耗水量

	年份
	农业及生态
	工业
	城镇生活
	农村人畜
	总取（耗）水量

	
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水

	一、年取水量（亿m3）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019年
	0.839
	0.458
	0.09
	0.017
	0.192
	0.015
	0.137
	0.018
	1.258
	0.508

	2020年
	0.839
	0.339
	0.086
	0.024
	0.196
	0
	0.139
	0.004
	1.26
	0.367

	2021年
	1.116
	0.333
	0.083
	0.035
	0.235
	0
	0.141
	0.005
	1.575
	0.373

	2022年
	1.225
	0.417
	0.118
	0.002
	0.22
	0
	0.143
	0
	1.706
	0.419

	2023年
	1.182
	0.468
	0.117
	0.002
	0.252
	0
	0.129
	0
	1.68
	0.47

	2019—2023年平均
	1.040 
	0.403 
	0.099 
	0.016 
	0.219 
	0.003 
	0.138 
	0.005 
	1.496 
	0.427 

	二、年耗水量（亿m3）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019年
	0.713 
	0.376 
	0.063
	0.012 
	0.048
	0.005 
	0.137
	0.018
	0.961 
	0.410 

	2020年
	0.714
	0.282
	0.066
	0.007
	0.049
	0
	0.139
	0.004
	0.968 
	0.293 

	2021年
	0.953
	0.273
	0.053
	0.011
	0.059 
	0
	0.141
	0.005
	1.206 
	0.289 

	2022年
	1.047
	0.342 
	0.085
	0
	0.055
	0
	0.143
	0
	1.330 
	0.342 

	2023年
	1.031
	0.384 
	0.062
	0
	0.062
	0
	0.129
	0
	1.284 
	0.384 

	2019—2023年平均
	0.892 
	0.331 
	0.066 
	0.006 
	0.055 
	0.001 
	0.138 
	0.005 
	1.150 
	0.344 


表4.2-4                                       2023年固原市各县（区）取水量、耗水量

	行政分区
	农业及生态
	工业
	城镇生活
	农村人畜
	总取（耗）水量

	
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水
	合计
	其中地下水

	一、年取水量（亿m3）
	0.633
	0.272
	0.088
	0
	0.134
	0
	0.033
	0
	0.888
	0.272

	原州区
	0.234
	0.102
	0.007
	0
	0.041
	0
	0.049
	0
	0.331
	0.102

	西吉县
	0.078
	0.01
	0.005
	0
	0.018
	0
	0.015
	0
	0.116
	0.010

	隆德县
	0.021
	0
	0.002
	0
	0.027
	0
	0.012
	0
	0.062
	0.0

	泾源县
	0.216
	0.086
	0.015
	0
	0.032
	0
	0.02
	0
	0.283
	0.086

	彭阳县
	0.633
	0.272
	0.088
	0
	0.134
	0
	0.033
	0
	0.888
	0.272

	二、年耗水量（亿m3）
	1.031
	0.385
	0.062
	0
	0.062
	0
	0.129
	0
	1.284
	0.385

	原州区
	0.566
	0.223
	0.048
	0
	0.033
	0
	0.033
	0
	0.68
	0.223

	西吉县
	0.198
	0.084
	0.004
	0
	0.011
	0
	0.049
	0
	0.262
	0.084

	隆德县
	0.067
	0.008
	0.003
	0
	0.004
	0
	0.015
	0
	0.089
	0.008

	泾源县
	0.02
	0
	0.001
	0
	0.006
	0
	0.012
	0
	0.039
	0

	彭阳县
	0.18
	0.071
	0.006
	0
	0.008
	0
	0.02
	0
	0.214
	0.071


2、用水总量红线控制指标执行情况

近5年（2019～2023年）全市取水总量及各水源均在总量控制指标以内，平均富余指标1.404亿m3，现状年2023年全市取水总量及各水源均在总量控制指标以内，富余指标1.22亿m3。

近5年（2019～2023年）全市耗水总量及各行业耗水量均在总量控制指标以内，富余指标1.63亿m3，现状年2023年全市耗水总量及各行业耗水量均在总量控制指标以内，富余指标1.496亿m3。

固原市现状取水、耗水红线指标执行情况见表4.2-5、表4.2-6。

表4.2-5                固原市取水总量红线指标执行情况
	行政分区
	总供水量（亿m3）

	
	合计
	当地地表水
	黄河水
	地下水
	污水处理回用

	1、红线指标
	2.90
	1.53
	0.63
	0.64
	0.1

	2、近5年实际供水量
	
	
	
	
	

	2019年
	1.258
	0.611
	0.106
	0.509
	0.032

	2020年
	1.26
	0.721
	0.108
	0.367
	0.064

	2021年
	1.575
	1.026
	0.155
	0.374
	0.02

	2022年
	1.706
	1.053
	0.189
	0.419
	0.045

	2023年
	1.68
	0.892
	0.255
	0.47
	0.063

	2019—2023年平均
	1.496
	0.861
	0.163
	0.428
	0.045

	3、红线指标执行情况
	
	
	
	
	

	2023年-红线指标
	-1.22
	-0.638
	-0.375
	-0.17
	-0.037

	近5年平均-红线指标
	-1.404
	-0.669
	-0.467
	-0.212
	-0.055


注：负为余水，未超过红线指标；正为超水，超红线指标取水。

表4.2-6            固原市耗水总量红线指标执行情况
	行政分区
	总耗水量（亿m3）

	
	合计
	生活
	工业
	农业及生态

	1、红线指标
	2.78
	0.84
	0.12
	1.82

	2、近5年实际耗水量
	
	
	
	

	2019年
	0.961
	0.185
	0.063
	0.713

	2020年
	0.968
	0.188
	0.066
	0.714

	2021年
	1.206
	0.200
	0.053
	0.953

	2022年
	1.330
	0.198
	0.085
	1.047

	2023年
	1.284
	0.191
	0.062
	1.031

	2019—2023年平均
	1.150
	0.192
	0.066
	0.892

	3、红线指标执行情况
	
	
	
	

	2023年-红线指标
	-1.496
	-0.649
	-0.058
	-0.789

	近5年平均-红线指标
	-1.63
	-0.648
	-0.054
	-0.928


3、用水效率控制指标及执行情况

以2023年宁夏水资源公报的取用水数据为基准计算当年固原市用水效率控制指标执行情况。2023年固原市农业灌溉水有效利用系数0.763，为全区最高；万元GDP用水量38.0m3、万元工业增加值用水量23.6m3、人均用水量146m3，均为全区最低，其中人均用水量仅为全区平均水平的15.3%。

表4.2-7                 2023年固原市用水效率指标

	
	万元GDP用水量(m3)
	万元工业增加值用水量(m3)
	人均用水量(m3)
	灌溉亩均用水量

（m³/亩）
	灌溉水有

效利用系数

	全区
	122
	22.8
	954
	515
	0.579

	固原市
	38.0
	23.6
	146
	174
	0.763

	原州区
	48.2
	56.2
	185
	155
	0.751

	西吉县
	35.4
	17.9
	104
	178
	0.766

	隆德县
	27.5
	24.2
	110
	120
	0.766

	泾源县
	24.4
	66.7
	73
	90
	0.766

	彭阳县
	31.4
	5.3
	175
	122
	0.766


4、用水效率与全区其他地市及全国对比分析

依据2023年固原市用水效率数据与全区、全国平均数据进行同口径对比分析可以看出，农业用水效率明显高于全区、全国平均水平，灌溉水有效利用系数0.763，是全区平均水平的1.36倍，全国平均水平的1.33倍；万元GDP（当年价）用水量38m3/万元，为全区平均值的31.1%，全国平均值的73.4%；万元工业增加值用水量低于全区和全国平均值。
表4.2-8         2023年固原市用水效率与周边区域对比分析

	
	万元GDP用水量(m3)
	万元工业增加值用水量(m3)
	灌溉亩均用水量

（m³/亩）
	灌溉水有效利用系数

	全国
	49.6
	24.1
	364
	0.572

	宁夏
	122
	22.8
	515
	515

	银川市
	80
	26.1
	643
	0.561

	石嘴山市
	168
	25.0
	550
	0.559

	吴忠市
	187
	14.3
	475
	0.598

	中卫市
	222
	18.4
	527
	0.590

	固原市
	38.0
	23.6
	174
	0.763


将固原的用水效率与区内银川、石嘴山、吴忠、中卫四个地级市相比，可以看出固原的用水效率整体较高。农业灌溉用水效率高于其他市。地区经济社会发展预测

按照《宁夏回族自治区空间规划（2016-2035年）》布局，固原市是自治区“一主两副”中的两个副中心城市之一，“一带三区”中的南部黄土丘陵水土保持区的主体。《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，2025年固原市地区生产总值突破500亿元，年均增速7.3%（可比），城镇化率达到60%左右，到2035年经济总量、人均GDP比2020年均实现翻一番半以上，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业化的远景目标。

（二）地区经济社会发展预测

1、人口预测

根据固原市各县区2019—2023年国民经济和社会发展公报，对各县区人口、自然增长率、城镇化率进行统计，见表1.2-1~1.2-2，参考《宁夏回族自治区空间规划》（2016-2035年）的有关成果及近3年各县区人口自然增长率，预计到2030年，固原市各县区常住人口综合增长率约为3.5‰～7‰、城镇化率35%～60%；2030～2035年各县区常住人口综合增长率约为4.0‰～7.5‰、城镇化率40%～65%。

根据上述参数，预测2030年固原市常住总人口达到118.97万人，其中城镇人口65.43万人，城镇化率55%；预测2035年固原市常住总人口达到122.34万人，其中城镇人口65.42万人，城镇化率57.3%。见表4.2-9。

表4.2-9               固原市人口自然增长率统计表
	年份
	固原市自然增长率（‰）
	原州区自然增长率（‰）
	西吉县自然增长率（‰）
	隆德县自然增长率（‰）
	泾源县自然增长率（‰）
	彭阳县自然增长率（‰）

	2019
	9.44
	9.7
	12.84
	1.3
	9.57
	10.02

	2020
	9.65
	8.6
	13.2
	2.94
	7.11
	8.55

	2021
	4.54
	5.29
	8.6
	2.0
	4.65
	1.86

	2022
	4.44
	5.89
	7.21
	1.8
	1.16
	1.24

	2023
	3.13
	4.81
	4.4
	-1.87
	-1.17
	1.24

	平均
	6.24 
	6.86 
	9.25 
	1.23
	4.26
	4.58


表4.2-10                 固原市城镇化率统计表
	年份
	固原市城镇化率（%）
	原州区城镇化率（%）
	西吉县城镇化率（%）
	隆德县城镇化率（%）
	泾源县城镇化率（%）
	彭阳县城镇化率（%）

	2019
	39.13
	53.2
	28.54
	34.57
	33.77
	34.4

	2020
	43.59
	56.8
	28.55
	38.14
	34.91
	38.36

	2021
	44.43
	57.81
	31.13
	38.89
	36.05
	139.13

	2022
	44.8
	58.21
	31.42
	39.95
	36.79
	39.25

	2023
	45.66
	58.74
	32.48
	41.63
	37.75
	39.48

	平均
	43.52 
	56.95 
	30.42 
	38.64
	35.85
	58.12


表4.2-11                   固原市人口发展预测表
	行政

区划
	2023年
	2030年
	2035年

	
	常住人口

(万人)
	城镇人口

(万人)
	增长率

(‰)
	城化率

(%)
	常人口

(万人)
	城镇人口

(万人)
	农村人口

(万人)
	增长率

(‰)
	城化率

(%)
	常人口

(万人)
	城镇人口

(万人)
	农村人口

(万人)

	合计
	114.77
	52.4
	5.24
	44
	119.70 
	56.93 
	62.77 
	5.7
	57.3
	124.02 
	66.40 
	57.62 

	原州区
	47.91
	28.14
	6.8
	60
	50.31 
	30.18 
	20.12 
	7.0
	65
	52.32 
	34.01 
	18.31 

	西吉县
	31.68
	10.29
	7.0
	35
	33.26 
	11.64 
	21.62 
	7.5
	40
	34.59 
	13.84 
	20.76 

	隆德县
	10.57
	4.4
	3.5
	43
	10.78 
	4.64 
	6.15 
	4.0
	50
	11.00 
	5.50 
	5.50 

	泾源县
	8.45
	3.19
	4.3
	40
	8.70 
	3.48 
	5.22 
	5.0
	50
	8.96 
	4.48 
	4.48 

	彭阳县
	16.16
	6.38
	4.6
	42
	16.64 
	6.99 
	9.65 
	5.0
	50
	17.14 
	8.57 
	8.57 


2、工业增加值预测

固原市工业发展的重点是特色农副产品精深加工和劳动密集型轻工产业，按照绿色、循环、集群发展路子，构建“一区辐射、四园支撑、两大产业集群引领”的“142”新型工业化发展格局。2019—2023年各县区工业增加值见表1.2-4。

固原市工业主要集中在原州区、彭阳县，考虑近年经济形势不利以及可供水量等因素，原州区、彭阳县现状年到2030年工业增加值年均增长率分别按18%、22%预测，2030～2035年年均增长分别按15%、18%预测。

西吉县、隆德县、泾源县工业增加值的基数较低，现状年到2030年工业增加值年均增长按12%预测，2030～2035年年均增长按10%预测。

预测2030年固原市工业增加值达到150.66亿元，年均增长率15.2%；到2035年固原市工业增加值达到323.71亿元，年均增长率12.6%。
表4.2-12                    固原市工业增加值统计表

	年份
	固原市万元工业增加值

（亿元）
	原州区万元工业增加值

（亿元）
	西吉县万元工业增加值

（亿元）
	隆德县万元工业增加值

（亿元）
	泾源县万元工业增加值

（亿元）
	彭阳县万元工业增加值

（亿元）

	2019
	    36.93
	15.28
	0.37
	1.19
	0.39
	13.1

	2020
	38.83
	15.41
	0.39
	1.39
	0.43
	17.73

	2021
	47.0
	18.05
	0.42
	1.57
	0.45
	22.72

	2022
	53.45
	17.98
	4.1
	1.60
	0.34
	29.37

	2023
	49.48
	15.67
	3.9
	2.07
	0.30
	28.19

	平均
	43.81 
	16.48 
	1.84 
	1.60
	0.38
	22.22


表4.2-13                     固原市工业增加值预测表
	行政

区划
	2023年
	2030年
	2035年

	
	工业增加值(亿元)
	比上年增长(%)
	增长率

(%)
	工业增加值(亿元)
	增长率

(%)
	工业增加值

(亿元)

	合计
	49.48
	2.51
	15.2
	150.66 
	12.6
	323.71 

	原州区
	15.67
	-14.74
	18
	49.99 
	15
	100.47 

	西吉县
	3.9
	-5.13
	12
	6.68 
	10
	10.76 

	隆德县
	2.07
	14.49
	12
	3.55 
	10
	5.71 

	泾源县
	0.30
	-13.33
	12
	0.51 
	10
	0.83 

	彭阳县
	28.19
	-4.19
	22
	89.93 
	18
	205.93 


3、农业灌溉面积发展

对于缺水的固原市，应坚持以水定地的原则，严格控制灌溉面积发展，在保障当地城乡居民生活用水和工业用水的情况下，根据可用于农业的水资源量控制灌溉面积规模。

（1）井灌区灌溉面积

固原市现状井灌面积20.89万亩，其中隆德县现状井灌面积0.19万亩，2030年全部改为地表水灌溉；原州区、西吉县、彭阳县现状地下水开采比较严重，其中西吉县葫芦河上游河道基本生态水量不能得到有效保障，2030年压减地下水灌溉面积，改由黄河水和本地地表水灌溉。2030年固原市井灌面积调整为13.41万亩。

（2）库坝灌溉面积

固原市现状库灌面积43.8万亩，其中高效节水面积37.8万亩，库坝灌溉面积主要根据各水库的实际可供水量，结合水库原设计灌溉面积、现状实灌面积、周边土地资源状况，综合分析考虑。

水库可供水量主要根据水库来水情况和水库库容条件，进行径流调节计算分析确定。水库灌区改造的方向是高效节水灌溉，灌溉设计保证率85%。

为了提高水库调蓄供水能力，规划对现有水库进行提质增效改造，连通灌溉用库坝，实现库坝池联蓄联调、联合调度运用，改善水库调节能力。西吉县2030年规划新建灌溉面积5.56万亩，规划到2035年再发展灌溉面积5.97万亩。隆德县2030年新建灌溉面积2.21万亩，泾源县2030年新建灌溉面积3.55万亩。全市以库坝为主的地表水2030年规划灌溉面积69.16万亩（包括彭阳县8.85万亩矿井水利用灌区），2035年规划达到80.13万亩（包括彭阳县13.85万亩矿井水利用灌区）。

（3）扬黄灌区灌溉面积

原州区清水河河谷川的土地资源丰富，开发条件好，灌溉规模主要受水资源制约。根据《固海扩灌扬水更新改造工程可研报告》，原州区扬黄灌溉面积按27万亩控制，2030年规划新增8万亩，2035年规划新增7.3万亩，西吉县由何家沟水库向西吉供水工程扬黄灌溉2.5万亩（均由井灌替换为扬黄水灌溉）。

（4）其他引水工程灌溉面积

规划实施白龙江引水固原支线工程和南水北调西线固原支线工程，2035年规划替换13.41万亩井灌区。

（5）总灌溉面积

规划水平年2030年，固原市总灌溉面积按104.77万亩控制，规划水平年2035年，固原市总灌溉面积按123.04万亩控制。 

表4.2-13                                            固原市农业灌溉面积规划表
	序号
	项目
	灌溉面积（万亩）

	
	
	固原市
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	一
	2023年
	总面积
	其中高效节水
	总面积
	其中高效节水
	总面积
	其中高效节水
	总面积
	其中高效节水
	总面积
	其中高效节水
	总面积
	其中高效节水

	1
	扬黄灌区
	11.7
	7.6
	11.7
	7.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	库灌区
	43.8
	37.8
	5.7
	5.7
	8.7
	5.3
	10.6
	10.59
	7.15
	7.15
	11.65
	9.06

	3
	井灌区
	20.89
	20.89
	6.5
	6.5
	8.2
	8.2
	0.19
	0.19
	
	
	6
	6

	合计
	76.39
	66.29
	23.9
	19.8
	16.9
	13.5
	10.79
	10.78
	7.15
	7.15
	17.65
	15.06

	二
	2030年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	扬黄灌区
	22.2
	22.2
	19.7
	19.7
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	

	2
	库灌区
	69.16
	69.16
	6.7
	6.7
	14.26
	14.26
	13
	13
	10.7
	10.7
	24.5
	24.5

	3
	井灌区
	13.41
	13.41
	5.5
	5.5
	5.91
	5.91
	
	
	
	
	2.0
	2.0

	合计
	104.77
	104.77
	31.9
	31.9
	22.67
	22.67
	13
	13
	10.7
	10.7
	26.5
	26.5

	三
	2035年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	扬黄灌区
	29.5
	29.5
	27
	27
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	

	2
	库灌区
	80.13
	80.13
	6.7
	6.7
	20.23
	20.23
	13
	13
	10.7
	10.7
	29.5
	29.5

	3
	其他引水灌区
	13.41
	13.41
	5.5
	5.5
	5.91
	5.91
	
	
	
	
	2.0
	2.0

	合计
	123.04
	123.04
	39.2
	39.2
	28.64
	28.64
	13
	13
	10.7
	10.7
	31.5
	31.5


4、规模化养殖

固原市2023年牲畜存栏总数126.24万头（只），其中，牛66.21万头、猪13.9万头、羊46.13万只。牛出栏量34.74万头。根据《固原市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，大力发展草畜产业，重点打造六盘山百万头肉牛养殖基地，2025年肉牛饲养量达到120万头。根据近几年肉牛产业发展实际情况，近期2030年以肉牛为主的规模化养殖达到130万头，远期2035年肉牛仍为130万头。

表4.2-14                 固原市规模化养殖规划表         单位：万头

	年份
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	2023年
	66.21
	16.39
	25.92
	6.75
	5.29
	11.86

	2030年
	130
	32
	42
	14
	15
	27

	2035年
	130
	32
	42
	14
	15
	27


5、河道外生态环境

城市绿化用水已在城市综合生活用水量中考虑，此处生态环境主要包括城市周边生态绿化。2023年固原市人均公园绿地面积为23.67 m2，人均城市周边绿地面积约为其60%，即14.2m2。预计到规划水平2030年固原市人均公园绿地面积可达到30.67m2，约为联合国提出的60m2的最佳人居环境标准的一半，人均城市周边绿地面积约为18.4m2，则城市生态绿化面积为3.66万亩；到2035年，达到最佳人居环境标准的2/3，即为40m2，则城市生态绿化面积为5.35万亩。

表4.2-15              固原市城市生态绿化面积规划表       单位：万亩

	年份
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	2030年
	3.66
	1.45
	0.80
	0.53
	0.40
	0.48

	2035年
	5.35
	2.10
	1.20
	0.75
	0.60
	0.70


（二）行业需水预测

1、生活需水

生活需水量包括城镇生活和农村生活，以及规模化养殖需水量。城镇生活用水为综合用水，包括城镇居民日常生活用水、公共设施用水以及浇洒市政道路、绿地等用水；农村生活用水包括人和家庭散养畜禽用水。以上用水包括消防用水量、管网漏失水量和未预见水量等。

（1）城乡生活需水量

城乡生活用水根据人口数量乘以需水定额，按下式计算：


[image: image8.wmf]365

WPqK

=´´

年


式中：P——用水人口、牲畜养殖数量；

q——平均日用水定额（L/人·d）；

K——考虑管网损失及未预见水量等综合水利用系数。

根据《宁夏生活用水定额》（宁政办规发〔2020〕20号文印发），固原市原州区城市居民家庭生活用水定额为110L/人·d，其他四县为100L/人·d，不包括浇洒市政道路、广场和绿地用水。作为固原市政府所在地的原州区，城市规模相对较大，属于Ⅰ型小城市（城区常住人口20万~50万人），参考《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）和《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016），包括浇洒市政道路、广场和绿地用水在内，综合生活用水量在120～230L/人·d之间，规划水平2030年取140L/人·d，2035年取180L/人·d；其他县城属Ⅱ型小城市，综合生活用水量在110～220L/人·d之间，规划水平2030年取120L/人·d，2035年取150L/人·d。

根据《宁夏生活用水定额》（宁政办规发〔2020〕20号文印发），固原市原州区农村居民家庭生活用水定额为70L/人·d，其他四县为60L/人·d。参考《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014）、结合近期实施的农村饮水安全巩固提升工程的建设标准并考虑城乡水务一体化和乡村旅游、农家乐等的兴盛，规划水平2030年原州区取80L/人·d（包括散养畜禽用水），其他县取70L/人·d；2035年原州区取100L/人·d（包括散养畜禽用水），其他县取80L/人·d。

综合水利用系数K：2030年管网损失及未预见水量按综合用水定额的10%计，水厂自用水考虑5%，综合水利用系数K取1.16；2035年管网损失及未预见水量按综合用水定额的8%计，水厂自用水考虑5%，综合水利用系数K取1.13。

预测固原市2030年城乡生活需水量5279万m3，其中城镇生活3350万m3，农村生活1928万m3；2035年城乡生活需水量7205万m3，其中城镇生活4857万m3，农村生活2348万m3。

（2）规模化养殖需水量

规模化养殖以肉牛为代表，根据《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014）和《宁夏生活用水定额》（宁政办规发〔2020〕20号文印发），规划水平2030年用水定额取50L/头·d，综合水利用系数K统一取1.16；2035年取50L/头·d，综合水利用系数K统一取1.13。预测2030年规模化养殖需水量为1825万m3，2035年规模化养殖需水量为2190万m3。
表4.2-16               城乡生活需水量预测成果表
	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	一
	人口预测
	
	
	
	
	
	

	1
	2030年总人口(万人)
	119.70 
	50.31 
	33.26 
	10.78 
	8.70 
	16.64 

	
	城镇人口
	56.93 
	30.18 
	11.64 
	4.64 
	3.48 
	6.99 

	
	农村人口
	62.77 
	20.12 
	21.62 
	6.15 
	5.22 
	9.65 

	2
	2035年总人口
	124.02 
	52.32 
	34.59 
	11.00 
	8.96 
	17.14 

	
	城镇人口
	66.40 
	34.01 
	13.84 
	5.50 
	4.48 
	8.57 

	
	农村人口
	57.62 
	18.31 
	20.76 
	5.50 
	4.48 
	8.57 

	二
	生活需水量预测(万m3)
	
	
	
	
	
	

	1
	2030年
	5327 
	2409 
	1393 
	461 
	358 
	705 

	
	城镇
	3375 
	1789 
	690 
	275 
	206 
	414 

	
	农村
	1952 
	620 
	703 
	186 
	152 
	290 

	2
	2035年
	7306 
	3280 
	1883 
	635 
	518 
	990 

	
	城镇
	4929 
	2525 
	1027 
	408 
	333 
	636 

	
	农村
	2377 
	755 
	856 
	227 
	185 
	354 

	三
	规模化养殖需水量(万m3)
	
	
	
	
	
	

	1
	2030年
	2373 
	584 
	767 
	256 
	274 
	493 

	2
	2035年
	2373 
	584
	767
	256
	274
	493

	四
	生活总需水量(万m3)
	
	
	
	
	
	

	1
	2030年
	7699 
	2993 
	2160 
	717 
	632 
	1197 

	2
	2035年
	9678 
	3864 
	2650 
	891 
	791 
	1483 


（3）生活总需水量

综上，预测2030年生活总需水量7699万m3，2035年生活总需水量9678万m3。见表4.2-16。
2、工业需水

固原市属水资源紧缺地区，当前及今后的工业发展均以低耗水工业产业为主，严格限制高耗水工业。

（1）非火电工业需水预测

本规划采用万元工业增加值用水量法预测工业需水量。宁夏“十四五”用水管控指标方案中未对固原市工业增加值用水量下降率作要求，本次预测各县区2030年万元工业增加值用水量在现状基础上下降10%，2035年万元工业增加值用水量在2030年的基础上再下降10%。

（2）火电工业需水预测

①六盘山热电厂

六盘山2×330MW热电厂2010 年 11 月投入商业运营，根据原州区水务局批复取水许可指标，六盘山热电厂取地表水20万m3，再生水110万m3。

②国能六盘山电厂

2030年主要考虑新增国能六盘山电厂2×1000MW机组扩建工程取水量，依据《国能六盘山电厂2×1000MW机组扩建工程水资源论证报告书》（西安黄河建科水利规划设计有限公司，2023年3月），年取水总量688.75万m3，其中年生产取水量679.12万m3，生活取水量9.64万m3，水源为再生水410万m3，清水河流域城乡供水工程和寺口子水库合计取水269.12万m3。

③王洼电厂

2030年考虑王洼2×660MW热电厂，年取水总量328.5万m3 ，全为矿井水。

预测2030年工业总需水量为4320万m3，2035年工业总需水量为6117万m3，见表4.2-17。

表4.2-17                     工业需水量预测成果表
	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	一
	1、用水定额(m3/万元)
	
	
	
	
	
	

	1
	2023年单位用水量
	23.6
	56.2
	17.9
	24.2
	66.7
	5.3

	2
	规划2030年采用定额
	21.2
	50.6
	16.1
	21.8
	60.0
	4.8

	3
	规划2035年采用定额
	19.1
	45.5
	14.5
	19.6
	54.0
	4.3

	二
	2、工业需水预测
	
	
	
	
	
	

	1
	工业增加值(亿元)
	
	
	
	
	
	

	
	2030年
	150.66 
	49.99 
	6.68 
	3.55 
	0.51 
	89.93 

	
	2035年
	262.05 
	87.98 
	9.83 
	5.22 
	0.76 
	158.27 

	2
	一般工业需水量(万m3)
	
	
	
	
	
	

	
	2030年
	3173 
	2528 
	108 
	77 
	31 
	429 

	
	2035年
	4970 
	4005 
	142 
	102 
	41 
	679 

	三
	火电厂需水量(万m3)
	
	
	
	
	
	

	
	2030年
	1147
	819
	
	
	
	329

	
	2035年
	1147
	819
	
	
	
	329

	四
	合计需水量(万m3)
	
	
	
	
	
	

	
	2030年
	4320 
	3347 
	108 
	77 
	31 
	757 

	
	2035年
	6117 
	4824 
	142 
	102 
	41 
	1008 


3、农业需水

（1）灌溉需水量计算方法

灌溉用水量按下式计算：


[image: image9.wmf]h

h

/

m

/

´

=

=

A

W

W

净

农


式中：W农——农业灌溉需水量，万m3；

A——灌溉面积，万亩；

m——综合净灌溉定额，m3/亩；

η——灌溉水利用系数。

（2）种植结构

现状扬黄灌区以粮食作物为主，主要种植玉米、小麦、马铃薯等；库井灌区以薯类和经济作物为主，主要种植马铃薯、蔬菜、油料等。

近年来，随着各灌区经济的发展，特色经济作物和设施农业发展势头强劲，蔬菜和中草药也初具规模。灌区主要种植作物为玉米、马铃薯、露地瓜菜、拱棚蔬菜、中草药等。

（3）灌溉标准及灌溉水有效利用系数

①灌溉方式

扬黄灌区和库灌区的大田作物（如小麦等），保留传统的渠道输水、田间高标准小畦灌溉方式，其他作物主要采用高效节水灌溉方式；井灌区全部采用高效节水灌溉方式。

②灌溉保证率

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）、节水灌溉工程技术标准（GB/T 50363-2018）、《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085-2007）、《微灌工程技术规范》（GB/T 50485-2009）等相关技术规范，喷灌、微灌灌溉保证率采用85%，其他采用75%。

③灌溉水有效利用系数

根据《2023年宁夏现状灌溉用水有效利用系数测算分析报告》，2023年固原市灌溉水有效利用系数为0.763，固海扩灌扬黄灌区灌溉水有效利用系数为0.751，南部山区库坝灌区灌溉水有效利用系数为0.81，井灌区灌溉水有效利用系数为0.81。

至规划水平年固原市将大力发展高效节灌，灌溉水有效利用系数将明显提高。预计规划水平2030年固原市灌溉水有效利用系数提升至0.80，2035年提升至0.84。

灌溉水有效利用系数规划取值见表4.2-18。

表4.2-18              灌溉水有效利用系数取值表
	年份
	扬黄灌区
	库灌区
	井灌区
	固原市

	2023年
	0.751
	0.766
	0.766
	0.763

	2030年
	0.78
	0.81
	0.81
	0.80

	2035年
	0.81
	0.85
	
	0.84


（4）灌溉定额

①扬黄灌区

根据固原市黄河水调蓄工程设计，原州区扬黄灌区综合净灌溉定额120m3/亩。

②库井灌区

当地作物灌溉定额主要根据《宁夏农业用水定额》（宁政办规发〔2020〕20号），结合当地近几年来高效节水灌溉项目建设的实际综合确定。见表4.2-19。

	表4.2-19                     灌溉定额取值表

	序号
	作物名称
	灌溉方式
	灌溉定额（m3/亩）

	
	
	
	扬黄灌区
	井灌区
	库坝灌区

	1
	春小麦
	畦灌
	290
	
	175

	2
	玉米
	膜下滴灌
	140
	100
	100

	3
	枸杞
	微灌
	240
	
	

	4
	果树
	微灌
	180
	150
	150

	5
	牧草
	喷灌
	240
	
	140

	6
	中药材花卉
	微灌、喷灌
	120
	120
	120

	7
	油葵
	微灌
	100
	70
	70

	8
	拱棚蔬菜
	膜下滴灌
	260
	260
	260

	9
	露地蔬菜
	滴灌
	200
	140
	140

	10
	马铃薯
	滴灌
	100
	95
	95

	
	
	喷灌
	120
	95
	95

	11
	苗圃
	喷灌
	
	
	120


   a、原州区

根据《清水河灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告》，库井灌区综合净灌溉定额140m3/亩。

b、西吉县

根据《西吉县葫芦河中型灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告》，库井灌区综合净灌溉定额140m3/亩。

c、隆德县

根据《隆德县渝河库井灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告》，库井灌区综合净灌溉定额140m3/亩。

d、泾源县

泾源县2020年以前种植结构以苗木为主，近年来主要以玉米为主，从河道截引水量灌溉，综合净灌溉定额100m3/亩。

e、彭阳县

根据《彭阳县红河新建中型灌区节水配套工程初步设计报告》、《彭阳县茹河灌区骨干供水工程初步设计报告》，库井灌区综合净灌溉定额160m3/亩。
（5）农业灌溉需水量

预测2030年灌溉需水量18616万m3，其中扬黄灌溉4221万m3，库坝灌溉12030万m3，井灌区2367万m3；2035年灌溉需水量21076万m3，其中扬黄灌溉5432万m3，库坝灌溉13388万m3，井灌区2256万m3。见表4.2-20。

表4.2-20                  农业灌溉需水量预测成果表
	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	一
	灌溉面积（万亩）
	
	
	
	
	
	

	1
	2030年
	
	
	
	
	
	

	
	扬黄灌区
	22.2
	19.7
	2.5
	
	
	

	
	库灌区
	69.16
	6.7
	14.26
	13
	10.7
	24.5

	
	井灌区
	13.41
	5.5
	5.91
	
	
	2

	2
	2035年
	
	
	
	
	
	

	
	扬黄灌区
	29.5
	27
	2.5
	
	
	

	
	库灌区
	80.13
	6.7
	20.23
	13
	10.7
	29.5

	
	其他引水灌区
	13.41
	5.5
	5.91
	
	
	2

	二
	规划需水量
	
	
	
	
	
	

	1
	综合净灌溉定额（m3/亩）
	
	
	
	
	
	

	
	扬黄灌区
	
	150
	140
	　
	　
	　

	
	库灌区
	
	140
	140
	140
	100
	160

	
	井灌区
	
	140
	140
	140
	　
	160

	2
	灌溉水利用系数
	
	
	
	
	
	

	
	2030年
	
	
	
	
	
	

	
	扬黄灌区
	
	0.78
	0.81
	　
	　
	　

	
	库灌区
	
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81

	
	井灌区
	
	0.81
	0.81
	0.81
	　
	0.81

	
	2035年
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	扬黄灌区
	
	0.81
	0.81
	　
	　
	　

	
	库灌区
	
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85

	
	其他引水灌区
	
	0.85
	0.85
	0.85
	　
	0.85

	3
	2030年需水量（万m3）
	
	
	
	
	
	

	
	扬黄灌区
	4221 
	3788 
	432 
	　
	　
	　

	
	库灌区
	12030 
	1158 
	2465 
	2247 
	1321 
	4840 

	
	井灌区
	2367 
	951 
	1021 
	　
	　
	395 

	合计
	
	18618 
	5897 
	3918 
	2247 
	1321 
	5235 

	4
	2035年需水量（万m3）
	
	
	
	
	
	

	
	扬黄灌区
	5432 
	5000 
	432 
	　
	　
	　

	
	库灌区
	13388 
	1104 
	3332 
	2141 
	1259 
	5553 

	
	其他引水灌区
	2256 
	906 
	973 
	　
	　
	376 

	合计
	
	21076 
	7009 
	4738 
	2141 
	1259 
	5929 


（6）生态需水

本次规划生态用水中，河道生态基流在计算水库供水量时已经扣除，不计算需水量，只计算生态绿化需水。城市生态绿化灌溉方式全部采用喷灌、微灌等高效节灌方式，水源优先采用城市污水处理再生水，净灌溉定额除隆德县、泾源县采用80m3/亩外，其他城市采用100m3/亩。灌溉水利用系数均取0.8。

预测规划水平2030年城市生态绿化灌溉需水量434万m3，2035年需水635万m3，见表4.2-21。

表4.2-21             城市生态绿化需水量预测成果表         单位：万m3
	水平年
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	2030年
	434
	181
	100
	53
	40
	60

	2035年
	635
	263
	150
	75
	60
	88


（7）总需水量

	表4.2-22                         需水预测汇总表

	年份
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	2030年
	需水量合计(万m3)
	31071 
	12419 
	6286 
	3094 
	2024 
	7250 

	
	生活
	7699 
	2993 
	2160 
	717 
	632 
	1197 

	
	工业
	4320 
	3347 
	108 
	77 
	31 
	757 

	
	农业
	18618 
	5897 
	3918 
	2247 
	1321 
	5235 

	
	生态
	434
	181
	100
	53
	40
	60

	2035年
	需水量合计(万m3)
	37508 
	15960 
	7680 
	3209 
	2151 
	8508 

	
	生活
	9678 
	3864 
	2650 
	891 
	791 
	1483 

	
	工业
	6117 
	4824 
	142 
	102 
	41 
	1008 

	
	农业
	21076 
	7009
	4738
	2141
	1259
	5929

	
	生态
	636 
	263
	150
	75
	60
	88


综上，预测固原市2030年总需水量为31071万m3，2035年总需水量为37508万m3，见表4.2‑22。与现状2023年用水量相比16800万m3，2030年总需水量增加了14271万m3，2035年增加了20708万m3。

（三）水资源供需平衡分析

1、现状可供水量分析

（1）黄河水

现状固原市主要依靠固海扩灌扬水工程扬黄河水入固原市。根据工程初步设计文件，固扩东线十二泵站以后控制灌溉面积8.9万亩，设计流量4.8m3/s，分配给原州区水量指标4800万m3。现状年取水量2550万m3。

（2）当地地表水

1）中南部城乡饮水安全工程

宁夏中南部城乡饮水工程将泾河水截引、调蓄以后向北输送到固原市原州区、彭阳县、海原县、西吉县，解决这一区域城乡居民的饮水安全问题。该工程从泾河水系多年平均年引水量3980万m3，经主调节水库—中庄水库调节后，年供水量3720万m3。连通工程初设阶段，根据“高水高用、低水低用、就近利用”的原则，对中庄水库和贺家湾水库的可供水量进行了优化配置。彭阳县从中南部水源工程8#隧洞进口取水599万m3，配置原州区1531万m3，西吉县1590万m3。

2）东山坡引水工程

东山坡引水工程主要解决固原市城市工业及生活用水，引水水源位于泾源县六盘山镇东山坡，止于固原市南郊。工程终端调蓄水库为贺家湾水库。根据《东山坡引水工程可供水量复核报告》，东山坡引水工程多年平均引水量为1181万m3，保证率95%的年平均供水量为682万m3。根据宁夏中南部城乡饮水安全连通工程初设批复成果，配置彭阳县191万m3、西吉县114万m3、原州区377万m3。

3）上滩水库可供水量

上滩水库是为了解决原州区张易片区生活用水而建的一座小型水库。2016年开工建设，2018年9月建成运行，上滩水库位于原州区张易镇境内，距张易镇东北侧约8km，位于开城沟及段才沟交汇处下游 800m处，坝址以上集水面积 11.58km2。水库总库容 80.8万m3，其中调节库容 41万m3。
上滩水库来水量包括开城沟、段才沟直接入库水量和石窑沟截引入库水量。水库坝址多年平均入库水量为 98万m3，经多年调节，95%供水保证率时可供水量为 48万m3。

4）寺口子水库可供水量

寺口子水库位于固原市原州区黄铎堡镇和海原县李俊乡交界处，水库坝址以上流域面积 1022km2，水库建于 1959年 10月，原设计总库容 3300万m³，水库任务以防洪、灌溉为主。除险改造工程设计水库坝顶高程1693.00m，最大坝高 56.5m，其中除险加固加高 8.5m，坝顶长431m，总库容 10515万m³，除险加固工程于 2001年 9月开工，2003年 4月主体工程建成竣工。

寺口子导引工程2022年立项，2023年6月建成，为新材料工业园区年供水，可供水量为239.4万m³。

5）隆德县城乡供水工程

隆德县城乡供水工程直峡水库、清凉水库、黄家峡水库、张士水库、地湾水库、余家峡水库95%保证率可供水量479万m3。

6）泾源县城乡供水工程

泾源县城供水工程西峡水库95%保证率可供水量396万m3，29处河道截潜工程95%保证率可供水量670万m3。

7）现有库坝工程

固原市现有中小型水库193座中，具有灌溉任务和条件的水库73座，其中中型水库17座，小型水库176座，本次对具有灌溉任务的73座水库进行了计算。

①天然径流量

多年平均天然来水量采用《宁夏水文手册（2020版）》径流深等值线图查算。

②生态基流。按多年平均来水量的10%来估算。
③泥沙量。由区域多年平均悬移质输沙模数等值线图查算，各水库流域P=75%、P=85%保证率来沙量计算采用区域代表水文站P=75%、P=85%径流量典型年相应年份的输沙量与多年平均输沙量的比值分析确定。

④蒸发、渗漏损失

水库蒸发、渗漏损失按天然来水量的10%考虑。

⑤水库可供水量

各水库可供水量为天然来水量扣除生态基流、泥沙量、蒸发渗漏损失，通过计算各县区水库75%、85%保证率可供水量见表4.2-23。

表4.2-23                   固原市库坝工程可供水量表
	名称
	不同保证率可供水量（万m³）

	
	75%
	85%

	固原市
	7295
	5745

	原州区
	1942
	1565

	西吉县
	1446
	1135

	隆德县
	1234
	908

	泾源县
	512
	413

	彭阳县
	2161
	1724


8）河道提水工程可供水量

①葫芦河干流截引点位于好水川河入口下游的高家城村，为葫芦河中型灌区水源，75%、85%保证率可截引水量分别为270.9万m³、225.8万m³。
②马咀水库坝后截引点为葫芦河中型灌区水源，75%、85%保证率可截引水量分别为70万m³、58.3万m³。

③泾源县自2000年以来先后建成了羊槽、瓦亭、张台、泾河源镇、沙塘等12处截引灌溉工程，75%、85%保证率可截引水量分别为1129万m³、982万m³。

表4.2-24             泾源县灌溉工程可供水量                                                                              
	灌区名称
	不同保证率可供水量（万m³）

	
	75%
	85%

	颉河源头～省界
	218
	209

	香水河
	195
	152

	盛义河
	38
	32

	泾河干流
	190
	170

	黄花川
	232
	204

	策底河
	256
	215

	合计
	1129
	982


④高坪引水

高坪引水为本流域引水工程，2008年建成。引水水源为渝河河道长流水，引水地点渝河流域神林乡上游约200m，为补充渝河流域联财灌区1.1万亩农田灌溉用水量及高坪引水沿线0.2万亩农田灌溉用水，75%保证率的供水量144万m3，85%保证率的供水量104万m3。

⑤彭阳县孟塬高效节水灌溉引水工程

水源工程利用已建成吴川滚水坝采用管道自流引水至西庄水库，在西庄水库左岸陈家湾建取水建筑物，经2级扬水泵站扬水至灌区，发展高效节水灌溉面积1.97万亩，农业用水量140万m³。
（3）地下水

根据《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》，分配给各县区地下水指标为，见表4.2-25。 

表4.2-25                固原市地下水可供水量表
	            行政分区
	十四五分配水量（万m³）

	固原市
	6400

	原州区
	3100

	西吉县
	1500

	隆德县
	200

	泾源县
	100

	彭阳县
	1500


（4）非常规水

固原市污水处理回用量逐年增长，根据2023年统计，六盘山热电厂污水处理厂回用再生水94万m3用于热电厂，宁夏金昱元广拓能源有限公司、宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司再生水利用155万m3，彭阳王洼矿区利用矿井疏干水330万m3。现状非常规水利用量579万m3。

（5）总可供水量

经综合分析，在75%保证率来水条件下，全市的可供水量为24812万m3，其中原州区10036万m3、西吉县4991万m3、隆德县2057万m3、泾源县2807万m3、彭阳县4921万m3；在85%保证率来水条件下，全市的可供水量为23018万m3，其中原州区9659万m3、西吉县4623万m3、隆德县1691万m3、泾源县2561万m3、彭阳县4484万m3。

表4.2-26          固原市现状年可供水量分析成果（75%）
	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	
	年供水量合计（万m3）
	24812
	10036
	4991
	2057
	2807
	4921

	一
	黄河水
	2550
	2550
	
	
	
	

	二
	当地地表水
	15283
	4137
	3491
	1857
	2707
	3091

	1
	中南部城乡饮水工程
	3720
	1531
	1590
	
	
	599

	2
	其他城乡供水工程
	2514
	664.4
	114
	479
	1066
	191

	2.1
	固原东山坡引水
	682
	377
	114
	
	
	191

	2.2
	原州区上滩水库
	48
	48
	
	
	
	

	2.3
	隆德县城乡供水工程
	479
	
	
	479
	
	

	2.4
	其他城乡供水工程
	1066
	
	
	
	1066
	

	2.5
	寺口子水库
	239.4
	239.4
	
	
	
	

	3
	库坝工程（75%）
	7295
	1942
	1446
	1234
	512
	2161

	4
	河道提水工程（75%）
	1754
	
	341
	144
	1129
	140

	三
	地下水
	6400
	3100
	1500
	200
	100
	1500

	四
	中水及矿井水
	579
	249
	
	
	
	330


表4.2-27         固原市现状年可供水量分析成果（85%）
	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	
	年供水量合计（万m3）
	23018
	9659
	4623
	1691
	2561
	4484

	一
	黄河水
	2550
	2550
	
	
	
	

	二
	当地地表水
	13489
	3760
	3123
	1491
	2461
	2654

	1
	中南部城乡饮水工程
	3720
	1531
	1590
	
	
	599

	2
	其他城乡供水工程
	2514
	664
	114
	479
	1066
	191

	2.1
	固原东山坡引水
	682
	377
	114
	
	
	191

	2.2
	原州区上滩水库
	48
	48
	
	
	
	

	2.3
	隆德县城乡供水工程
	479
	
	
	479
	
	

	2.4
	其他城乡供水工程
	1066
	
	
	
	1066
	

	2.5
	寺口子水库
	239.4
	239.4
	
	
	
	

	3
	库坝工程（85%）
	5745
	1565
	1135
	908
	413
	1724

	4
	河道提水工程（85%）
	1510
	
	284
	104
	982
	140

	三
	地下水
	6400
	3100
	1500
	200
	100
	1500

	四
	中水及矿井水
	579
	249
	
	
	
	330


2、水资源供需平衡分析

（1）在75%保证率来水条件下，依据现状年供水工程的供水能力与规划年的用水需求情况，以区县为单元进行供需分析，在现状供水工程和现行各区县用水总量及宁夏黄河水量分配指标不调整的情况下，2030年固原市的缺水量将达到6259万m3，总体缺水率为20.1%，除泾源县不缺水外，原州区、西吉县、隆德县、彭阳县的缺水率分别为19.2%、20.6%、33.5%、32.1%。

2035年固原市的缺水量将达到12696万m3，总体缺水率为33.8%，除泾源县不缺水外，原州区、西吉县、隆德县和彭阳县的缺水率分别为37.1%、35.0%、35.9%、42.2%。

（2）在85%保证率来水条件下，2030年固原市的缺水量将达到8053万m3，总体缺水率为25.9%，除泾源县不缺水外，原州区、西吉县、隆德县、彭阳县的缺水率分别为22.2%、26.5%、45.3%、38.1%。

2035年固原市的缺水量将达到14490万m3，总体缺水率为38.6%，除泾源县不缺水外，原州区、西吉县、隆德县、彭阳县的缺水率分别为39.5%、39.8%、47.3%、47.3%。

规划水平年固原市水资源供需平衡成果见表4.2-28~4.2-29。

表4.2-28           规划年水资源供需平衡成果表（75%）

	水平年
	县区
	需水量
(万m3)
	供水量
(万m3)
	缺水量
(万m3)
	缺水率
(%)

	2030年
	合计
	31071 
	24812
	-6259 
	-20.1 

	
	原州区
	12419 
	10036
	-2383 
	-19.2 

	
	西吉县
	6286 
	4991
	-1295 
	-20.6 

	
	隆德县
	3094 
	2057
	-1037 
	-33.5 

	
	泾源县
	2024 
	2807
	783 
	38.7 

	
	彭阳县
	7250 
	4921
	-2329 
	-32.1 

	2035年
	合计
	37508 
	24812
	-12696 
	-33.8 

	
	原州区
	15960 
	10036
	-5924 
	-37.1 

	
	西吉县
	7680 
	4991
	-2689 
	-35.0 

	
	隆德县
	3209 
	2057
	-1152 
	-35.9 

	
	泾源县
	2151 
	2807
	656 
	30.5 

	
	彭阳县
	8508 
	4921
	-3587 
	-42.2 


注：表中“-”表示缺水。
表4.2-29         规划年水资源供需平衡成果表（85%）

	水平年
	县区
	需水量
(万m3)
	供水量
(万m3)
	缺水量
(万m3)
	缺水率
(%)

	2030年
	合计
	31071 
	23018
	-8053 
	-25.9 

	
	原州区
	12419 
	9659
	-2760 
	-22.2 

	
	西吉县
	6286 
	4623
	-1663 
	-26.5 

	
	隆德县
	3094 
	1691
	-1403 
	-45.3 

	
	泾源县
	2024 
	2561
	537 
	26.5 

	
	彭阳县
	7250 
	4484
	-2766 
	-38.1 

	2035年
	合计
	37508 
	23018
	-14490 
	-38.6 

	
	原州区
	15960 
	9659
	-6301 
	-39.5 

	
	西吉县
	7680 
	4623
	-3057 
	-39.8 

	
	隆德县
	3209 
	1691
	-1518 
	-47.3 

	
	泾源县
	2151 
	2561
	410 
	19.1 

	
	彭阳县
	8508 
	4484
	-4024 
	-47.3 


（四）水资源二次供需平衡分析及配置

1、规划年水资源优化调整

规划年随着固原市用水需求增加和用水结构调整，用水缺口也随之增大。为了解决规划年的缺水问题，一方面，在充分挖潜现有供水工程供水潜力的基础上，在有条件的区域新建一批水资源配置工程，直接增加供水能力；另一方面，需要适应发展需求积极优化调整区域用水指标，尤其需要优化建设黄河水利用的配套工程和调蓄工程、本地水库坝窖池联调联用工程，促进主要支流水量在各区县之间分阶段合理优化调整，并充分重视现有输配水系统的供水能力挖潜，避免重复建设。

外调水配置工程

1）2030年前规划新建工程
①清水河流域城乡供水工程

清水河流域城乡供水工程以中卫市黄河右岸申滩至泉眼山一带浅层地下水为水源，通过辐射井群取水汇集，然后经4级加压泵站和约196km管线沿清水河左（西）岸向南至固原市西郊，与中南部城乡饮水安全工程的南郊水厂出口供水管网相接，两者联调联供，是为解决工程沿线缺水问题而新建的一项以巩固区域脱贫成果为主要目的的水资源优化配置工程。依据清水河流域城乡供水工程初步设计，一期工程2024年3月建成通水，2025年分给原州区可供水量为1934万m3，其中，城乡生活985万m3，新材料园区工业949万m3，二期2035年达到4111万m3，新材料园区二期2041万m3。

②固海扩灌扬水更新改造工程西吉供水工程

固海扩灌扬水更新改造工程西吉供水工程于2023年2月开工， 2024年8月底建成，黄河干流取水指标达到1500万m3。 
③引洮（河）济西（吉）工程

引洮（河）济西（吉）工程计划从甘肃省引洮工程八干渠终端平头川分水，在西吉县震湖乡进入西吉，为西吉、隆德县供水。工程拟建引洮（河）济西（吉）支线39.8km，建支管15.9km，分支管23.9km，建取水口2处，各类阀井265座及其他建筑物129座。供水量为1180万m3。

2）2035年前规划新建工程
①西海固地区水资源配置工程

西海固地区水资源配置工程从拟建的黄河黑山峡水利枢纽库区右岸、中卫市高崖沟入河口处取水，向南经中卫市沙坡头区兴仁、海原县、固原市西吉县至隆德县，并向东经固原市原州区至彭阳县，形成黄河水北水南调，与当地水资源互联互通、有效互补，构建纵贯宁夏中西部的供水大动脉。工程覆盖西海固地区的核心区，在根本解决该地区城乡生活用水的基础上,改善当地的农业灌溉和工业用水条件，退出农业挤占的河道生态用水,促进生态保护修复。供水量为3212万m3。

②白龙江引水固原支线工程

白龙江引水工程固原支线工程初步规划布置引水干渠2条，一条从总干渠庄浪分水闸处引水（西线干渠），给西吉县供水；另一条从总干渠平凉分水闸处引水（东线干渠），给泾源县彭阳和原州区供水。供水量为水1500万m3。

③南水北调西线固原支线工程

按照南水北调西线初步线路，工程自甘南九殿峡调节水库取水，线路经甘肃定西市安定区、白银市会宁县、平凉市静宁县进入隆德县、泾源县、彭阳县，从彭阳县小岔乡进入甘肃省，规划固原受水区为隆德县、泾源县、彭阳县。供水量为2100万m3。

（2）当地地表水配置工程

1）2030年前规划新建工程

①隆德县边庄水库

边庄水库位于隆德县山河乡山河村边庄自然村，水库集水面积5.28km2，总库容146.3万m3，经多年调节可供水量45万m3，工程2024年3月开工，2025年6月建成。

②隆德县马鹿沟应急调水工程
隆德县马鹿沟应急调水工程位于隆德县奠安乡苏台林场上游1.8km处，距县城约18km，距奠安乡约8km。新建马鹿沟截引工程，流域面积8.0km2，调引常流水至地湾水库，马鹿沟应急调水工程于2024年9月开工，11月建成，供水规模为45万m3。 

③泾源县洪家沟水库

洪家沟水库位于泾源县新民乡先锋村，距县城约22.4km，距新民乡政府4.4km，水库集水面积11.0km2，规划2025年开工，95%保证率可供水量99.3万m3。

④原州区陶庄水库、南城拐子水库
陶庄水库、南城拐子水库为黄河水调蓄水库，无径流量。
⑤西吉县马也堡水库、四方沟水库

马也堡水库位于滥泥河，坝址以上总流域面积299km2，75%可供水量122万m3，85%可供水量97万m3。
四方沟水库位于滥泥河，坝址以上总流域面积127km2，75%可供水量76.9万m3，85%可供水量58.6万m3。

⑥彭阳县交岔水库、曹川水库
彭阳县交岔水库、曹川水库为矿井水调蓄水库，无径流量。

⑦水库联蓄联调工程

规划实施沈家河至十二干渠（南城拐子支干渠）沿线蓄水池连通工程、原州区沈家河水库至黑洞沟水库连通工程等9项水源连通工程，连通水库15座，各水库水量已在库坝工程计算。

2）2035年前规划新建工程

①新建水库
2035年规划新建水库见表4.2-30，西吉县75%可供水量169万m3，85%可供水量135万m3；隆德县75%可供水量53.9万m3，85%可供水量43.4万m3。

表4.2-30                新建水库水量统计表
	县（区）名称
	水库名称
	位置
	面积（km2）
	75%水量（万m3）
	85%水量（万m3）

	西吉县
	半子沟水库
	兴隆镇
	6.38
	12.1
	9.8

	
	半个堡水库
	硝河乡
	30
	43.1
	34.2

	
	野狐沟水库
	沙沟乡
	6.53
	9.4
	7.5

	
	冯岔口水库
	什字乡
	33.4
	95.3
	76.7

	
	沙沟峡水库
	沙沟乡
	6.25
	9.0
	7.2

	
	合计
	83
	169
	135

	隆德县
	马家河水库
	联财乡
	17
	53.9
	43.4


（3）非常规水配置工程

1）各县区再生水
再生水用于发电、灌溉、路浇洒、冲厕洗车、河湖补水等公共及生态环境。本次生活中水排放系数取0.70，工业排放系数0.30 ，考虑污水处理厂损失按5%折减，根据预测的需水量，确定规划年排水量见表4.2-31。

表4.2-31                 再生水量预测表            单位：万m3

	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	1
	2030年
	　
	　
	　
	　
	
	　

	1.1
	城镇生活需水量
	3350
	1768
	689
	273
	206
	414

	1.2　
	工业需水量
	3171
	2364
	108
	77
	31
	591

	
	可供水量
	3131
	1849
	489
	203
	146
	444

	2
	2035年
	
	
	
	
	
	

	2.1
	城镇生活需水量
	4858
	2472
	1021
	403
	333
	629

	2.2
	工业需水量
	3790
	2861
	124
	89
	41
	675

	
	可供水量
	4310
	2459
	714
	293
	233
	611


原州区再生水用于六盘山热电厂、国能六盘山电厂、农业灌溉及生态绿化；西吉县再生水用于葫芦河中型灌区及生态绿化；隆德县再生水用于渝河灌区灌溉；泾源县用于城镇周边生态绿化和农业灌溉；彭阳县再生水用于茹河下游及孟塬灌区灌溉。

2）矿井水量

    王洼矿区2023年矿井涌水量在1500万m3左右，根据《王洼一、二、三矿水文地质补充勘探报告》（中煤科工西安研究院（集团）有限公司，2023年12月）及《王洼矿区南湾勘查区煤炭资源勘探报告》（宁夏回族自治区地质局，2023年6月），采用集水廊道法预测2030年、2035年涌水量分别为2978万m3、3113万m3，规划年矿井疏干水利用量390万m3，电厂用水量392万m3，鑫卓能源年用水量47万m3，王洼产业园区用水量200万m3，2030年、2035年灌溉用水量分别为2012万m3、2147万m3，见表4.2-32。

表4.2-32                                     各矿井水排水量及可用水量统计表                单位：万m³                                                                                                           
	年份
	王洼一矿 
	二矿
	三矿
	南湾
	合计
	煤矿年用水量
	年可用水量
（灌溉用水量）

	
	
	
	
	
	
	电厂年用水量
	鑫卓能源年用水量
	煤矿回用年用水量
	王洼产业园区
	合计
	

	
	矿井涌水量
	矿井涌水量
	矿井涌水量
	矿井涌水量
	
	
	
	
	
	
	

	2030
	1006
	574
	709
	689
	2978
	329
	47
	390
	200
	966
	2012

	2035
	1110
	639
	676
	689
	3113
	329
	47
	390
	200
	966
	2147


2、规划年可供水量

规划年固原市各区县可供水量汇总统计见表4.2-33～4.2-36。

2030年，在75%保证率来水条件下，全市的可供水量为37368.7万m3，在85%保证率来水条件下，全市的可供水量为35583.7万m3。

2035年，在75%保证率来水条件下，全市的可供水量为41720.7万m3，在85%保证率来水条件下，全市的可供水量为39983万m3。

表4.2-33            固原市2030年可供水量分析成果（75%）
	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	　
	年供水量合计（万m3）
	37368.7
	15819.4
	7179
	3157
	3052.3
	8013

	一
	黄河水
	6300
	4800
	1500
	
	
	

	二
	当地地表水
	17604.7
	6070.4
	3690
	1947
	2806.3
	3091

	（一）
	已建工程
	17216.4
	6070.4
	3491
	1857
	2707
	3091

	1
	中南部城乡饮水工程
	3720
	1531
	1590
	
	
	599

	2
	其他城乡供水工程
	13496.4
	4539.4
	1901
	1857
	2707
	2492

	2.1
	固原东山坡引水
	682
	377
	114
	
	
	191

	2.2
	原州区上滩水库
	48
	48
	
	
	
	

	2.3
	清水河流域城乡供水
	1933
	1933
	
	
	
	

	2.4
	隆德县城乡供水工程
	479
	
	
	479
	
	

	2.5
	其他城乡供水工程
	1066
	
	
	
	1066
	

	2.6
	寺口子水库
	239.4
	239.4
	
	
	
	

	2.7
	库坝工程（75%）
	7295
	1942
	1446
	1234
	512
	2161

	2.8
	河道提水工程（75%）
	1754
	
	341
	144
	1129
	140

	（二）
	规划新建工程
	388.3
	0
	199
	90
	99.3
	0

	1
	隆德县边庄水库
	45
	
	
	45
	
	

	2
	隆德县马鹿沟应急调水工程
	45
	
	
	45
	
	

	3
	泾源县洪家沟水库
	99.3
	
	
	
	99.3
	

	4
	西吉县马也堡、四方沟水库
	199
	
	199
	
	
	

	三
	规划外调水配置工程
	807
	0
	0
	807
	0
	0

	1
	引洮（河）济西（吉）工程
	807
	
	
	807
	
	

	四
	地下水
	6400
	3100
	1500
	200
	100
	1500

	五
	中水
	3131
	1849
	489
	203
	146
	444

	六
	矿井水
	2978
	
	
	
	
	2978


表4.2-34           固原市2030年可供水量分析成果（85%）

	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	　
	年供水量合计（万m3）
	35583.7
	15442.4
	6968
	2791
	2806.3
	7576

	一
	黄河水
	6300
	4800
	1500
	
	
	

	二
	当地地表水
	15967.7
	5693.4
	3479
	1581
	2560.3
	2654

	（一）
	已建工程
	15622.4
	5693.4
	3323
	1491
	2461
	2654

	1
	中南部城乡饮水工程
	3720
	1531
	1590
	
	
	599

	2
	其他城乡供水工程
	11902.4
	4162.4
	1733
	1491
	2461
	2055

	2.1
	固原东山坡引水
	682
	377
	114
	
	
	191

	2.2
	原州区上滩水库
	48
	48
	
	
	
	

	2.3
	清水河流域城乡供水
	1933
	1933
	
	
	
	

	2.4
	隆德县城乡供水工程
	479
	
	
	479
	
	

	2.5
	其他城乡供水工程
	1066
	
	
	
	1066
	

	2.6
	寺口子水库
	239.4
	239.4
	
	
	
	

	2.7
	库坝工程（85%）
	5945
	1565
	1335
	908
	413
	1724

	2.8
	河道提水工程（85%）
	1510
	
	284
	104
	982
	140

	（二）
	规划新建工程
	345.3
	0
	156
	90
	99.3
	0

	1
	隆德县边庄水库
	45
	
	
	45
	
	

	2
	隆德县马鹿沟应急调水工程
	45
	
	
	45
	
	

	3
	泾源县洪家沟水库
	99.3
	
	
	
	99.3
	

	4
	西吉县马也堡、四方沟水库
	156
	
	156
	
	
	

	三
	规划外调水配置工程
	807
	0
	0
	807
	0
	0

	1
	引洮（河）济西（吉）工程
	807
	
	
	807
	
	

	四
	地下水
	6400
	3100
	1500
	200
	100
	1500

	五
	中水
	3131
	1849
	489
	203
	146
	444

	六
	矿井水
	2978
	
	
	
	
	2978


表4.2-35           固原市2035年可供水量分析成果（75%）

	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	　
	年供水量合计（万m3）
	41720.7
	17107.4
	8736
	3571
	3039.3
	9267

	一
	黄河水
	6300
	4800
	1500
	
	
	

	二
	当地地表水
	20005.7
	8248.4
	3859
	2001
	2806.3
	3091

	（一）
	已建工程
	19394.4
	8248.4
	3491
	1857
	2707
	3091

	1
	中南部城乡饮水工程
	3720
	1531
	1590
	
	
	599

	2
	其他城乡供水工程
	15674.4
	6717.4
	1901
	1857
	2707
	2492

	2.1
	固原东山坡引水
	682
	377
	114
	
	
	191

	2.2
	原州区上滩水库
	48
	48
	
	
	
	

	2.3
	清水河流域城乡供水
	4111
	4111
	
	
	
	

	2.4
	其他城乡供水工程
	1066
	
	
	
	1066
	

	2.5
	寺口子水库
	239.4
	239.4
	
	
	
	

	2.6
	库坝工程（75%）
	7295
	1942
	1446
	1234
	512
	2161

	2.7
	河道提水工程（75%）
	1754
	
	341
	144
	1129
	140

	2.8
	隆德县城乡供水工程
	479
	
	
	479
	
	

	（二）
	规划新建工程
	611.3
	0
	368
	144
	99.3
	0

	1
	隆德县边庄水库
	45
	
	
	45
	
	

	2
	隆德县马鹿沟应急调水工程
	45
	
	
	45
	
	

	3
	泾源县洪家沟水库
	99.3
	
	
	
	99.3
	

	4
	规划新建水库
	422
	
	368
	54
	
	

	三
	规划外调水配置工程
	7992
	1600
	2663
	1277
	0
	2452

	1
	引洮（河）济西（吉）工程
	1180
	
	500
	680
	
	

	2
	西海固地区水资源配置工程


	3212
	
	1163
	597
	
	1452

	3
	白龙江引水固原支线工程
	1500
	500
	500
	
	
	500

	4
	南水北调西线固原支线工程
	2100
	1100
	500
	
	
	500

	四
	中水
	4310
	2459
	714
	293
	233
	611

	五
	矿井水
	3113
	
	
	
	
	3113


表4.2-36           固原市2035年可供水量分析成果（85%）
	序号
	项目
	合计
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	　
	年供水量合计（万m3）
	39983
	16730
	8435
	3194
	2793
	8830

	一
	黄河水
	6300
	4800
	1500
	
	
	

	二
	当地地表水
	18268
	7871
	3558
	1624
	2560
	2654

	（一）
	已建工程
	17744
	7871
	3267
	1491
	2461
	2654

	1
	中南部城乡饮水工程
	3720
	1531
	1590
	
	
	599

	2
	其他城乡供水工程
	14024
	6340
	1677
	1491
	2461
	2055

	2.1
	固原东山坡引水
	682
	377
	114
	
	
	191

	2.2
	原州区上滩水库
	48
	48
	
	
	
	

	2.3
	清水河流域城乡供水
	4111
	4111
	
	
	
	

	2.4
	隆德县城乡供水工程
	479
	
	
	479
	
	

	2.5
	其他城乡供水工程
	1066
	
	
	
	1066
	

	2.6
	寺口子水库
	239.4
	239.4
	
	
	
	

	2.7
	库坝工程（85%）
	5889
	1565
	1279
	908
	413
	1724

	2.8
	河道提水工程（85%）
	1510
	
	284
	104
	982
	140

	（二）
	规划新建工程
	523
	
	291
	133
	99
	

	1
	隆德县边庄水库
	45
	
	
	45
	
	

	2
	隆德县马鹿沟应急调水工程
	45
	
	
	45
	
	

	3
	泾源县洪家沟水库
	99.3
	
	
	
	99.3
	

	4
	新建水库
	334
	
	291
	43
	
	

	三
	规划外调水配置工程
	7992
	1600
	2663
	1277
	0
	2452

	1
	引洮（河）济西（吉）工程
	1180
	
	500
	680
	
	

	2
	西海固地区水资源配置工程


	3212
	
	1163
	597
	
	1452

	3
	白龙江引水固原支线工程
	1500
	500
	500
	
	
	500

	4
	南水北调西线固原支线工程
	2100
	1100
	500
	
	
	500

	四
	中水
	4310
	2459
	714
	293
	233
	611

	五
	矿井水
	3113
	
	
	
	
	3113


3、规划年可供水量

（1）水资源二次供需平衡分析

1）水资源配置原则

①节水优先、空间均衡，以供定需，总量控制。把水资源作为最大的刚性约束，城乡水资源统一调配。

②生活用水优先，生活、生产、生态用水统筹兼顾。在生态用水与农业用水之间，实行生态用水优先的原则；工业与农业用水之间，优先保证现有工业和重点产业园区的用水安全，新增工业用水实行水权转换制度，通过水权交易解决用水指标。

③将再生水、苦咸水、矿井疏干水等非常规水纳入区域水资源利用计划，黄河水、当地地表水、地下水、再生水统一配置。在用好用足黄河分配水量的同时，充分利用库坝工程用好地表水，合理利用地下水。城市中水资源优先用于城市绿化、道路浇洒等市政用水以及城市公园等生态绿化用水、工业循环冷却用水等。

④多工程联合调配，实现供水工程用途多元化和联合运用。扬黄水原则上以原州区为主，西吉县优先以何家沟水库向西吉供水工程的扬黄水配置，不足部分由库坝蓄水及地下水补充。

2）水资源二次平衡分析

依据规划年供水能力与规划年的用水需求情况，以区县为单元进行供需分析可知，清水河流域城乡供水工程一期已于2024年3月建成通水，固海扩灌扬水更新改造工程西吉供水工程已于2024年8月建成， 在这2个水源优化调整后，规划水平2030年除隆德县生活和农业缺水外，其他各县区不缺水。隆德县城乡生活缺水可通过固原市原西隆供水工程解决，工程年可供水量148万m3，75%农业灌溉缺水506万m3、85%农业灌溉缺水807万m3可通过外调水解决（引洮（河）济西（吉）工程）。

规划水平2035年西吉县、隆德县和彭阳县仍有一定缺口，西吉县主要是农业缺水，隆德县生活缺水由外调水配置322万m3(固原市原西隆供水工程配置及引洮（河）济西（吉）工程)，工业由外调水配置102万m3(西海固地区水资源配置工程)，彭阳县生活由外调水配置286万m3(西海固地区水资源配置工程)。

75%来水条件下，原州区农业缺水可由外调水配置1500万m3（南水北调西线、白龙江引水）；西吉县农业缺水可由外调水配置2485万m3（引洮（河）济西（吉）工程、西海固地区水资源配置工程、南水北调西线、白龙江引水）；隆德县农业缺水由外调水配置901万m3（引洮（河）济西（吉）工程、西海固地区水资源配置工程）；彭阳县农业缺水由外调水配置1565万m3（西海固地区水资源配置工程、南水北调西线、白龙江引水）。

85%来水条件下，原州区农业缺水可由外调水配置1600万m3（南水北调西线、白龙江引水）；西吉县农业缺水由外调水配置1663万m3（引洮（河）济西（吉）工程、西海固地区水资源配置工程、南水北调西线、白龙江引水）；隆德县农业缺水由外调水配置1001万m3（引洮（河）济西（吉）工程及西海固地区水资源配置工程），彭阳县农业缺水由外调水配置1666万m3（西海固地区水资源配置工程、南水北调西线、白龙江引水）。

2030年彭阳县生活缺水需在清水河流域城乡供水工程和中南部城乡饮水安全工程调配解决。彭阳县农业灌溉矿井水水量需尽快配套新建交岔水库、曹川水库后才能满足需水要求。2035年前需建成清水河流域城乡供水工程二期项目，否则原州区生活和工业缺水，彭阳县生活缺水。

需要说明的是2035年水资源配置中当地地下水被引洮（河）济西（吉）工程、西海固地区水资源配置工程、南水北调西线工程、白龙江引水工程替换，如果预期不能实施的情况仍可配置地下水，以保证农业灌溉需求。

①近期2030年水资源配置

固原市近期2030年水资源配置成果见表4.2-37～4.2-38。

②远期2035年水资源配置

固原市远期2035年水资源配置成果见表4.2-39～4.2-40。

表4.2-37                                2030年固原市水资源配置成果表（75%）

	序号

　
	项目

　
	需水量（万m3）
	配置水量（万m3）
	供水-需水

	
	
	
	黄河水
	清水河城乡供水
	固原市原西隆供水工程
	引洮济西工程
	地表水（水库等）
	地下水
	非常规水（中水+矿井水）
	合计
	（万m3）

	　
	合计
	31071
	6300
	1933-148=1785
	148
	506
	14267
	2882
	5183
	31071
	0

	　
	生活
	7699
	456
	
	148
	
	7095
	
	
	7699
	0

	　
	工业
	4320
	108
	1785
	
	
	454
	
	1825
	4320
	0

	　
	农业
	18618
	5736
	
	
	506
	6676
	2882
	2818
	18618
	0

	　
	生态绿化
	434
	
	
	
	
	40
	
	394
	434
	0

	1
	原州区
	12418
	4800
	1785
	
	
	3936
	500
	1249
	12418
	0

	　
	生活
	2993
	
	
	
	
	2993
	
	
	2993
	0

	　
	工业
	3347
	
	1785
	
	
	494
	
	1068
	3347
	0

	　
	农业
	5897
	4800
	
	
	
	597
	500
	
	5897
	0

	　
	生态绿化
	181
	
	
	
	
	
	
	181
	181
	0

	2
	西吉县
	6286
	1500
	
	
	
	3297
	1000
	489
	6286
	0

	　
	生活
	2160
	456
	
	
	
	1704
	
	
	2160
	0

	　
	工业
	108
	108
	
	
	
	
	
	
	108
	0

	　
	农业
	3918
	936
	
	
	
	1593
	1000
	389
	3918
	0

	　
	生态绿化
	100
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	0

	3
	隆德县
	3094
	
	
	148
	506
	1947
	200
	293
	3094
	0

	　
	生活
	717
	
	
	148
	
	569
	
	
	717
	0

	　
	工业
	77
	
	
	
	
	77
	
	
	77
	0

	　
	农业
	2247
	
	
	
	506
	1301
	200
	240
	2247
	0

	　
	生态绿化
	53
	
	
	
	
	
	
	53
	53
	0

	4
	泾源县
	2024
	
	
	
	
	2024
	0
	0
	2024
	0

	　
	生活
	632
	
	
	
	
	632
	
	
	632
	0

	　
	工业
	31
	
	
	
	
	31
	
	
	31
	0

	　
	农业
	1321
	
	
	
	
	1215
	
	106
	1321
	0

	　
	生态绿化
	40
	
	
	
	
	0
	
	40
	40
	0

	5
	彭阳县
	7249
	
	
	
	
	3061
	1182
	3006
	7249
	0

	　
	生活
	1197
	
	
	
	
	1197
	
	
	1197
	0

	　
	工业
	757
	
	
	
	
	
	
	757
	757
	0

	　
	农业
	5235
	
	
	
	
	1864
	1182
	2189
	5235
	0

	　
	生态绿化
	60
	
	
	
	
	
	
	60
	60
	0


表4.2-38                                2030年固原市水资源配置成果表（85%）

	序号
	项目

　
	需水量（万m3）

　
	配置水量（万m3）
	供水-需水

	
	
	
	黄河水
	清水河城乡供水
	固原市原西隆供水工程
	引洮济西工程
	地表水（水库等）
	地下水
	非常规水（中水+矿井水）
	合计
	（万m3）

	　
	合计
	31071
	6300
	1933-148=1785
	148
	807
	13948
	2900
	5183
	31071
	0

	　
	生活
	7699
	456
	
	148
	
	7095
	0
	0
	7699
	0

	　
	工业
	4320
	108
	1785
	
	
	454
	0
	1825
	4320
	0

	　
	农业
	18618
	5736
	
	
	807
	6357
	2900
	2818
	18618
	0

	　
	生态绿化
	434
	0
	
	
	
	40
	0
	394
	434
	0

	1
	原州区
	12418
	4800
	1785
	
	
	3936
	500
	1249
	12418
	0

	　
	生活
	2993
	
	
	
	
	2993
	
	
	2993
	0

	　
	工业
	3347
	
	1785
	
	
	494
	
	1068
	3347
	0

	　
	农业
	5897
	4800
	
	
	
	597
	500
	
	5897
	0

	　
	生态绿化
	181
	
	
	
	
	
	
	181
	181
	0

	2
	西吉县
	6286
	1500
	0
	0
	0
	3297
	1000
	489
	6286
	0

	　
	生活
	2160
	456
	
	
	
	1704
	
	
	2160
	0

	　
	工业
	108
	108
	
	
	
	
	
	
	108
	0

	　
	农业
	3918
	936
	
	
	
	1593
	1000
	389
	3918
	0

	　
	生态绿化
	100
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	0

	3
	隆德县
	3094
	0
	0
	148
	807
	1646
	200
	293
	3094
	0

	　
	生活
	717
	
	
	148
	
	569
	
	
	717
	0

	　
	工业
	77
	
	
	
	
	77
	
	0
	77
	0

	　
	农业
	2247
	
	
	
	807
	1000
	200
	240
	2247
	0

	　
	生态绿化
	53
	
	
	
	
	
	
	53
	53
	0

	4
	泾源县
	2024
	0
	0
	
	
	2024
	0
	0
	2024
	0

	　
	生活
	632
	
	
	
	
	632
	
	
	632
	0

	　
	工业
	31
	
	
	
	
	31
	
	
	31
	0

	　
	农业
	1321
	
	
	
	
	1215
	
	106
	1321
	0

	　
	生态绿化
	40
	
	
	
	
	
	
	40
	40
	0

	5
	彭阳县
	7249
	0
	0
	
	
	3043
	1200
	3006
	7249
	0

	　
	生活
	1197
	
	
	
	
	1197
	
	
	1197
	0

	　
	工业
	757
	
	
	
	
	
	
	757
	757
	0

	　
	农业
	5235
	
	
	
	
	1846
	1200
	2189
	5235
	0

	　
	生态绿化
	60
	
	
	
	
	
	
	60
	60
	0


表4.2-39                                   2035年固原市水资源配置成果表（75%）

	序号　
	项目

　
	需水量（万m3）
	配置水量（万m3）
	供水-需水

	
	
	
	黄河水
	清水河城乡供水
	固原市原西隆供水工程
	引洮济西工程
	西海固地区水资源配置工程
	地表水（水库等）
	南水北调西线工程
	白龙江引水工程
	非常规水（中水+矿井水）
	合计
	（万m3）

	　
	合计
	37508
	6300
	4111-148=3963
	148
	1180
	2833
	14366
	2000
	1500
	5684
	37508
	0

	　
	生活
	9678
	946
	871
	148
	174
	286
	7254
	
	
	
	9678
	0

	　
	工业
	6117
	142
	3240
	
	
	602
	387
	
	
	1746
	6117
	0

	　
	农业
	21076
	5212
	
	
	1006
	1945
	6284
	2000
	1500
	3129
	21076
	0

	　
	生态绿化
	636
	
	
	
	
	
	60
	
	
	576
	636
	0

	1
	原州区
	15960
	4800
	4111
	0
	0
	
	4048
	1000
	500
	1501
	15960
	0

	　
	生活
	3864
	
	871
	
	
	
	2993
	
	
	
	3864
	0

	　
	工业
	4824
	
	3092
	
	
	
	494
	
	
	1238
	4824
	0

	　
	农业
	7009
	4800
	
	
	
	
	709
	1000
	500
	
	7009
	0

	　
	生态绿化
	263
	
	
	
	
	
	
	
	
	263
	263
	0

	2
	西吉县
	7680
	1500
	0
	0
	500
	985
	3156
	500
	500
	539
	7680
	0

	　
	生活
	2650
	946
	
	
	
	
	1704
	
	
	
	2650
	0

	　
	工业
	142
	142
	
	
	
	
	
	
	
	
	142
	0

	　
	农业
	4738
	412
	
	
	500
	985
	1452
	500
	500
	389
	4738
	0

	　
	生态绿化
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	150
	0

	3
	隆德县
	3209
	
	
	148
	680
	497
	1569
	
	0
	315
	3209
	0

	　
	生活
	891
	
	
	148
	174
	
	569
	
	
	
	891
	0

	　
	工业
	102
	
	
	
	
	102
	
	
	
	
	102
	0

	　
	农业
	2141
	
	
	
	506
	395
	1000
	
	
	240
	2141
	0

	　
	生态绿化
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	75
	75
	0

	4
	泾源县
	2151
	
	
	
	
	
	2151
	
	0
	0
	2151
	0

	　
	生活
	791
	
	
	
	
	
	791
	
	
	
	791
	0

	　
	工业
	41
	
	
	
	
	
	41
	
	
	
	41
	0

	　
	农业
	1259
	
	
	
	
	
	1086
	
	
	173
	1259
	0

	　
	生态绿化
	60
	
	
	
	
	
	60
	
	
	60
	60
	0

	5
	彭阳县
	8508
	
	
	
	
	1351
	3061
	500
	500
	3096
	8508
	0

	　
	生活
	1483
	
	
	
	
	286
	1197
	
	
	
	1483
	0

	　
	工业
	1008
	
	
	
	
	500
	
	
	
	508
	1008
	0

	　
	农业
	5929
	
	
	
	
	565
	1864
	500
	500
	2500
	5929
	0

	　
	生态绿化
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	88
	88
	0


表4.2-40                                2035年固原市水资源配置成果表（85%）

	序号

　
	项目

　
	需水量（万m3）

　
	配置水量（万m3）
	供水-需水

	
	
	
	黄河水
	清水河城乡供水
	固原市原西隆供水工程
	引洮（河）济西（吉）工程
	西海固地区水资源配置工程
	地表水
	南水北调西线工程
	白龙江引水工程
	非常规水（中水+矿井水）
	合计
	（万m3）

	　
	合计
	37508
	6300
	4111-148=3963
	148
	1180
	3212
	14366
	2100
	1500
	5697
	37508
	0

	　
	生活
	9678
	946
	871
	148
	174
	286
	7254
	
	0
	0
	9678
	0

	　
	工业
	6117
	142
	3240
	
	
	602
	387
	
	0
	1746
	6117
	0

	　
	农业
	21076
	5212
	
	
	1006
	2324
	5792
	2100
	1500
	3142
	21076
	0

	　
	生态绿化
	636
	0
	
	
	
	
	60
	
	0
	576
	636
	0

	1
	原州区
	15960
	4800
	4111
	
	
	
	3948
	1100
	500
	1501
	15960
	0

	　
	生活
	3864
	
	871
	
	
	
	2993
	
	
	
	3864
	0

	　
	工业
	4824
	
	3092
	
	
	
	494
	
	
	1238
	4824
	0

	　
	农业
	7009
	4800
	
	
	
	
	609
	1100
	500
	
	7009
	0

	　
	生态绿化
	263
	
	
	
	
	
	
	
	
	263
	263
	0

	2
	西吉县
	7680
	1500
	0
	0
	500
	1163
	2978
	500
	500
	539
	7680
	0

	　
	生活
	2650
	946
	
	
	
	
	1704
	
	
	
	2650
	0

	　
	工业
	142
	142
	
	
	
	
	
	
	
	
	142
	0

	　
	农业
	4738
	412
	
	
	500
	1163
	1274
	500
	500
	389
	4738
	0

	　
	生态绿化
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	150
	0

	3
	隆德县
	3209
	0
	0
	148
	680
	597
	1569
	
	0
	215
	3209
	0

	　
	生活
	891
	
	
	148
	174
	
	569
	
	
	
	891
	0

	　
	工业
	102
	
	
	
	
	102
	
	
	
	0
	102
	0

	　
	农业
	2141
	
	
	
	506
	495
	1000
	
	
	140
	2141
	0

	　
	生态绿化
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	75
	75
	0

	4
	泾源县
	2151
	0
	0
	
	
	
	2151
	
	0
	0
	2151
	0

	　
	生活
	791
	
	
	
	
	
	791
	
	
	
	791
	0

	　
	工业
	41
	
	
	
	
	
	41
	
	
	
	41
	0

	　
	农业
	1259
	
	
	
	
	
	1086
	
	
	173
	1259
	0

	　
	生态绿化
	60
	
	
	
	
	
	60
	
	
	60
	60
	0

	5
	彭阳县
	8508
	0
	0
	
	
	1452
	2847
	500
	500
	3209
	8508
	0

	　
	生活
	1483
	
	
	
	
	286
	1197
	
	
	
	1483
	0

	　
	工业
	1008
	
	
	
	
	500
	
	
	
	508
	1008
	0

	　
	农业
	5929
	
	
	
	
	666
	1650
	500
	500
	2613
	5929
	0

	　
	生态绿化
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	88
	88
	0


第三节 加强城镇供水体系建设

坚持因地制宜、区域统筹，以固原市现状供水工程体系为基础，按照“存量工程挖潜、增量工程建设、区域联网联供”三措并举的思路，加快区域引调水工程建设和水源连通工程建设，构建固原市城乡供水高质量发展体系。

统筹考虑需求与可能，加强区域引调水及区域水网互联互通，加快推进固原市原西隆供水工程、隆德县引调水工程、西吉县城乡供水输水管道建设项目、泾源县小型引调水工程、彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程建设，提升城乡供水保障能力。争取实施白龙江引水固原支线工程。
第四节 加强农村供水高质量发展

深入贯彻党的二十大关于到2035年基本公共服务实现均等化、农村基本具备现代生活条件的部署，以宁夏中南部城乡饮水工程、清水河流域城乡供水工程为水源，利用“互联网+”技术手段，按照“建大、并中、减小”的原则，开展水厂整合，采取延伸、联网、改造等措施，应用数字技术改造管道、泵站、调蓄水池和测量设施，实现配水、制水、输水布局合理、相互补充、调度自如，构建从“水源头”到“水龙头”的“大水源、大水厂、大水网”的城乡供水工程体系，打通“最后一公里”，实现城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务，全市城乡供水一体化覆盖率达到90%。

以农村供水高质量发展为契机，加快推进固原市城乡供水高质量发展补短板工程、固原市原西隆供水工程、固原“互联网+城乡供水”城乡供水监测管理服务平台升级项目、原州区贺家湾水厂、上滩水厂改造提升工程等城乡供水高质量发展项目，争取实施白龙江引水固原支线工程。到2035年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。

	专栏2               城乡供水网工建设任务

	1 、引调水工程建设。加快推进固原市原西隆供水工程，实施隆德县、西吉县、泾源县及彭阳县小型引调水工程。争取实施白龙江引水固原支线工程。
2 、推动城乡供水高质量发展。以农村供水高质量发展为契机，加快推进固原市城乡供水高质量发展补短板工程、固原“互联网+城乡供水”城乡供水监测管理服务平台升级项目、原州区城乡供水改造提升项目、西吉县城乡供水改造提升项目、彭阳县城乡供水改造提升项目、泾源县农村供水管网提升改造项目及隆德县城乡供水高质量发展项目等城乡供水高质量发展项目。

	

	


构建灌溉排水网
第一节 建设思路

深入贯彻落实党中央、国务院关于实施国家粮食安全战略、重要农产品保障战略的决策部署，充分衔接全国农田灌溉发展规划，加快推进灌区现代化改造与建设，基本构建“设施完善、技术先进、管理科学、用水高效、生态良好、保障有力”的现代化灌溉体系，助力乡村全面振兴和节水型现代生态农业示范区建设。

第二节 加快灌溉水源工程建设

（一）加快引调水工程建设

1、加快西海固地区水资源配置工程建设

西海固地区水资源配置工程从拟建的黄河黑山峡水利枢纽库区右岸、中卫市高崖沟入河口处取水，向南经中卫市沙坡头区兴仁、海原县、固原市西吉县至隆德县，并向东经固原市原州区至彭阳县，形成黄河水北水南调，与当地水资源互联互通、有效互补，构建纵贯宁夏中西部的供水大动脉。工程覆盖西海固地区的核心区，在根本解决该地区城乡生活用水的基础上，改善当地的农业灌溉和工业用水条件，退出农业挤占的河道生态用水，促进生态保护修复。2035年供水量3212万m3。
2、加快彭阳县北部灌区配套工程建设
彭阳北部灌区建设工程自何家沟取水，新建泵站1座，总扬程157m，铺设输水管线51.5km，年引水量1500万m3，最大流量2m3/s。新增灌溉面积7.55万亩，改善灌溉面积8.35万亩。

3、加快引洮（河）济西（吉）工程建设
引洮（河）济西（吉）工程计划从甘肃省引洮工程八干渠终端平头川分水，在西吉县震湖乡进入西吉，为西吉、隆德县供水。工程拟建引洮（河）济西（吉）支线38.8km，建支管15.9km，分支管23.9km，建取水口2处，各类阀井265座及其他建筑物129座。工程2030年供水量807万m3，2035年供水量1180万m3。

4、推进南水北调西线固原支线工程建设

按照南水北调西线初步线路，工程自甘南九殿峡调节水库取水，线路经甘肃定西市安定区、白银市会宁县、平凉市静宁县进入隆德县、泾源县、彭阳县，从彭阳县小岔乡进入甘肃省，规划固原受水区为隆德县、泾源县、彭阳县。2035年供水量2100万立方米

（二）加快水源能力提升工程建设
1、加快新建水库工程建设
加快原州区陶庄、南城拐子水库，西吉县马也堡、四方沟水库，隆德县马家河、苏台水库，泾源县洪家沟水库，彭阳县交岔、曹川等14座水库工程建设。
2、加快黄河流域水资源可持续利用固原市水库除险加固清淤扩容工程建设
 本次规划对全市范围内42座效益较好、淤积较为严重的中小型水库进行清淤，工程建成后，恢复灌溉面积38.9万亩，同时能较少当地地下水利用量、提高水库防洪减灾能力。

（三）加快水库联蓄联调工程建设
本次规划实施沈家河至十二干渠（南城拐子支干渠）沿线蓄水池连通工程、原州区沈家河水库至黑洞沟水库连通工程等10项水源连通工程，连通水库15座。
（四）加快非常规水利用项目建设
以建设国家级区域再生水利用配置试点城市为契机，加大再生水、矿井疏干水、雨洪水等开发利用，完善非常规水利用工程体系，提高非常规水利用比例。以煤矿矿井疏干水利用为重点，建设矿井疏干水收集回用工程，优先配置于煤矿自身工业生产、生态及其他环节用水，新建深度处理设施，配套完善矿井水利用管网体系，全面提高矿井水利用量；通过实施河湖水系连通、清淤疏浚等，提高洪水的蓄滞能力，促进雨洪水资源有效利用，为湖泊湿地、生态环境改善提供水资源补充。

加快实施固原市雨水集蓄利用工程、彭阳县矿井水综合利用工程等非常规水利用项目，全面提高矿井水利用量，促进雨洪水资源有效利用。至2035年非常规水可利用量达2147万m3。
第三节 加快现代化生态灌区建设

依托西海固地区水资源配置工程、引洮（河）济西（吉）工程等，加快推进彭阳县北部灌区建设工程、原州区中河库井灌区续建配套与现代化改造项目、原州区北埫中型灌区建设工程，西吉县南部沿山畔中型灌区建设工程、西北部中型灌区建设工程等现代化灌区建设项目。

（一）加快灌区续建配套与现代化改造

加快实施原州区中河库井灌区续建配套与现代化改造项目、西吉县葫芦河中型灌区现代高效节水农业项目、泾源县颉河灌区续建配套与现代化改造工程、彭阳县红河新建中型灌区节水配套工程、彭阳县长城塬库井灌区续建配套与节水改造工程，改善灌溉面积17.55万亩。
（二）加快新建灌区项目建设
依托西海固地区水资源配置工程、彭阳县北部灌区配套工程等水源工程，加快实施原州区北埫中型灌区建设工程、原州区大北山中型灌区建设工程、西吉县西北部中型灌区建设工程等8项新建灌区项目，新增灌溉面积31.4万亩，其中彭阳县15.9万亩，原州区3.7万亩，西吉县11.81万亩。
（1）加快推进原州区北埫中型灌区建设工程
依托彭阳县北部灌区配套工程，通过建设固原市原州区北埫中型灌区建设工程，发展北埫村、新埫村及东埫村周边耕地为灌区，新发展灌溉面积2.0万亩，设计灌溉需水量280万m3。

（2）加快推进原州区大北山中型灌区建设工程

依托固原市原州区沈家河水库至黑洞沟水库河库连通工程，通过建设固原市原州区大北山中型灌区建设工程，发展大北山村周边耕地为灌区，新发展灌溉面积1.7万亩，设计灌溉需水量240万m3。

（3）加快推进西吉县南部沿山畔中型灌区建设工程

新建10座扬水泵站和10座调蓄水池经扬水后为葫芦河中下游沿山畔农田供水。设计总流量为2.0m3/s。泵站后接扬水管道扬水至拟建高位蓄水池。扬水管道总长20.9km，调蓄水库和高位蓄水池后接输水干管，管道总长98.22km。新建连通管道12.1km。计划发展灌溉面积5.5万亩。

（4）加快推进西吉县西北部中型灌区建设工程

新建1座扬水泵站、1座2万m3、2座0.5万m3调蓄池和2座0.3万m3调蓄池通过扬水或自流供水，计划发展灌溉面积4.5万亩。

第四节 加快高效节水农业项目建设

依托中型灌区续建配套与现代化改造及骨干供水工程，加快实施高效节水农业项目，推进农业灌溉向集约型、高效型、生态型转变，不断提升灌溉保障能力，建设固原市现代农业示范区，助力乡村全面振兴，保障全市粮食生产安全。

依托既有或新建水源工程，五县区加快实施高效节水农业项目，至2035年新增高效节水灌溉面积46.7万亩。基本构建“设施完善、技术先进、管理科学、用水高效、生态良好、保障有力”的现代化灌溉体系，助力乡村全面振兴和节水型现代生态农业示范区建设。

	专栏3                   灌溉排水网工程建设任务

	1 、引调水工程建设。实施西海固地区水资源配置工程、引洮（河）济西（吉）工程、彭阳县北部灌区配套工程。争取实施南水北调西线固原支线工程。

2 、水源调蓄工程建设。加快原州区陶庄、南城拐子水库，西吉县马也堡、四方沟水库，隆德县马家河、苏台水库，泾源县洪家沟水库，彭阳县交岔、曹川等14座水库工程建设；规划对全市范围内42座效益较好、淤积较为严重的中小型水库进行清淤；加快推进固原市硝河及臭水河硝盐水综合利用工程（一期）、固原市雨水集蓄利用工程、西吉县中水利用项目、彭阳县矿井水综合利用工程、隆德县中水利用项目等10项非常规水利用项目实施。

3 、水库联蓄联调工程建设。规划实施沈家河至十二干渠（南城拐子支干渠）沿线蓄水池连通工程、原州区沈家河水库至黑洞沟水库连通工程等10项水源连通工程。

4 、现代化生态灌区建设。依托西海固地区水资源配置工程、彭阳县北部灌区配套工程等水源工程，加快实施原州区北埫中型灌区建设工程、原州区大北山中型灌区建设工程、西吉县西北部中型灌区建设工程等8项新建灌区项目。

5、现代高效节水农业建设。依托既有或新建水源工程，五县区加快实施高效节水农业项目，至2035年新增高效节水灌溉面积46.7万亩。

	

	

	

	


构建河湖生态保护网
深入贯彻习近平生态文明思想，对标黄河流域生态保护和高质量发展战略，加快推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，尊重自然、顺应自然、保护自然，从生态整体性和流域系统性出发，以提升水生态系统质量和稳定性为核心系统治理，统筹山水林田湖草沙等要素，加强河湖水生态空间管控，加快复苏河库生态环境治理，维护河库健康生命，着力构建“ 河畅、水清、岸绿、景美”的人水和谐水生态治理修复格局。

第一节 建设思路

深入贯彻习近平生态文明思想，对标黄河流域生态保护和高质量发展战略，加快推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实国家生态安全战略，落实自治区“一河三山”的生态空间格局。突出六盘山在维护区域生态安全中的核心地位，铸牢宁南生态安全屏障，遵循固原市国土空间总体规划中“三屏五带”的生态保护格局，着力实现河畅水清、岸绿景美、文化彰显、人水和谐，全力打造人民满意的幸福河湖。

以沈家河水库、夏寨水库等为重点，全面实施清淤疏浚、水系连通等措施，提升河湖水系水动力条件；以“五河”流域水生态环境质量改善为核心，以污染减排和生态扩容为抓手，坚持河流、沟渠问题目标导向，聚焦清水河、葫芦河等骨架河流域、重点城镇、重点领域和重点行业，统筹水资源利用、水生态保护、水环境治理，统筹饮用水源、黑臭水体、工业废水、城镇污水、农村排水等“五水共治”，创新体制机制，“一河一策 ”精准施治，着力解决群众身边的突出问题，实现水清岸绿、鱼翔浅底的 美好愿景。

第二节 加强水土流失综合治理

立足固原全域生态系统整体性，坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点 ”的水土保持工作方针；贯彻“绿水青山就是金山银山 ”的生态理念；同时，将小流域综合治理作为实施乡村振兴、推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要载体，加快水土保持生态建设。到 2035年，全市水土流失得到根本治理，基本实现水土流失治理体系和治理能力现代化。生产建设项目“三同时 ”制度得到全面落实，人为水土流失全面控制，城乡人居环境与水土保持生态环境显著改善，打造西北黄土高原区水土流失科学防治示范样板。新增水土流失治理面积 881.56km2，水土保持率达到85.24%。

针对固原市空间格局及水资源特点，构建基于“一带三山”“七纵七横”“五河百库”的固原市水网总体格局。水土保持规划依据《宁夏回族自治区水土保持规划（2016-2030年）》提出水土保持格局，结合水网规划重点建设工程，科学合理地制定水土保持方略，将固原市划分为黄土丘陵沟壑残塬水蚀区、六盘山水蚀区、黄土丘陵沟壑水蚀区、黄土丘陵沟壑水风蚀交错区等4个分区。

（一）提升水源涵养能力

落实自治区“三山”生态环境保护治理专项规划任务举措，因地制宜开展六盘山水源涵养林建设，在月亮山水源涵养区、云雾山自然保护区开展封禁保育，保护和恢复林草植被，持续增强林草水源涵养功能。有序推进水土保持林建设，加强人类活动管控。

建设水源涵养林应加强天然林保护、公益林抚育工程力度，加大乡土树种栽培，加强人工林林分结构改造和森林复合生态系统构建，全面治理林下水土流失，提升森林生态系统质量和生态服务功能稳定性。

（二）加强水土流失预防治理

规划到2035年，以沿“五河”流域两岸生态修复，中庄水库、何家沟水库等水源调节库周边为预防保护为重点，实施河流源头水源保护区、重要饮用水水源地预防保护，完成水土流失预防治理面积 521.56km2，实施小流域综合治理58处，治理面积360km2。以小流域综合治理为主要手段，实施清水河、葫芦河、泾河、茹河及渝河流域水土保持生态建设工程，提高生态安全、生活富裕等方面保障水平，着力构建生态优美、生活宜居的生态环境。

1、小流域综合治理工程

以小流域为基本单元，按照山水林田湖草统一规划、梁峁沟坡塬一体整治的思路，推进小流域综合治理，荒山荒坡得到有效绿化，侵蚀沟得到有效治理，防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，充分发挥小流域水土资源的经济效益和社会效益。

本次规划对原州区开城等15处小流域、西吉县大庄等32处小流域、隆德县好水河流域、泾源县东峡小流域及彭阳县石沟等11处小流域进行综合治理。
2、新建淤地坝工程

为了减少入黄泥沙、改善当地生产生活条件、建设高产稳产的基本农田、促进当地群众脱贫致富，减少区域内水土资源的流失，修复山川沟谷生态，推动区域社会经济、生态效益的稳定发挥。

本次规划新建原州区甜水沟等10座淤地坝、西吉县马达子等18座淤地坝、隆德县夏家大洼等18座淤地坝及彭阳县寺台等10座淤地坝。

（三）加强水土流失动态监测

建立健全水土保持监测站点长效运行管护机制，完善监测、 观测、试验设备配置， 加强经费和人员保障，提升数据采集、处理和分析评价水平，为水土保持规划、政策制定及管理、科研等提供基础支撑。

结合固原市实际，应充分运用高新技术手段开展水土流失动态监测，加强水土流失卫星遥感常态化监管，进一步推进监测点建设和优化布局。结合小流域综合治理工程，规划2035年建设水土流失监测站点1处，实现对水土流失及其防治的动态监测；同时加强人为水土流失动态监测、水土流失案件查处，构建水土保持信息管理平台和移动终端，准确发现并查处水土保持违法违规行为。

（四）加强水土保持监管

明确重点预防区域和要求，健全水土保持监管责任体系，落实水土保持生态建设主体责任，建立依法履职逐级督查制度，落实生产建设项目水土保持“三同时”制度等；实施水土保持空天地一体化监管，实现水土流失动态监测全覆盖，建立水土保持信用评价方法，强化水土保持重点工程建设的稽查、督查制度。依托国土空间规划和水土保持分区，根据不同区域水土保持功能管控要求，着眼水土保持强监管和水土保持功能提升，建立水土保持空间管控制度，为形成预防为主、防治结合、全面监督管理的有效治理体系提供支撑。

第三节 推进重点河湖生态保护修复

坚持源头防控、过程削减、末端治理，统筹点源、面源与内源污染综合治理，以地下水超采区、饮用水水源地保护管理为重点，加快建立完善跨区域、上下游、多污染协同治理机制，确保水环境质量持续改善。
（一）加强饮用水水源地保护

1、加强饮用水水源地监管

加强对现有农村集中式饮用水水源地和城镇集中式饮用水水源地保护管理，完善水质监测监控设施、保护区围栏和警示标志，加强饮用水水源地规范化建设，提高水源地监测和应急预警能力。

2、深入开展饮用水水源保护区专项行动

全面排查整治水源保护区突出环境问题，形成“一源一策”方案。深入开展县级及以上集中式饮用水水源保护区内生活污水和垃圾、畜禽养殖废水、违章建筑、交通穿越及农业面源污染等突出环境问题清理整治 “回头看”，进一步巩固治理成效。依法整治农村“千吨万人”水源保护区内排污口、规模化畜禽养殖企业， 对其上游或补给区可能影响水源环境安全的涉水工业企业和生活污水垃圾等风险源进行全面排查，实施清理整治。近期完成全市“千吨万人”农村水源地保护区突出环境问题整治。
3、强化不达标水源地治理

定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况、集中式地表水型饮用水水源及输送管道周边环境状况，科学准确判断水源保护区原水水质超标原因，区分性质、分类施策， 采取水源置换、集中供水、深度处理、污染治理等措施，确保全市饮水安全。
4、加强饮用水水源水质监测

加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理。科学制定水源地水质监测计划， 掌握水源地饮用水安全状况，提升饮用水水源水质全指标监测能力，根据饮用水安全需要和水源地实际，有针对性地调整水质监测项目和频次。进一步扩大监测范围，将“千吨万人”农村水源地纳入日常环境质量监测，解决“千吨万人”农村水源地监测频次低或无 监测的现状。建立健全饮用水水源地日常监管制度，强化生态环境、水务、供水（市政）、交通运输等部门合作，完善饮用水水源地环境保护协调联动机制，提高水源地环境安全保障。
（二）严格控制污染物入河量和面源污染防治

强化水环境承载能力约束，严格控制污染物入河量，提升区域水环境及入河排污口监控能力。加快推进工业企业分类聚集、入园管理，强化工业园区废污水达标排放。持续建设城镇乡村污水处理设施和中水回用设施，控制农村生活及畜禽养殖等面源污染。
围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的治理目标，以县域为单元、河流为脉络、村庄为节点，全面实施清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施，推进水美乡村建设，提升农村人居环境质量，增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。
（三）开展农村水系“清四乱”行动

积极开展“清四乱”等专项整治行动，逐步退还农村河库塘渠水域生态空间；对河道内阻水的淤泥、砂石、垃圾等进行清除，疏通河道，修复河流空间，提高行洪排涝能力，增强水体流动性。
（四）实施幸福河湖建设

通过水系连通、岸坡治理、河道清障、清淤疏浚、水源涵养、水土保持、防污控污和河道管护等措施，进一步优化河流空间形态，逐步恢复、优化农村河湖水系布局，盘活农村河湖水体，形成蓝绿空间错落有致、岸坡稳定整洁的美丽河湖生态空间体系。

加快推进五县（区）幸福河湖工程建设，计划对清水河河道进行水生态保护修复面积250万m2，河道清淤疏浚保护修复治理45.6km，清淤疏浚420万m3等；对葫芦河河道进行水生态保护修复面积307万m2，河道清淤疏浚保护修复治理4.3km，清淤疏浚650万m3等；隆德县紧紧围绕渝河流域旅游、农牧文化和乡村体验等特色产业建设，以恢复河湖基本功能、修复河道空间形态、改善河湖水环境质量、建设水美乡村为重点；泾源县幸福河湖建设新建边坡植物防护工程4.86km，堤岸防护工程2.24km，坡脚防护工程7.47km，河床防护工程0.8km，格宾护坡工程0.15km；彭阳县幸福河湖建设对茹河（迺河）系统治理，提升管护能力，修编3河一河一策。

	专栏4                 河湖生态保护网工程建设任务

	1 、水土保持工程。（1）小流域综合治理工程  规划对原州区开城等15处小流域、西吉县大庄等32处小流域、隆德县好水河流域、泾源县东峡小流域及彭阳县石沟等11处小流域进行综合治理。 （2）新建淤地坝工程  规划新建原州区甜水沟等10座淤地坝、西吉县马达子等18座淤地坝、隆德县夏家大洼等18座淤地坝及彭阳县寺台等10座淤地坝。 
2 、幸福河湖建设项目。加快推进五县（区）幸福河湖工程建设，计划对清水河河道进行水生态保护修复面积250万平方米；对葫芦河河道进行水生态保护修复面积307万平方米；隆德县紧紧围绕渝河流域旅游、农牧文化和乡村体验等特色产业建设，以恢复河湖基本功能、修复河道空间形态、改善河湖水环境质量、建设水美乡村为重点；泾源县幸福河湖建设新建边坡植物防护工程4.86km，堤岸防护工程2.24km；彭阳县幸福河湖建设对茹河（迺河）系统治理，提升管护能力，修编3河一河一策。


构建数字孪生水网

第一节 建设思路

按照国家、水利部、自治区智慧水利顶层设计要求，锚定提升固原市水网数字化、网络化、智能化水平建设目标， 遵循“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，坚持共建共享原则，以数字化场景、智能化模拟、精准化决策为路径， 充分利用新一代信息技术，以建设数字孪生流域和数字孪生工程为抓手，实现对固原市水网新建和已建水利工程智能化建设与改造。

[image: image10.png]Y O i 49

25

U3
L)
KFIRIAS 1

HiRE | BRS
ERR | B

f
R
¥
a8

R EETIETE

AHE | B | T
L B 2

BFRHIGESIR
TE

nEkR

EL =14

B3 X dH = W6




图 6.1-1 固原市数字孪生水网总体框架图
按照数字孪生水网和物理水网同步规划、设计、建设和运行的要求，加快推进以“一中心、两网、两平台”为核心的固原市数字孪生水网体系，推动固原市水网高质量和智慧发展，加强固原市水网数字化建设，深化固原市水网工程和新型基础设施建设融合，推动水网工程数字化建设，全面提高水网智能化联合管理调控能力和安全保障能力，促进数字孪生工作协调建设发展和高效集成运行，全方位为固原市水网赋能。

第二节 完善水网信息基础设施

（一）构建天空地监测感知一张网
在传统水利监测体系基础上，利用传感、定位、视频、遥感等技术，依托骨干河湖治理、水库联蓄联调、中型灌区节水改造等工程，补充完善固原市江河湖库水系、水利工程设施、水利管理活动的实时在线监测感知，对水雨情、工情、生态环境等进行自动监测、采集和智能分析，通过监测感知网从物理流域中获取全面、真实、客观、动态的孪生水网信息，构建天空地监测感知一张网，为固原市水网数字孪生平台建设奠定“算据”基础。

1 、扩大监测感知范围和监测类型
江河湖库方面，以现有监测站点为基础，围绕水量、水位、流量、水质等监测内容，通过新建和升级改造等方式，完善固原市“五河”及震湖等重要河湖监测站点布局，加强自动化监测技术的应用；优化水文站网设置，在中小河流和山洪沟道等洪水灾害易发区加密布设雨量站，区县级行政区界处和控制性断面建 设水文站或水位站，全面提升水文自动化监测能力，加强水资源、防汛、水生态环境监测；补充行政区界水资源监测站点；加强支撑水生态保护和修复的信息监测，共享气象、农情、旱情及经济社会等信息。

水利工程方面，加强水网工程运行及安全状态和信息化基础设施建设的融合，依托信息化配套工程和监测感知设备专项工程，扩大监测覆盖度，完善监测要素。加大对水库等工程安全运行监测系统的运行维护，针对现有及新建水库实现大坝安全变形、渗流、应力应变等安全自动监测， 实现中型水库坝前及坝下各一套水位、雨量、视频一体化监测设施，库区每 50km2集水面积 1处雨量站，每座小型水库1套水位雨量视频一体化监测预警设施； 针对堤防实现重要断面安全监测；针对重要水库、泵站、拦河水闸、机电井等工程设施，以及引调水工程和河道工程实现安全监  测和运行监测。

针对原州区清水河等中型灌区重点补充完善分水口、取水口、主要输配水线路的自动化监测设施，用于监测水位、流量；建设智能化视频监控设备，实现对水文信息、音视频的自动化联动；补充完善墒情监测和水土保持监测。

城乡和农村供水方面，以提升人饮工程安全及管理水平为目标，实现从水源、水厂、泵站、蓄水池、管网到用户的全程自动 化信息采集和控制。城乡供水方面，针对固原市各水厂实现自动化监控，以及对城市入户水表进行升级改造。农村供水方面，针对供水水源实现全时全控，水厂、泵站和蓄水池实现自动化控制，设置分水口流量监测点、管网压力监测点和水质安全监测点，对农村入户水表进行升级改造。加强用水户用水分类分级分区实时监测；针对大型远距离输水工程和低 压敏感区域，完善用水节水计量监测设施建设；补充饮用水水源地和水质敏感区自动水质监测和生态流量监测；加强重要水源地水质、地下水重点区域水位、供排水管网水压、水质、视频等感知监测。
水利管理活动方面，依托水利部、宁夏回族自治区卫星遥感信息服务，全面提升固原市水资源、防汛抗旱、水生态、工程运行等核心业务管理活动的重要事件、行为的动态感知能力， 重点针对工程险情、防汛抢险动态、水土保持动态、水域岸线占用情况、工程施工进度等实现全面动态感知。
2 、推进新型监测技术手段应用

推进北斗卫星、无人机、无人船、AI等新型监测技术手段的运用，加强各类水利监测智能传感设备、控制执行设备和精准计量设备的升级改善，实现感知终端的智能升级及新一代物联通信技术应用，完成监测设施的自动化现代化提升改造。

通过视频监控设备实现对重要口门的闸（阀）门和泵机启闭运行实况、相关工情监测设备、室外设施（水位计、水尺等）、安防重要点位等进行安全隐患智能识别，完成预警信息的发送，提 供辅助决策和处置。逐步推进北斗三号短报文通信等新一代技术在水利行业的应用；提升山洪灾害监测和服务能力；深入融合水利卫星地球站和卫星小站汛前安全检查和应急通信演练，全面推进新型监测技术手段的应用。

（二）完善水网信息传输一张网

充分利用光纤、5G、物联网、卫星传输等先进的通信技术，面向下一代网络发展，升级改造网络核心设备，打造纵向到底、横向到边、高速智能、灵活安全的水利传输网。

1 、完善水利业务网
依托宁夏回族自治区政务云建设，扩展互联互通范围，实现市、区县级水行政主管部门以及各水利工程管理单位的全面互联。扩充网络带宽，市级水管单位、大中型水利工程管理单位、灌区管理站链路带宽不低于200M，区县级水管单位、小型水利工程管理单位链路带宽不低于 100M。优化网络架构，升级改造网络核心设备，全面支持 IPv6，广泛应用软件定义网络等技术优化网络结构、增强资源动态调配能力。建设完善冗余链路，增强网络可靠性，满足容灾备份的需求。

2 、完善水利工控网
对重点水网工程建设水利工控网，尤其是市区范围内重点水库及灌区，构建完整工程控制网和过程监控网，与水利工程管理单位水利业务网单向联通，与外部网络物理隔离，确保重要设施网络安全。工程管理单位建设水利工控网集控中心，与工控网连接，实现水网工程集中控制，充分发挥工程群联合调度综合效益。

（三）加强工程远程集控能力
加快已建自动化控制系统的升级改造，加强沈家河、中庄、何家沟水库等中小型水库、重要闸（阀） 门、泵站的自动化控制系统建设，全面建成固原市水网工程智能调度控制系统，支持水源供应、水源切换的远程控制，实现智能集控系统全覆盖。加强远程集控系统与视频监控系统的融合应用，实现跨部门和行业视频监控数据的共享。加强远程集控系统的安全可靠性。

（四）整合提升云平台服务能力
依托自治区政务云平台，根据固原市数字孪生水网建设按需申请政务云计算存储资源。整合固原市水务局和各县区的机房，包括已有的计算、网络、存储等硬件设施和操作系统、数据库等基础软件，提升改造后可作为系统备份资源使用。

（五）升级完善应用支撑组件
基于面向服务体系架构，在充分利用已有的水慧通平台应用支撑组件基础上，进一步补充完善通用基础组件、空间应用支撑组件、可视化支撑组件、微服务支撑组件等应用支撑组件， 完成水利各业务系统单点登录、用户体系改造等工作，持续推动水利各类数据和信息化成果与宁夏回族自治区以及其他行业部门的融合共享，实现底层共性资源的整合升级、统一管理。
（六）建设水网联合调度总中心

建设综合智能的固原市水网联合调度中心指挥环境，具备通信设备、视频会议设备、集成显示装置、联合调度和值班环境等，针对水资源调配、防汛抗旱调度、工程安全运行监视等多级业务需要，实现固原市水网（流域、工程、灌区）全景展示、水利工程远程集控、实时通讯、方案预演、会商研判、应急指挥、统一调度等综合功能，使用水利信息网传输，实现视频会议多级互联， 实现与宁夏回族自治区水利厅、下属区县水务局、各工程运行管理单位的上下级联动。

第三节 构建水网数字孪生平台

在共享水利部、黄河水利委员会、宁夏回族自治区区级 L1 、L2级数据底板和模型、知识的基础上，充分利用大数据、人工智能、仿真模拟等技术，以物理水网为原型、水利模型为核心、水利知识为驱动，构建固原市L3级数据底板，不断更新完善符合固原市实际的算据、算法，形成灵活协调的固原市水网数字孪生平台，实现水网全要素和水利治理管理活动全过程的智慧化模拟。水网数字孪生平台建设内容包括数据底板、模型平台及知识平台。

（一）搭建融合汇聚的数据底板
1 、完善数据资源
全面梳理固原市水利数据资源，按照基础数据、监测数据、业务数据、共享数据、地理空间数据等多个层次，建设多源融合的数据底板。对工程目录、特征参数、水利普查等基础数据进行补 充采集与治理完善，整合为基础数据库；对感知获取的水利实时监测数据及视频资源进行轻度整合与存储，基本保持原有形态，保存至监测数据库；对水资源调配、防汛抗旱、水生态保护、水利工程运行管理等业务数据进行汇总整理，形成支撑业务应用的业务数据库；接入自然资源、气象、 生态环境、住建、统计等部门的共享数据，按照数据交换规则，分类分级在共享数据库中进行汇聚和共享。

采集项目建设区域或管理范围内的DEM、DOM、水下地形、三维实景模型等，针对已建和拟建中型以上水利工程涉及的工程土建、综合管网、机电设备等进行精细化 BIM 建模，不断更新完善固原市水网数字孪生数据底板，为数字化场景提供数据支撑。

2 、构建数据模型
面向水资源管理与调配、防汛抗旱、水生态保护等水利业务应用多目标、多层次的复杂需求，构建能够描述水利对象空间特征、时间特征、关系特征和业务特征的水利数据模型；按照流域、行政区、河段和工程管理单位四个维度形成固原市水利网格模型， 实现各项水利业务的网格化联动。

3 、建设数据引擎
利用大数据、人工智能等技术，面向结构化及非结构化数据，建设具有数据汇聚、数据治理、数据挖掘和数据服务功能的数据引擎，实现各类数据的统一采集治理和标准化管理。

（二）推动固原特色模型平台建设
在共享水利部、黄河水利委员会、宁夏回族自治区数字孪生模型平台的基础上，形成标准统一、接口规范、分布部署、快速组装、敏捷复用的固原市数字孪生模型平台，实现基于数字空间地对水治理管理活动的智能化模拟。模型平台主要包括水网专业模型、智能识别模型、可视化模型和模拟仿真引擎。

1 、搭建固原特色水网模型
形成符合固原市数字孪生水网智能化精准化模拟决策的专业模型库。构建覆盖固原水网范围内的“降雨—产流—汇流—演进”全过程的水文预报预警模型体系，构建涉及中长期来水预测、需水预测、水量调配和承载力分析等水资源调配管理模型体系，构建水质模拟预测、水生态预测分析、生态流量调度、土壤侵蚀、人为水土流失风险预警等水生态环境模型体系，构建输水河渠、调蓄水库水力学模型体系，构建水网工程多目标联合调度模型体系等，强化模型参数确定和校准支撑，为模拟仿真提供其运行所需遵循的基本准则。

2 、训练智能精准识别模型
通过训练学习算法，建设利用大数据分析技术进行数据驱动 挖掘分析或智能识别的算法，形成通用音视频 AI模型、水利专业视频 AI模型等智能识别模型库，实现在大规模场景下替代人类对遥感影像、视频音频文件等进行智能化理解与判断，提取目标事件。

3 、建设动态仿真的可视化模型
建设固原市自然背景、天然河流、水网工程等可视化模型，实现对水位、流量、水质等动态监测信息以及水流流态、水力特性等流场信息的直观表达，为模拟仿真提供实时渲染和可视化呈现。
4 、构建迭代复用的模拟仿真引擎
提供模型版本管理、参数配置、组合装配、加载调用、计算跟踪、计算跟踪、训练优化、模型迭代等服务能力，实现面向不同业务、不同场景、不同 目标下的模型灵活配置和调用，为业务应用提供计算和可视化等服务。
（三）推动孪生水网知识平台建设
在共享水利部、黄河水利委员会、宁夏回族自治区数字孪生知识平台的基础上，构建固原市数字孪生水网知识平台。利用机器学习等技术感知水利对象，认知水网规律，建设水网对象关联关系库、预报方案库、业务规则库、历史场景库、调度方案库以及水网知识引擎，为固原数字孪生水网提供智能内核，支撑事件正向智能推理和反向溯因分析，满足数据分析、专业模型、机器视觉、学习算法等不同应用场景需求，支撑固原水网业务应用创新，为决策分析场景提供知识依据。
第四节 建设水网业务应用平台

按照“整合已建、统筹在建、规范新建”建设原则，对固原市和下属区县、灌区管理处等水务部门已有水资源调配、防汛抗旱、水环境、水生态、水利工程、河湖管理等各业务应用系统进行充分整合，基于技术基础较好的系统迭代升级，构建固原市水网业务应用平台。
充分考虑自然资源、生态环境、海绵城市等跨行业跨部门应用系统的功能结构，基于数字孪生平台和固原水网一张图，以水资源调配、防汛抗旱、水生态保护、河湖管理为核心，充分利用宁夏回族自治区水慧通平台，深化固原市水利业务智能协同应用建设，实现数字孪生水网“四预”应用，加快孪生水网调度运行应用，提高水网各业务智能联合调度、智能业务管理、应急处置水平。
（一）提升水资源调配能力
以解决水资源短缺为导向，围绕水资源开发利用和节约保护各个环节，构建水资源调配业务应用，提升水资源调配能力。

通过调用水资源调配管理模型体系，实现对固原水网工程水源的年、月、旬、日径流预报与可供水量分析，实现对供水对象的年、月、旬需水预测；利用水资源预警规则知识，实现对水网工程供水短缺、旱灾等风险的预警； 综合利用来水预报、需水预测、工程运行等信息，充分考虑防汛排涝、水生态保护等需求，生成考虑多主体利益的年、月、旬水量调度计划以及“纲、目、结”工程调度方案，并实现方案预演和最优方案确定，最终细化形成固原市数字孪生水网水资源调配预案。

整合目前固原市和下属区县已有的水资源信息化系统，在国家水资源监控能力建设项目、国家地下水监测工程的基础上，融入数据底板、模型平台、知识平台等内容，形成以水资源管理、水资源调配、取水许可审批、水资源税（费）为业务核心的水资源调配智能应用，提升水资源调配“四预”能力，实施全生命周期精细化、高效化、智能化管理，支撑固原市水网水资源保护治理、开发利用、节约用水等业务。

（二）提升防汛抗旱能力
围绕水情旱情监测预警、山洪灾害预警、水利工程防汛抗旱调度、防御洪水应急抢险等业务，构建防汛抗旱调度业务应用。

通过调用水文预报预警等模型体系，实现对重点调蓄工程、防汛控制断面、受洪水影响渠道沿线等洪水的预报； 利用防汛预警规则等知识，对固原市水网工程及其影响对象进行洪水风险预警，充分考虑水资源调配、水生态保护等需求，生成调蓄水库、行洪河道等工程体系的多套防汛调度方案，并实现方案预演和最优方案确定，最终细化形成固原市数字孪生水网防汛排涝预案。

在国家防汛抗旱指挥系统的基础上，整合当前已有的防汛抗旱业务系统，细化防汛抗旱应用系统功能，升级完善洪水预报、预警功能，汇聚共享各类监测感知数据，为固原市水务局、下属区县水务局、各水利工程管理单位提供符合其工作需要的基础功能，按照人员角色、层级定位、承担的工作内容定制不同的功能，强化防汛抗旱“四预”能力，为实现防汛抗旱智能化、科学化提供技术支撑。

（三）提升水生态保护能力
围绕水生态流量水位预报、河湖水质预报、生态流量超限预警、水质恶化预警、生态调度预演及预案等业务，构建水生态保护智能应用，提升水生态保护能力。

通过调用水生态环境模型体系，实现对生态流量控制断面的径流预报和对水源、关键河渠断面等的水质预测；利用水生态环境预警规则等知识，对生态流量断面进行超限预警，对输水河渠、水源、生态保护区等进行水质、水土流失等风险预警；充分考虑水资源调配、防汛排涝等需求，生成生态流量与水质保障、生态补水等多套调度方案并实现方案预演和最优方案确定，最终细化形成固原市数字孪生水网水生态环境调度预案。

（四）提升河湖智慧监管能力
针对生态系统敏感脆弱、生态功能重要的“五河”及震湖等河湖水系，围绕涉河建设、河湖“四乱”等业务，以宁夏回族自治区河湖长制综合信息平台为基础，构建河湖管理业务应用系统，提升河湖智慧监管水平。

通过调用河湖监管遥感智能识别、视频智能分析及问题预判预警等模型，结合河湖监测感知数据和无人机、无人船等新一代巡河技术，升级完善河湖巡查、详查、核查、复查功能，制定河湖管控治理方案和应急预案，构建支撑查、认、改、罚全生命周期的河湖智慧监管平台。

（五）提升水网工程智能应用能力
围绕水网工程建设管理、运行管理、工程运维等重点工作，全面整合各水利工程的运管系统，构建水网工程智能业务应用系统，提升水网工程智能应用能力。
在充分共享数字孪生清水河流域、数字孪生水利工程的数据底板基础上，融合固原市水网模型平台和知识平台，对水网工程实现工程运行安全、机电设备故障等监测预警和分析研判。同时，针对各类工程结构特点、安全隐患和薄弱环节， 结合工情监测数据和模型，强化安全性态预报、安全风险预警、安全状态预演、安全处置预案等功能。
打通水网工程从规划、设计、建设、运行、维修、改造、报废全流程，强化水网工程全过程监管，实现水网工程精细化管理，整体提升工程管理效率和管理水平。
（六）提升日常业务管理能力
以实际水利业务为基础，以提升日常业务管理能力为导向，以精准化决策为目标，围绕水利政务服务全国“一网通办”，整合公共服务事项，基于宁夏回族自治区水慧通平台，融合各类业务应用，积极推动建设水土保持、农村水利水电、互联网+城乡供水、水利监督与行政管理、水文化展示、智慧生态示范区等应用建设。对已有的业务进行数字化转型和智能化升级，创新优化政务服务应用，逐步形成覆盖固原市水网管理活动和水利公共服务全过程的多项智能业务体系。
（七）提升应急事件处置能力
充分利用卫星遥感、无人机、雷达、移动视频、水下机器人等途径，针对突发性水污染、水利工程安全事故、局地暴雨等突发性事件，以及地震灾害、山洪灾害等自然灾害获取突发水事件信息，并及时掌握网络舆情信息。建设应急管理与处置系统， 制定和完善各类突发事件应急处置预案，实现对应急预案的数字化、空间化管理，实现预案调用等功能。
调用突发水事件应急调度模型，结合各类工程基础知识、突发事件处理方法等突发应急事件知识库，根据突发事件的事故规模、边界条件、发展态势等， 生成多套应急处置方案的生成和最优方案确定，依托调度指挥实体环境的融合通讯系统、综合会商系统，支持异地会商，统筹调度应急资源，并完成对处置过程的实时跟踪。

第五节 筑牢水网安全防护体系

完善安全保障管理体系。建立由制度、规范、流程和规程等构成的网络安全管理体系，为网络安全管理提供依据和行为准则。深入贯彻落实国家网络安全等级保护制度，推进国产密码全面应用，建立一体化的数据安全防护和风险管控机制。健全网络安全工作组织机构，落实网络安全管理人员，形成职责清晰、分工明确、规范有序的水利网络安全组织管理体系，强化工作管理制度的执行与监督。完善科技创新机制，加强水利信息化专业人才和网络安全人才队伍培养，为固原市智慧水利安全管理和运行工作提供有力人才支撑。

完善安全保障技术体系。完善工控网、物联网、采集终端的安全建设，针对各类防护对象，构建水利关键信息基础设施安全综合防御体系。重点加强以核心机电设备计算机监控系统为主体的基础设施安全防护；完善安全数据监测预警，加强应急响应协同处置能力；建设与市级节点联动的基层威胁感知应急指挥平台，提升本辖区域网络的网络安全资源调度和联动智能处置能力。同时与市级联动，助力实现全网态势感知和决策指挥。

完善安全保障运营体系。建设常态化网络安全运营机制、实战化网络安全检查机制，完善水利网络安全通报预警机制，持续坚持对水利网络安全开展奖惩工作，提升网络安全运行水平。

第六节 加强数据共建共享管理

依据《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》等要求， 固原市数字孪生水网建设与数字孪生流域、数字孪生水利工程充分协调，同时与宁夏回族自治区智慧水利建设上下级互联互通，重点针对监测感知、数据底板、水网专业模型、水网知识开展共建，避免重复建设，并明确共建内容的类别、规模、现状等情况。在固原市水网的各类业务应用之间，充分共享数据、应用支撑等内容，实现数据及时、统一更新，保证上下级数据和信息的共享互通。

加强数据共建共享管理，将离散在横、纵向部门的数据进行整合共享，横向部门包括生态环境局、气象局、水文局、自然资源局等，纵向对接交换水利部、黄河水利委员会、宁夏回族自治区水利厅数据，整合共享各区县水利局及相关单位数据，进行数据资源的交换与共享，实现水利数据“一数一源、统一更新、统 一管理、授权使用”。

全面整合分散的各类水网信息资源，实现信息共享，并对数据进行深度挖掘，以满足水网调度运行管理需要，建立集中管理、安全规范、充分共享、全面服务的水网数据服务共建共享体系。

第七节 推进数字孪生流域和工程建设

以业务需求为牵引，深入把握数字孪生工程、数字孪生流域、数字孪生水网建设的关联性、协调性，采用顶层设计理念，统筹规划，统一部署，理顺关系，围绕自然河湖、引调水控制、输配水工程、水库联蓄联调工程等水网工程，以宁夏中南部城乡饮水工程、中型灌区续建配套与现代化改造工程、农村供水工程、“五河”流域等重点工程为试点，持续迭代业务模块，全力推进固原市数字孪生工程、数字孪生流域建设。

通过利旧、完善、新建等建设方式，从信息化基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、安全保障体系等全方位加快推进各项数字孪生工作的整合与集成，做好上下级衔接，避免重复建设、滞后建设。实现各项数字孪生建设内容的有效共享， 打造固原市数字孪生水网体系，促使孪生水网能效性发挥至最佳。

（一）数字孪生工程
依据《数字孪生水利工程建设技术大纲（试行）》《数字孪生灌区建设技术指南（试行）》《数字孪生农村供水工程建设技术指南》等技术要求，以保障水利工程安全、效益充分发挥为目标，2035年完成数字孪生试点工程建设，范围包括宁夏中南部城乡饮水工程、中型灌区续建配套与现代化改造工程、农村供水工程，2050年中小型水利工程数字孪生覆盖率95%以上。

数字孪生工程建设过程中，重点关注水利工程BIM模型建设、安全监测体系建设等方面，实现物理水利工程的在线监测、方案预演、优化调度、安全保障等目标。在BIM模型建设方面，通过雷达、点云等新一代技术构建水利工程模型，强化BIM模型在水利工程全生命周期运用；在安全监测体系方面，重点关注库区动态监测和坝体安全监测，科学足量埋设位移变形、渗流渗压、应力应变等监测感知设施，加强工程管理和保护区域的安防监控，提升设备设施远程化、自动化、精准化调度控制能力，确保工程运行安全和提升综合效益。

（二）数字孪生流域
依据《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》等技术要求，以流域防洪和水资源调度为目标，开展预数字孪生“五河”流域建设，预计2035年前完成。

围绕“五河”流域范围进一步完善“天空地”一体化监测感知体系，完成流域内地理空间数据、各类工程基础信息、监测信息、业务信息与跨行业共享数据等数据底板建设；基于“五河”流域特点，共享和构建包含水文模型等通用水利模型，通过模式识别、深度学习等人工智能算法，构建“五河”流域的模型平台和知识平台。实现流域范围内水旱灾害、水资源调配等“2+N”模式的水利业务智能应用体系，实现固原市水网和“五河”流域的水利业务联合运行管理。

	专栏5                 数字孪生水网工程建设任务

	1、建立水网智能物联感知体系：加强水利要素监测感知设施建设，推进北斗卫星、机器人、物联网等新型手段应用，构建空天地一体化立体监测体系。
2、夯实水网信息基础设施：依托宁夏电子政务网，采用微波通信等技术打造泛在智能的固原市水利信息网，依托宁夏水利云，构建固原市水利云节点，提升计算、存储能力，整合已有基础设施资源，建设固原市水网综合调度中心。
3、推进数字孪生水网建设：加强与数字孪生黄河的共建共享，强化数据治理，丰富数字孪生水网“算据”，构建固原市市级水网模型库，建设数字孪生数据引擎、知识引擎和模拟仿真引擎。以清水河、葫芦河、茹河、渝河等主要河道段防洪工程为试点，开展水网工程智能化改造与建设。
4、水网调度指挥体系建设： 以固原市五河防洪“ 四预”体系建设为试点，加快推动全市水旱灾害防御“ 四预”功能和水资源管理调配功能实现，提升水网调度管理智能化水平。


推动水网高质量发展

第一节 推进安全发展

（一）加强水网基础设施建设

1、完善水源工程：确保固原市的水源地得到充分保护和合理开发，通过重点水源库建设及水库清淤扩容工程实施，提高水资源的存储和调配能力。

2、强化输配水网络：优化和扩建输水管网和灌溉系统，减少水资源在输送过程中的损失，并确保水资源的稳定供应。

3、提升防洪排涝能力：加强河道治理和堤防建设，提高防洪标准，同时完善城市排水系统，防止内涝灾害的发生。

（二）推进水资源节约和循环利用

1、推广节水技术和设备：在农业、工业和生活用水领域广泛应用节水灌溉、高效冷却等节水技术和设备，减少水资源浪费。

2、加强水资源管理：建立健全水资源管理制度，实行最严格的水资源管理制度，对水资源进行科学合理的配置和调度。

3、推动循环经济发展：鼓励和支持企业采用循环经济模式，实现水资源的多次利用和高效转化。

（三）加强水生态保护和修复

1、实施水生态修复工程：针对固原市的水生态系统受损情况，开展水生态修复工程，恢复和保护水生生物的多样性。

2、加强水环境监测和预警：建立健全水环境监测网络，实时监测水质和水量变化，及时预警和处置水环境风险。

3、推广生态治水理念：在水利工程建设中融入生态治水理念，注重保护自然生态和生物多样性，实现人与自然和谐共生。

（四）强化科技创新和人才培养

1、加强水利科技创新：鼓励和支持水利科研机构和企业开展科技创新，推动水利科技成果的转化和应用。

2、加强人才培养和引进：加大对水利领域人才的培养和引进力度，提高水利队伍的整体素质和创新能力。

（五）完善政策法规和监管体系

1、制定和完善政策法规：根据固原市水网安全发展的需求，制定和完善相关的政策法规，为水网安全发展提供有力的法治保障。

2、加强监管和执法力度：建立健全水利监管体系，加强对水利工程建设、水资源管理、水生态保护等方面的监管和执法力度，确保各项政策措施得到有效落实。
第二节 推进绿色发展

（一）加强水资源保护与管理

实施严格的水资源管理制度，确保水资源的合理开发和利用；加大对水源地的保护力度，防止水污染，保障水质安全；推广节水技术和措施，提高水资源利用效率。

（二）推进水网生态修复与建设

开展水生态系统保护与修复工程，恢复和提升水网的生态功能；加强湿地保护和恢复，构建湿地生态系统，提高水网的自净能力；推行河湖长制，落实河湖管理责任，保障水网健康运行。

（三）促进水网绿色发展

推动水网与周边生态环境的协调发展，实现水资源的可持续利用；鼓励和支持绿色水利建设，如建设生态堤岸、生态沟渠等；加大科技创新力度，推动水网智能化、信息化建设，提高水网管理效率。

（四）完善政策法规体系

制定和完善水网绿色发展相关的政策法规，为水网绿色发展提供法律保障；建立健全水网绿色发展激励机制，鼓励企业和个人积极参与水网绿色发展；加强对水网绿色发展政策的宣传和培训，提高公众对水网绿色发展的认识和参与度。

（五）提升公众参与度

加强水网绿色发展的宣传教育，提高公众对水网绿色发展的认识和重视程度；鼓励公众参与水网绿色发展的实践活动，如志愿服务、节水宣传等；建立公众反馈机制，及时收集和处理公众对水网绿色发展的意见和建议。
第三节 统筹融合发展

（一）推进功能融合
以已建的宁夏中南部城乡饮水工程、固扩更新改造西吉供水工程及规划建设的西海固地区水资源配置工程、引洮济西工程等重点工程为抓手，加强水网统一调度，推动水网防洪减灾、水资源调配、水生态保护治理与价值转换三大主要功能的协同融合，实现水网综合效益最大化。

（二） 推进部门融合
加强水利部门与发展改革、财政部门及应急管理部门的协同融合，筹措项目资金，推进水网建设。加强水利部门与农业农村部门的协同融合，加快灌溉发展，推进灌区高标准农田建设与节水配套改造。加强水利部门与生态环境、文化旅游、林业等部门的协同融合，推进河湖一体化保护和系统治理、水生态价值转化等。加强水利部门与公安部门的协同融合，健全水行政执法与刑事司法衔接工作机制，保障河湖安全。

（三） 推进区域融合
立足黄河流域整体，加强固原市域内上下游、左右岸、干支流各区（市）县的协同融合，确保全市防洪排涝、城乡供水、灌溉、水生态保护治理等整体目标的实现。加强固原市与其他四市的协同融合，推进黄河宁夏境内各支流的统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，充分发挥流域治水管水效能。
第四节 完善体制机制

（一）创新水网投入机制

1、积极争取中央资金
要用足用好《国家发展改革委水利部关于印发水利领域相关中央预算内投资专项管理办法的通知》相关政策，积极争取国家水网骨干工程、水安全保障工程中央预算内投资。

要用足用好《财政部水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》《黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法》相关政策，积极争取涉及黄河流域生态保护和高质量发展，中型灌区建设及节水改造、农业水价综合改革、河湖水系连通整治复苏等中央水利发展及奖补资金。

2、 充分利用专项债券
按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知>》《水利部关于进一步用好地方政府专项债券推进水利工程补短板工作的通知》《关于进一步用好地方政府专项债券扩大水利有效投资的通知》《宁夏回族自治区财政厅关于印发〈宁夏回族自治区政府债券招标发行规则〉的通知》等的要求，通过发行地方政府专项债券，并依法依规将部分专项债券作为一定比例的项目资本金，解决重大水利建设项目地方出资问题。

3、积极争取社会资本
按照《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》《水利部国家开发银行关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》《水利部中国农业银行关于金融支持水利基础设施建设的指导意见》《关于推进水利基础设施投资信托资金（REITs）试点工作的指导意见》《宁夏回族自治区自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区招商引资政策若干规定的通知》等的要求，通过争取信贷支持、盘活存量资产、特许经营、参股控股等多种方式，积极争取社会资本。

（二）创新水网建设机制

1、创新建管模式
按照《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》等的要求，以规范项目法人组建、明确项目法人职责、保障项目法人履职能力、加强项目法人监管等为重点，切实加强 项目法人管理工作。推行代建制、设计施工总承包、项目管理总承包等模式，培育常设性专业化建设管理机构，促进建设管理专业化、集约化。

2、提升建设质量
按照《水利部关于强化水利体制机制法治管理的指导意见》 《水利部办公厅关于印发水利工程建设质量提升三年行动（2022-2025年）实施方案的通知》等的要求，以落实水利工程建设质量责任、加强水利工程建设质量全生命周期管理、提高水利工程建设质量政府监管效能、强化水利工程建设质量数字赋能、营造质量为先文化氛围、开展水利工程建设质量普遍性问题专项整治、强化水利工程建设监管等为抓手，全力提升水利工程建设质量。

（三）创新水网运行机制

1、推进存量水利工程产权确权
按照《水利部关于印发<关于推进水利工程标准化管理的指导意见><水利工程标准化管理评价办法>及其评价标准的通知》等要求，分类推进水利工程标准化管理与评价工作，推进存量水利工程产权确权，为盘活存量资产创造有利条件，确保工程运行安全和效益持续发挥。

对于公益性、普惠性较强但产出低的水利工程，通过水价改革、精准补贴等方式，既促进节水，又维持工程良性运行。压实水利工程管理主体责任，积极推广区域集中管护、政府购买服务、 “以大带小”等专业化管护模式。牢固树立底线思维，增强忧患意识，强化风险隐患排查、源头控制、应急处置，健全风险防控机制，维护水网安全，确保工程持久发挥效益。

2、 改革节水奖励精准补贴机制
对采取工程节水、农艺节水、调整优化种植结构等方式，实现节水的农民用水合作组织、新型农业经营主体、用水户给予奖励；为保障水利工程良性运行，同时考虑到农户的承受能力，确保总体上不增加农户定额内用水负担，执行运行成本终端水价后，重点对农民用水合作组织、新型农业经营主体、用水户进行精准补贴，充分调动用水户改革的积极性。
（四）创新水网管理机制

1、节水制度政策
（1）深化总量强度双控

强化用水目标指标约束作用，优化耗水指标和用水指标双考核办法，加强取用耗排全过程监测计量，黄河取水、耗水量统一折算至干流河道。建立健全节水指标与标准，进一步明确未来万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等管控指标； 健全用水定额标准体系，已建建设项目及企业用水不符合强制性用水定额的，分类分步限期实施节水改造。

（2）健全节水管理体制机制

健全水利、农业农村、工业和信息化、住房和城乡建设等部门协调机制，协同推动落实节水工作。强化用水定额管理、计划用水管理、节水评价。严格规划和建设项目节水评价审查，加强节水评价台账管理。深化建设项目节水设施“三同时”管理办法，指导监督用水户将节水设施“三同时”管理工作落到实处。健全节水激励机制，深入推进水价改革与水资源税改革，建立节水奖补机制，推行合同节水管理。

2、 健全水权指标分配与交易制度
（1）健全水资源确权和动态管理制度

做好“十四五”中期调整工作，超前谋划“十五五”初始水权分配工作，将水权划定工作扩大至全区域、全行业、全用户，全面激活水资源商品属性，农业进一步确权到有计量设施的最小用水单元，发放用水权证；用水权以区域行业用水总量、行业定额标准、节水潜力为基础， 管网内企业以用水合理性分析报告、管网外及新建企业以水资源论证报告为依据确定水量， 并结合用水总量控制指标，进行动态调整。

（2）建立用水权收储交易投融资机制

落实自治区用水权收储交易规则，支持金融机构开发用水权抵质押相关金融产品。积极探索收储主体、收储流程等， 建立健全固原用水权收储管理机制，做好再生水置换指标收储工作。固原市水权交易平台即将上线投入使用，连同农业、工业及规模化畜禽养殖业全行业用水监测平台、自治区公共资源交易平台等多平台多维度数字监测，实时掌握水权余量、存量情况，及时对即将超出用水指标的用水户发出公告提醒，全方位盘活固原市用水权交易市场。

3、水资源管理
（1）严控水资源开发利用总量

根据生态流量（水位）保障目标等，制定地表水调度方案和年度调度计划；制定地下水年度取水计划，对取用地下水实行总量、水位双控制； 推动再生水、雨洪水等非常规水源纳入水资源统一配置，并逐步提高使用比例，实施再生水利用配额制，对具备再生水利用条件的用户，制定再生水年度利用指标。

（2）严格落实水资源用途管制

建立供水台账，形成“水权到户、定额管理、计量到口、管理到户”的精准管水用水机制；结合取水许可、明晰取用水户用水权等工作，明确各取用水户的水资源使用用途；结合水资源配置方案，明确生活、农业、工业和河道外生态环境用水等行业用水指标，经地方政府同意后，作为“四水四定”的重要依据。水资源论证、取水许可等相关水资源管理工作需遵守水资源行业配置方案。

（3）全面开展水资源论证和区域水资源评估制度
水行政主管部门全力配合工业、农业、畜牧业、林业、能源、自然资源开发等规划，推动重大产业、项目布局，各类开发区、新区规划开展规划水资源论证，从规划源头促进产业结构布局规模与水资源承载能力相协调。建立水资源论证区域评估制度，实行区域内生产建设项目取水许可审批承诺制，强化事中事后监管。

（4）严格建设项目水资源论证和取水许可监管

健全取水许可管理制度，推进取水许可“放管服”改革，完成取水许可电子证照推广应用工作，推进水资源论证区域评估和取水许可告知承诺制，健全以“双随机、一公开 ”为基本手段、以重点监管对象为补充，以信用监管为基础的新型监管机制。严格建设项目水资源论证，未通过建设项目水资源论证技术审查的不得批准取水许可。深入推进取用水管理专项整治行动整改提升。对依法应纳入取水许可管理的取水户，全面实施取水许可。

（5）全面深化水价改革

以完善居民阶梯水价制度、适度拉大分档差价为抓手， 健全城乡供水价格动态调整机制；以推行分类和分档水价、“骨干工程水价+末级渠系水价”终端水价、农业用水灌溉定额内优惠水价、超定额累进加价、用水精准补贴和节水奖励制度等为抓手，推进农业水价综合改革工作；推进水资源税改革，由用水端改为取水端计税，将水资源价外税改为价内税计征。

重点项目与实施安排
第一节 重点项目

紧紧围绕固原市经济社会发展布局，按照水网建设的目标和主要任务要求，统筹近期与远期、开源与节流、增量与存量，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，推动重大水利项目前期论证，做好项目储备，根据需要与可能，在具备条件的情况下，有序推进实施，经筛选，重点实施12项重大工程，总投资127.93亿元，占规划总投资的50.3%。

1、西海固地区水资源配置工程。西海固地区水资源配置工程从拟建的黄河黑山峡水利枢纽库区右岸、中卫市高崖沟入河口处取水，向南经中卫市沙坡头区兴仁、海原县、固原市西吉县至隆德县，并向东经固原市原州区至彭阳县，形成黄河水北水南调，与当地水资源互联互通、有效互补，构建纵贯宁夏中西部的供水大动脉。工程覆盖西海固地区的核心区，在根本解决该地区城乡生活用水的基础上，改善当地的农业灌溉和工业用水条件，退出农业挤占的河道生态用水，促进生态保护修复。工程2035年供水量3212万m3。工程总投资9.86亿元。
2、引洮（河）济西（吉）工程。引洮（河）济西（吉）工程计划从甘肃省引洮工程八干渠终端平头川分水，在西吉县震湖乡进入西吉，为西吉、隆德县供水。工程拟建引洮（河）济西（吉）支线38.8km，建支管15.9km，分支管23.9km，建取水口2处，各类阀井265座及其他建筑物129座。工程2030年供水量807万m3，2035年供水量1180万m3。工程总投资6.5亿元。
3、彭阳县北部灌区配套工程。彭阳北部灌区建设工程自何家沟取水，新建泵站1座，总扬程157m，铺设输水管线51.5km，年引水量1500万m3，最大流量2m3/s。新增灌溉面积7.55万亩，改善灌溉面积8.35万亩。工程总投资8.97亿元。

4、黄河流域水资源可持续利用固原市水库除险加固清淤扩容工程。对42座中小型水库进行清淤，总清淤量为6618万m3，新建堆场210处、拦泥坝150座；新建临时清淤运输道路336条，道路总长420公里，河道土围堰填筑及拆除353万m3；耕地恢复3640亩，林地绿化198公顷。工程建成后，可新增水库蓄水量8600万立方米，恢复灌溉面积38.9万亩，同时能较少当地地下水利用量、提高水库防洪减灾能力。工程总投资33.6亿元。

5、水库联蓄联调项目。实施沈家河至十二干渠（南城拐子支干渠）沿线蓄水池连通工程、原州区沈家河水库至黑洞沟水库连通工程、原州区西山畔水系连通工程、西吉县中河水源连通工程、西吉县葫芦河水源连通工程、西吉县滥泥河水源连通工程、彭阳县石家峡等水库联蓄联调工程、泾源县西贤水库-先进水库连通工程、泾源县卧龙山水库-西峡水库连通工程等9项水库联蓄联调工程。年新增供水量672.8万m3。工程总投资4.35亿元。
6、新建水库项目。实施原州区陶庄、南城拐子水库，西吉县马也堡、四方沟、半子沟、半个堡、野狐沟、沙沟峡、冯岔口水库，隆德县马家河水库，泾源县洪家沟水库，彭阳县交岔、曹川等13座水库工程建设，75%保证率年可供水量421.7万m3，85%保证率年可供水量334.4万m3。工程总投资8.5亿元。

7、现代化生态灌区建设项目。实施原州区中河库井灌区、西吉县葫芦河、泾源县颉河灌区、彭阳县红河灌区、彭阳县长城塬库井灌区等5项灌区续建配套与现代化改造项目；实施固原市原州区北埫灌区、原州区大北山灌区、西吉县西北部灌区、西吉县南部沿山畔灌区、西吉县中河灌区、西吉县深岔灌区、彭阳县北部灌区、彭阳县何塬灌区、彭阳县草庙灌区等9项新建中型灌区项目。改善灌溉面积17.55万亩，新增灌溉面积31.4万亩。工程总投资25.55亿元。

8、高效节水灌溉项目。依托既有或新建水源工程，五县区加快实施高效节水农业项目，至2035年新增高效节水灌溉面积46.7万亩。工程总投资14.0亿元。
9、彭阳县矿井水综合利用工程。项目区总面积13.9万亩，年需水量1804.4万m3，矿井水利用水量1160.33万m3。首部工程：新建加压泵站2座，铺设压力管道8.429km，配套各类管道建筑物24座；骨干输水工程：铺设重力流管道40.473km，管径DN2000~DN800，隧洞1条内径2.0米总长2.79km，配套各类管道建筑物146座；灌域配水工程：铺设重力流管道24.34km，管径DN800~DN160，配套各类管道建筑物96座；为工程新建的2座加压泵站、2座蓄水池、2座调压池、21座分水阀井配套自动化设施，将灌区建成现代化的生态灌区。工程总投资5.0亿元。
10、固原市原西隆供水工程。工程自中南部西吉连通管线及固扩更新改造西吉供水工程南套子梁高位蓄水池（地面高程2030m）取水，工程沿线分别向原州区张易镇、隆德县供水，末端至隆德县三水厂，工程铺设管道总长73.5km。工程总投资1.6亿元。年供水量148万立方米，工程水源为清水河流域城乡供水工程。
11、白龙江引水固原支线工程。白龙江引水工程固原支线工程初步规划布置引水干渠2条，一条从总干渠庄浪分水闸处引水（西线干渠），给西吉县供水；另一条从总干渠平凉分水闸处引水（东线干渠），给泾源县彭阳和原州区供水。工程总投资5.9亿元。2035年供水1500万立方米。
12、南水北调西线固原支线工程。按照南水北调西线初步线路，工程自甘南九殿峡调节水库取水，线路经甘肃定西市安定区、白银市会宁县、平凉市静宁县进入隆德县、泾源县、彭阳县，从彭阳县小岔乡进入甘肃省，规划固原受水区为隆德县、泾源县、彭阳县。工程总投资4.1亿元。2035年供水2100万立方米。
第二节 投资匡算与实施安排

（一）投资匡算

实施防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生网等5大类108项。工程匡算总投资252.52亿元，其中防洪排涝网工程建设投资35.24亿元，占13.8%；城乡供水网工程建设投资36.67亿元，占14.4%；灌溉排水网工程建设投资140.47亿元，占55.2%；河湖生态保护网项目建设投资32.49亿元，占12.8%；数字孪生水网工程建设投资9.65亿元，占3.8%。

（二）实施安排

按照“整体推进、重点突破，统筹兼顾、系统治理，量力而行、分步实施”的原则，优先考虑事关全局的重点项目，优先解决关系民生的重大问题，优先安排条件成熟的重点工程，优先实施效果显著的项目。

1、2025～2030年实施安排。实施防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生网等5大类92项。项目总投资147.20亿元。
    防洪排涝网建设：实施原州区中河等5项中小河流治理项目，实施原州区、西吉县、隆德县及泾源县山洪沟治理项目，实施原州区饮马河等4座水库除险加固项目，建设固原市内涝治理项目。总投资20.75亿元。
城乡供水网建设：实施固原市原西隆供水工程，实施西吉、隆德、泾源、彭阳四县小型引调水工程，建设原州区贺家湾水厂、上滩水厂改造提升等8项城乡供水高质量发展项目。总投资28.81亿元。

灌溉排水网建设：实施引洮济西工程，依托固原市黄河水调蓄工程何家沟水库，实施彭阳县北部灌区配套工程，原州区陶庄等6座水库，对原州区沈家河等25座水库清淤扩容，实施雨水集蓄利用等9项非常规水利用项目，建设原州区沈家河水库至黑洞沟水库河库连通工程等10项水库联蓄联调项目，实施原州区中河库井灌区等6项灌区续建配套与现代化改造项目，新建西吉县深岔中型灌区项目，实施五县区高效节水灌溉项目，新增高效节水灌溉面积27.98万亩。总投资78.50亿元。

河湖生态保护网建设：实施五县区小流域综合治理提质增效项目，治理小流域32条，治理水土流失面积200km2，新建原州区甜水沟等30座淤地坝；建设五县区幸福河湖项目。总投资16.24亿元。

数字孪生网建设：水利一张图三维可视化等数字孪生水网建设10项。总投资2.9亿元。

	表9.2-1  固原市现代水网建设规划投资规模汇总表（2025～2030年）

	序号
	项目名称
	涉及县（区）
	总投资
（万元）

	合计（5类92项=15项+13项+40项+14项+10项）
	1471983 

	Ⅰ、防洪排涝网工程建设（15项=5项+4项+4项+2项）
	207538 

	一
	中小河流治理工程（5项）
	
	60315

	1
	原州区中河等河流治理工程
	原州区
	25500

	2
	西吉县中小河流治理工程（4项）
	西吉
	19493

	2.1
	西吉县马莲川河、什字路河治理工程
	西吉
	7639

	2.2
	老堡子河治理工程
	西吉
	6000

	2.3
	苦水河治理工程
	西吉
	5854

	3
	泾源县泾河干流治理工程
	泾源
	1000

	4
	宁夏蒲河防洪治理工程
	彭阳
	6122

	5
	隆德县渝河流域重点防洪工程
	隆德
	8200

	二
	山洪沟治理工程（4项）
	
	33033 

	1
	原州区山洪沟治理工程
	原州区
	9000

	2
	西吉县山洪沟治理工程
	西吉
	17250

	3
	隆德县山洪沟治理工程
	隆德
	3400

	4
	泾源县山洪沟治理工程
	泾源
	3383 

	三
	水库除险加固工程（4项）
	原州区、西吉、彭阳
	30250

	1
	原州区清溪沟、饮马河等8座水库除险加固工程
	原州区
	6500 

	2
	西吉县庙坪等12座水库除险加固工程
	西吉
	8500 

	3
	彭阳县雅石沟等8水库除险加固工程
	彭阳
	7200 

	4
	隆德县水库除险加固工程（对魏沟、前庄、田柳沙、温堡、张士、卜岔、张程、倪套、将台9座水库）
	隆德
	8050 

	四
	固原市内涝治理项目（2项）
	
	83940

	1
	固原市内涝治理项目（7子项）
	
	82740

	1.1
	生态保护和修复工程
	原州区
	23160 

	1.2
	防洪提升工程
	原州区
	19440 

	1.3
	城市竖向优化工程
	原州区
	660 

	1.4
	雨水削峰调蓄工程
	原州区
	5700 

	1.5
	排水管渠及其附属设施建设工程
	原州区
	32040 

	1.6
	雨水源头减排工程
	原州区
	840 

	1.7
	信息平台建设工程
	原州区
	900 

	2
	隆德县城市防洪及生态治理工程
	隆德
	1200 

	Ⅱ、城乡供水网工程建设（13项=5项+8项）
	288097 

	一
	引调水工程（5项）
	51467 

	1
	固原市原西隆供水工程
	原州区、西吉、隆德
	16000 

	2
	西吉县固西、西部、 西北片区城乡供水输水管道建设(敷设) 项目
	西吉
	12130 

	3
	隆德县县域小型引调水工程
	隆德
	10600 

	4
	泾源县小型引调水工程
	泾源
	5800 

	5
	彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程
	彭阳
	6937 

	二
	城乡供水高质量发展项目（8项）
	236630 

	1
	固原“互联网+城乡供水”城乡供水监测管理服务平台升级项目
	五县（区）
	4980 

	2
	原州区城乡供水改造提升项目（3子项）
	
	27800

	2.1
	原州区贺家湾水厂、上滩水厂改造提升工程
	原州区
	2200 

	2.2
	清水河流域城乡供水工程原州区支线工程
	原州区
	3600 

	2.3
	原州区东部片区供水管网改造工程
	原州区
	22000 

	3
	西吉县城乡供水改造提升项目（7子项）
	
	35160

	3.1
	何洼水厂及北山水厂设备及自动化改造工程
	西吉
	860 

	3.2
	农村人饮老旧配水管网改造工程
	西吉
	8400 

	3.3
	城中村老旧管网改造工程
	西吉
	2200 

	3.4
	老旧泵站提升改造工程
	西吉
	1800 

	3.5
	抗旱应急水源改造工程
	西吉
	2800 

	3.6
	何洼水厂扩建工程
	西吉
	4600 

	3.7
	新建新营水厂工程
	西吉
	14500 

	4
	隆德县中片区渝河流域供水管网改造工程
	隆德
	7758 

	5
	彭阳县城乡供水改造提升项目（6子项）
	
	61116 

	5.1
	彭阳县农村饮水安全水质提升改造工程
	彭阳
	10296 

	5.2
	彭阳县城市供水管网漏损治理项目
	彭阳
	3204 

	5.3
	彭阳县城市供水管网改造提升工程
	彭阳
	7150 

	5.4
	彭阳县北部安家川片区应急备用水源工程
	彭阳
	3980 

	5.5
	彭阳县五里山水厂扩建工程
	彭阳
	4805 

	5.6
	彭阳县王洼水厂改造工程
	彭阳
	2305 

	5.7
	彭阳县市政给水管网改造工程
	彭阳
	15628 

	5.8
	彭阳县城乡备用水源工程
	彭阳
	13748 

	6
	泾源县农村供水管网提升改造项目
	泾源
	24000 

	7
	隆德县城乡供水高质量发展项目
	隆德
	70016 

	8
	隆德县城乡供水水厂设备更新改造项目
	隆德
	5800 

	Ⅲ、灌溉排水网工程建设（40项=2项+16项+10项+7项+5项）
	784955 

	一
	引调水工程（2项）
	
	122242 

	1
	引洮（洮河）--济西（西吉县）工程
	西吉、隆德
	32500

	2
	彭阳县北部灌区配套工程
	原州区、彭阳
	89742 

	二
	水源能力提升工程（16项=6项+1项+9项）
	
	455778 

	（一）
	新建水库工程（6项）
	
	93891

	1
	原州区陶庄水库工程
	原州区
	6500 

	2
	原州区南城拐子水库工程
	原州区
	8000 

	3
	西吉县马也堡、四方沟2座新建水库工程
	西吉
	34000 

	4
	泾源县洪家沟水库工程
	泾源
	8593 

	5
	彭阳县交岔水库建设工程
	彭阳
	27448 

	6
	彭阳县曹川水库建设工程
	彭阳
	9350 

	（二）
	黄河流域水资源可持续利用固原市水库除险加固清淤扩容工程（25座）
	五县（区）
	201600 

	（三）
	非常规水利用项目（9项）
	
	160287 

	1
	固原市雨水集蓄利用工程
	五县（区）
	14986 

	2
	西吉县非常规水利用项目（3子项）
	西吉
	57500 

	2.1
	西吉县水质提升及区域再生水回用工程
	西吉
	15000 

	2.2
	西吉县污水处理工程
	西吉
	30000 

	2.3
	西吉县中水利用项目
	西吉
	12500 

	3
	隆德县中水利用项目
	隆德
	6000 

	4
	隆德县小水资源利用项目
	隆德
	3000 

	5
	泾源县中水利用项目
	泾源
	4500 

	6
	彭阳县矿井水综合利用工程
	彭阳
	49979 

	7
	彭阳县城再生水利用工程
	彭阳
	2460 

	8
	隆德县雨水集蓄利用工程
	隆德
	8362 

	9
	隆德县雨洪资源利用项目
	隆德
	13500 

	三
	水库联蓄联调工程（10项）
	51501

	1
	沈家河至十二干渠（南城拐子支干渠）沿线蓄水池连通工程
	原州区
	6359 

	2
	原州区沈家河水库至黑洞沟水库连通工程
	原州区
	450 

	3
	原州区西山畔水系连通工程
	原州区
	6500 

	4
	西吉县中河水源连通工程
	西吉
	7100 

	5
	西吉县葫芦河水源连通工程
	西吉
	13000 

	6
	西吉县滥泥河水源连通工程
	西吉
	4200 

	7
	彭阳县石家峡等水库联蓄联调工程
	彭阳
	2792 

	8
	泾源县西贤水库-先进水库连通工程
	泾源
	1300 

	9
	泾源县卧龙山水库-西峡水库连通工程
	泾源
	1800 

	10
	隆德县什字河、好水河流域库坝连通工程
	隆德
	8000 

	四
	现代化生态灌区建设项目（7项=6项+1项）
	
	71494 

	（一）
	灌区续建配套与现代化改造项目（6项）
	
	59258 

	1
	原州区中河库井灌区续建配套与现代化改造项目
	原州区
	6500 

	2
	西吉县葫芦河中型灌区现代高效节水农业项目
	西吉
	16186 

	3
	泾源县颉河灌区续建配套与现代化改造工程
	泾源
	6050 

	4
	彭阳县红河新建中型灌区节水配套工程
	彭阳
	11782 

	5
	彭阳县长城塬库井灌区续建配套与节水改造工程
	彭阳
	5500 

	6
	隆德县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设项目
	隆德
	13240 

	（二）
	新建灌区项目（1项）
	
	12236 

	1
	西吉县深岔中型灌区建设工程
	西吉
	12236 

	五
	高效节水农业项目（5项）
	
	83940

	1
	原州区高效节水灌溉项目
	原州区
	24000 

	2
	西吉县高效节水灌溉项目
	西吉
	17310 

	3
	隆德县高效节水灌溉项目
	隆德
	6630 

	4
	泾源县高效节水灌溉项目
	泾源
	10650 

	5
	彭阳县高效节水灌溉项目
	彭阳
	25350 

	Ⅳ、河湖生态保护网项目建设（14项=9项+5项）
	162443 

	一
	水土保持工程（9项）
	
	117790 

	（一）
	小流域综合治理工程（5项）
	
	105665 

	1
	原州区小流域综合治理提质增效项目
	原州区
	28750 

	2
	西吉县小流域综合治理提质增效项目
	西吉
	29600 

	3
	隆德县小流域综合治理提质增效项目
	隆德
	6670 

	4
	泾源县小流域综合治理提质增效项目
	泾源
	12395 

	5
	彭阳县小流域综合治理提质增效项目
	彭阳
	28250 

	（二）
	淤地坝建设工程（4项）
	
	12125

	1
	原州区淤地坝建设工程
	原州区
	3000 

	2
	西吉县淤地坝建设工程
	西吉
	2700 

	3
	隆德县淤地坝建设工程
	隆德
	4050 

	4
	彭阳县淤地坝建设工程
	彭阳
	2375 

	二
	幸福河湖建设项目（5项）
	
	44653 

	1
	原州区幸福河湖建设工程
	原州区
	7500 

	2
	西吉县幸福河湖建设工程
	西吉
	12983 

	3
	隆德县幸福河湖建设工程
	隆德
	10871 

	4
	泾源县幸福河湖建设工程
	泾源
	1500 

	5
	彭阳县幸福河湖建设工程（迺河、茹河）
	彭阳
	11800 

	Ⅴ、数字孪生水网工程建设（10项）
	28950

	1
	水利一张图三维可视化
	五县（区）
	600 

	2
	数字孪生智慧防洪管理系统
	五县（区）
	5400 

	3
	水资源管理与调配应用系统
	五县（区）
	4950 

	4
	水生态管理应用系统
	五县（区）
	4800 

	5
	智慧河湖系统
	五县（区）
	4800 

	6
	水网工程智能管理系统
	五县（区）
	3600 

	7
	农村水利工程信息管理系统
	五县（区）
	3600 

	8
	水利监督系统
	五县（区）
	600 

	9
	水政执法管理系统
	五县（区）
	300 

	10
	水利公共服务系统
	五县（区）
	300 


2、2031～2035年实施安排：实施防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生网等5大类54项。项目总投资110.26亿元。
   防洪排涝网建设：实施原州区中河等3项中小河流治理项目，实施原州区、西吉县、彭阳县、隆德县及泾源县山洪沟治理项目，建设固原市内涝治理项目。总投资14.49亿元。
城乡供水网建设：实施隆德县引调水工程和白龙江引水固原支线工程。总投资10.8亿元。

灌溉排水网建设：争取实施南水北调西线固原支线工程，建设西海固地区水资源配置工程，继续建设引洮济西工程，新建西吉县半子沟、半个堡、野狐沟、沙沟峡、冯岔口，隆德县马家河等7座新建水库工程，对西吉县什字等17座水库清淤扩容，实施固原市硝河及臭水河硝盐水综合利用工程，建设原州区北埫，西吉县西北部，彭阳县北部等7个中型灌区建设项目，实施原州区、西吉县、彭阳县高效节水灌溉项目，新增高效节水灌溉面积18.67万亩。总投资61.98亿元。

河湖生态保护网建设：实施五县区小流域综合治理提质增效项目，治理小流域28条，治理水土流失面积160km2，新建西吉县马达子等26座淤地坝；建设五县区幸福河湖项目。总投资16.24亿元。

数字孪生网建设：持续建设完善水利一张图三维可视化等数字孪生水网建设10项。总投资6.76亿元。

	表9.2-2  固原市现代水网建设规划投资规模汇总表（2031～2035年）

	序号
	项目名称
	涉及县（区）
	总投资
（万元）

	合计（5类54项=9项+2项+19项+14项+10项）
	1102618 

	Ⅰ、防洪排涝网工程建设（9项=3项+5项+1项）
	144861 

	一
	中小河流治理工程（3项）
	
	48008

	1
	中小河流治理西吉县中河治理工程
	西吉
	15393

	2
	宁夏茹河防洪治理工程
	彭阳
	29415

	3
	彭阳县洪河防洪治理工程
	彭阳
	3200

	二
	山洪沟治理工程（5项）
	
	41693 

	1
	原州区山洪沟治理工程
	原州区
	9000

	2
	西吉县山洪沟治理工程
	西吉
	17250

	3
	彭阳县山洪沟治理工程（灾害防御能力提升）
	彭阳
	8660

	4
	隆德县山洪沟治理工程（含山洪灾害防御体系升级改造）
	隆德
	3400

	5
	泾源县山洪沟治理工程
	泾源
	3383 

	三
	城市防洪工程（1项）
	
	55160

	1
	固原市内涝治理项目（7子项）
	
	55160

	1.1
	生态保护和修复工程
	原州区
	15440 

	1.2
	防洪提升工程
	原州区
	12960 

	1.3
	城市竖向优化工程
	原州区
	440 

	1.4
	雨水削峰调蓄工程
	原州区
	3800 

	1.5
	排水管渠及其附属设施建设工程
	原州区
	21360 

	1.6
	雨水源头减排工程
	原州区
	560 

	1.7
	信息平台建设工程
	原州区
	600 

	Ⅱ、城乡供水网工程建设（2项）
	108000 

	一
	引调水工程（2项）
	108000 

	1
	隆德县引调水工程
	西吉、隆德
	49000 

	2
	白龙江引水固原支线工程
	原州区、西吉、隆德、彭阳
	59000 

	Ⅲ、灌溉排水网工程建设（19项=3项+5项+8项+3项）
	619764 

	一
	引调水工程（3项）
	
	172100 

	1
	西海固地区水资源配置工程
	西吉、隆德、彭阳
	98600

	2
	引洮（洮河）--济西（西吉县）工程
	西吉、隆德
	32500

	3
	南水北调西线固原支线
	隆德、泾源、彭阳
	41000

	二
	水源能力提升工程（5项=3项+1项+1项）
	
	269684 

	（一）
	新建水库工程（3项）
	
	124614

	1
	西吉县半子沟、半个堡、野狐沟、沙沟峡、冯岔口等5座新建水库工程
	西吉
	51000 

	2
	隆德县马家河中型水库工程
	隆德
	57824 

	3
	隆德县苏台水库工程
	隆德
	15790 

	（二）
	黄河流域水资源可持续利用固原市水库除险加固清淤扩容工程（17座）
	四县一区
	134400 

	（三）
	非常规水利用项目（1项）
	
	10670 

	1
	固原市硝河及臭水河硝盐水综合利用工程（一期）
	原州区、西吉
	10670 

	三
	现代化生态灌区建设项目（8项）
	
	121970 

	（一）
	灌区续建配套与现代化改造项目（1项）
	
	19860 

	1
	隆德县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设项目
	隆德
	19860 

	（二）
	新建灌区项目（7项）
	
	102110 

	1
	固原市原州区北埫中型灌区建设工程
	原州区
	26400 

	2
	固原市原州区大北山中型灌区建设工程
	原州区
	14450 

	3
	西吉县西北部中型灌区建设工程
	西吉
	13000 

	4
	西吉县南部沿山畔（东、西）中型灌区建设工程
	西吉
	25000 

	5
	西吉县中河中型灌区建设工程
	西吉
	12500 

	6
	彭阳县何塬中型灌区节水配套工程
	彭阳
	4260 

	7
	彭阳县小型灌区节水改造工程
	彭阳
	6500 

	四
	高效节水农业项目（3项）
	
	56010

	1
	原州区高效节水灌溉项目
	原州区
	21900 

	2
	西吉县高效节水灌溉项目
	西吉
	17910 

	3
	彭阳县高效节水灌溉项目
	彭阳
	16200 

	Ⅳ、河湖生态保护网项目建设（14项=9项+5项）
	162443 

	一
	水土保持工程（9项）
	
	117790 

	（一）
	小流域综合治理工程（5项）
	
	105665 

	1
	原州区小流域综合治理提质增效项目
	原州区
	28750 

	2
	西吉县小流域综合治理提质增效项目
	西吉
	29600 

	3
	隆德县小流域综合治理提质增效项目
	隆德
	6670 

	4
	泾源县小流域综合治理提质增效项目
	泾源
	12395 

	5
	彭阳县小流域综合治理提质增效项目
	彭阳
	28250 

	（二）
	淤地坝建设工程（4项）
	
	12125

	1
	原州区淤地坝建设工程
	原州区
	3000 

	2
	西吉县淤地坝建设工程
	西吉
	2700 

	3
	隆德县淤地坝建设工程
	隆德
	4050 

	4
	彭阳县淤地坝建设工程
	彭阳
	2375 

	二
	幸福河湖建设项目（5项）
	
	44653 

	1
	原州区幸福河湖建设工程
	原州区
	7500 

	2
	西吉县幸福河湖建设工程
	西吉
	12983 

	3
	隆德县幸福河湖建设工程（含生态修复）
	隆德
	10871 

	4
	泾源县幸福河湖建设工程
	泾源
	1500 

	5
	彭阳县幸福河湖建设工程（迺河、茹河）
	彭阳
	11800 

	Ⅴ、数字孪生水网工程建设（10项）
	67550

	1
	水利一张图三维可视化
	四县一区
	1400 

	2
	数字孪生智慧防洪管理系统
	四县一区
	12600 

	3
	水资源管理与调配应用系统
	四县一区
	11550 

	4
	水生态管理应用系统
	四县一区
	11200 

	5
	智慧河湖系统
	四县一区
	11200 

	6
	水网工程智能管理系统
	四县一区
	8400 

	7
	农村水利工程信息管理系统
	四县一区
	8400 

	8
	水利监督系统
	四县一区
	1400 

	9
	水政执法管理系统
	四县一区
	700 

	10
	水利公共服务系统
	四县一区
	700 


环境影响评价
本规划是针对固原市水利发展全面系统的规划，将促进固原经济社会发展的转型升级。规划实施后，可有效缓解各区县尤其是原州区、西吉县和彭阳县的用水紧张问题，切实解决饮水困难，提高城乡安全保障。能提高水资源利用效率，有效改善固原的生态环境质量，促进美丽固原建设。但规划工程实施会对环境产生一定影响，部分工程建设占用土地和安置移民，需安置的移民给迁入区的土地、耕地、饮用水源和生态环境带来一定压力，施工期间还会产生“三废”和噪声污染，施工区、取料场的植被损失、水土流失和景观影响，引起施工区及其附近的陆域、岸滩的水生态环境的变化，一定时期内影响局部地区居民的生活生产环境。

第一节 环境保护要求

本次规划范围覆盖固原市全域，规划环境影响评价范围与规划范围一致，评价重点范围为区域内主要河流、重要湿地，以及生态环境保护与修复和经济社会发展的重点地区。

（一）水环境保护要求
维持和改善河（湖、库）水环境功能，确保水功能区水质达到功能要求，保护和改善地区水环境，满足水源地水质要求。

（二）生态环境保护要求
维护与改善辖区内各流域生态功能，保护境内各河流水生态系统稳定性和生态完整性，保护生物多样性；保障重要水库及河道生态水量；珍稀、特有水生生物和重要经济鱼类的生境，鱼类产卵场等；保护流域和区域重要生态敏感区；保护和恢复湿地系统；维护水生态环境功能的适宜与稳定。

（三）社会环境保护要求
提高固原市水旱灾害防御能力；促进区域社会经济高质量发展；保护规划范围内人群健康，改善城市、生活与农业供水条件；保护影响区内重要遗产和风景名胜；改善水质与供水条件。

第二节 规划符合性分析
（一）与法律法规的符合性分析
1、与《中华人民共和国水法》的协调性分析
本规划梳理了环境现状和主要环境问题，结合固原市特点，提出了水资源配置与供水工程、防洪减灾、水环境与水生态保护等工程。规划的实施不仅能从量上满足城乡居民生活用水、农业用水、生态环境用水的量，还能保证用水安全，因此规划和《中华人民共和国水法》是相符的。

2、与《中华人民共和国防洪法》协调性分析

防洪减灾项目实施后，将显著提高固原市抗御洪涝灾害能力，改善区域经济社会发展条件，因此规划和《中华人民共和国防洪法》是相符的。

3、与《中华人民共和国黄河保护法》协调性分析
《中华人民共和国黄河保护法》在加强黄河流域生态环境保护、保障黄河安全稳定、推进水资源节约集约利用以及推动高质量发展的背景下，这些目标与本规划的目标高度一致。本规划着重于优化水资源配置和提高水资源利用效率，这与黄河流域的整体生态保护和水资源管理策略相契合。通过实施这一规划，固原市旨在促进水资源的可持续利用，为地区的高质量发展提供有力支撑，同时也为黄河流域的生态环境保护和水资源节约集约利用做出贡献。因此规划和《中华人民共和国黄河保护法》是相符的。

（二）与相关规划的符合性分析
1、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的符合性分析
本规划的主要目标是解决固原市工程型缺水问题，优化水资源配置格局。为此，规划提出了一系列任务，如加强水源地保护、推进节水型社会建设、实施河湖生态修复等。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的目标是推动黄河流域生态保护和高质量发展，具体包括加强上游水源涵养能力建设、加强中游水土保持、推进下游湿地保护和生态治理等。同时，纲要还强调了水资源节约集约利用的重要性，提出了强化水资源刚性约束、科学配置全流域水资源等任务。两者在目标与任务上均强调了水资源管理、生态保护与修复的重要性，且均提出了具体的实施路径和措施。
2、与《固原市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析
本规划坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力推进生态文明建设，兼顾水资源配置和水环境水生态保护，充分考虑对生态环境的影响，提出环境保护对策，合理确定工程建设规模。规划实施后，可改善河湖水质，恢复水生态系统的完整性，加强水源涵养，可助力固原实现生态可持续性发展。因此本规划与《固原市国土空间总体规划（2021-2035年）》是相符的。
第三节 主要环境影响预测与分析

（一）对水环境影响分析 

本规划提出了饮用水水源地保护与治理措施、农村面源污染防治方案、城镇面源污染防治措施等，并针对河湖和地下水环境建立了监测网络，加强水质监督管理，为改善流域、区域水环境提供了有效保障。

（二）对生态环境影响分析

本规划提出了加强河湖空间管控的措施和要求，提出了水源涵养和水土保持建设措施、对清水河、泾河、葫芦河、渝河、茹河等提出了水生态修复与治理，提出农村水系综合整治方案，并新增了水土保持监测建设内容。规划实施后，将提高固原市水源涵养能力，减少水土流失，保障了河湖生态需水量，保护并逐步改善河流生态特性，形成绿色健康的河流生态廊道，实现经济社会与生态环境的协同发展。

（三）对社会环境影响分析

规划实施将提高区域水资源调配能力，提高区域防洪安全保障能力，保障区域供水安全、防洪安全、生态安全，促进区域水资源与经济社会、生态环境的协调发展。为实现规划目标而建设的各类工程，既是促进区域经济社会、生态环境可持续发展的重要水资源保障工程，也是重要的生态环境保护工程。 

（四）重点工程影响分析 

1、水资源配置工程

重点水源建设、供水网络完善以及非常规水源利用等重大举措，将充分保障经济社会发展用的水需求。但新建水库工程拦截上游来水，造成水文情势变化，坝下河段水量将会减少，对下游水生生物、湿地等都将产生不利影响，阻隔鱼类等迁移路径，影响河流生态系统结构和功能；拦截后的水体流动性变差，自净能力下降，对水质会带来不利影响。

2、水生态环境保护与修复工程

规划以控制污染物入河量，强化水源地保护，加强面源污染防治，控制地下水开采，并加强水源涵养和水土保持，实施水库联蓄联调、重点河流、湖泊水环境综合治理与修复等措施。工程实施将有效地控制污染物入河量，结合重点河湖水生态保护与修复，有利于改善区域内河湖库的水质，恢复水生态功能，有利于提升水环境承载力，提高源头区水源涵养能力，减少水土流失。此外，通过加强饮用水水源地保护、控制污染物入河量、生物修复等措施保护饮用水水源地，将减少人为对水源地保护范围生态系统的干扰，有利于保障饮用水水源地水质安全。但工程实施过程中，可能干扰周边环境和水生物的生境。

3、防洪排涝工程

针对固原市防洪体系薄弱问题，规划实施清水河等河道整治、堤防提标建设以及重点山洪沟综合治理等，提高固原市抵御洪水灾害的能力，但工程的实施可能会改变河道水文泥沙情势，改变目前河床地冲淤特性，可能改变水生动物栖息地特性，影响水生动物产卵、觅食等行为，威胁水生动物生存。此外，堤防工程建设可能改变河道的横向连通性，破坏滨河带生态系统，降低滨河带水污染净化能力。

第四节 规划合理性分析和优化调整建议

本规划包括水资源配置、灌溉、防洪、水环境水生态、水文化水景观等内容。从长期来看，规划对水环境、生态环境均产生积极影响，不利影响主要集中在规划实施阶段，可通过采取对应措施进行应对，将不利影响降至最低。

（一）规划布局的环境合理性分析

本规划从固原市主体功能定位和国土空间布局要求出发，包含防洪减灾、水资源配置、水生态治理、水环境治理、数字孪生水网、水网管理等工程。规划总体布局以“一带三山”“七纵七横”“五河百库”为骨干河湖生态廊道规划布局，布局时充分考虑了固原市的环境现状问题和经济条件，根据不同分区制定相应的专项规划方案，对改善固原市水生态环境，提升水环境质量具有积极影响。规划布局基本合理。经初步识别，规划工程涉及部分生态保护红线，后续工作应优化工程选址，尽可能避让环境敏感区，减少对生态环境的不利影响。

（二）规划规模的环境合理性分析

本规划主要包括水资源配置体系、防洪减灾体系、水生态保护治理与价值转换体系、数字孪生水网体系等内容。基于固原高度依赖黄河水，市内河湖水动力不足，水质问题较为严重的现状，提出的水生态、水环境治理措施是科学有效的。规划工程中的供水工程将小幅增加用水总量，但可以实现固原市内源互济、统筹调配的水资源配置格局，规划实施能有效提高对水资源的利用效率和用水安全。因此，规划规模基本合理。

第五节 环境影响减缓对策措施

本规划事关固原供水安全、防洪安全、水生态安全乃至经济社会可持续发展，规划实施将对固原的整体发展带来崭新格局。规划实施的不利影响在一定时期内存在，但从长远利益看规划实施后对固原的经济、社会、环境协调发展具有巨大的推动作用，促进固原经济、社会和环境融合发展。

（一）水环境保护措施

1、强化水资源统一管理，合理配置水资源，协调好水资源开发利用与经济社会发展布局的关系，维护河流健康。

2、加强水资源保护管理，确保污染物入河量控制在各水功能区的纳污能力范围内，实施水污染治理措施，使各水功能区达到水质目标要求，改善流域水环境。

3、重点保护供水水源地水质，加强饮用水源保护区管理，控制区内污染源，实施综合整治，保障饮水安全。

4、骨干水源工程、堤防建设工程等规划实施过程中，应注意施工期“三废”对环境造成的不利影响，需要落实环境影响报告中的具体环保措施，确保施工期污染物不对周边环境造成不利影响。

（二）生态环境保护措施

1、在水利工程选址时，应尽量避开重要的自然保护区、风景名胜区、水源保护区、水产种质资源保护区等。在生态脆弱区应适度开发，避免工程对生态的不利影响。

2、加强鱼类栖息地保护，恢复和改良已破坏和退化的水生生态环境；根据鱼类繁殖需求，建立合理的水利工程调节机制；涉及鱼类密集区域的水利工程，应详细论证工程对鱼类的影响，提出切实有效的鱼类保护措施。

3、加强水土保持监督管理工作，积极开展水土流失治理，坚持以小流域为单元进行综合治理，严格水土保持方案报批制度及水土保持“三同时”制度，促进生态恢复。

4、加强水生生物保护，采取措施保护水生生物生境和生态系统。滨河、滨湖地带堤防建设应尽可能采取生态堤岸形式，保持滨河、滨湖湿地横向水力联系，维持滨河、滨湖湿地的水源补给，避免对滨河、滨湖湿地的不利影响。

5、重视陆生生物保护，尽可能减少对植被的淹没及占用，迁移保护淹没区的古树名木和保护树种，对淹没、占用损失的植被资源予以异地恢复补偿。

6、规划实施过程中，应遵循开发利用与保护相结合、维护河流自然生态功能原则，减少不必要的人工措施，维护河流自然健康状态。

7、骨干水源工程建设过程中，应注意保护周边生态环境，尤其是库区陆生生态环境，保护珍稀树木和珍稀野生动物，采取措施减少水土流失。

8、对于规划项目中小型项目，在其布局尚不确定的情况下，应注意对环境敏感区的保护，在下阶段落实小型项目选址和布局时，应避开对环境敏感区的干扰，避免项目施工对环境敏感区的污染和破坏。

（三）社会环境保护措施

1、强化耕地保护，避免或尽量少占耕地，特别保护基本农田，工程临时占地应及时进行复垦；对可能引起土地潜育化、盐渍化等土地退化问题，应采取工程防护措施防护。

2、注重文物、景观、地质遗迹保护。根据文物保护法律、法规的规定，对可能受淹没影响的文物进行易地搬迁或重建。

3、加强移民安置，做好移民安置规划和后期扶持，改善安置区生态环境，保障和改善移民生活，维护库区社会稳定。

（四）环境监测与跟踪评价计划

1、环境监测与调查

监测和调查内容主要包括地表水水质监测、水文监测（或收集资料）和陆生、水生生态监测与调查，以及陆生生态、水生生态、人群健康、移民跟踪等调查。通过监测调查，掌握规划工程地区建设前后各主要环境要素的变化情况和规律，并监督、检查具体项目施工过程中各项环境保护措施的实施情况和效果。

2、跟踪计划

通过调查问卷、现场走访、座谈会等形式征求有关单位、专家和公众的意见，针对社会各界对本规划实施所产生的环境影响方面的意见进行跟踪评价。对本规划所含项目的环评工作情况以及后续工作实施情况进行跟踪评价，全面调查分析规划实施采取的环保措施及效果。重点对涉及敏感区的项目进行环境影响跟踪调查，如存在对环境敏感区影响较大的施工活动，应立即停止，并采取相应的环境保护补偿对策措施，将环境损失降至最低。

适时开展本规划和各重要工程的环境影响后评价工作，系统调查评价本规划实施和运行期的环境影响，总结规划的环境评价和环保工程实施的经验和不足，指导和完善后续环境保护工作。

第六节 综合评价结论

固原市水网规划坚持贯彻绿水青山就是金山银山的理念， 坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，充分结合固原市自然环境特点、经济社会发展需要和环境保护要求，制定环境保护对策，最大限度降低规划实施对生态环境带来的不利影响。规划实施后，有利于“一带三山”“七纵七横”“五河百库”水生态环境质量全面提升；有利于全面提高固原市防洪能力，筑牢防汛安全屏障；有利于饮用水水源地保护，让千家万户喝上放心水；有利于治理和控制水土流失问题，改善水源地生态环境。

规划方案的实施不会对环境产生较大不利影响， 不存在明显的环境制约性因素，规划方案基本可行。

规划保障措施

第一节 加强组织领导

把水网建设作为各级党委、政府推进水利高质量发展的重要任务，作为市级重点调度内容，积极创造政策和资金保障条件。加强部门协作和统筹推进，坚持问题导向，第一时间协调解决堵点难点问题，全力推进水网建设。

第二节 加快前期工作

建立项目前期工作责任制，认真履行建设程序，加强技术审查，严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，保证水利项目前期工作经费投入。积极推行前期工作市场准入和审查审批终身负责制。妥善解决工程建设中的国土空间调整、生态环境制约、移民征地等重大问题，合理确定建设方案，科学有序实施。
第三节 加大资金投入

建立以政府投入为主、金融与社会参与的多元化资金筹措保障机制，鼓励建立多元化、多渠道、多层次的投入机制，扩大资金来源。紧抓国家、自治区加大水利投入的机遇，积极争取国家和自治区项目和专项资金支持，落实地方政府投入。

第四节 强化科技支撑

以固原市水网建设需求为导向，围绕再生水河湖补水、雨洪资源利用技术等方面积极开展水网建设重大问题研究和关键技术攻关。加强先进实用技术推广应用，加大建筑信息模型（BIM）技术、遥感技术、人工智能等在水网建设管理中的应用力度。探索通过市场机制多渠道筹集水利科技资金，引导企事业单位、社会团体加大对水利科技创新的投入。

第五节 加强宣传引导

充分利用网络媒体平台和报刊等媒介，积极宣传固原市水网建设取得的成效、典型经验、先进事迹，深入讲好水利故事，进一步提升水网建设规划的公众认知度，营造全社会重视、关心、支持水网建设的浓厚氛围，积极推动水网建设规划的全面实施，为固原市建成黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市提供有力支撑和保障。

附表:

     1、固原市重点河流基本情况表；

     2、固原市2023年经济社会发展指标表；

     3、固原市水资源及其开发利用情况表；

     4、固原市现状水利工程基本情况表；

     5、固原市现代水网建设规划投资规模汇总表。

附图:

     1、固原市行政区划图；

     2、固原市水系图；

     3、固原市现代水网建设规划总体布局图；

     4、固原市现代水网建设规划防洪排涝工程分布图；

     5、固原市现代水网建设规划重点城乡供水工程分布图；

     6、固原市现代水网建设规划重点灌区工程分布图。
	附表1                                       固原市重点河流基本情况表

	序号
	河流名称
	河流编码
	河流长度(km)
	区内河长
	流域面积(km2)
	区内面积
	上一级河流名称
	岸别7
	所在省区
	跨界类型
	河流类型
	河流平均比降(‰)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	小河
	D31B1G00000R
	46
	46
	628
	75
	祖厉河
	2
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	4.42

	2
	苦水河
	D31BA000000R
	87
	20.8
	1694
	498
	祖厉河
	2
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	3.88

	3
	老堡子河
	D31BAB00000R
	33
	14.3
	204
	116.5
	苦水河
	2
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	12.4

	4
	田家碱沟
	D31BAE00000L
	37
	10.76
	304
	52.4
	苦水河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	5.9

	5
	杨达子沟
	D3A1A000000R
	28
	28
	203
	203
	清水河
	2
	宁夏
	县界内
	山丘
	8.4

	6
	冬至河
	D3A1B000000L
	47
	47
	535
	535
	清水河
	1
	宁夏
	县界内
	山丘
	8.76

	7
	中河
	D3AA0000000L
	105
	105
	1187
	1187
	清水河
	1
	宁夏
	跨市
	山丘
	7.78

	8
	双井子沟
	D3AC0000000R
	70
	61.8
	946
	757.7
	清水河
	2
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	3.35

	9
	马莲川河
	DEA1B000000L
	45
	45
	329
	329
	葫芦河
	1
	宁夏
	跨县
	山丘
	8.07

	10
	什字路河
	DEA2A000000L
	50
	50
	221
	221
	葫芦河
	1
	宁夏
	跨县
	山丘
	9.02

	11
	甘渭河
	DEA4B000000L
	57
	36
	270
	117.7
	葫芦河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	10.7

	12
	滥泥河
	DEAA0000000R
	92.7
	90.6
	879
	874
	葫芦河
	2
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	2.09

	13
	渝河
	DEAB0000000L
	59
	46.26
	603
	440.7
	葫芦河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	9.68

	14
	庄浪河
	DEAD0000000L
	49
	18.8
	443
	99.6
	葫芦河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	13.5

	15
	水洛河
	DEAF0000000L
	80
	10.2
	1792
	43.7
	葫芦河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	8.12

	16
	后峡河
	DEB11D00000L
	37
	27.4
	206
	172.1
	泾河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	15.6

	17
	颉河
	DEB1A000000L
	51
	29.9
	423
	285.6
	泾河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	12

	18
	小路河
	DEB1B000000L
	70
	0.95
	242
	0.8
	泾河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	6.16

	19
	大路河
	DEB1C000000L
	72
	10.36
	216
	12.8
	泾河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	6.1

	20
	潘杨涧河
	DEB1D000000L
	60
	5.47
	232
	6
	泾河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	5.61

	21
	策底河
	DEB1EB00000L
	59
	16.8
	527
	112.7
	汭河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	10

	22
	洪河
	DEB1F000000L
	180
	61.59
	1336
	356.8
	泾河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	3.61

	23
	陆家阳洼沟
	DEBA1A00000R
	31
	30.87
	226
	222.1
	蒲河
	2
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	12

	24
	王洼沟
	DEBAA1A0000L
	31
	31
	247
	247
	茹河
	1
	宁夏
	县界内
	山丘
	4.44

	25
	迺河
	DEBAAA00000R
	52
	52
	398
	398
	茹河
	2
	宁夏
	跨县
	山丘
	10.9

	26
	李家沟
	DEBAAB00000L
	39
	39
	284
	284
	茹河
	1
	宁夏
	县界内
	山丘
	9.33

	27
	交口河
	DEBAAC00000L
	86
	11.91
	725
	60.5
	茹河
	1
	甘肃、宁夏
	跨省
	山丘
	4.19

	合计
	
	1654
	948
	15300
	7709
	
	
	
	
	
	8


	附表2                固原市2023年经济社会发展指标表

	序号
	指标
	单位
	绝对数

	1
	地区生产总值
	亿元
	437.12

	2
	第一产业
	亿元
	80.51

	3
	第一产业增长率
	%
	6.9

	4
	第二产业
	亿元
	92.33

	5
	第二产业增长率
	%
	8

	6
	工业
	亿元
	49.48

	7
	工业增长率
	%
	0.4

	8
	第三产业
	亿元
	264.28

	9
	第三产业增长率
	%
	4.5

	10
	规模以上工业增加值
	亿元
	-

	11
	固定资产投资
	亿元
	-

	12
	房地产开发投资
	亿元
	-

	13
	社会消费品零售总额
	亿元
	128.7

	14
	地方财政收入
	亿元
	23

	15
	一般公共预算收入
	亿元
	19.19

	16
	地方财政支出
	亿元
	283.14

	17
	一般公共预算支出
	亿元
	277.28

	18
	人均地区生产总值
	元
	38017

	19
	居民消费价格指数CPI
	%
	100.2

	20
	城镇居民人均可支配收入
	元
	36222

	21
	农村居民人均可支配收入
	元
	15439

	22
	劳务输出人数
	万人
	31.62

	23
	劳务总收入
	亿元
	75.97

	24
	粮食总产量
	万吨
	83.14

	25
	粮食播种面积
	万亩
	313.46


	附表3                   固原市水资源及其开发利用情况表

	固原市多年平均水资源量表
	项目
	固原市
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	
	地表水资源
	5.29 
	0.94 
	0.80 
	0.73 
	2.00 
	0.82 

	
	地下水资源
	2.66 
	0.57 
	0.49 
	0.13 
	1.01 
	0.45 

	
	重复计算量
	2.13 
	0.30 
	0.31 
	0.11 
	1.01 
	0.40 

	
	水资源总量
	5.83 
	1.21 
	0.99 
	0.75 
	2.01 
	0.87 

	固原市水资源取用控制指标
	1、黄河水初始水权
	2.97 
	1.26 
	0.66 
	0.31 
	0.14 
	0.60 

	
	干支流
	干流
	0.48 
	0.48 
	
	
	
	

	
	
	支流
	2.49 
	0.78 
	0.66 
	0.31 
	0.14 
	0.60 

	
	用水户
	生活
	0.49 
	0.23 
	0.08 
	0.06 
	0.06 
	0.06 

	
	
	工业
	0.33 
	0.20 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.04 

	
	
	农业+生态
	2.15 
	0.83 
	0.55 
	0.22 
	0.05 
	0.50 

	
	
	农业+生态
	1.28 
	0.66 
	0.28 
	0.11 
	0.02 
	0.21 

	
	2、“十四五”用水权控制指标
	2.90 
	1.29 
	0.66 
	0.26 
	0.19 
	0.50 

	
	分水源
	黄河水
	0.63 
	0.48 
	0.15 
	
	
	

	
	
	当地地表水
	1.53 
	0.44 
	0.35 
	0.23 
	0.17 
	0.34 

	
	
	地下水
	0.64 
	0.31 
	0.15 
	0.02 
	0.01 
	0.15 

	
	
	非常规水
	0.10 
	0.06 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 

	
	分用户
	生活
	0.91 
	0.36 
	0.24 
	0.09 
	0.07 
	0.15 

	
	
	工业
	0.17 
	0.10 
	0.02 
	0.01 
	0.01 
	0.03 

	
	
	农业+生态
	1.82 
	0.83 
	0.40 
	0.16 
	0.11 
	0.32 

	固原市2023年各县区供水情况
	2023年供水总量
	1.68 
	0.89 
	0.33 
	0.12 
	0.06 
	0.28 

	
	分水源供水量（亿m3）
	当地地表水
	0.89 
	0.33 
	0.22 
	0.10 
	0.06 
	0.19 

	
	
	黄河水
	0.26 
	0.26 
	
	
	
	

	
	
	地下水
	0.47 
	0.27 
	0.10 
	0.01 
	0.00 
	0.09 

	
	
	其他
	0.06 
	0.03 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 

	
	分用水户供水量（亿m3）
	生活
	0.38 
	0.17 
	0.09 
	0.03 
	0.04 
	0.05 

	
	
	工业
	0.12 
	0.09 
	0.01 
	0.01 
	0.00 
	0.02 

	
	
	农业
	1.15 
	0.62 
	0.23 
	0.07 
	0.02 
	0.21 

	
	
	生态
	0.03 
	0.02 
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00 


	附表4                    固原市现状水利工程基本情况表

	序号
	项目类型
	固原市
	原州区
	西吉县
	隆德县
	泾源县
	彭阳县

	1
	水库工程
	中型水库
	座
	17 
	4
	6
	
	
	7

	
	
	
	库容（万m3）
	46290 
	20349 
	14541 
	
	
	11400 

	
	
	小（一）型
	座
	106 
	19 
	40 
	21 
	4 
	22 

	
	
	
	库容（万m3）
	44599 
	10985 
	18138 
	7899 
	946 
	6631 

	
	
	小（二）型
	座
	70 
	17 
	16 
	19 
	4 
	14 

	
	
	
	库容（万m3）
	4588 
	1207 
	1422 
	980 
	104 
	876 

	
	
	合计
	座数
	193
	40
	62
	40
	8
	43

	
	
	
	总库容（亿m3）
	95477 
	32541 
	34101 
	8878 
	1050 
	18907 

	2
	灌溉工程
	灌区数量
	灌区数量合计
	个
	38 
	10 
	8 
	5 
	6 
	9 

	
	
	
	中型灌区
	个
	16 
	3 
	1 
	3 
	4 
	5 

	
	
	
	小型灌区
	个
	22 
	7 
	7 
	2 
	2 
	4 

	
	
	灌溉面积
	灌溉面积
合计
	（千公顷）
	43.3 
	12.3 
	17.3 
	3.3 
	3.1 
	7.2 

	
	
	
	中型灌溉面积
	（千公顷）
	31.3 
	10.1 
	9.7 
	3.3 
	2.8 
	5.5 

	
	
	
	小型灌溉面积
	（千公顷）
	11.9 
	2.3 
	7.6 
	0.1 
	0.3 
	1.7 

	3
	城乡供水工程
	人口

（万人）
	工程处数
	109
	48
	51
	3
	6
	1

	
	
	
	总人口
	115.19
	47.67
	31.99
	10.84
	8.59
	16.1

	
	
	
	县城人口
	41.49
	20.74
	10.05
	4.32
	2.26
	4.12

	
	
	
	农村人口
	小计
	73.7
	26.93
	21.94
	6.52
	6.33
	11.98

	
	
	
	
	乡镇人口
	8.74
	2.62
	3.04
	0.88
	0
	2.2

	
	
	
	
	农业人口
	64.96
	24.31
	18.9
	5.64
	6.33
	9.78

	
	
	城乡一体化工程
	工程处数
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	总人口
	86.5
	29.06
	31.69
	6.8
	2.86
	16.1

	
	
	
	县城人口
	41.49
	20.74
	10.05
	4.32
	2.26
	4.12

	
	
	
	农村人口
	小计
	45.01
	8.32
	21.64
	2.48
	0.6
	11.98

	
	
	
	
	乡镇人口
	6.76
	1.12
	3.04
	0.4
	0
	2.2

	
	
	
	
	农业人口
	38.25
	7.2
	18.6
	2.08
	0.6
	9.78

	
	
	规模化供水工程
	工程处数
	5
	3
	0
	1
	1
	0

	
	
	
	总人口
	25.15
	18.6
	0
	3.17
	3.38
	0

	
	
	
	县城人口
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	农村人口
	小计
	25.15
	18.6
	0
	3.17
	3.38
	0

	
	
	
	
	乡镇人口
	1.84
	1.5
	0
	0.34
	0
	0

	
	
	
	
	农业人口
	23.31
	17.1
	0
	2.83
	3.38
	0

	
	
	小型集中供水工程
	工程处数
	7
	0
	2
	1
	4
	0

	
	
	
	总人口
	3.51
	0
	0.29
	0.87
	2.35
	0

	
	
	
	县城人口
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	农村人口
	小计
	3.51
	0
	0.29
	0.87
	2.35
	0

	
	
	
	
	乡镇人口
	0.14
	0
	0
	0.14
	0
	0

	
	
	
	
	农业人口
	3.37
	0
	0.29
	0.73
	2.35
	0

	
	
	分散供水工程
	工程处数
	92
	44
	48
	0
	0
	0

	
	
	
	总人口
	0.03
	0.02
	0.02
	0
	0
	0

	
	
	
	农村人口
	乡镇人口
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	农业人口
	0.03
	0.02
	0.02
	0
	0
	0

	4
	防洪工程
	堤防工程
	清水河
	堤防长度（km）
	
	12.3
	
	
	
	

	
	
	
	冬至河
	堤防长度（km）
	8.4
	8.4
	
	
	
	

	
	
	
	葫芦河
	堤防长度（km）
	2.89
	
	2.89
	
	
	

	
	
	
	中河
	堤防长度（km）
	8.02
	8.02
	
	
	
	

	
	
	
	后峡河
	堤防长度（km）
	7.8
	
	
	
	7.8
	

	
	
	
	迺河
	堤防长度（km）
	4.8
	
	
	
	
	4.8

	
	
	护岸工程
	清水河
	护岸长度（km）
	
	26.8
	
	
	
	

	
	
	
	冬至河
	护岸长度（km）
	37.24
	37.24
	
	
	
	

	
	
	
	中河
	护岸长度（km）
	9.56
	9.56
	
	
	
	

	
	
	
	马饮河
	护岸长度（km）
	14.4
	14.4
	
	
	
	

	
	
	
	葫芦河
	护岸长度（km）
	97.54
	
	97.54
	
	
	

	
	
	
	马莲川河
	护岸长度（km）
	16.47
	10.26
	6.21
	
	
	

	
	
	
	甘渭河
	护岸长度（km）
	19.65
	
	
	19.65
	
	

	
	
	
	渝河
	护岸长度（km）
	44.32
	
	
	44.32
	
	

	
	
	
	好水川河
	护岸长度（km）
	14.08
	
	
	14.08
	
	

	
	
	
	什字路河
	护岸长度（km）
	6.19
	
	
	6.19
	
	

	
	
	
	颉河
	护岸长度（km）
	11.5
	
	
	
	11.5
	

	
	
	
	茹河
	护岸长度（km）
	41.64
	
	
	
	
	41.64

	
	
	
	迺河
	护岸长度（km）
	48.9
	
	
	
	
	48.9

	
	
	
	洪河
	护岸长度（km）
	75.29
	
	
	
	
	75.29

	
	
	
	泾河
	护岸长度（km）
	67.53
	
	
	
	67.53
	

	
	
	
	二龙河
	护岸长度（km）
	20.67
	
	
	
	20.67
	

	
	
	
	香水河
	护岸长度（km）
	9.69
	
	
	
	9.69
	


	附表5        固原市现代水网建设规划投资规模汇总表

	序号
	项目名称
	涉及县（区）
	  总投资（万元）

	
	
	
	合计
	2025～2030
	2031～2035

	合计（5类108项=17项+15项+52项+14项+10项）
	2545224 
	1471983 
	1102618 

	Ⅰ、防洪排涝网工程建设（17项=6项+5项+4项+2项）
	352398
	207538 
	144861 

	一
	中小河流治理工程（6项）
	
	108323
	60315
	48008

	1
	原州区中河等河流治理工程
	原州区
	25500
	25500
	

	2
	西吉县中小河流治理工程（4子项）
	西吉
	34886
	19493
	15393

	2.1
	西吉县马莲川河、什字路河治理工程
	西吉
	7639
	7639
	

	2.2
	中小河流治理西吉县中河治理工程
	西吉
	15393
	
	15393

	2.3
	老堡子河治理工程
	西吉
	6000
	6000
	

	2.4
	苦水河治理工程
	西吉
	5854
	5854
	

	3
	泾源县泾河干流治理工程
	泾源
	1000
	1000
	

	4
	彭阳县茹河、蒲河防洪治理工程（2子项）
	彭阳
	35537
	6122
	29415

	4.1
	宁夏茹河防洪治理工程
	彭阳
	29415
	
	29415

	4.2
	宁夏蒲河防洪治理工程
	彭阳
	6122
	6122
	

	5
	彭阳县洪河防洪治理工程
	彭阳
	3200
	
	3200

	6
	隆德县渝河流域重点防洪工程
	隆德
	8200
	8200
	

	二
	山洪沟治理工程（5项）
	
	74725
	33033 
	41693 

	1
	原州区山洪沟治理工程
	原州区
	18000
	9000
	9000

	2
	西吉县山洪沟治理工程
	西吉
	34500
	17250
	17250

	3
	彭阳县山洪沟治理工程（灾害防御能力提升）
	彭阳
	8660
	
	8660

	4
	隆德县山洪沟治理工程（含山洪灾害防御体系升级改造）
	隆德
	6800
	3400
	3400

	5
	泾源县山洪沟治理工程
	泾源
	6765
	3382.5
	3383 

	三
	水库除险加固工程（4项）
	原州区、西吉、彭阳，隆德
	30250
	30250
	0

	1
	原州区清溪沟、饮马河等8座水库除险加固工程
	原州区
	6500
	6500 
	

	2
	西吉县庙坪等12座水库除险加固工程
	西吉
	8500
	8500 
	

	3
	彭阳县雅石沟等8水库除险加固工程
	彭阳
	7200
	7200 
	

	4
	隆德县水库除险加固工程（对魏沟、前庄、田柳沙、温堡、张士、卜岔、张程、倪套、将台9座水库）
	隆德
	8050
	8050 
	

	四
	城市防洪工程（2项）
	
	139100
	83940
	55160

	1
	固原市内涝治理项目（7子项）
	
	137900
	82740
	55160

	1.1
	生态保护和修复工程
	原州区
	38600
	23160 
	15440 

	1.2
	防洪提升工程
	原州区
	32400
	19440 
	12960 

	1.3
	城市竖向优化工程
	原州区
	1100
	660 
	440 

	1.4
	雨水削峰调蓄工程
	原州区
	9500
	5700 
	3800 

	1.5
	排水管渠及其附属设施建设工程
	原州区
	53400
	32040 
	21360 

	1.6
	雨水源头减排工程
	原州区
	1400
	840 
	560 

	1.7
	信息平台建设工程
	原州区
	1500
	900 
	600 

	2
	隆德县城市防洪及生态治理工程
	隆德
	1200
	1200 
	

	Ⅱ、城乡供水网工程建设（15项=7项+8项）
	366721 
	288097 
	108000 

	一
	引调水工程（7项）
	159467 
	51467 
	108000 

	1
	固原市原西隆供水工程
	原州区、西吉、隆德
	16000
	16000 
	0 

	2
	隆德县引调水工程
	西吉、隆德
	49000
	
	49000 

	3
	西吉县固西、西部、 西北片区城乡供水输水管道建设(敷设) 项目
	西吉
	12130
	12130 
	

	4
	隆德县小型引调水（城乡供水水源连通）工程
	隆德
	10600
	10600 
	

	5
	泾源县小型引调水工程
	泾源
	5800
	5800 
	

	6
	彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程
	彭阳
	6937 
	6937 
	

	7
	白龙江引水固原支线工程
	原州区、西吉、隆德、彭阳
	59000 
	
	59000 

	二
	城乡供水高质量发展项目（8项）
	207254 
	236630 
	0 

	1
	固原“互联网+城乡供水”城乡供水监测管理服务平台升级项目
	五县（区）
	4980
	4980 
	

	2
	原州区城乡供水改造提升项目（3子项）
	
	27800
	27800
	0

	2.1
	原州区贺家湾水厂、上滩水厂改造提升工程
	原州区
	2200 
	2200 
	

	2.2
	清水河流域城乡供水工程原州区支线工程
	原州区
	3600
	3600 
	

	2.3
	原州区东部片区供水管网改造工程
	原州区
	22000
	22000 
	

	3
	西吉县城乡供水改造提升项目（7子项）
	
	35160
	35160
	0

	3.1
	何洼水厂及北山水厂设备及自动化改造工程
	西吉
	860
	860 
	

	3.2
	农村人饮老旧配水管网改造工程
	西吉
	8400
	8400 
	

	3.3
	城中村老旧管网改造工程
	西吉
	2200
	2200 
	

	3.4
	老旧泵站提升改造工程
	西吉
	1800
	1800 
	

	3.5
	抗旱应急水源改造工程
	西吉
	2800
	2800 
	

	3.6
	何洼水厂扩建工程
	西吉
	4600
	4600 
	

	3.7
	新建新营水厂工程
	西吉
	14500
	14500 
	

	4
	隆德县中片区渝河流域供水管网改造工程
	隆德
	7758
	7758 
	

	5
	彭阳县城乡供水改造提升项目（8子项）
	
	31740 
	61116 
	0

	5.1
	彭阳县农村饮水安全水质提升改造工程
	彭阳
	10295.8
	10296 
	

	5.2
	彭阳县城市供水管网漏损治理项目
	彭阳
	3204
	3204 
	

	5.3
	彭阳县城市供水管网改造提升工程
	彭阳
	7150
	7150 
	

	5.4
	彭阳县北部安家川片区应急备用水源工程
	彭阳
	3980
	3980 
	

	5.5
	彭阳县五里山水厂扩建工程
	彭阳
	4805
	4805 
	

	5.6
	彭阳县王洼水厂改造工程
	彭阳
	2305
	2305 
	

	5.7
	彭阳县市政给水管网改造工程
	彭阳
	15628
	15628 
	

	5.8
	彭阳县城乡备用水源工程
	彭阳
	13748
	13748 
	

	6
	泾源县农村供水管网提升改造项目
	泾源
	24000
	24000 
	

	7
	隆德县城乡供水高质量发展项目
	隆德
	70016
	70016 
	

	8
	隆德县城乡供水水厂设备更新改造项目
	隆德
	5800
	5800 
	

	Ⅲ、灌溉排水网工程建设（52项=4项+19项+10项+14项+5项）
	1404719 
	784955 
	619764 

	一
	引调水工程（4项）
	
	294342 
	122242 
	172100 

	1
	西海固地区水资源配置工程
	西吉、隆德、彭阳
	98600
	
	98600

	2
	彭阳县北部灌区配套工程
	原州区、彭阳
	89742
	89742 
	

	3
	引洮（洮河）--济西（西吉县）工程
	西吉、隆德
	65000 
	32500
	32500

	4
	南水北调西线固原支线
	隆德、泾源、彭阳
	41000 
	
	41000

	二
	水源能力提升工程（19项=8项+1项+10项）
	
	725462 
	455778 
	269684 

	（一）
	新建水库工程（8项）
	
	218505
	93891
	124614

	1
	原州区陶庄水库工程
	原州区
	6500
	6500 
	

	2
	原州区南城拐子水库工程
	原州区
	8000
	8000 
	

	3
	西吉县马也堡、四方沟等7座新建水库工程
	西吉
	85000
	34000 
	51000 

	4
	隆德县马家河中型水库工程
	隆德
	57824
	
	57824 

	5
	隆德县苏台水库工程
	隆德
	15790
	
	15790 

	6
	泾源县洪家沟水库工程
	泾源
	8593
	8593 
	

	7
	彭阳县交岔水库建设工程
	彭阳
	27448 
	27448 
	

	8
	彭阳县曹川水库建设工程
	彭阳
	9350 
	9350 
	

	（二）
	黄河流域水资源可持续利用固原市水库除险加固清淤扩容工程（42座）
	五县（区）
	336000 
	201600 
	134400 

	（三）
	非常规水利用项目（10项）
	
	170957 
	160287 
	10670 

	1
	固原市硝河及臭水河硝盐水综合利用工程（一期）
	原州区、西吉
	10670 
	
	10670 

	2
	固原市雨水集蓄利用工程
	五县（区）
	14986 
	14986 
	

	3
	西吉县非常规水利用项目
	西吉
	57500 
	57500 
	0 

	3.1
	西吉县水质提升及区域再生水回用工程（3项）
	西吉
	15000 
	15000 
	

	3.2
	西吉县污水处理工程
	西吉
	30000 
	30000 
	

	3.3
	西吉县中水利用项目
	西吉
	12500 
	12500 
	

	4
	隆德县中水利用项目
	隆德
	6000 
	6000 
	

	5
	隆德县小水资源利用项目
	隆德
	3000
	3000 
	

	6
	泾源县中水利用项目
	泾源
	4500 
	4500 
	

	7
	彭阳县矿井水综合利用工程
	彭阳
	49979 
	49979 
	

	8
	彭阳县城再生水利用工程
	彭阳
	2460 
	2460 
	

	9
	隆德县雨水集蓄利用工程
	隆德
	8362 
	8362 
	

	10
	隆德县雨洪资源利用项目
	隆德
	13500 
	13500 
	

	三
	水库联蓄联调工程（10项）
	51501
	51501
	0

	1
	沈家河至十二干渠（南城拐子支干渠）沿线蓄水池连通工程
	原州区
	6359
	6359 
	

	2
	原州区沈家河水库至黑洞沟水库连通工程
	原州区
	450
	450 
	

	3
	原州区西山畔水系连通工程
	原州区
	6500
	6500 
	

	4
	西吉县中河水源连通工程
	西吉
	7100
	7100 
	

	5
	西吉县葫芦河水源连通工程
	西吉
	13000
	13000 
	

	6
	西吉县滥泥河水源连通工程
	西吉
	4200
	4200 
	

	7
	彭阳县石家峡等水库联蓄联调工程
	彭阳
	2792
	2792 
	

	8
	泾源县西贤水库-先进水库连通工程
	泾源
	1300
	1300 
	

	9
	泾源县卧龙山水库-西峡水库连通工程
	泾源
	1800
	1800 
	

	10
	隆德县什字河、好水河流域库坝连通工程
	隆德
	8000
	8000 
	

	四
	现代化生态灌区建设项目（14项=6项+8项）
	
	193464 
	71494 
	121970 

	（一）
	灌区续建配套与现代化改造项目（6项）
	
	79118 
	59258 
	19860 

	1
	原州区中河库井灌区续建配套与现代化改造项目
	原州区
	6500
	6500 
	

	2
	西吉县葫芦河中型灌区现代高效节水农业项目
	西吉
	16186 
	16186 
	

	3
	泾源县颉河灌区续建配套与现代化改造工程
	泾源
	6050
	6050 
	

	4
	彭阳县红河新建中型灌区节水配套工程
	彭阳
	11782 
	11782 
	

	5
	彭阳县长城塬库井灌区续建配套与节水改造工程
	彭阳
	5500 
	5500 
	

	6
	隆德县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设项目
	隆德
	33100 
	13240 
	19860 

	（二）
	新建灌区项目（8项）
	
	114346 
	12236 
	102110 

	1
	固原市原州区北埫中型灌区建设工程
	原州区
	26400
	
	26400 

	2
	固原市原州区大北山中型灌区建设工程
	原州区
	14450
	
	14450 

	3
	西吉县西北部中型灌区建设工程
	西吉
	13000
	
	13000 

	4
	西吉县南部沿山畔（东、西）中型灌区建设工程
	西吉
	25000
	
	25000 

	5
	西吉县中河中型灌区建设工程
	西吉
	12500
	
	12500 

	6
	西吉县深岔中型灌区建设工程
	西吉
	12236
	12236 
	

	7
	彭阳县何塬中型灌区节水配套工程
	彭阳
	4260 
	
	4260 

	8
	彭阳县小型灌区节水改造工程
	彭阳
	6500 
	
	6500 

	五
	高效节水农业项目（5项）
	
	139950
	83940
	56010

	1
	原州区高效节水灌溉项目
	原州区
	45900
	24000 
	21900 

	2
	西吉县高效节水灌溉项目
	西吉
	35220
	17310 
	17910 

	3
	隆德县高效节水灌溉项目
	隆德
	6630
	6630 
	0 

	4
	泾源县高效节水灌溉项目
	泾源
	10650
	10650 
	0 

	5
	彭阳县高效节水灌溉项目
	彭阳
	41550
	25350 
	16200 

	Ⅳ、河湖生态保护网项目建设（14项=9项+5项）
	324886 
	162443 
	162443 

	一
	水土保持工程（9项=5项+4项）
	
	235580 
	117790 
	117790 

	（一）
	小流域综合治理工程（5项）
	
	211330 
	105665 
	105665 

	1
	原州区小流域综合治理提质增效项目
	原州区
	57500 
	28750 
	28750 

	2
	西吉县小流域综合治理提质增效项目
	西吉
	59200 
	29600 
	29600 

	3
	隆德县小流域综合治理提质增效项目
	隆德
	13340 
	6670 
	6670 

	4
	泾源县小流域综合治理提质增效项目
	泾源
	24790 
	12395 
	12395 

	5
	彭阳县小流域综合治理提质增效项目
	彭阳
	56500
	28250 
	28250 

	（二）
	淤地坝建设工程（4项）
	
	24250
	12125
	12125

	1
	原州区淤地坝建设工程
	原州区
	6000
	3000 
	3000 

	2
	西吉县淤地坝建设工程
	西吉
	5400
	2700 
	2700 

	3
	隆德县淤地坝建设工程
	隆德
	8100
	4050 
	4050 

	4
	彭阳县淤地坝建设工程
	彭阳
	4750
	2375 
	2375 

	二
	幸福河湖及生态修复建设项目（5项）
	
	89306 
	44653 
	44653 

	1
	原州区幸福河湖建设工程
	原州区
	15000
	7500 
	7500 

	2
	西吉县幸福河湖建设工程
	西吉
	25965
	12983 
	12983 

	3
	隆德县幸福河湖建设工程（含生态修复）
	隆德
	21741
	10871 
	10871 

	4
	泾源县幸福河湖建设工程
	泾源
	3000
	1500 
	1500 

	5
	彭阳县幸福河湖建设工程（迺河、茹河）
	彭阳
	23600
	11800 
	11800 

	Ⅴ、数字孪生水网工程建设（10项）
	96500
	28950
	67550

	1
	水利一张图三维可视化
	五县（区）
	2000
	600 
	1400 

	2
	数字孪生智慧防洪管理系统
	五县（区）
	18000
	5400 
	12600 

	3
	水资源管理与调配应用系统
	五县（区）
	16500
	4950 
	11550 

	4
	水生态管理应用系统
	五县（区）
	16000
	4800 
	11200 

	5
	智慧河湖系统
	五县（区）
	16000
	4800 
	11200 

	6
	水网工程智能管理系统
	五县（区）
	12000
	3600 
	8400 

	7
	农村水利工程信息管理系统
	五县（区）
	12000
	3600 
	8400 

	8
	水利监督系统
	五县（区）
	2000
	600 
	1400 

	9
	水政执法管理系统
	五县（区）
	1000
	300 
	700 

	10
	水利公共服务系统
	五县（区）
	1000
	300 
	700 



_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

